III.2.230/ 1499 ZP/2012/11 /2013				 Stalowa Wola dnia  11.01.2013r

…..............................

…..............................

…..............................

dot.: przetargu nieograniczonego na stołu zabiegowo – operacyjnego z wyposażeniem – 1 kpl.

stołu operacyjnego z wyposażeniem – 1 kpl. dla potrzeb Oddziału  Ginekologiczno –    Położniczego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego  na portalu  BZP                         pod numerem : 529766  z dnia28.  12. 2012r

Dotyczy: Stół operacyjny z wyposażeniem 1  kpl.

Koryguje się odpowiedź na pytanie nr 57 zawartą w piśmie nr III.2.2301499ZP/2012/10/2013

z dnia 10 stycznia 2013 roku  o treści:

„Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydrauliczny wykonany w całości ze stali nierdzewnej, posiadający tworzywowy harmonijkowy łącznik między kolumną a blatem osłaniający mechanizm regulacji blatu?”

Odp. Zamawiający dopuszcza stół, o którym mowa w pytaniu.

Odpowiedź na pytanie  stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem