III.2.230/1012ZP/197/ 2012                                                         Stalowa Wola  5 września 2012 roku

Wszyscy zainteresowani

postępowaniem przetargowym

dot. przetargu nieograniczonego : Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli – przetarg ogłoszono na portalu UZP BZP

pod poz. 328366-2012

Informujemy wszystkich zainteresowanych prowadzoną procedurą przetargową, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1.

Jakie okresy wypowiedzeń oraz terminy obowiązywania dotychczasowych umów ma w obecnej chwili Zamawiający?

Odpowiedź 1.

Okresy wypowiedzeń to 2 miesiące przed upływem roku kalendarzowego. Zamawiający dokona wypowiedzenia po wyborze Wykonawcy.

Pytanie 2.

Jakie umowy posiada Zamawiający na każdym punkcie poboru energii elektrycznej (czy są kompleksowe, czy była dokonywana zmiana sprzedawcy.

Odpowiedź 2.

Zamawiający posiada umowy kompleksowe i nie była dokonywana do tej pory zmiana sprzedawcy.

Pytanie 3.

Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie BXX są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia?

Odpowiedź 3.

Układy pomiarowo-rozliczeniowe wymienione w załączniku Nr 8 do SIWZ w pozycjach od 1 do 4 są dostosowane do zasady TPA. Dostosowanie punktów poboru z poz. 3 i 4 nastąpiło w dniach 24 i 25 sierpnia 2012 r i dlatego nie ma jeszcze nowych numerów ewidencyjnych.

W pozycji nr 5 w. wym. załącznika właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego jest Operator Systemu Dystrybucyjnego i na nim ciąży obowiązek dostosowania tego układu do zasady TPA zgodnie z terminem określonym w stosownej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej.

Pytanie 4.

Prosimy o uzupełnienie wykazu punktów poboru energii elektrycznej o dokładne dane (nazwę ulicy i numer obiektu, oraz aktualne numery ewidencyjne lub numery PPE). Brak wyżej wymienionych danych uniemożliwi skuteczną zmianę sprzedawcy.

Odpowiedź 4.

Punkty poboru wymienione w pozycjach 1 do 4 są pod jednym adresem: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, punkt poboru wymieniony w pozycji 5 jest pod adresem jak w załączniku Nr 8 do SIWZ

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ.