III.2.230/1062ZP/205 / 2012                                                         Stalowa Wola  20 września 2012 roku

Wszyscy zainteresowani

postępowaniem przetargowym

dot. przetargu nieograniczonego : Zakup i montaż pompy do kontrapulsacji dla Oddziału Kardiologii

Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – przetarg

ogłoszono na portalu UZP BZP pod poz. 347522-2012 dnia 14 września 2012 roku

Informujemy wszystkich zainteresowanych prowadzoną procedurą przetargową, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczona pompa posiadała system akumulatorowy kompatybilny

z posiadaną pompą – możliwość szybkiej wymiany i wykorzystania nowego lub starego akumulatora w przypadku dłuższego transportu z użyciem nowej lub starej pompy? Czy dodatkowy akumulator ma być kompatybilny z posiadaną pompą?

Odp. Tak, system akumulatorowy oferowanej pompy oraz dodatkowy akumulator winny być kompatybilne z posiadaną pompą Datascope S 98.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone wraz z pompą butle z helem były wielorazowego użytku

oraz kompatybilne z posiadaną pompą?

Odp. Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający pisząc „ 12 odprowadzeniowy” kabel EKG miał na myśli kabel, który daje zgodność  z 12 odprowadzeniami w trybie automatycznym i półautomatycznym pompy?

W pompach do kontrapulsacji wykorzystuje się kabel 5 odprowadzeniowy , który spełnia ten warunek.

Odp. Tak, chodzi o kabel 5 –cio odprowadzeniowy, który daje zgodność z 12  odprowadzeniami

w trybie automatycznym i półautomatycznym pracy pompy.

Pytanie 4

W SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia symulatora testowego do urządzenia. Symulator taki wykorzystywany jest przez wykwalifikowanych pracowników serwisu do przeprowadzania szkoleń oraz testowania urządzenia. W/w symulator nie będzie przydatny użytkownikowi a znacznie podniesie cenę oferty. Czy Zamawiający zniesie powyższy zapis?

Odp. Tak - znosi się wymóg dostarczenia wraz z pompą symulatora.

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ.