III.2.230/1270 ZP/243 /2012						Stalowa Wola dnia 23.10.2012

…..............................

…..............................

…..............................

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb oddziałów: Położniczego i Neonatologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem: 404106 - 2012 z dnia 17.10.2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 2 myjnię do kaczek i basenów, co umożliwi złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert?

Odp. Nie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji do 10 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 580mm?

Odp. Tak, zgodnie z warunkami – pkt 5  Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej i pokrywą górną wykonaną z trwałych polimerów?

Odp. Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą wykonaną z trwałych polimerów?

Odp. Tak

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ręcznie otwieranymi i zamykanymi drzwiami?

Odp. Tak

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2 programami wybieranymi z panelu głównego a pozostałymi w pamięci urządzenia?

Odp. Tak

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 1 fazowym?

Odp. Nie

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści baseny inne niż podłużne, pasujące do oferowanej myjni?

Odp. Nie

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający zrezygnuje z wieszaka ściennego do przechowywania basenów?

Odp. Nie

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści wieszak ścienny do przechowywania basenów nie będący wyrobem medycznym?

Odp. Tak

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści baseny nie będące wyrobami medycznymi?

Odp. Tak

Pytanie nr 13

Projek umowy: Paragraf 5 , punkt 1 – Czy Zamawiający dopuści jednorazową płatność z 30 dniowym terminem płatności w miejsce rat?

Odp. Nie

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu myjnię i utworzy na ten sprzęt oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej ceny jak i jakości przedmiotu Zamówienia?

Odp. Nie

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie  o wymiarach: szer. 700mm głębokości  600mm, urządzenie o takich wymiarach pozwala wykorzystania wielkości prostej komory do dezynfekcji również nietypowych naczyń sanitarnych typu: duże miski, wiadra itp.?

Odp. Nie

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach 620/620/1300mm?

Odp. Nie

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści myjnię z zasilaniem 1 fazowym?

Odp. Nie

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z 3 programami, z możliwością ich modyfikacji, przez wykwalifikowany serwis?

Odp. Tak

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 5 programami, bez możliwości ich modyfikacji, chyba, że przez wyspecjalizowany serwis?

Odp. Tak

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ręcznym otwieraniem i zamykaniem drzwi komory?

Odp. Tak

Pytanie nr 21

Mając na uwadze ryzyko zakażeń krzyżowych mogących wystąpić podczas ręcznego opróżniania worków na mocz przez personel oraz  zredukowanie bardzo wysokich kosztów jakie ponoszą Placówki Służby Zdrowia na  utylizację odpadów medycznych, czy Zamawiający wymaga aby urządzenie oprócz mycia i dezynfekcji basenów i kaczek (i innych naczyń sanitarnych) posiadało funkcję opróżniania i dezynfekcji jednorazowych worków na mocz? Takie rozwiązanie technologiczne pozwala Użytkownikowi podczas cyklu mycia i dezynfekcji basenów i kaczek, bezpiecznie (automatycznie) pozbyć się zawartości worka na mocz, zdezynfekować go i tym samym ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia zakażeń oraz  masę utylizowanego odpadu medycznego. Efekt końcowy, to odpad (w postaci wymytej i zdezynfekowanej folii - opakowanie) ważący zaledwie kilka dkg.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza urządzenie z funkcją opróżniania i dezynfekcji

jednorazowych worków na mocz.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 2 Czy Zamawiający posiada w miejscu instalacji urządzenia odpływ kanalizacyjny o średnicy minimum 90 mm usytuowany w podłodze pod urządzeniem lub w ścianie (jeśli w ścianie prosimy o podanie, na jakiej wysokości mierząc od podłogi do środka odpływu), doprowadzenie wody zimnej i ciepłej ½” lub ¾” oraz zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, 9kW (jeśli Zamawiający posiada inne zasilanie, prosimy o podanie, jakie zasilanie posiada Zamawiający)?

Odp. Zamawiający posiada odpływ o średnicy 110 mm w podłodze pod urządzeniem,

doprowadzenie wody zimnej i ciepłej ½” i zasilanie 400 V, 50 Hz, 9 kW.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający zezwoli na zaproponowanie myjni o wymiarze szerokość 500 mm, wysokość

1300 mm co nieznacznie odbiega od wymaganych wymiarów?

Odp. Tak

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający zezwoli na zaproponowanie urządzenia z ręcznym otwieraniem i zamykaniem drzwi? Taka opcja pozwoli na zaproponowanie tańszego rozwiązania.

Odp. Tak

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie urządzenia z 3 programami mycia?

Odp. Tak

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane napięciem 230 V, co tylko w minimalnym stopniu wpływa na wydłużenie cyklu? Ze względu na łatwiejszy dostęp do napięcia 230 V , proponowane myjnie są zasilane napięciem 230 V z możliwością podłączenia do napięcia 400 V.

Odp. Nie

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający zezwoli na wydzielenie pozycji nr II Myjni do basenów i kaczek do osobnego pakietu?

Odp. Nie

Pytanie nr 28

Załącznik nr 1.I, nr 1.II - Czy Zamawiający dopuści gniazda elektryczne mocowane na płaszczyźnie

prostopadłej do podłogi? Kąt umiejscowienia gniazd nie ma najmniejszego wpływu na komfort użytkowania.

Odp. Tak

Pytanie nr 29

Załącznik nr 1.IV, nr 1.V, 1.VI, 1.VII

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny wyposażonej w bryzgoszczelne, niezlicowane

z powierzchnią konsoli gniazda elektryczne. Prosimy zauważyć, że pierwotny wymóg jest niekorzystny dla Zamawiającego ze względu na fakt, iż w „zlicowanych” gniazdach powstaje niewielka szczelina pomiędzy gniazdem a konsolą, która znacznie utrudnia codzienne mycie

i dezynfekcję kolumny. Dodatkowo prosimy także zauważyć, że oferowane gniazdo bryzgoszczelne

posiada te same wymiary geometryczne co gniazdo niebryzgoszczelne i dodatkowo wyposażone jest w ochronną klapkę chroniącą styki gniazda przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (woda, wilgoć, itp.).

Odp. Dopuścimy kolumnę wyposażoną w bryzgoszczelne, niezlicowane z powierzchnią konsoli

gniazda elektryczne.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemowego ramienia infuzyjnego mocowanego do boku konsoli lub do ramienia kolumny. Miejsce mocowania ramienia nie ma wpływu na jego funkcjonalność.

Odp. Zamawiający dopuści systemowe ramię infuzyjne mocowane do boku konsoli lub do

ramienia kolumny

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn z gniazdami w innych kolorach , niż żółty i zielony.

Odp. Zamawiający dopuszcza kolumny z gniazdami w innych kolorach , niż żółty i zielony.

Pytanie nr 30

Załącznik nr 1.VII

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bezcieniową sufitową pojedynczą o regulowanej średnicy plamy świetlnej w zakresie 17-28 cm? Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego.

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bezcieniową sufitową pojedynczą o regulacji natężenia światła w zakresie 50-100% z panelu zlokalizowanego na ramieniu tuż przy czaszy lampy (bez pilota bezprzewodowego)?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bezcieniową sufitową pojedynczą o przedziale roboczym bez konieczności ogniskowania 55-170 cm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bezcieniową sufitową pojedynczą o wgłębności oświetlenia L1 + L2 równej 115 cm i zewnętrznej średnicy kopuły równej 47 cm + 10 cm reling?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bezcieniowa sufitową pojedynczą z mechanicznym systemem pozycjonowania żarówki rezerwowej w miejsce żarówki głównej? Jest to lepsze rozwiązanie , ponieważ żarówka rezerwowa przemieszcza się samoczynnie w miejsce żarówki głównej nie zmieniając parametrów wiązki świetlnej.

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną bezcieniową sufitową pojedynczą z żarówką halogenową

główną pobierającą 120 W?

Odp. Tak

Pytanie nr 31

Załącznik nr 1.VIII

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniowa zabiegowa 1 ogniskową, mobilną o regulacji natężenia w zakresie 50-100%?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową zabiegową 1 ogniskowa , mobilną o wskaźniku oddawania barw równym 97?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową zabiegową 1 ogniskowa , mobilną o średnicy plamy świetlnej regulowanej w zakresie  17 – 28 cm?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową zabiegową 1 ogniskową , mobilną, której żarówka pobiera moc 120 W?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową zabiegową 1 ogniskową , mobilną o wgłębności oświetlenia równej 115 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 32

Załącznik nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 1 pozycji nr 1-6 i utworzy odrębny pakiet? Wydzielenie wskazanych pozycji pozwoli na przystąpienie naszej firmy do postępowania

i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystnej ceny.

Odp. Tak – tworzy się  Zadanie nr 3 o nazwie „ Lampy operacyjne”

w tym: I.  Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa pojedyncza  szt. 1

II.  Lampa bezcieniowa zabiegowa 1 – ogniskowa”

wyłączając odnośne zapisy z Zadania nr 1  tj. Poz. VII i poz. VIII Opisu przedmiotu zamówienia-

-Załacznik nr 1 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i włączając je do Zadania nr 3

Pytanie nr 33

Pakiet I – Lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa pojedyńcza – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z wskaźnikiem oddawania barw Ra na poziomie 94 Ra ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z temperaturą barwową w lepszym zakresie na poziomie 4500 K ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z średnicą plamy świetlnej dla kopuły w zakresie 16 cm – 27 cm ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulacją natężenia światła dokonywaną poprzez panel umieszczony na ramieniu lampy w zakresie 50 – 100  % ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia L1 + L 2 dla kopuły , o zewnętrznej średnicy 58 cm min.121 cm ?

Odp. Tak

Pytanie nr 34

Lampa bezcieniowa zabiegowa 1 – ogniskowa mobilna

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z natężeniem światła z regulacją w zakresie 20 – 100 % dokonywaną w 5 krokach ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z maksymalnym natężeniem światła min. 55 000 lux ?

Odp. Nie

- Czy w rozumieniu pkt 5 Zamawiający dopuści lampę operacyjną z wymiarem pola światła na poziomie 16 cm ?

Odp. Nie

- Czy w rozumieniu pkt. Zamawiający dopuści lampę operacyjną wykonaną w technologii LED z siedmioma punktami świetlnymi oferując nieprzerwana pracę do 30 000 h ?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z pobierana mocą na poziomie 30 W , 24 V ?

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia min. 130 cm ?

Odp. Tak

Pytanie nr 35

Dotyczy SIWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji VII  lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa pojedyńcza oraz VIII Lampa bezcieniowa zabiegowa 1 ogniskowa mobilna ,  z całego pakietu i utworzenie osobnego niezależnego pakietu ?

Odp. Tak - Wide odpowiedź na pytanie 32

Koryguje się treść Rozdz.III pkt 16 SIWZ  tiret 5 na następującą :

Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających – zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

Przesuwa się termin składania ofert na dzień 31 października 2012 roku. na godz 10.00.

Godz. otwarcia ofert 10.30.

Zmienia się termin realizacji zamówienia na: do  9 tygodni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedzi na pytania i  powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem