III.2.230/ 1305 ZP/ 251 /2013					Stalowa Wola dnia 07.11.2013

…..............................

…..............................

dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem: 227711 - 2013 z dnia 30.10.2013 r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 2 formularza ofertowego, par. 5 pkt. 1 głównych postanowień umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w pkt. 2 formularza ofertowego SIWZ oraz w § 5 pkt. 1 termin płatności wynoszący „90 dni” został zastąpiony terminem „60 dni”?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych: „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”

Ustalenie terminu płatności na 90 dni jest zatem wyraźnie sprzeczne z ustawą.
Odp.:Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu aby oferowane etykiety wyrobów były w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

Odp.:Nie

Pytanie nr 3

W związku z tym, że Zamawiający wymaga aby do próbek oferowanych produktów była dołączona etykietka z opakowania handlowego, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie próbek wraz z kserokopią etykietki z opakowania handlowego?

Odp: Tak

Pytanie nr 4

W związku z tym, że Zamawiający określił w każdym z zadań, że ilości produktów to ilości miesięczne, a umowa będzie realizowana przez okres 1 roku to czy wykonawca chcąc prawidłowo skalkulować cenę za łączną ilość produktów (tzn. ilość produktów przez okres 12 miesięcy) powinien podaną przez Zamawiającego ilość pomnożyć przez 12 (tj. ilość miesięcy)?

Odp:Proszę wypełnić formularze zgodnie z ich treścią.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 3  ustęp 1 wzoru  umowy w następujący sposób:  Wykonawca realizował będzie dostawy jeden raz w miesiącu, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy?

Uzasadnienie: Proponowane przez Zamawiającego postanowienie w wielu przypadkach będzie niemożliwe do wykonania przez wykonawców bowiem Zamawiający w niektórych zadaniach (np. zadanie nr 13) określił, że potrzeba miesięczna będzie wynosiła jedno opakowanie a to oznacza, że nie będzie możliwości aby podzielić je na cztery części tak jak oczekiwałby tego Zamawiający.

Odp:Nie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w § 8 ustęp 1.2 zastąpi słowa „ wartości wynagrodzenia za tę partię dostawy ” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Odp: Tak.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 7 pozycji 1 i 2  do osobnego zadania?

Odp:Nie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 pozycja 1 i 2 gąbek hemostatycznych wykonanych z żelatyny wieprzowej?

Odp:Nie.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 pozycja 1 gąbek hemostatycznych w rozmiarze 5 x 7 x 0,1 cm?

Odp:NIE. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 pozycja 2 gąbek hemostatycznych w rozmiarze 5 x 7 x 1 cm?

Odp:NIE. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 tamponów nosowych w opakowaniu a’10 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp: TAK.

Pytanie nr 12 Zadanie 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pokryty klejem akrylowym z dodatkiem tlenku cynku?

Odp: TAK.

Pytanie nr 13 Zadanie 3, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści plaster na włókninie pokryty klejem akrylowym?

Odp:TAK.

Pytanie nr 14 Zadanie 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej z opatrunkiem pokryty klejem akrylowym?

Odp: TAK.

Pytanie nr 15 Zadanie 3, pozycja 16-22

Czy Zamawiający dopuści włókninowy jałowy plaster pooperacyjny z wkładem chłonnym z klejem akrylowym?

Odp: TAK.

Pytanie nr 16 Zadanie 10, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp: NIE.

Pytanie nr 17 Zadanie 10, pozycja 8-9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby podkład był z dodatkiem antybakteryjnym? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp: NIE.

Pytanie nr 18 Zadanie 11, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby paski do zamykanie ran wzmocnione były jedwabną nitką?

Odp: NIE.

Pytanie nr 19 Zadanie 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania brzegów ran wzmocnione nitkami Terelenu (jest to materiał wykonany z poliestru)?

Odp:Nie.

Pytanie nr 20 Zadanie 12, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe lub 12 warstwowe?

Odp: Kompresy 8 warstwowe – nie, 12 warstwowe - tak

Pytanie nr 21 Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp:Tak

Pytanie nr 22 Dot. Wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasz prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT  na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą,  nie można stosować obniżonej stawki  VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości  dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Odp:Podtrzymujemy zapisy projektu umowy i SIWZ.

Pytanie nr 23 Zadanie 3, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania przylepców pokrytych hipoalergicznym klejem akrylowym, spełniających pozostałe wymagani SIWZ.

Odp: TAK.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 3, aby wszystkie opatrunki były na kleju akrylowym – hipoalergicznym ?

Odp:TAK.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający dopuści w pozycji 16 w zadaniu 3 plaster o rozmiarze 5cm x 7cm ?

Odp:TAK.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający dopuści w pozycji 22 w zadaniu 3 plaster o rozmiarze 30cm x 10cm ?

Odp:Nie.

Pytanie nr 27

Czy zamawiający wymaga w pozycji 23 w zadaniu 3 aby opatrunek miał klasę sterylności II a i dopuści rozmiar 7,6cm x 5,1cm z podkładką absorbcyjną ?

Odp:Tak

Pytanie nr 28

Czy zamawiający wymaga w zadaniu 11 dla pozycji 1,2,3,4 potwierdzenia bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium ?

Odp: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 11 w pozycji 3 rozmiar opatrunku 5cm x 5,7cm, wzmocnionego włókniną w części obejmującej kaniulę i dwoma dodatkowymi paskami mocującymi ?

Odp:TAK.

Pytanie nr 30

Czy zamawiający wymaga w zadaniu 11 dla pozycji 1,2,3,4  opatrunki były odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol ?

Odp:Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 Zadanie 1 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu foliowym zabezpieczającym przed wilgocią?

Odp:TAK.

Pytanie nr 32 Zadanie 3 poz. 4-7, 16-22:

Czy Zamawiający dopuści plastry z hipoalergicznym klejem akrylowym, który do minimum niweluje ryzyko uczuleń?

Odp:TAK.

Pytanie nr 33 Zadanie 3 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie – bawełna z poliamidem w rozmiarze 8cmx1m?

Odp:TAK.

Pytanie nr 34 Zadanie 3 poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do wenflonów 8cmx5,8cm?

Odp:TAK.

Pytanie nr 35 Zadanie 5 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 4W?

Odp:Tak.

Pytanie nr 36 Zadanie 10 poz. 8-9:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 8-9 z zadania 10?

Odp:Nie.

Pytanie nr 37 Pytanie dot. projektu umowy

Czy terminy w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp:W przypadku terminów dostaw – tak.

Pytanie nr 38 Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp:Tak.

Pytanie nr 39 Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odp: NIE.

Pytanie nr 40 Pytanie dot. projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp:Tak, po akceptacji Zamawiającego.

Pytanie nr 41 Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp:Nie.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp:Nie.

Pytanie nr 43 Zadanie nr 1

Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 16,5cm x 19,5cm oraz gramaturze 1 szt. 0,74g?

Odp:TAK.

Pytanie nr 44 Zadanie nr 1

Poz. nr 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 23,8cm x 29,5cm oraz gramaturze 1 szt. 1,61g?

Odp:TAK.

Pytanie nr 45 Zadanie nr 1

Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 31cm x 39,5cm oraz gramaturze 1 szt. 2,82g?

Odp:TAK.

Pytanie nr 46 Zadanie nr 4

Poz. nr 2,3,5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 31cm x 39,5cm oraz gramaturze 1 szt. 2,82g?

Odp:TAK.

Pytanie nr 47 Zadanie nr 4

.Poz. nr 4,6,9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 23,8cm x 29,5cm oraz gramaturze 1 szt. 1,61g?

Odp:TAK.

Pytanie nr 48 Zadanie nr 4

Poz. nr 7,8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 16,5cm x 19,5cm oraz gramaturze 1 szt. 0,74g?

Odp:TAK.

Pytanie nr 49

WZÓR UMOWY § 9 ust. 3

wnosimy o zmianę zapisów umowy na następujące: „ W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, zmianie ulega stawka podatku oraz cena brutto umowy, cena netto pozostaje bez zmian”

Odp:Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści

w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem