III.2.230/888ZP/14/ 196/14 		Stalowa Wola dnia 04.09.2014 r.

Wszyscy Zainteresowani

dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego

użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem: 2014/S 154-276357 z dnia 13.08.2014 r.

Informujemy Państwa, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1 dot. Zad. nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Torquera zaciskanego dla prowadnika min. 0,010”

max 0,038”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2 dot. Zad. nr 11

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3 dot. Zad.12

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4 dot. Zad. nr 13

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5 dot. Zad. nr 15

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 dot. Zad. nr 30

Czy Zamawiający dopuści inflator posiadający ergonomiczną rękojeść inną niż pistoletowa, tj. taką, jaka przedstawiona jest na poniższym zdjęciu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.  Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6 dot. Zad. nr 35

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7 dot. Zad. nr 33

Zamawiający w PARAMETRACH GRANICZNYCH wymaga:

„1.Wkłady (150 ml) nadające się do zastosowania w strzykawkach automatycznych: Medrad Mark V ProVis – wyłącznie materiały oryginalne”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wkładów generycznych, zamienników, które spełniają wszystkie wymagania jakościowe i formalne określone przez Zamawiającego w SIWZ?

Producent sprzętu oferowanego przez naszą firmę posiada wszelką niezbędną dokumentację zgodną                                         z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy tj. certyfikaty Unii Europejskiej notyfikowane przez niezależne podmioty, Deklaracje Zgodności, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, katalogi i próbki. Wszystkie te dokumenty potwierdzają wysoką, jakość i kompatybilność oferowanego sprzętu.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż producent oferowanego przez nas sprzętu zawarł informacje o kompatybilności produktu z konkretnym  wstrzykiwaczem kontrastu w katalogu.  Jako Wykonawca na życzenie Zamawiającego dostarczamy również próbki, dzięki którym szpital może sprawdzić jakość wyrobu oraz kompatybilność  produktu z posiadanym wstrzykiwaczem. Zapewniamy, że dotychczasowe dostawy wkładów i złączy, które zrealizowaliśmy, nie spotkały się z negatywną oceną ich użytkowników.

Obecny zapis narusza fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych, tj. zasadę  uczciwej konkurencji  i równego traktowania Wykonawców. W przypadku braku dopuszczenia możliwości oferowania zamienników miałby również znamiona czynu nieuczciwej konkurencji i usankcjonowałby pozycję monopolisty na rynku wkładów do wstrzykiwaczy.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8 dot. projektu Umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ dot. §1 ust. 2

Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„2. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej

przedmiot. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy utworzy skład konsygnacyjny w ilości 1/3 ogólnej ilości asortymentu objętego niniejszą umową.”

Prosimy o wykreślenie zdania drugiego z powyższego ustępu i przeniesienie go do §2 ust. 1 Umowy.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Pytanie nr 9 dot. projektu Umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ § 3 ust. 1

Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„1.  Wykonawca realizował będzie dostawy zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego 4 razy w miesiącu, średnio w ilości 1/48 ogólnej w maksymalnej ilości  określonej w „Formularzu cenowym – specyfikacji przedmiotu dostaw” po uprzednim,  telefonicznym  uzgodnieniu ilości i terminu dostawy, a – w przypadku Zadania Nr 33 – w minimalnej ilości 20 sztuk/zamówienie.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Pytanie nr 10 dot. projektu Umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ § 5 ust. 1

Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„1. Strony ustalają następujące warunki płatności: Zamawiający będzie realizował  Wykonawcy należne za dostarczany asortyment płatności,  przelewem wg faktury VAT w terminie  ........... dni, licząc od daty dostawy i otrzymania przez zamawiającego wystawienia faktury VAT za dostawę. Zamawiający dopuszcza przesłanie faktury w dniu dostawy asortymentu w wersji elektronicznej (skan) na następujący adres e-mail: …………………………”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 11dot. projektu Umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ § 7

Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie kolejnych ustępów o następującej treści:

„5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on karę w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

6. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Pytanie nr 12 dot. projektu Umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ dot. § 8 ust. 3

Prosimy o modyfikację tego ustępu poprzez dodanie następujących podpunktów:

„- zmiany ceny:

- gdy nastąpi zmiana stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje do końca trwania umowy. Zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany przedstawiając kopię odpowiednich dokumentów,

- w przypadku zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe,  wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,

- w przypadku zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,

- zmiany terminu realizacji zmówienia:

- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami,

- w przypadku przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego

- wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,

- zmiany w zakresie przedmiotowym:  numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy, z wyłączeniem zmiany ustawowej stawki VAT – wide odpowiedź na pytanie nr 37, nr 43

Pytanie nr 13 dot. Zad. nr 10

Czy Zamawiający w zadaniu 10 zrezygnuje z komisu na rzecz sukcesywnych dostaw?

Odp. Tak

Pytanie nr 14 dot. Zad. nr 10

Czy Zamawiający w zadaniu 10 odstąpi od wymogu złożenia próbki?

Odp. Tak - taką ewentualność Zamawiający dopuścił  w zapisach SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w części dotyczącej Zadania nr 10.

Pytanie nr 15 dot. Zad. nr 16

„Czy Zamawiający w zadaniu 16 dopuści sprzęt o dostępnych średnicach:2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odp. Tak

Pytanie nr 16 dot. Zad. 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  w Zad. nr 30 strzykawek wysokociśnieniowych do PTCA z manometrem o skali do 26 atm. z ergonomiczną rękojeścią, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17 dot. Zad. nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zad. 48 zamienników pod postacią przedłużek cewników  prowadzących ( 5 w 6) o jednym rozmiarze, których średnica wewnętrzna wynosi 0,057”

( 1,45), średnica zewnętrzna wynosi 0,066”(1,68 mm), długość systemu 145 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 18, dot. Zad. nr 30

Prosimy o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej od producenta z Australii 
z ergonomiczną rękojeścią pól-pistoletową, przedstawionej na poniższej grafice. Wszystkie parametry są zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 19 dot. Zad. nr 25

Prosimy o dopuszczenie Koszulki naczyniowej standardowej o długości 10cm zamiast 11cm (1cm różnicy), o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 20, dot. Zad. nr 26

Prosimy o wyjaśnienie, w jakich proporcjach ilościowych z zakresu średnic 0,018”- 0,038” będzie używać Zamawiający? U każdego producenta średnice 0,032”, 0,035” oraz 0,038 są najbardziej konkurencyjne cenowo, natomiast 0.018” i 0.021”, 0.025” – najdroższe. Szpital wymaga jednej, uśrednionej ceny, do której kalkulacji potrzebne są założone proporcje.

Odp. Zamawiający, nie może określić proporcji ilościowych, ponieważ populacja pacjentów jest bardzo zróżnicowana, a procedury kardiologii inwazyjnej są procedurami ratującymi życie.

Pytanie 21, dot. Zad. nr 28

Prosimy o dopuszczenie Y-konektora o małej utracie krwi o średnicy 9Fr (wymagane 9.5Fr). Pragniemy podkreślić, że tak mała różnica (0.5Fr) nie wpłynie na wartość użytkową produktu a poszerzy grono oferentów ubiegających się zamówienie publiczne.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22, dot. Zad. nr 39

W orzecznictwie Krajowej Izby odwoławczej (KIO) podkreśla się pogląd o bezwzględnej konieczności zachowania przez Zamawiającego, w procesie opisu przedmiotu zamówienia, zasady zachowania uczciwej konkurencji jak również najszerszego dopuszczenia firm do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, co stanowi ratio legis przepisów prawa regulujących wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadą uzyskania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów. W związku z powyższym ustawodawca zobowiązał Zamawiającego do takiego kształtowania opisu przedmiotu zamówienia aby nie stał on w sprzeczności z interesem nie tylko wykonawców ubiegających się o dane zamówienie ale i samego Zamawiającego - vide art. 29 ust. 2ustawy PZP, gdzie Zamawiający ma obowiązek, takiego opisu przedmiotu zamówienia by nie utrudniał on uczciwej konkurencji wśród wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie danego zamówienia. W związku z powyższym prosimy o pozytywna odpowiedź na poniższe pytanie:

Pakiet  nr 39

Prosimy o wydzielenie z poz. 1   zestaw do koronarografii – drenu do oszczędzania kontrastu, wyposażonego w podwójny filtr długości 140 cm oraz wydzielenie poz. nr 4 kolec do oszczędzania kontrastu i utworzenie z nich osobnego pakietu. Wymienione produkty posiada w swojej ofercie tylko jedna firma – BBRAUN.

Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli na złożenie oferty większej liczbie oferentów , co z pewnością wpłynie z korzyścią na sytuację finansową szpitala.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 23 dot. par. 8 ust.4

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych( Dz.U. z 2013 roku, poz. 403)

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 24 dot. Zad. nr 32

Czy Zamawiający wymaga przetworników do inwazyjnego monitorowania ciśnienia z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym typu Edwards?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25 dot. Zad. nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czujników ciśnienia wraz z kablami, ale bez płytki mocującej?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 26 dot. Zad. nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czujników ciśnienia bez kabli oraz bez płytki mocującej?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 27 dot. Zad. nr 25

Czy Zamawiający. w zakresie zadania nr 25, dopuści złożenie oferty z koszulkami naczyniowymi standardowymi bez pokrycia hydrofilnego, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28 dot. Zad. nr 27

Czy Zamawiający. w zakresie zadania nr 27  dopuści złożenie oferty z przedłużaczami wysokociśnieniowymi o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 800psi , spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29 dot. Zad. nr 28

Czy Zamawiający. w zakresie zadania nr 28, dopuści złożenie oferty z Y-connectorami o świetle wewnętrznym zastawki 9F, wyposażonymi w ruchomą końcówkę „męską”, wykonanymi z przeźroczystego materiału, z mechanizmem umożliwiającym obsługę jednoręczną?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 30 dot. Zad. nr 29

Czy Zamawiający. w zakresie zadania nr 29, dopuści złożenie oferty z torquerami o maksymalnym świetle wewnętrznym 0,020’’?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 31 dot. Zad. nr 30

Czy Zamawiający. w zakresie zadania nr 30, dopuści złożenie oferty ze strzykawkami z manometrem posiadającymi płynną regulację ciśnienia w zakresie 1 – 30 atm (z umieszonym na fluoroscencyjnej tarczy również ciśnieniem ujemnym), wykonanymi z odpornego na uszkodzenia, przeźroczystego materiału, z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkową deflacją, z drenem wysokociśnieniowym, o pojemności maksymalnej 25ml?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 32 dot. Zad. nr 45

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 45, dopuści złożenie oferty z prowadnikami hydrofilnymi, z rdzeniem nitinolowym z końcówkami prostą oraz zagiętą pod kontem 450, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 33 dot. Zad. nr 31

Czy Zamawiający w zad 31 dopuści cewniki firmy Arrow  w rozmiarach:

30 cc  - 7,5 F

40 cc  - 7,5 F

- c  - 8,0 F?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 dot. Zad. nr 34

Czy w zakresie Pakietu nr 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o długości całkowitej 145cm zbrojonych podwójnym oplotem stalowym z powłoką hydrofilną na długości 15cm w części dystalnej w jednym rozmiarze 5,1F kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F w zestawie z dwoma blokowanymi strzykawkami 30ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym, zastawka zamykającą w zestawie  do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o średnicy kanału cewnika ekstrakcyjnego wynoszącej 0,045”; powierzchni ekstrakcyjnej dystalnej wynoszącej 0,95mm2 umożliwiającej przepływ podczas ekstrakcji powyżej 102cc/minutę?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 35 dot. Zad. nr 35

Czy w zakresie Pakietu nr 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników aspiracyjnych o długości całkowitej 145cm zbrojonych podwójnym oplotem stalowym z powłoką hydrofilną na długości 15cm w części dystalnej w jednym rozmiarze 5,1F kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F z markerem platynowo-irydowym w odległości 1cm od końcówki dystalnej w zestawie z dwoma blokowanymi strzykawkami 30ml, koszykiem na materiał ekstrakcyjny, drenem ciśnieniowym, zastawka zamykającą w zestawie  do ręcznego odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych o średnicy kanału cewnika ekstrakcyjnego wynoszącej 0,045”; powierzchni ekstrakcyjnej dystalnej wynoszącej 0,95mm2 umożliwiającej przepływ podczas ekstrakcji powyżej 102cc/minutę?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 36 dot. wzoru umowy §7 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §7 ust. 3 wzoru umowy na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odp. Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu §7 ust. 3 wzoru umowy w proponowanym brzmieniu.

Pytanie nr 37 dot. wzoru umowy §8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §8 ust.3 następującego punktu:

- „zmiany stawki VAT, w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian”?

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi w cenę oferty wkalkulować ryzyko zmian stawek podatkowych, przekładające się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopis w projekcie umowy: W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego niezmienną wartość netto oraz aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.

Pytanie nr 38 dot. §10

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §10 na: „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.”

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Pytanie nr 39 dot. Zad. nr 8 - Stenty do krętych naczyń.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stentów do krętych naczyń o następujących parametrach:

3.Dostępne długości stentów do 32 mm, o średnicy do 4,0 mm.

4. Skrócenie stentu podczas implanatacji poniżej 2%, przy RBP.

5.Różne grubości strut'ów stentu ( uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) dla średnic:

○ 0,05 mm / 50μm/0,0020” dla 2,0 – 2,5 mm

○ 0,06 mm / 60μm/0,0024” dla 2,75 – 4,0 mm

6.Crossing profile 0,035” dla średnicy 3.0 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 dot. Zad. nr 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie balonów do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniających lek antymitotyczny o następujących parametrach:

- Ciśnienie RBP 12 atm. ( dla 2.0), 14 atm. ( dla 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0)

- Długość użytkowa cewnika 138 cm.

- Crossing profile: 0,026” dla cewnika 3.0

Udokumentowana ponad dwuletnia obserwacja potwierdzona publikacjami w literaturze

Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41 dot. wzoru umowy w § 5 ust 1

Czy w § 5 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Pytanie nr 42 dot. wzoru umowy w § 7 ust. 1 pkt. 1.2,

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. 1.2,

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru  na podstawie Formularza cenowego za każdy dzień opóźnienia dostawy jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru..

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Pytanie nr 43 dot. wzoru umowy

Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę projektu  Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."

Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odp. Wyrażamy zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany stawki VAT w sposób , w którym wartość jednostkowa netto pozostaje niezmienna, cena (wartość jednostkowa brutto) zostaje obliczona przez dodanie do wartości jednostkowej netto stawki VAT.

Pytanie nr 44 dot. Zad. nr 37

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 37 urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń składającego się z trzech wstępnie ukształtowanych pętli nitinolowych w rozmiarach w zakresie średnic pętli 10 – 30 mm w zestawach z kompatybilnym cewnikiem o średnicy 6 i 7Fr ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 45 dot. Zad. nr 38

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 38 urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń składającego się z trzech wstępnie ukształtowanych pętli nitinolowych w rozmiarach w zakresie średnic pętli 2 – 8 mm w zestawach z kompatybilnym cewnikiem o średnicy 3.2 Fr ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 46 dot. Zad. nr 44

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 44 koszulek promieniowych o średnicach: 4F, 5F, 6F i długości 5,75 cm i 11 cm w zestawie z prowadnikiem stalowym lub nitynolowo – platynowym 0,018” oraz z kompatybilną igłą o dł. 2,5; 5,1 lub 7 cm ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 47 dot. zapisów  siwz – rozdz. III pkt. II.21 – wymagane dokumenty i formularze

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia próbek do oferty w zakresie zadania 37 i 38 z uwagi na małą ilość przedmiotu zamówienia i duży koszt jednostkowy urządzenia oraz dokonanie oceny jakościowej na podstawie opisu parametrów granicznych i pożądanych dokonanych przez wykonawcę.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48 dot. Zad. nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnika angioplastycznego 
o parametrach podanych na rys. nr 1

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49 dot. Zad. nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulki naczyniowej o średnicy 5-9F?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 50 dot. Zad. nr 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnika angioplastycznego o długości 185 i 300 cm oraz sztywności końcówki 0,6 g?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 51 dot. Zad. nr 5

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 stent pokryty everolimusem o nieznacznie zmienionych parametrach:

- profil stentu 0.042” dla średnicy 3,0 mm

- ciśnienie nominalne max 11 atm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr  52 dot. Zad. nr 15

Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 15 cewniki balonowe o minimalnie zmienionych parametrach:

- długości balonów w zakresie od 6,0 mm do 25,0 mm

- jednosegmentowej budowie szaftu wewnątrzkomorowego.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem