# Spr.  420 ZP/2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dostawa 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Postępowanie poniżej kwoty , od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

# Rozdz.  I          Formularz oferty - wzór

Rozdz. II         Opis przedmiotu zamówienia – formularz  asortymentowo – cenowy

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami

Rozdz. IV        Umowa - projekt

Stalowa Wola  dnia ...................................                                        ZATWIERDZAM:

## Rozdz. I     FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

Załącznik nr 7

### OFERTA

Dane Wykonawcy:

nazwa i adres…...............................................

….....................................................................

…..............................................................................................................................................

….....................................................................

NIP :................................................................

REGON ..........................................................

Tel. :.................................................................

Fax :.................................................................

e-mail:.............................................................

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

tel. 15/843 32 01

tel/fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie  Zamówień Publicznych  z dnia ………………… pod numerem  ……………….............

Oferujemy:

Dostawę 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

za łączną wartość netto: …............................... PLN,  brutto: ….................................PLN

słownie: …............................................................................................................. PLN brutto

zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia i formularzem asortymentowo- cenowym przedmiotu dostawy.

2. Akceptujemy zapłatę  za dostarczony  i uruchomiony  przedmiot zamówienia w terminie min 60 dni tj. ….....dni , licząc od  daty dostawy , montażu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru oraz dostarczenia mu faktury VAT za przedmiot zamówienia .

3. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:

- min. 24.miesięczny okres gwarancji, tj. ....... m-czny okres gwarancji, licząc od daty dostawy, montażu i uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

- możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze

- czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia max 48 godz. tj………godz., w dni robocze

- czas naprawy zgłoszonego uszkodzenia sprzętu – max. 14 dni roboczych

- sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy w ciągu max. 7 dni roboczych

- jeden bezpłatny przegląd / rok w okresie gwarancji

- serwis pogwarancyjny i zabezpieczenie w części zamienne przez okres co najmniej 10 lat

- szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonego sprzętu w uzgodnionym z Zamawiającym terminie

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6. Dostawę objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / w części dotyczącej

…………………………………….z udziałem Podwykonawcy

7. Oferujemy dostawę  w terminie do  4 tygodni  od daty podpisania umowy

8. Oświadczamy, że zapewnimy pełną bezpłatną obsługę serwisową wszystkich uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania dostarczonego sprzętu.

9. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania dostarczonego sprzętu .

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród   pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,

o których mowa w np. 93 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (np. 297 k.k.).

12. Załącznikami do niniejszego Formularza oferty są:

1. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych z potwierdzeniem ich spełniania 
– Załącznik nr 1

2. Formularz asortymentowo - cenowy wg Załącznika nr 2

2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3

3. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4

4. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.

6. Dokument określający zasady reprezentacji jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.- Załącznik nr 5

8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.

9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 6

10. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 6

11. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

12. Świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego asortymentu, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla  oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

13. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (opisy, foldery)

.....................................................................

podpisy osób uprawnionych

ROZDZ. II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, pochodzącego z produkcji, nie wcześniej, niż z 2014 roku,

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:

  - wariantowych,

  - alternatywnych,

  - częściowych

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. takich, w których zaoferowana będzie dostawa sprzętu o parametrach, co najmniej takich, jak w Opisie przedmiotu zamówienia

Wymagania stawiane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w wyniku prowadzonej procedury przetargowej :

a) Wykonawca dostarczy zaoferowany przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko;

b) do dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający nazwę, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy – fakturę VAT;

- w ramach ceny złożonej oferty,:

- uruchomi przedmiot zamówienia

    - przedstawi protokół odbioru, który po podpisaniu przez Zamawiającego stanowił będzie podstawę rozliczeń między Wykonawcą i Zamawiającym

    - zapewni okres pełnej gwarancji (liczony od daty oddania do eksploatacji) nie krótszy,                   niż 24- miesięcy

    - zapewni pełną obsługę serwisową dla oferowanego sprzętu w okresie obowiązywania gwarancji

    - zapewni szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonych urządzeń

    - zapewni warunki gwarancji i serwisu- zgodnie z Załącznikiem nr 1

    - wykona sieć łączącą kardiomonitory na sali R i salach chorych z centralą monitorującą

d) Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wykaz autoryzowanych przedstawicieli   serwisowych, instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne dla oferowanego przedmiotu zamówienia

5. Dostawa przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy

##### Załącznik nr 1

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW WYMAGANYCH

KARDIOMONITORY									CENTRALA MONITORUJĄCA

Oferowany model/typ: ….........…							Oferowany model/typ: …..........…

Producent:  …………….........…..							Producent:  ……………..........…..

Kraj pochodzenia……….........….							Kraj pochodzenia………..........….

| Lp. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY TAK/NIE | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitory i centrala monitorująca tego samego producenta | TAK |  |
| I. | KARDIOMONITOR - 10 szt |
| 1 | Rok produkcji – nie wcześniej, niż 2014 | TAK |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 3 | Monitor o budowie minimum kompaktowej ( wyświetlacz min.19 cali o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli i wbudowane na stałe moduły we wspólnej obudowie), chłodzony konwekcyjne, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 h ( 10 szt. każdy według poniższego opisu). | TAK |  |
| 4 | Obudowa wyposażona w rączkę ułatwiającą przenoszenie. | TAK |  |
| 5 | Waga kardiomonitora z wbudowanym akumulatorem i wymaganymi modułami poniżej 7 kg. | TAK |  |
| 6 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie. | TAK |  |
| 7 | Trendy min. 96 h ( graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s. | TAK |  |
| 8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe. | TAK |  |
| 10 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz wszystkich fal dynamicznych. | TAK |  |
| 11 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych ( odprowadzenia ekg : I, II, III, aVr, aVI, aVf, krzywa pletyzmograficzna, fala oddechu metodą reograficzną) z okresem min.96 h. | TAK |  |
| 12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów( w tym ekran dużych cyfr). | TAK |  |
| 13 | Wbudowane złącze RJ-45. | TAK |  |
| 14 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych ( wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych – 6 fal ekg, fala oddechu metodą impedancyjną, fala pletyzmograficzna) z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie myszki lub klawiatury. | TAK |  |
| 15 | Wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza co najmniej 12 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150/min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu ( szczytami płuc lub przeponą ) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie modułu : kabel EKG 3 żyłowy - możliwość obserwacji 7 odprowadzeń EKG jednocześnie po zakupie kabla 5 żyłowego i 12 odprowadzeń EKG jednoczesnej po rozbudowaniu modułu i zakupie kabla 10 żyłowego | TAK |  |
| 16 | Wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno odwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - wyposażenie do modułu : przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | TAK |  |
| 17 | Wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min 15-160 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min. - pomiar ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawienia górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie do modułu : 2 różne mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk wyposażony w szybkozłączki | TAK |  |
| 18 | Elementy do montażu na szynie technicznej. | TAK |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o ciśnienie metodą krwawą w 1,2, 3 i 4 kanałach, temperaturę w 2 kanałach, kapnometrię w bocznym i głównym strumieniu, pomiar rzutu serca metodą termodulacji, pomiar rzutu serca metodą ICG, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny sześciokanałowy. | TAK |  |
| II | CENTRALA – 1 kpl |
| 1 | Rok produkcji – nie wcześniej, niż 2014 | TAK |  |
| 2 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 3 | Centrala monitorująca do bieżącego monitorowania i archiwizacji 10 opisanych wyżej kardiomonitorów | TAK |  |
| 4 | Kolorowe monitory centrali min. 19 cali ( min. 1280 x 1024 pikseli). | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | TAK |  |
| 6 | Możliwość obserwacji 10 monitorowanych stanowisk jednocześnie na ekranie centrali ( także możliwość zmniejszenia tej ilości według bieżących potrzeb). | TAK |  |
| 7 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 6 ( nie tylko EKG). | TAK |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy oraz mysz i klawiaturę komputerową. | TAK |  |
| 9 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach. | TAK |  |
| 10 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wartości i trendów ( rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 s) z min. 96 godz. monitorowania . | TAK |  |
| 11 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4. | TAK |  |
| 12 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali. | TAK |  |
| 13 | Możliwość zmiany jasności ekranów w kardiomonitorach z pozycji centrali. | TAK |  |
| 14 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |
| 15 | Sieć przesyłanych danych: ETHERNET ( standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 | TAK |  |
| 16 | Wbudowane złącze USB umożliwiające przeniesienie wszystkich zapisanych w centrali danych na Pendrive i następnie do komputera użytkownika . Połączenie centrali z siecią LAN szpitala zapewniające możliwość przesyłania danych z centrali do komputerów w sieci LAN szpitala. | TAK |  |
| 17 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów., z interfejsem sieciowym, połączona z centralą przez szpitalną sieć LAN. | TAK |  |
| III | POZOSTAŁE WARUNKI dotyczące części I i II |
| 1 | Dostawa materiałów instalacyjnych, montaż - 6 monitorów na sali „R”, po 2 na salach chorych. Wykonawca ma wykonać sieć łączącą kardiomonitory na sali R i salach chorych z centralą monitorującą ,uruchomienie oraz wykonać uzgodnienia z gwarantem sieci LAN. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi, paszporty techniczne w języku polskim - do każdego urządzenia. | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 m-ce. | TAK |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. (podać) | TAK |  |
| 5 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi w uzgodnionym z Zamawiającym terminie | TAK |  |
| 6 | Urządzenia zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą 93/42 EEC | TAK |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia max 48 godz. w dni robocze | TAK |  |
| 8 | Bezpłatny serwis w okresie gwarancji | TAK |  |
| 9 | Jeden bezpłatny przegląd /rok w okresie gwarancji | TAK |  |
| 10 | Możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenie zastępczego sprzętu w przypadku, gdy okres naprawy przekroczy 7 dni | TAK |  |
| 12 | Dostawa w terminie do 4 tygodni | TAK |  |
| 13 | Czas naprawy uszkodzonego sprzętu – max 14 dni roboczych | TAK |  |
| 14 | Pełna, bezpłatna obsługa serwisowa uszkodzeń w trakcie użytkowania w okresie gwarancji | TAK |  |
| 15 | Serwis pogwarancyjny i zabezpieczenie w części zamienne przez okres co najmniej 10 lat | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy centrali pod kątem monitorowania większej liczby pacjentów | TAK |  |

Parametr graniczny, bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę

w formie „TAK” lub „NIE”

Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Parametry graniczne winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących oferowanego sprzętu medycznego - Wykonawca winien je przedstawić w ofercie dokumentując tym samym potwierdzenie spełnienia danego parametru granicznego

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Dostawa 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor kompaktowy | 10 szt |  |  |  |  |
| Centrala monitorująca | 1 kpl |  |  |  |  |
| Wykonanie sieci łączącej kardiomonitory na sali R i salach chorych z centralą | 1 kpl |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

..............................................................

data i podpisy osób uprawnionych

              - Rozdz. III  INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4

# Dział Zamówień Publicznych

tel. 15/  843 32 01   tel./fax  15/ 843 33 97

www:szpital-stw.com

zam-publ@szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,którzy:

A. spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP

(Dz. U.z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) , tj.:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

B. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo  zamówień  publicznych

C. złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ, w tym zaoferują sprzęt medyczny  zgodny z wymogami Zamawiającego

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku  2 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane wg Załącznik nr 6

- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6

Na potwierdzenie warunku 3 - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg Załącznika nr 3

Na potwierdzenie warunku 4 - Wykonawca przedstawia kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającej, że jest on ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika

Warunek B będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie

- oświadczenie wg Załącznika nr 4 w części dotyczącej art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 5 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W takiej sytuacji Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Warunek C będzie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi:

1. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych z potwierdzeniem spełniania warunków granicznych, bezwzględnie wymaganych – Załącznik nr 1

2. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego asortymentu, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

3. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (opisy, foldery)

oraz

4. Zapewni dostawę sprzętu objętego zamówieniem w terminie do 4 tygodni od daty  podpisania umowy

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana wg formuły: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg. załączonego w SIWZ wzoru

2. Formularz asortymentowo - cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ wg Załącznika nr 2

3. Opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie wymaganych i opisem pozostałych parametrów dla oferowanego sprzętu medycznego

4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3

5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4

6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.

8. Dokument określający zasady reprezentacji jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.- Załącznik nr 5

10. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.

11. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 6

12. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 6

13. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika

14. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego asortymentu, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla  oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

15. Dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (opisy, foldery)

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim.

Dokumenty złożone w języku innym, niż język polski, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

###### Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferta, która składa Wykonawca, winna być kompletna w zakresie wymogów, o których mowa w Opisie przedmiotu Zamówienia i formularzu asortymentowo – cenowym .

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, zawierających sprzęt o parametrach  co najmniej takich jak sprzęt przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia - formularza asortymentowo – cenowego”

5. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Nie przewiduje się:

- zebrania Wykonawców.

- wadium

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- aukcji elektronicznej

IV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące SIWZ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

4. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

V. Ocena ofert

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA                                                                                          100 %

Każda oferta wg podanego kryterium będzie podlegała ocenie przez Komisję przetargową.

Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

# Wartość punktowa ceny  =  / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:

Cmin  -  najniższa oferowana cena  spośród nie podlegających odrzuceniu ofert

Cn      -  cena w badanej ofercie

Cena ofertowa winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .

Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia – formularza asortymentowo - cenowego ”   i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

Sposób obliczenia ceny

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę, formularzem asortymentowo-cenowym

- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu)

- koszt dojazdu inżyniera serwisowego

- koszt montażu i uruchomienia

- koszt wykonania sieci łączącej kardiomonitory na sali R i salach chorych z centralą

monitorującą

- przeszkolenie personelu  w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonych urządzeń

- należny podatek VAT

WARTOŚĆ  PUNKTOWA  ŁĄCZNA:    Rc/ Cmin : Cn/ x 100

gdzie:

Rc – ranga kryterium Cena  tj. 100%

VI. Składanie i otwarcie ofert.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy

2. Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert,

na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

pok. nr 8,   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

z dopiskiem: “przetarg nieograniczony – dostawa 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej ”

w terminie do 22 maja  2014 roku do godz. 11.00.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

3. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego

Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

4. Otwarcie ofert nastąpi  22 maja 2014 roku o godz. 11.30 w pok. nr 7 -Dział Zamówień   Publicznych i  Zaopatrzenia

Otwarcie  ofert  jest  jawne.

5.Termin związania złożoną ofertą wynosi  30 dni, od daty składania ofert.

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1.Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Wojciech Gnyp        -   lekarz kierujący Oddziałęm Kardiologii I

tel – 15  843 33 04    w godz 9:00   -  12:00  (merytoryka)

Wiktor Kowalski      -   Inżynier Serwisowy

tel    0-15     843 31 38     w godz. 9:00 -   12:00( merytoryka)

Elżbieta Pamuła       -   Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.  0 – 15   843 32 01      w godz.  9:00 – 12:00 (sprawy formalne)

Wszelkie pytania związane z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

3. Treść prośby o wyjaśnienie SIWZ przekazanej w formie fax, drogą elektroniczną jest skuteczna dla Zamawiającego i winna być potwierdzona pismem wysłanym tego samego dnia , co fax , drogą elektroniczną.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. SIWZ wszystkim Wykonawcom , którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba wpłynęła nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

4. W przypadku, gdzie zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

5. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87  ust.2 pkt.3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

7. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

8. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostawy.

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3.  Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

IX. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp- w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwoty 134 tys EURO

Załącznik nr 8

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 420 ZP/ 2014

Dnia ……………….2014 roku  w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Mirosława Leśniewskiego – Dyrektora

oraz

……………………………………………………..

wpisanym do ……………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………..

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                       z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Wykonawca dostarcza a  Zamawiający nabywa :

10 szt. kardiomonitorów oraz centralę monitorującą dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

zgodnie z  „Opisem przedmiotu zamówienia ” stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot.

§ 2

Zakres i baza dostawy

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

§ 3

Ogólny stan przedmiotu umowy

1. Wykonawca gwarantuje dostawę i montaż przedmiotu niniejszej umowy wymienionej w § 1 
w terminie do czterech tygodni , na swój koszt i ryzyko.

2. Wraz z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart   gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy jest  produktem firmy:

……………………………………………………………………………………………

i posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce w postaci:

.........................................................................................................................................

§ 4

Cena

1. Wartość umowy netto: ...................zł

brutto: ...................zł, w tym należny podatek VAT w wysokości  .......... %

słownie złotych : .....................................................................................................brutto,

2. W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:

- - wartość netto

- - cło

- - opłaty celne

- - koszt transportu  loco Zamawiający

- - koszt dojazdu serwisu

- - koszt ubezpieczenia dostawy

- - koszt uruchomienia i instalacji

- - koszt wykonania sieci łączącej kardiomonitory na sali R i salach chorych z centralą

- monitorującą

- koszt pakowania i znakowania do transportu

- jeden bezpłatny przegląd/ rok w okresie gwarancji

- koszt szkolenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu

- - należny podatek VAT

3. Wartość umowy nie ulegnie zmianie  do dnia dostawy sprzętu objętego niniejszą umową.

§ 5

Pakowanie i znakowanie

Wykonawca oświadcza, że pakowanie będzie odpowiednie do rodzaju transportu oraz będzie chroniło przedmiot niniejszej umowy przed wszystkimi możliwymi warunkami, jakich można się spodziewać w czasie transportu.

§ 6

Instrukcje spedycyjne

1. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy zostanie złożony i zainstalowany pod     nadzorem specjalistów serwisu Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu faxem, przynajmniej na dwa dni przed dostawą, informacji o terminie dostawy i terminie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy.

§ 7

Warunki płatności

1. Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot umowy , o którym mowa § 1 niniejszej umowy w terminie ….... od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego i otrzymania faktury VAT  .

2. Płatność, o której mowa w ust. 1 przekazana będzie przez Zamawiającego na konto

Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz.U. z 2013 roku, poz. 403/

Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy  od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1

§ 8

Warunki gwarancji

1. Wykonawca gwarantuje , że dostarczany przedmiot umowy jest nowy, nie używany oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dostarczonego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania napraw sprzętu, który uległ niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu.

4. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi maksymalnie  48 godz. w dni

robocze, licząc od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do chwili przystąpienia do

jej usunięcia przez autoryzowany serwis Wykonawcy.

5. Na czas trwania naprawy sprzętu Wykonawca , w ciągu 7 dni roboczych, zabezpieczy sprzęt

zastępczy. Czas naprawy uszkodzonego sprzętu nie będzie przekraczał 14 – tu dni roboczych,

chyba że zmiany tego terminu wymaga jego zakres, o czym Wykonawca niezwłocznie

poinformuje Zamawiającego

6. W przypadku 5 -krotnej awarii przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi jego wymiana na fabrycznie nowy z przedłużeniem okresu  gwarancji.

7. Wykonawca zapewnia pełną, ….. miesięczną ,bezpłatną obsługę serwisową uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania dostarczonego sprzętu Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez okres …… lat.

8. Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny  prowadzony jest przez :

……………………………………………………………………………..…………………

§ 9

Kary umowne

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1.

3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki

w dostawie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1.

5. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Reklamacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli nie jest on zgodny z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w niniejszej umowie.

§ 11

Pozostałe warunki umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku określonym w ust.3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Wierzytelności

Przeniesienia ewentualnych zobowiązań  Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 ).

§ 13

Rozsądzanie sporów

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 z późn. zmianami)

§ 14

Pozostałe postanowienia

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa

egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy  z dnia…………..

2. SIWZ

WYKONAWCA:                                                                     ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E   O   S P E Ł N I A N I U   W A R U N K Ó W

zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na

dostawę 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na

dostawę 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku  z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
 z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu 
z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności/lub nie  do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................

działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE             ….......................................................................................................

nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

…........................................................................

(Podpis Wykonawcy)

…...................................dnia …...........2014r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) ….........................................................................................

2) ….........................................................................................

3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

….............................................................................

(Podpis Wykonawcy)

….................................dnia …...............2014r

Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

| Lp | Rodzaj dostawy | Wartość całkowita z VAT | Okres realizacji | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, ze dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................						........................................................

Data                                                                                podpis  osoby  uprawnionej

Wykaz załączników  do SIWZ, będących nierozerwalną  jej częścią:

| Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ: |
| --- |
| Numer Załącznika | Nazwa Załącznika |
| 1 | Zestawienie parametrów i warunków wymaganych |
| 2 | Formularz asortymentowo-cenowy |
| 3 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 5 | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |
| 6 | Wykaz wykonanych dostaw |
| 7 | Formularz oferty |
| 8 | Wzór umowy |