Wykaz cen robót dachowych

w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

| Lp. | Obiekt - opis robót dekarskich | Jm | Cena jednostkowa | Ilość jednostek | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pawilon Diagnostyczno – Zabiegowy -naprawa pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej modyfikowanej nawierzchniowej gr min 5 mm wraz z wykonaniem wywinięcia na kominy | m2 |  | 212 |  |  |  |
| 2 | Pierwszy Pawilon - wymiana rynny dachowej na stalową z blachy powlekanej wraz z wymianą pasa podrynnowego i wpustami do rynien od strony południowej | mb |  | 96 |  |  |  |
| 3 | Budynek Tlenowni - pokrycie 1 x dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na istniejącym pokryciu z papy | m2 |  | 90 |  |  |  |
| 4 | Drugi Pawilon - pokrycie 1 x dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na istniejącym pokryciu z papy - uszczelnienie na połączeniu ściany (ocieplenie) i dachu (pokrycie z papy) | M2 mb |  | 10 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |
| 5 | Budynek Dermatologii - obróbki blacharskie kominów z blachy ocynkowanej wymiana - obróbki blacharskie czapek kominowych z blachy ocynkowanej - pokrycie kominów 1 x papa termozgrzewalna na betonie - uzupełnienie pokrycia przy kominach papą termozgrzewalną 1 x nawierzchniową gr 4 mm | m2 m2 m2 m2 |  | 8 12 15 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |
|  | Ogółem | x | x | x |  |  | x |