Spr. 398 ZP/2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Postępowanie poniżej kwoty , od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

Rozdz. I Formularz oferty – wzór
Rozdz. II Formularz cenowy – specyfikacja przedmiotu dostawy
Rozdz. III Instrukcja dla Wykonawców
Rozdz. IV Umowa - wzór

Stalowa Wola dnia ............................ Z A T W I E R D Z A M :

ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

Załącznik nr 9
### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres….............................................
…...................................................................
…...................................................................
.......................................................................
…...................................................................
NIP :..............................................................
REGON ........................................................
Tel. :..............................................................
Fax :..............................................................
e-mail:...........................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP dnia ......................, pod poz. nr ……….......……, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy na:
Dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za łączną wartość netto: .................................. PLN, brutto: .............................PLN
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.
2. Akceptujemy zapłatę za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia w trzech równych ratach :
I rata - w terminie 60 dni, licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę
II rata – w terminie 60 dni, licząc od upływu terminu płatności raty I
III rata – w terminie 60 dni, licząc od upływu terminu płatności raty II
3. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:
- gwarancja na okres minimum 12 miesiące (głowice+aparat+videoprinter) tj. …..... m-ce , licząc od daty dostawy sprzętu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
- maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godzin tj. ….... godz. w dni robocze
- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maksymalnie 72 godziny tj …... godz., w dni robocze
- bezpłatny serwis w okresie gwarancji
- jeden bezpłatny przegląd na rok w okresie gwarancji
- okres dostępności serwisu i części zamiennych min. 8 lat tj……… lat
- szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / w części dot …………………….................................................................... z udziałem Podwykonawcy.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej stwierdzam, że jestem świadom /ma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 , Nr 88, poz.553 z póź. zmianami)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 9
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6
12. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
13. Oświadczenie producenta potwierdzające, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski oraz, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu na terenie Polski -
wg Załącznika nr 7
14. Opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych
15. Potwierdzenie danych technicznych przez producenta.

.................................................
Podpisy osoby uprawnionej
FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 1

Dostawa aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość/ kpl	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	Aparat USG / w tym: / -wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT) / - koszt obsługi serwisowej / - koszt ubezpieczenia oferowanego urządzenia / - koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu / - inne.........	1
RAZEM

   ………....………..…………….
        Podpis osoby uprawnionej
ROZDZ. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2
PROSIMY O POTWIERDZENIE DANYCH TECHNICZNYCH PRZEZ PRODUCENTA.

Dostawa aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametry wymagane	Punktacja	OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta
1	Producent	TAK podać
2	Kraj pochodzenia	TAK podać
3	Oferowany model	TAK podać
4	Rok produkcji 2015	TAK podać
5	Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii ze zintegrowanym systemem archiwizacji i układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie	TAK podać
6	Aparat fabrycznie nowy nie używany. Model z oprogramowaniem wprowadzonym do produkcji nie wcześniej niż w 2014 roku	TAK podać	2014 – 0 pkt / 2015 – 1 pkt
7	System z cyfrowym układem formowania wiązki	TAK podać	TAK- 1 pkt NIE – 0 pkt
8	Monitor kolorowy LCD na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji niezależnie od konsoli	TAK / Przekątna min. 19"
9	Regulacja wysokości konsoli	TAK / min. 15 cm.
10	Regulacja obrotu konsoli	TAK / Min. 20o
11	Ilość kanałów przetwarzania	Min. 210000
12	Dynamika systemu	>255 dB
13	Zakres głębokości obrazowania	Min. od 2 do 30 cm
14	Zasięg częstotliwości pracy aparatu	Min. 1-16 MHz
15	Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę	TAK
16	Min trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych	TAK
17	Waga aparatu	Maks. 90 kg
18	Tryby pracy aparatu: / - 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 730 Hz / - Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.5000 obrazów / - M-mode / - Kolor M-mode / - Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF min 4m/s / - Power Doppler / - Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów / - Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm / - Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD min. 7,5 m/s przy zerowym kącie korekcji / - Tryb Doppler tkankowy / - Duplex (2D/PWD) / - Triplex (2D/PWD/CD)	TAK podać
19	Obrazowanie harmoniczne	TAK
20	Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode)	TAK/NIE	Tak – 2 pkt NIE – 0 pkt
21	Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o min 9 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color Doppler, power Doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów	TAK
22	Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color Doppler, power Doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, obrazowaniem 3D Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum	TAK
23	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza	TAK
24	Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali)	TAK
25	Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera	TAK / min. +/- 20o
26	Min. 8 suwaków/ regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC	TAK
27	Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD	TAK
28	Możliwość obracania obrazu	TAK / lewo-prawo, / góra-dół
29	Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min. x 8	TAK	8 razy – 0 pkt / Powyżej 8 razy – 1 pkt
30	Głowica endovaginalna typu 2D	TAK
31	Częstotliwość pracy głowicy min. 4 do 10 MHz	TAK podać
32	Kąt obrazowania głowicy min. 140o	Tak podać	140 stopni – 0 pkt / 140 – 160 - 1 pkt / >160 – 2 pkt
33	Ilość elementów - min. 128	TAK podać
34	Głowica konweksowa typu 2D	TAK
35	Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz	Tak podać
36	Kąt obrazowania głowicy min. 65o	TAK podać	65 stopni – 0 pkt / 65-90 stopni - 1 pkt / >90 stopni – 5 pkt
37	Ilość elementów min. 192	TAK podać
38	Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań / - ginekologicznych / - położniczych / - oprogramowanie wraz z pakietem kalkulacyjnym do kardiologii płodowej / - jamy brzusznej / - małych narządów / - naczyniowych / - urologicznych / - kardiologicznych	TAK
39	Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych	TAK podać
40	Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum	TAK
41	Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum	TAK
42	Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min HC, AC, BPD, FL	TAK/NIE	TAK - 5pkt / NIE - 0 pkt
43	Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template	TAK
44	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość, objętość	TAK/NIE	TAK - 5pkt / NIE – 0 pkt
45	Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF	TAK
46	Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 400 GB pojemności	TAK	400 GB – 0 pkt / >400 GB – 1 pkt
47	Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych – minimum : / B / - Regulacja wzmocnienie 2D gain / - Powiększenie obrazu / - Mapy szarości / - Koloryzacja / - Regulacja funkcji wygładzania obrazu / - Zakres dynamiki obrazu / PW-Mode / - Korekcja kąta / - Automatyczne kalkulacje / - Modyfikacja obliczeń / - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego / Color Flow Mode / - Przesunięcie Linii bazowej / - Mapy koloru / - Próg przejścia do analizy koloru	TAK podać
POZOSTAŁE WYMOGI
1	Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym)	TAK
2	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych	TAK/NIE	TAK - 5pkt / NIE - 0pkt
3	Możliwość zmiany kąta insonacji w płaszczyźnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sądy wolumetrycznej podczas badania pacjenta	TAK/NIE	TAK - 5pkt / NIE - 0pkt
4	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania min 40 obr/s	TAK
5	Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe convex i endovaginalna do obrazowania 3/4D w położnictwie i ginekologii	TAK
6	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową - ilość elementów min 192 - zakres częstotliwości pracy min: 4-12 MHz - głębokość penetracji min 8 cm	TAK
7	Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex - min zakres częstotliwości pracy: 4-10 MHz / - min kąt obrazowania: 130 stopni / - max, głębokość obrazowania min. 15 cm	TAK
8	Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi.	TAK
9	Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych	TAK
10	Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI	TAK
11	Wideoprinter czarno-biały małego formatu	TAK
12	Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4	TAK
13	Zasilanie	220-240 V 50 Hz
14	Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł podtrzymujący pracę systemu w przypadku zaniku napięcia. Min czas zasilania bateryjnego w celu dokończenia lub przeprowadzenia badania – 10 min.	TAK/NIE	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
15	Instrukcja obsługi w języku polskim, dostarczona wraz z urządzeniem	TAK
16	Oświadczenie producenta potwierdzające, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski oraz, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu na terenie Polski - wg Załącznika nr 7	TAK
17	Gwarancja na aparat wraz z konfiguracją	Min. 12 miesięcy	12 miesięcy – 0pkt / 24 miesiące – 5pkt
18	Maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godzin w dni robocze.	TAK podać
19	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maksymalnie 72 godziny w dni robocze.	TAK podać
20	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji	TAK
21	Jeden bezpłatny przegląd na rok w okresie gwarancji	TAK
22	Okres dostępności serwisu i części zamiennych min. 8 lat	TAK podać
23	- Certyfikat CE / - Deklaracja Zgodności	TAK
24	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.	TAK
25	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - podać	TAK

Uwaga:
Parametr graniczny jest parametrem bezwzględnie wymaganym, brak jego potwierdzenia i udokumentowania w postaci dołączonych do oferty materiałów informacyjnych, prospektów zawierających pełne dane techniczne oferowanego sprzętu skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi szczegółowy opis oferowanego sprzętu, foldery, prospekty itp. jako załączniki do oferty.
ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) , tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1, ust.2 pkt 5 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
III. zapewnią dostawę sprzętu objętego zamówieniem dopuszczonego do obrotu zgodnie z prawem polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego w terminie do 6 –ciu tygodni od daty podpisania umowy

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 6
- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 6

Na potwierdzenie Warunku 3 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3.

Warunek 4 będzie spełniony Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3.

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- oświadczenie wg Załącznika nr 4 w części dotyczącej art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy - dokument winien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznik nr 5 .

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Warunek III będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego sprzętu ,zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
- opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych
- opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
- oświadczenie producenta potwierdzające, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski oraz, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu na terenie Polski -wg Załącznika nr 7
- potwierdzenie danych technicznych przez producenta.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia”
w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 9
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6
12. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego sprzętu,zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.
( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
13.Oświadczenie producenta potwierdzające, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski oraz, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu na terenie Polski -
wg Załącznika nr 7
14. Opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych
15. Potwierdzenie danych technicznych przez producenta.

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).
Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia”

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.

6. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

7. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców.
- wadium
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- aukcji elektronicznej
- zamówień uzupełniających

IV. Ocena ofert

1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA 80 %
PARAMETRY TECHNICZNE 20 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

2. Wartość punktowa ceny = (Cmin : Cn )x 100

gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - cena w danej ofercie
3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia – Specyfikacją przedmiotu dostawy” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:
- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją cenową,
- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT)
- koszt obsługi serwisowej
- koszt ubezpieczenia oferowanego urządzenia
- koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu

5. Wartość punktowa: PARAMETRY TECHNICZNE = (Pn : Pmax ) x 100
gdzie:
Pn - punkty przyznane ofercie badanej
Pmax - maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach kryterium – 43 pkt

6. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc x (Cmin : Cn)x 100 +Rp x (Pn : Pmax)x 100

gdzie:
Rc - ranga kryterium: cena
Rp - ranga kryterium parametry techniczne

V. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  1. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8
Termin składania ofert: do dnia 30 lipca 2015 roku do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg nieograniczony – dostawa aparatu USG”

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 lipca 2015 roku o godz. 11:30

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

5. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do sześciu tygodni od daty podpisania umowy

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.
Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Tomasz Adamczyk - Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego
( merytoryka) tel 15 843 32 02 w godz. 9.00-14.00

Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
( sprawy formalne ) tel. 15 / 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

2. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zawiera błędy w obliczeniu ceny
wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

3. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw .

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

IX. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp - w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwoty 134 tys EURO

Zapraszamy do udziału w przetargu
Załącznik nr 8
UMOWA
o zamówienie publiczne nr 398 ZP/ 2015

Dnia ...................... 2015 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza - Dyrektora

oraz
.........................................................................................................................................................

wpisanym do ….............................................................................................................................,
 zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....................................
.....................................

w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa aparatu USG model .............. producent ................... dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym integralną część niniejszej umowy, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i zgodnie z ofertą “Wykonawcy.

§ 2
Zakres i baza dostawy

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

§ 3
Ogólny stan przedmiotu umowy

1. Wykonawca gwarantuje dostawę i montaż przedmiotu niniejszej umowy wymienionej w § 1
w terminie 6 tygodni, na swój koszt i ryzyko.
2. Wraz z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy jest produktem firmy:
   ……………………………………………………………..
i posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce w postaci:
    .....................................................................................................

§ 4
Cena

1. Wartość umowy netto: ……………..zł
        brutto: ……………. zł, w tym należny podatek VAT
słownie złotych………………………………………………………………………….brutto,
2. W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:
- wartość netto
- cło
- opłaty celne
- koszt transportu loco Zamawiający
- koszt dojazdu serwisu
- koszt ubezpieczenia dostawy
- koszt szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi
- koszt pakowania i znakowania do transportu
- jeden bezpłatny przegląd/ rok w okresie gwarancji
- należny podatek VAT
- serwis w okresie gwarancji

§ 5
Pakowanie i znakowanie

Wykonawca oświadcza, że pakowanie będzie odpowiednie do rodzaju transportu oraz będzie chroniło przedmiot niniejszej umowy przed wszystkimi możliwymi warunkami, jakich można się spodziewać w czasie transportu.

§ 6
Instrukcje spedycyjne

1. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy zostanie złożony i zainstalowany pod nadzorem specjalistów serwisu Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu faxem, przynajmniej na dwa dni przed dostawą, informacji o terminie dostawy i terminie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy.
§ 7
Warunki płatności

1.Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w trzech równych ratach:
I rata - w terminie 60 dni licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę
II rata – w terminie 60 dni licząc od upływu terminu płatności raty I
III rata – w terminie 60 dni licząc od upływu terminu płatności raty II
2. Płatności, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz.U. z 2013 roku, poz. 403/ .Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .
§ 8
Warunki gwarancji

1. Wykonawca gwarantuje , że dostarczany przedmiot umowy jest nowy, nie używany
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy (głowice+aparat+videoprinter), która biegnie od daty otrzymania i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
3. Maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do ….... godz. w dni robocze.
4. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maksymalnie ….. godz. , w dni robocze.
5. Wykonawca zapewni szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.
6. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez okres …… lat.
7. W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu / podzespołu Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element/podzespół na nowy
8. Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową wszystkich, niezawinionych przez Zamawiającego, uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania dostarczonego sprzętu oraz jeden bezpłatny przegląd /rok w okresie gwarancji.
9.Autoryzowany serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny prowadzony jest przez :
………………………………….......................................................................................

§ 9
Kary umowne

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:
1). W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1. formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
2). W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki .
3). W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1.
4). W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminów określonych w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10
Reklamacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli nie jest on zgodny z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w niniejszej umowie.

§ 11
Pozostałe warunki umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku określonym w ust.3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zmianami)

§ 13

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r.,poz. 907 z późn. zmianami).

§ 14

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ......................
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków
zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2015r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….............................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2015r

#### Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Lp	Rodzaj dostawy	Wartość całkowita / z VAT	Okres realizacji	Nazwa i adres Zamawiającego

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................	........................................................
        Data podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 7

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany w postępowaniu na:

Dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

sprzęt serwisowany będzie przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
Wykonawca .......................................................................................................
jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu na terenie Polski

...............................................	......................................................
      ( miejscowość i data )	(podpis osoby upoważnionej)

Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ
Numer załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz cenowy
2	Opis przedmiotu zamówienia z zestawieniem parametrów wymaganych
3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych , albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
6	Wykaz wykonywanych głównych dostaw.
7	Oświadczenie producenta potwierdzające, że wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski oraz, że Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego sprzętu na terenie Polski
8	Umowa - wzór
9	Formularz oferty