ROZDZ. II.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY 														Załącznik nr 2

WYKAZ KLIMATYZATORÓW

w zakresie ogólnej opieki przez Dział Techniczno – Eksploatacyjny

| Lp | Oddział | Lokalizacja | Typ | Ilość przeglądów w ciągu roku | Cena jednostkowa netto PLN | Data najbliższego przeglądu | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiologia inwazyjna |  |  |  |
| 1 |  | Szafy sterownicze | Gree KFR-706/NA1 | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Gabinet lekarski | Carrier Alegro | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | Pokój badań wysiłkowych | CHIGO CS-35H3A | 2 |  |  |  |  |
|  | RTG |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | USG przy SOR | HILUX HAU24-RA0/HSH10024 | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  | Sala opisowa | DAIKIN FTXN/RXN-25K | 2 |  |  |  |  |
|  | Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Sala operacyjna nr 1 | Tadiran GCL7G-32H | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | Sala operacyjna nr 2 | Tadiran GCL7G-32H | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | Sala operacyjna nr 3 | CHIGO RF7CX2W | 2 |  |  |  |  |
| 9 |  | Sala operacyjna nr 4 | CHIGO RF7CX2W | 2 |  |  |  |  |
|  | Pracownia endoskopii |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | I sala endoskopii | MDV MSG-12HRN2 | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | II sala endoskopii | MDV MSG-12HRN2 | 2 |  |  |  |  |
| 12 |  | Myjnia | TD500 + EOKO | 1 |  |  |  |  |
|  | Laboratorium |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Pracownia mikro | LG S12AHP | 2 |  |  |  |  |
| 14 |  | Pracownia biochemii | LG AUWZ46D | 2 |  |  |  |
|  | Ginekologia |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Sala zabiegowa | CHIGO RF7CX2W | 2 |  |  |  |  |
|  | SOR |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Sala zabiegowa | CHIGO RF7CX2W | 2 |  |  |  |  |
|  | Pracownia serologii grup krwi |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Bank krwi | CHIGO KFR-51GW | 2 |  |  | całoroczny |  |
| 18 |  | Pracownia | AB KLIMAABC18HRN | 2 |  |  |  |  |
|  | Apteka |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Magazyn leków | LENNOX THM-18N | 2 |  |  |  |  |
|  | Ortopedia |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Gabinet lekarski | CALDO CTH-12W | 2 |  |  | zwyżka |  |
| 21 |  | Pokój wypoczynkowy lekarzy | CALDO CTH-12W | 2 |  |  |  |  |
|  | Stacja Dializ |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | UPS | FUJI EL. RGF/ROV14LA | 2 |  |  |  |  |
| 23 |  | Gabinet lekarski | DAIKIN RXN/FTXN35 (R410A) | 2 |  |  |  |  |
|  | Administracja – Dział Informatyki |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Serwerownia główna | CHIGO CS-51H3A | 2 |  |  | całoroczny |  |
| 25 |  | Informatycy | CHIGO RF7CX2W | 2 |  |  |  |  |
| 26 |  | Serwerownia główna | DAIKIN |  |  |  |  |  |
| Administracja Księgowość |  |  |
| 27 |  | FUJI | Fuji ROV14LAC |  |  |  |  |  |
|  | OAiIT |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Mała sala chorych | Dospel DOS 35-HR | 2 |  |  |  |  |
| 29 |  | Duża sala chorych . | AB KLIMA ABC18HRN1 | 2 |  |  |  |  |
| 30 |  | Duża sala chorych | AB KLIMA ABC18HRN1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Oddział Dziecięcy |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | USG na poziomie Położnictwa | Tadiran GCL7G-19H | 2 |  |  |  |  |
| 32 |  | Pracownia echo na poz. Ginek. | GREE narożny GWN12 | 2 |  |  |  |  |
|  | Okulistyka |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Sala operacyjna | Tadiran GFLS-300H | 2 |  |  |  |  |
|  | Chirurgia |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Gabinet lekarski | FUJITSU ASY 12RSJCW | 2 |  |  | zwyżka |  |
| 35 |  | Gabinet ordynatora | DAIKIN FTXN/RXN-25K | 2 |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Gabinet lekarski | FUJITSU ASY 14ASACW | 2 |  |  |  |  |
|  | Kardiologia I |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Gabinet lekarski | AIRGON KF-35GW | 2 |  |  |  |  |
| 38 |  | Echo serca | Tadiran GCL7G-19H | 2 |  |  |  |  |
|  | Neurologia |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Sala udarowa | ACSON A4LC20BR AFDA | 2 |  |  | zwyżka |  |
| 40 |  | Pokój lekarski | MCQUAY MWM S015FR | 2 |  |  | zwyżka |  |
|  | Pracownia bakteriologii |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Pracownia parazytologii | AIRCOOL MSH-12 | 2 |  |  |  |  |
| 42 |  | Pracownia mikrobiologii | AIRCOOL MSH-18 | 2 |  |  |  |  |
| 43 |  | Pracownia serologiczna | AIRCOOL MSH-18 | 2 |  |  |  |  |
|  | Laryngologia |  |  |  |  |
| 44 |  | Gabinet lekarski | Klimatyzator przenośny BEKO | 2 |  |  |  |  |
|  | Psychiatria |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Gabinet lekarski | DAIKIN RXN/FTXN35 | 2 |  |  |  |  |
|  | Dermatologia |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Gabinet lekarski | BLYSS GWK12NB | 2 |  |  |  |  |
|  | Maszynownia windy w I pawilonie |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Maszynownia | DAIKIN RXN/FTXN35 | 2 |  |  |  |  |
|  | Prosektorium |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Sala wydawania zwłok | FUJI EL. RGF/ROV14LA | 2 |  |  |  |  |
|  | Pomieszczenie z UPS na poziomie niskiego parteru I pawilonu |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Pomieszczenie UPS | CHIGO ZH/JT-03 | 2 |  |  | całoroczny |  |
| 50 |  | Pomieszczenie UPS | CHIGO ZH/JT-03 | 2 |  |  | całoroczny |  |
| 51 |  | Pomieszczenie UPS | CHIGO ZH/JT-03 | 2 |  |  | całoroczny |  |

|  | Pomieszczenie ProMorte w przewiązce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 |  | Sala przechowywania zwłok | FUJI EL. RGF/ROV14LA | 2 |  |  |  |

Razem 51szt. klimatyzatorów oraz 1 kpl wentylacji nawiewno – wywiewnej dla endoskopii

.................................................

Podpisy osoby uprawnionej