# Spr. 1156 ZP/2016

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dostawa ambulansu typu C dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 135000,00 EURO z godnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 2164z óźn. zmianami) w Stalowej Woli

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

## Rozdz. I Formularz oferty – wzór
Rozdz. II	Formularz cenowy – specyfikacja przedmiotu dostawy
Rozdz. III	Instrukcja dla Wykonawców
Rozdz. IV	Umowa – wzór

Stalowa Wola, dnia ............................ Z A T W I E R D Z A M:

I. ZAMAWIAJĄCY
# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
# 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
# Dział Zamówień Publicznych
fax (0-15) 843 33 97
www.szpital-stw.com
e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

II. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
W zakresie formalnym:
Magdalena Stasiak zam-publ@szpital-stw.om
W zakresie merytorycznym:
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Eksploatacyjnych Antoni Bochnak, tel: 15 843 32 10

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu typu C do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w specyfikacji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestawienie parametrów i warunków wymaganych z potwierdzeniem ich spełniania oraz parametrów oferowanych– zawiera Załącznik nr 3 do Specyfikacji
3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do Specyfikacji
4. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy, tzn. Zamawiający ma prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 Kod CPV: 34.11.41.00-0

IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 1156 ZP/2016
Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Właściwą procedurą przeprowadzenia niniejszego postępowania są przepisy dla zamówień nie przekraczających kwotę 135 000,00 €.

V. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Dostawa przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiega ćsię Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a).
zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a).

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ppkt. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. IX ppkt 2.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 6 do Specyfikacji.

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Załącznik nr 7 do Specyfikacji
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej rozporządzeniem, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ppkt. 6 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem lub właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ppkt. 5 stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

X. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Specyfikacji.

XI. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE PRODUKTY ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
- opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem wszystkich, wymaganych przez Zamawiającego parametrów (parametry graniczne muszą mieć potwierdzenie w aktualnych, oficjalnych dokumentach dotyczących samochodu, które muszą być dołączone do oferty - wg Załącznika nr 3 do Specyfikacji,
- oświadczenie o spełnianiu wymogów prawnych dla oferowanego ambulansu, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji,
- dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (opisy, foldery)
- informacja o obowiązku podatkowym zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika nr 8 do Specyfikacji,

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w nieprzezroczystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, uniemożliwiającym ujawnienie jej treści przed upływem terminu składania ofert.
2. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić:
a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),
b) numer sprawy: 1156 ZP/2016,
c) nazwa Postępowania: DOSTAWA AMBULANSU TYPU C
d) napis: „Nie otwierać przed 18 listopada 2016 r., godziną 10:30”.
3. Pierwsza strona oferty winna zawierać:
a) łączną liczbę stron oferty,
b) strony, na której dany dokument się znajduje.
4. Dokumenty składające się na ofertę:
a) Formularz ofertowy według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Specyfikacji
b) szczegółową ofertę cenową – Załącznik nr 2 do Specyfikacji
W przypadku nie dołączenia do oferty szczegółowej oferty cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt. IX Specyfikacji),
d) dokumenty, o których mowa w pkt. XI Specyfikacji,
e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 10 lit. b),
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie i starannie, za pomocą nieścieralnego atramentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
9. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy.
10. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy:
a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (osoby) nie mającą (mające) prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, albo
- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zaleca aby, Wykonawca do oferty przedłożył stosowny odpis z rejestru Wykonawcy (aktualny na dany dzień lub pełny), z którego wynika umocowanie osoby (osób) udzielających w imieniu Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli stosowny odpis nie został wcześniej złożony przez Wykonawcę w niniejszym Postępowaniu.
11. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykaże jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą – „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.
13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem,
o którym mowa w ppkt. 10 lit. b),
d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XIII.TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
1. Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w terminie do dnia 18 listopada 2016 r. do godziny 10:00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. Konsekwencje złożenia oferty po terminie składania ofert bądź złożenia oferty w innym miejscu niż miejsce składania ofert określone w ppkt. 1, ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji. Koperta lub opakowanie dodatkowo musi być oznaczona napisem „ZMIANA OFERTY”. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym ppkt.3 muszą być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta (ppkt. 1). Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę. Wycofanie złożonej oferty dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający oświadczenie żądania zwrotu złożonej oferty, złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wycofaniu oferty, musi być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta (ppkt. 1) i może zostać dodatkowo oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia dnia 18 listopada 2016 r.o godzinie 10:30. W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

XIV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zmawiający nie wymaga.

XV. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie: drogą elektroniczną (fax, email) lub drogą tradycyjną (papierową).
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez Zamawiającego.
3. Korespondencję w formie papierowej, Wykonawcy zobowiązani są wysyłać lub składać na adres: SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola,, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. nr 7 dotyczy Postępowania nr 1156 ZP/2016”.
4. Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone w ppkt. 1, może skutkować niemożnością zapoznania się przez Zamawiającego z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
5. Korespondencję przekazywaną drogą elektroniczną, wykonawcy zobowiązani są kierować na adres email: zam-publ@szpital-stw.com (Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą email w pliku WORD), fax:15 843 33 97

XVI. ZASADY OCENY OFERT
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ppkt. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ustawy Pzp (z uwzględnieniem art. 87 ustawy Pzp oraz art. 90 ustawy Pzp).
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

KRYTERIUM	WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA	60%
PARAMETRY TECHNICZNE	40%
RAZEM	100%

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.

I. Kryterium CENA:

Wartość punktowa w ramach kryterium CENA = ( Cmin : Cn ) x 100
gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - cena w badanej ofercie
II. PARAMETRY TECHNICZNE
Wartość punktowa w ramach kryterium PARAMETRY TECHNICZNE = ( Tn : Tmax ) x 100
gdzie:
Tn - punkty przyznane ofercie badanej
Tmax - maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach kryterium tj . 35 pkt

III. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA:

     Rc x( Cmin : Cn) x 100 + Rt x ( Tn : Tmax ) x 100
     gdzie:
     Rc - ranga kryterium : Cena
     Rt - ranga kryterium : Parametry techniczne

XVII. OFERTA CENOWA
Wartość netto i brutto oferty musi być podana do dwóch miejsc po przecinku.
Cena winna zawierać:
- cenę oferowanego samochodu wyrażoną w PLN,
- koszty ubezpieczenia dostawy,
- cło
- koszt wyposażenia przedziału medycznego wraz ze sprzętem medycznym
- koszt wyposażenia kabiny
- koszt transportu do siedziby Zamawiającego
- koszt wymaganych instalacji: elektryczna, ogrzewanie i wentylacja oświetlenie wewnętrzne, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, medyczne
- koszt wymaganego oznakowania pojazdu
- koszt zabudowy przedziału medycznego
- należny podatek VAT

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Cena winna być przestawiona w złotych polskich, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW.

Warunki płatności:
1) terminy płatności - wymagany przez Zamawiającego termin płatności: 60 dni po dostawie i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury,Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności wynagrodzenia w części lub w całości, jeżeli Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia się z Samorządem Powiatu jako Dotującym zakup przedmiotu zamówienia w terminie do końca 2016r .
2) forma płatności - przelew (m.in. podać numer rachunku bankowego oraz adres banku Wykonawcy),
3) w przypadku gdy termin płatności przypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, płatność nastąpi w terminie pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach.
4. Cena oferty ma być podana w PLN.

XVIII. PROJEKT UMOWY:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Specyfikacji.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

XXI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
###### FORMULARZ OFERTY - WZÓR
Załącznik nr 1
OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres…..................................................
…........................................................................
…........................................................................
............................................................................
.….......................................................................
NIP :...................................................................
REGON .............................................................
Tel. :...................................................................
Fax :....................................................................
e-mail:.................................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia ………………… pod numerem ………………............. oferujemy:

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
za cenę netto:.................................zł
        brutto.................................zł
słownie:............................................................................................................zł brutto
W cenie samochodu zawarty jest pakiet ubezpieczenia:
OC, NW, AC o wartości ...........................zł/ nie jest zawarty pakiet ubezpieczenia *

dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw
* niepotrzebne skreślić
2.Oświadczamy, że:
- dostarczymy przedmiot zamówienia: do 12 tygodni od daty podpisania umowy.
- udzielamy gwarancji mechanicznej na samochód bazowy na okres ….. m-cy, licząc od daty przekazania samochodu i podpisania protokołu odbioru, z limitem ……… km*/bez limitu km*
- udzielamy gwarancji na lakier na okres min.24 miesiące, tj ……. m-cy, licząc od daty przekazania samochodu i podpisania protokołu odbioru
- udzielamy gwarancji na perforację na okres min. 8 lat tj ….. lat, licząc od daty przekazania samochodu i podpisania protokołu odbioru
- udzielamy gwarancji na przedział medyczny z wyposażeniem min.24 m-ce tj ….. m-cy, licząc od daty przekazania samochodu i podpisania protokołu odbioru
- zobowiązujemy się do świadczenia serwisu gwarancyjnego nieodpłatnie (z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych) przez okres ........ m-cy, licząc od daty przekazania samochodu i podpisania protokołu odbioru- placówką świadczącą usługi serwisowe będzie :
Nazwa i adres…………………………………………………………………………………………
tel ….............................................. fax …........................................... znajdująca się w odległości …… km od Zamawiającego, a w zakresie zabudowy przez okres ………… m-cy licząc od daty przekazania samochodu i podpisania protokołu odbioru- placówką świadczącą usługi serwisowe będzie:
Nazwa i adres…………………………………………………………………………………………
tel ….............................................. fax …...........................................
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
4. Oferujemy termin dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do dwunastu tygodni, licząc od daty podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas określony przez Zamawiającego tj. do 30 dni.
6. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami* / z udziałem Podwykonawcy* (właściwe podkreślić) ………………………...............…………………………………
Powierzymy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać firmy podwykonawców) ................................................................................................................
 ( wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).
7. Oferujemy termin zapłaty 60 dni, licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności wynagrodzenia w części lub w całości, jeżeli Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia się z Samorządem Powiatu jako Dotującym zakup przedmiotu zamówienia w terminie do końca 2016r
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.). Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 §2, art. 297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Załączniki :

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
Załącznik nr 2 – FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami
Załącznik nr 4 - Oświadczenie
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia z postepowania
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o obowiązku podatkowym
Załącznik nr 9 – Wzór umowy

.......................................................
podpisy osób uprawnionych

FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 2
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C

Lp.	Przedmiot zamówienia / -elementy składowe	Wartość netto	Wartość brutto	Vat
	1. Samochód bazowy / 2. Zabudowa medyczna zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia / 3. Inne
	RAZEM

.......................................................
podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 4
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu umowy zgodnego z aktualną homologacją europejską oraz obowiązująca normą PN-EN 1789 + A2:2015-01

Przy dostawie pojazdu, skompletowanego zgodnie z wymogami Zamawiającego, zobowiązujemy się dostarczyć kartę pojazdu oraz homologację / inne dokumenty/ , która pozwoli na rejestrację tego ambulansu jako – M1/ pojazd specjalny- karetka sanitarna

Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego asortymentu, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2015 roku,poz. 876) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC, deklaracja zgodności lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych - przy dostawie

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
Podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 5
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pó􀄨n. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6
Zamawiający:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn dostawa ambulansu typu C prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 7
Zamawiający:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn dostawa ambulansu typu C prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
   art. 24 ust. 5 pkt. 1ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.	…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………..………………….......................………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. …………………………………………
(podpis
#### Załącznik nr 8

(pieczątka Wykonawcy)

INFORMACJA
ZGODNIE Z ART. 91 UST. 3A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(DZ.U. Z 2015 R. POZ. 2164z póź. zmian.)

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór oferty:

NIE BĘDZIE/ BĘDZIE * PROWADZIŁ DO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, który to podatek Zamawiający ma obowiązek rozliczyć.

* niepotrzebne skreślić

    .................................................. ....................................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 9
UMOWA (wzór)
o zamówienie publiczne nr 1156 ZP/2016

Dnia ................................. 2016 roku w Stalowej Woli, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul Staszica 4
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza	- Dyrektora
a
............................................................................................................................................
wpisanym do ........................................................................................................................, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
.......................................................
.......................................................

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2015 roku, poz. 2164 późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i sprzedaż Zamawiającemu nowego, kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia ….....
1. Wykonawca dostarcza, a Zamawiający nabywa ambulans sanitarny typu C, marka i model …………………………….., rok produkcji…….……z wyposażeniem* dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za przedmiot dostawy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada aktualną homologację europejską oraz jest zgodny z obowiązująca normą PN EN 1789+A2:2015-01 co pozwala na jego rejestrację jako pojazd typu M1 /pojazd specjalny – karetka sanitarna. Oferowany w wyposażeniu sprzęt medyczny posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci ………………………..…………………………………………………………
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 stanowią załączniki do niniejszej umowy i jej integralną
część.
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, jest najwyższej jakości pod względem norm jakościowych, jest zgodny z Normą PN EN 1789+A2:2015-01 oraz parametrami technicznymi opisanymi w SIWZ, zawierającymi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz odpowiada przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 305) i posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczonego pojazdu bazowego na kompletnie zabudowany ambulans sanitarny z wyposażeniem tj. aparaturą i sprzętem medycznym- odpowiadający warunkom i parametrom technicznym opisanym w SIWZ.

§ 2 Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem w terminie do 12 tygodni od daty podpisania umowy. W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez potrzeby udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiającego terminu dodatkowego, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia kary umownej wskazanej w §5 ust.1 niniejszej umowy.
2. Wraz z ambulansem Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty konieczne do rejestracji, eksploatacji i obsługi ambulansu. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia, niekompletności lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru kompletnie zabudowanego ambulansu wraz z wyposażeniem. Wszystkie dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być sporządzone w języku polskim (instrukcje obsługi, sposób użycia). W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one zawierać tłumaczenia na język polski.
3. Za datę dostawy uważa się dzień wydania przedmiotu zamówienia osobom upoważnionym przez Zamawiającego. Odbioru ambulansu z zamontowanym sprzętem medycznym i wyposażeniem dokonają upoważnieni pracownicy ze strony Zamawiającego. Protokolarny odbiór bez zastrzeżeń kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem będzie równoznaczny z odbiorem całości zrealizowanego przedmiotu umowy. Dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Miejscem odbioru przedmiotu zmówienia jest siedziba Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek nadających się do usunięcia Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy Wykonawcy na piśmie termin ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia niezgodnego z umową i żądania niezwłocznej wymiany na przedmiot zamówienia wolny od wad jakościowych i ilościowych.
5. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4 strony spiszą protokół wskazujący na wady i usterki i określą termin ich usunięcia.
6. Zamawiający może odmówić przyjęcia ambulansu, w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym, a dostarczanym pojazdem.
7. Wraz z zabudowanym ambulansem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych dokumentów:
a) instrukcję obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego,
b) książkę gwarancyjną zabudowy przedziału medycznego,
c) karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadających odrębną gwarancje,
d) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu,
e) karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu,
f) deklaracje zgodności dla wszystkich wyrobów medycznych,
g) paszporty techniczne sprzętu medycznego,
h) schematy elektryczne:
- dodatkowych instalacji ambulansu
- rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu
- instalacji wykonanych na potrzeby sprzętu łączności,
i) dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny sanitarny
j) homologację pojazdu komplementowanego,
k) deklarację zgodności na pojazd po zabudowie,
l) dokumenty informujące o siedzibach serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych ( ambulansu i wyposażenia)
ł) książkę serwisową pojazdu

§3 Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi netto ……………… zł, wartość podatku VAT ………….. zł, brutto …………….. zł, słownie:…………………………………………………………
2. Podana cena zawiera: wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz podatki i cła ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty transportu i inne zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia, po wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości łącznej określonym w ust. 1 w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT- po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności wynagrodzenia w części lub w całości, jeżeli Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia się z Samorządem Powiatu jako dotującym zakup przedmiotu zamówienia w terminie do końca 2016r .
4. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w ust.3 Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
5. W przypadku powierzenia podwykonawcy przez Wykonawcę wykonania części umowy, Wykonawca oświadcza, że podwykonawca zrealizuje jej następujący zakres:
………...................................................................................................................................
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części umowy, którą wykona podwykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za należne podwykonawcy wynagrodzenie.

§ 4 Gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty jego dostarczenia i protokolarnego potwierdzenia jego odbioru, na warunkach jak niżej:
      - gwarancja mechaniczna na okres……m-cy z limitem minimum 250 tys. przejechanych
        kilometrów/ gwarancja mechaniczna na okres………m-cy bez limitu przejechanych
        kilometrów,
     - gwarancja na powłoki lakiernicze na okres……m-cy
     - gwarancja na perforację na okres ……………lat
     - gwarancja na przedział medyczny z wyposażeniem sprzętowym : ……m-cy
1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania napraw elementów, które uległy niezawinionemu przez Zamawiającego zużyciu lub uszkodzeniu.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego nieodpłatnie, w zakresie robocizny i części ( z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych), przez okres ........m-cy, licząc od daty realizacji zamówienia.
3. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi ............. godz., licząc od zgłoszenia potrzeby do przystąpienia do usunięcia usterki, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych
w prawie polskim.
1. W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, mimo że w wyniku tej naprawy element ten mógłby być dalej eksploatowany, nastąpi wymiana na fabrycznie nowy element z przedłużeniem jego okresu gwarancji.
2. W przypadku wydłużenia czasu trwania naprawy powyżej 7 dni kalendarzowych, niezależnie od przyczyn, Wykonawca zabezpieczy zastępczy ambulans na czas trwania naprawy
3. Wykonawca zapewnia serwis w promieniu...….. km.
4. Serwis gwarancyjny w zakresie samochodu bazowego prowadzony jest przez:
..................................................................................................................................................
     Serwis gwarancyjny w zakresie zabudowy medycznej prowadzony jest przez:
     ………………………………………………………………………………………………

§ 5 Kary umowne
1. Wykonawca za każdy dzień opóźnienia dostawy jest obowiązany do zapłacenia kar umownych w wysokości 0,3 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku wykrycia wad w dostawie Zamawiającemu należą się kary umowne w wysokości 0,2 % wartości dostawy za każdy dzień od dnia zgłoszenia wady do dnia usunięcia wady.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci On Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy.

§ 6 Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność zmiany umowy była spowodowana wystąpieniem okoliczności, których Zamawiające, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia, określonej w § 3 ust 1 umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W razie powstania sporów na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do ich rozpatrzenia jest sąd powszechny, właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
2. Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 60 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz.618).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2015 roku poz. 2164 późn. zmianami).
4.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do Umowy:
1.Oferta Wykonawcy z dnia ..............................
2. SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: