Spr.  492  ZP/ 2016

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW

# ZAMÓWIENIA

Realizacja w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane –

wykończeniowe wraz z dostawą i montażem  kolumn anestezjologicznych  w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

## Rozdz. I          Formularz oferty – wzór

Rozdz. II         Formularze cenowy - opisu przedmiotu zamówienia

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców

Rozdz. IV        Umowa - wzór

Stalowa  Wola  dnia ........................                                             Z A T W I E R D Z A M

ROZDZ. I   FORMULARZ OFERTY – wzór              Załącznik nr 10

OFERTA

Dane Wykonawcy:

nazwa i adres…...............................................

….....................................................................

….....................................................................

….....................................................................

NIP:.................................................................

REGON ..........................................................

Fax:.................................................................

Tel……………………………………………

e-mail:..............................................................

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

tel/fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

1.Oferujemy:

Wykonanie, w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane –

wykończeniowe wraz z dostawą i montażem  kolumn anestezjologicznych  w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

za łączną wartość  netto.............................................. zł, plus wartość podatku VAT …...….… zł,  czyli wartość brutto....................................................zł  słownie...........................................................................................................................................zł,

w tym:

1) za wykonanie kompletnej instalacji gazów medycznych (w tym: montaż rurociągów gazów medycznych z kompletem armatury i osprzętu, z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych,

z wykonaniem wszelkich operacji, prób, testów, znakowania i odbiorów, właściwych dla tego typu wyrobu medycznego), łączna wartość netto wyniesie ……………………………….. zł, plus wartość podatku VAT …………… zł, czyli wartość brutto ………………………………… zł,

podać nazwę, adres, telefon

1.1) Oferowane kolumny, to kolumny dopuszczone do stosowania na terenie Polski, produkcji firmy ………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

podać typ i inne główne cechy opisujące oferowane kolumny, w tym rok produkcji

1.2) Wartość dostawy i montażu kolumn anestezjologicznych w ilości 10 kpl typu tandem i 1 kpl kolumna pojedyncza, spełniających warunki określone w SIWZ, wyniesie netto ………………... zł, plus wartość podatku VAT ……………… zł, czyli wartość brutto …………………………….. zł.

2) za pozostałe roboty i elementy zadania, wartość netto wyniesie ……………………………….. zł,  plus wartość podatku VAT ……………….. zł,  czyli wartość brutto …………………………… zł

zgodnie z wymogami SIWZ, w tym z Opisem przedmiotu zamówienia, ewentualną wizją lokalną

przedmiotu zamówienia oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

Podana cena nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia i zawiera

wszystkie składniki cenotwórcze konieczne do jego realizacji, z wyjątkiem odpowiednich

zapisów w umowie.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty.

Ponadto oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, własnym kosztem i staraniem, na

podstawie uzyskanego pełnomocnictwa od Zamawiającego, wystąpimy do instytucji i organów

o, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia opinie, uzgodnienia i decyzje oraz

zobowiązujemy się do pokrycia związanych z tym kosztów.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Zakres prac objętych zamówieniem zamierzamy realizować sami/ w części dotyczącej:

5.1 ………….. …………………………………………………………………………..;

5.2 ………………………………………….. …………….. ……………………………;

5.3  ……………………………………………………………………………………….

…………………………………, itd.*    z udziałem Podwykonawcy/ów.

6. Wykonawca udziela na dostarczone urządzenia min. 24 m-ce gwarancji , tj…………. m-ce

od daty podpisania protokołu końcowego przedmiotu  zamówienia , w tym  na kolumny

anestezjologiczne  min. 60 m-cy , tj . ………. m-cy

7. Wykonawca udziela, na wykonane roboty ogólnobudowlane, min. 24 m-ce, (max. 60m-cy)

gwarancji , tj…………m- ce  od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu

zamówienia.

8. Oferujemy termin realizacji zamówienia :  do 190  dni , tj. ………… od daty podpisania umowy.

9. Oferujemy termin płatności  min. 35 dni, tj. …….licząc od daty  otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT z protokołem odbioru częściowego lub końcowego .

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na

warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( Dz.U. z 1997,  Nr 88, poz.553 z późn. zmianami.)

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.Wypełniony i podpisany Formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru – Załącznik nr  10 .

2.Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ  – Załącznik nr 1 .

3. Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów określonych w SIWZ dla kolumn

anestezjologicznych – Załącznik nr 2 A , Załącznik nr 2 B.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeśli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji

5. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców

prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – po wyborze oferty, przy

podpisaniu umowy

6. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164)

– Załącznik nr 3

7. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4

8. Wykaz projektantów z uprawnieniami do projektowania w specjalnościach odpowiednich do

wykonania zamówienia w poszczególnych specjalnościach tj.  budowlanej, instalacji wod-kan,

elektrycznych - bez ograniczeń oraz wskazanie osoby lub osób, które będą pełnić obowiązki

kierownika budowy / kierowników robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu realizowanych przez nich prac

– wg Załącznika nr 5

9. Oświadczenie o sposobie dysponowania zasobami, o których mowa w Zał. Nr 7 i  (jeśli dotyczy)

dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych zasobów do

wykonania  przedmiotu zamówienia.

10. Zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych( jeśli dotyczy)-  wg Załącznika nr 7

11. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy,

i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia , zdolności

finansowych lub ekonomicznych) innych podmiotów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia – jeśli dotyczy

12. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające

zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

- 13. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady   Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty

- te mogą być składane.

14.Wykaz wykonanych robót  ogólnobudowlanych  polegających na realizacji robót wykończeniowych

zawierających w szczególności : roboty wodno- kanalizacyjne , instalacje centralnego ogrzewania ,

wentylacje mechaniczną z klimatyzacją , roboty elektryczne , instalacje telefoniczne , instalacje

komputerowe  , instalacje telefoniczne , instalacji przeciwpożarowych , malarskie , posadzkarskie ,

glazurnicze  na  kwotę minimum 1 500 000 ,00 zł brutto*/ 2 000 000 ,00 zł brutto *  w ciągu

ostatnich   pięciu  lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich  rodzaju, wartości, daty  i miejsca

wykonania wg Załącznika nr 6

15.Dowody określające i wskazujące, że roboty ogólnobudowlane, o których mowa w Zał. Nr 6 ,

zostały wykonane w sposób należyty i że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone .

16.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5

ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja , że Wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej wg Załącznik nr 8

17. Harmonogram rzeczowy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia.

18. Oświadczenie, że oferowane urządzenia medyczne posiadają pozwolenie na dopuszczenie do

obrotu   i odpowiadają wymaganiom określonym w Ustawie o wyrobach  medycznych

z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz. 876)

wg Załącznika nr 9

.........................................................

podpis osoby uprawnionej

* pkt.14 -  1 500 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców niezrzeszonych w konsorcjum

* pkt. 14 -  2 000 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców występujących w formie konsorcjum

*pkt.5 -  należy podać część zamówienia, która realizowana będzie z udziałem Podwykonawcy

Rozdz. II  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYTYCZNE

ZAPROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  zadania „Budowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

w  Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

Zadanie I – roboty budowlane:

# I.         Zakres robot

A. Zakres ogólny

Zakres  obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej i wykonanie całości robót na podstawie opracowanej dokumentacji, związanych z budową, na poziomie I piętra, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Szpitala, objętych projektem budowlanym opracowanym w sierpniu 2015 roku przez LSP Ligaszewski z Wrocławia „Projekt architektoniczno budowlany zamienny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii” i PFU oraz inne roboty wymienione niżej:

- Wykonanie na I piętrze PDZ według projektu budowlanego z 2004  roku wszystkich robót budowlanych umożliwiających użytkowanie pomieszczeń oznaczonych w projekcie zamiennym jako nr 1.53 i 1.54 „Holl sali wykładowej i Sala wykładowa (oznaczonych w projekcie podstawowym z 2004 roku jako nr 1.26 i 1.28).

- Wykonanie z projektu podstawowego z 2004 roku żaluzji na wylocie z szachtu wentylacyjnego prowadzonego przy klatce schodowej południowej ponad dachem wraz z wykonaniem zabezpieczenia tego szachtu przed nadmiernym ciągiem wentylacyjnym na kondygnacjach: piętro IV i II, na parterze i w piwnicy.

- Wykonanie na I piętrze w rejonie prowadzonych robót wszystkich pionów wraz z ewentualnymi odgałęzieniami dla instalacji wentylacyjnych, kanalizacyjnych, wodnych i cieplnych koniecznych do podłączenia odbiorników na innych kondygnacjach, a zawartych w projekcie zamiennym opracowanym we wrześniu 2015 roku przez LSP Ligaszewski dla budowy w PDZ Centralnej Sterylizatorni, Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej.

- Wykonanie z projektu budowlanego opisanego w pkt 3, w piwnicy budynku, fundamentów pod centrale wentylacyjne zaprojektowane w pomieszczeniu wentylatorni nr 01.3a i 01.3b.

- Wykonanie z projektu budowlanego opisanego w pkt 3, w piwnicy budynku, klimatyzatora przewidzianego w pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku.

Uwaga ogólna: ze względu na to, że projektowane  instalacje i powierzchnie w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli są kontynuacją wcześniej wykonanych robót, w doborze wielu materiałów i urządzeń istnieje konieczność kontynuacji już zainstalowanych linii produktowych. Dokumentacja budowlana określa konkretne technologie, a także konkretne urządzenia i materiały dostawców. Oznacza to, że przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogą być zaoferowane technologie, urządzenia i materiały o niepotwierdzonej kompatybilności z zainstalowanymi i funkcjonującymi w obiekcie, na wcześniej oddanym do użytku oraz o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określono w dokumentacji. Oferent oferujący inne technologie, urządzenia i materiały obowiązany jest zachować ich kompatybilność i jakość w analizie porównawczej względem elementów już zabudowanych.

B. Zakres szczegółowy

Poniżej podana jest interpretacja Zamawiającego dotycząca szczegółów jakie powinny znaleźć się w projekcie wykonawczym zadania, a odbiegających od opracowań projektowych.

1.  Projekt wykonawczy dla budowy OAiIT - Architektura

- Na głównym ciągu komunikacyjnym Oddziału zastosować poręcze lub odbojoporęcze systemowe o wykończeniu i kolorze jak zastosowane  osłony przeciwuderzeniowe.

- We wszystkich pomieszczeniach, w których będą wykonane sztywne stropy podwieszone z GKB przewidzieć drzwiczki dostępowe do pustych przestrzeni, malowane proszkowo o wymiarach minimum 40x40 cm.

- Drzwi dostępowe do pomieszczenia 1.79 Pokój opisów, które to będzie przynależne do Pracowni Diagnostyki Obrazowej wyposażyć w zamek elektroniczny na kartę typu jak zamontowany w innych pomieszczeniach PDO.

- W łazienkach, w których przewidziano prowadnice dla zasłonek natryskowych przewidzieć również montaż zasłonek natryskowych. W salach chorych przewidzieć system prowadnic z zasłonkami umożliwiającymi całkowite oddzielenie poszczególnych łóżek zasłonami, z materiałów, które są łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych używanych w ochronie zdrowia.

- W salach chorych 4 – łóżkowych Zamawiający zamierza zamontować podnośnik podwieszany o parametrach podnośnika typu LUNA, który będzie mógł podjechać pod każde łóżko w sali. Zadaniem projektanta architektury będzie takie rozplanowanie sufitu sal, żeby można było korzystać z podnośnika bez ograniczeń, natomiast projektant instalacji elektrycznych zaprojektuje zasilanie do napędu urządzenia.

- Dla pomieszczenia na parterze nr 0.3 Serwerownia przewidzieć zakres dostosowania opisany w PB dla OAiIT w części dot. Instalacji niskoprądowych – opis techniczny pkt 1.2.

- W pomieszczeniach sali wykładowej i hollu sali wykorzystać istniejącą ścianę z drzwiami oddzielającymi je od komunikacji 1.02 wykonanej aktualnie jako jednostronnie opłytowanej bez izolacji.

2.  Projekt wykonawczy dla budowy OAiIT – Wentylacja i klimatyzacja

- Klimatyzowanie pomieszczenia 0.3 Serwerownia przewidzieć poprzez 1 klimatyzator typu SPLIT całoroczny  jak opisany w projekcie oraz 1 Klimakonwektor opisany w projekcie wentylacji i instalacji wody lodowej z 2004 roku.

- Dla zasilania chłodem klimakonwektora opisanego wyżej wykorzystać instalację wody lodowej. W piwnicy - w pomieszczeniu 01.30 są zamontowane zawory odcinające zasilanie dla tego urządzenia.

- Zamawiający dopuszcza nie wykonanie projektu wykonawczego sterowania wentylacją i klimatyzacją pod warunkiem szczegółowego opisania sposobu działania instalacji w projekcie wykonawczym wentylacji i dostarczenia schematów działania instalacji w dokumentacji powykonawczej.

- W projekcie wykonawczym należy ująć elementy kanałów wentylacyjnych  i ich wyposażenia, które według projektów innych kondygnacji przebiegają przez I piętro w przestrzeni realizowanych pomieszczeń.

3. Projekt wykonawczy dla budowy OAiIT – Instalacje sanitarne

- W projekcie wykonawczym muszą się znaleźć wszystkie roboty instalacji sanitarnych przebiegające przez realizowaną przestrzeń. Podejścia i odpływy z II piętra, które w związku ze zmianą funkcji niektórych pomieszczeń na II piętrze należy poprowadzić po nowych trasach przebiegających w stropie nad I piętrem, jak również nie ulegające zmianie należy wykonać  podczas realizacji robót niniejszego zadania.

- W piwnicy w pomieszczeniu 01.3b zamontować i wykonać docelowe podłączenie kratek ściekowych do istniejącego poziomu kanalizacji sanitarnej.

- Wszystkie baterie umywalkowe i zmywakowe wykonać jako ścienne podłączone na sztywno. Zawory przy pionach lub na dłuższych odgałęzieniach muszą pozwolić odciąć każdą baterię od wody.

- W łazience oddziałowej nr 1.89 oraz łazience przy izolatce, jako wyposażenie, będzie w przyszłości zamontowana myjka dezynfektor z dolnym odprowadzeniem ścieków. Należy przygotować instalację wod-kan do takiego urządzenia.

- W Szpitalu nie prowadzi się termicznej dezynfekcji wody. Na instalacji wody jest zamontowany generator dwutlenku chloru pracujący cały czas z wydajnością dostosowaną do przepływu wody.

- Drzwiczki dostępowe do zaworów swoją lokalizacją i wielkością muszą umożliwiać swobodny dostęp do zaworów.

4.  Projekt wykonawczy dla budowy OAiIT – Instalacje grzewcze

- Część pomieszczeń  realizowanego zakresu zlokalizowanych przy PDO jest już podłączona, bez grzejników i podejść, do istniejących czynnych rozdzielaczy. Należy wykorzystać te podłączenia.

- Należy wykonać instalację grzewczą według projektu z 2004 roku w piwnicy w pomieszczeniu 01.3b.

5.  Projekt wykonawczy dla budowy OAiIT – Instalacja gazów medycznych

- Wykonawca przedstawi całość instalacji gazów medycznych na I piętrze łącznie z montażem kolumn medycznych dotyczący OAiIT  jako wyrób medyczny.

- W zakres instalacji gazów medycznych wchodzi też dostawa i montaż podwieszanych kolumn anestezjologicznych, dlatego projektant musi zaprojektować instalację gazów medycznych łącznie z zawieszeniem i podłączeniem konkretnych kolumn, które zostaną podane przez Wykonawcę w ofercie.

6.  Projekt wykonawczy dla budowy OAiIT – Instalacje elektryczne

- Instalację wyrównawczą i uziemiającą należy połączyć z istniejącą na I piętrze.

- W  łazience oddziałowej nr 1.89 oraz łazience przy izolatce jako wyposażenie będzie w przyszłości zamontowana myjka dezynfektor. Należy doprowadzić do niej zasilanie elektryczne: 400V, 3N AC i mocy 9 kW.

- Pomieszczenie 1.79 Pokój opisowy zgodnie z tym, że będzie to pomieszczenie przynależne do PDO (Pracownia Diagnostyki Obrazowj) należy zasilić w energię elektryczną z rozdzielnicy piętrowej RRg obsługujący właśnie PDO.

- Pomieszczenia sali wykładowej zasilić z rozdzielni RRg poprzez wykonanie tablicy piętrowej podtynkowej znajdującej się w hollu sali wykładowej, zasilanej w energię gwarantowaną (komputery) i rezerwowaną (gniazdka zwykłe i oświetlenie).

7. Projekt wykonawczy dla budowy OAiIT – Instalacje niskoprądowe

- okablowanie strukturalne

- W pomieszczeniu 0.3 na parterze budynku wykorzystać istniejący światłowód do podłączenia projektowanego punktu dystrybucyjnego. Do tego punktu należy również przepiąć obecne linie punktów komputerowych wychodzące z istniejącego punktu dystrybucyjnego.

- Zamawiający ustala, że do kolumn medycznych przy łóżkach chorych oraz do gabinetu zabiegowego będzie doprowadzone po 8 linii okablowania strukturalnego zakończonych gniazdami RJ45 umieszczonymi w kolumnach.

- Zamawiający ustala następującą ilość linii kablowych zakończonych gniazdami RJ45 w tynku do poszczególnych pomieszczeń – odpowiednio nr pomieszczenia wg projektu i ilość gniazd RJ45:

1.76 szt 2; 1.80 szt 2; 1.84 szt 2; 1.82 szt 2; 1.90 szt 2; 1.57 szt2; 1.58 szt 3; 1.62 szt 3; 1.67 szt 4; 1.68 szt4; 1.69 szt 4; 1.72 szt4; 1.91 szt 3; 1.92 szt 3; 1.95 szt 3; 1.99 szt 3; 1.102 szt 3.

- Zamawiający ustala następującą ilość gniazd RJ45 zamontowanych w pulpicie pielęgniarki w salach chorych:

nr 1.97 szt 4; 1.96 szt 4; 1.92 szt 3.

- Do następujących pomieszczeń na I piętrze linie kablowe doprowadzić z punktu dystrybucyjnego G1 zlokalizowanego w PDO wykorzystując wolne miejsce lub rozbudowując szafę:

Pokój opisowy  nr 1.79 szt (2 x 4)

Sterownia RM nr 1.45 szt 4

Sala wykładowa nr 1.54 szt (1 + 2)

- instalacja telefoniczna:

- Instalacja nie ujęta w projekcie budowlanym. Instalacja będzie wykonana niezależnie od możliwości korzystania z telefonii VOIP. Należy wykorzystując istniejącą łączówkę w pomieszczeniu 0.3 Serwerownia doprowadzić na I piętro przewód 20 parowy YtKSY 2x0,5mm do pomieszczenia 1.69 Sekretariat i zamontować tam łączówkę dla tego przewodu podtynkową w szafce zamykanej na kluczyk.

- Z łączówki jw. poprowadzić przewód telefoniczny 2 parowy i zakończyć gniazdkiem RJ15 w rejonie gniazd sieci strukturalnej (w punktach pielęgniarskich w salach chorych do pulpitu pielęgniarki) do następujących pomieszczeń:1.57, 1.58, 1.62, 1.67, 1.68, 1.69, 1.72, 1.92 1.96, 1.97, 1.99, 1.102 i 1.54.

- Do pomieszczenia 1.79 doprowadzić 1 linię telefoniczną z istniejącej łączówki w szafie G1.

- Zamawiający nie oczekuje montażu aparatów telefonicznych.

- instalacja sygnalizacji pożaru:

- Do istniejącej pętli obsługującej PDO wpiąć czujki SAP z sali wykładowej i hollu sali.

- Do istniejącej pętli obsługującej piwnice wpiąć czujki z maszynowni wentylacji 01.3b.

- Podłączyć i aktywować istniejące klapy pożarowe na istniejących ciągach wentylacji układu NW13.

- Dla sprawnego zadziałania czujek i klap jw. przeprogramować centralkę na parterze budynku.

-  system interkomowy:

- W stosunku do projektu budowlanego nie należy wykonywać instalacji interkomu w pomieszczeniach 1.57 Pokój gościnny i 1.69 Sekretariat.

8.   Projekt wykonawczy dla budowy OAiIT – technologia medyczna

- kolumny medyczne

- Instalacje, które należy doprowadzić do kolumn medycznych należy zaprojektować w oparciu o wytyczne dla kolumn  zawarte w SIWZ załącznik Nr 2A i 2B.

- Ilość gniazd komputerowych podana na stronie 17 w opisie projektu Technologii medycznej jest skorygowana przez Zamawiającego tak jak zapisy w pkt 7.

- inne wyposażenie stałe oprócz kolumn medycznych do wbudowania przez Wykonawcą wykazane w zestawieniu projektu budowlanego w tabeli na stronach 18-21należy zrealizować w odniesieniu do:

*  poz. 19 i 20 zawór czerpalny ze złączką do węża,

*  poz 21-24 zlewozmywaki i zlewy, które należy zamontować na konstrukcji ze stali nierdzewnej (w tym także poz. 68),

*  poz. 27 miski ustępowe podwieszane na konstrukcji stalowej,

*  poz 28-29  natryski z kratką w podłodze i z brodzikiem,

*  poz. 30 kratki ściekowe,

*  poz. 31-32 umywalki,

*  poz. 99  zasłonka międzyłóżkowa oraz zasłonki przy natryskach z kratką w podłodze.

Pozostałe wyposażenie dostarczy Zamawiający we własnym zakresie i nie będzie to przedmiotem odbioru.

- W projekcie budowlanym wykonawczym należy zawrzeć karty opisowe pomieszczeń zawierające wszystkie przewidziane wyposażenie w danym pomieszczeniu odrębnie oraz zestawienie zbiorcze wyposażenia.

C. Zakres projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy należy opracować uwzględniając opracowane projekty budowlane oraz uwagi i wytyczne Zamawiającego ujęte w części A i B, wykonując projekt w następujących etapach:

-    założenia zawierające rozwiązania propozycje przestrzenne (o ile zostaną wprowadzone), materiałowe, technologiczne i parametry urządzeń, która mają być uzgodnione z przedstawicielami Szpitala,

-    po zatwierdzeniu założeń przez Zamawiającego opracować projekt wykonawczy dla branż:

- architektura, ewentualnie konstrukcja,

- instalacje sanitarne (woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna),

- instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepła i chłodu technologicznego,

- wentylacja i klimatyzacja,

- gazy medyczne,

- instalacje elektryczne (w tym zasilanie wentylacji),

- automatyka i sterowanie wentylacji,

- instalacje niskoprądowe (p.poż. komputerowa, telefoniczna, przyzywowa, itp.)

- projekt technologii medycznej z wykazem wyposażenia medycznego.

Każda branża projektu zostanie opracowana w odrębnej teczce i przekazana Zamawiającemu wstępnie w 1 egzemplarzu do zaakceptowania, a następnie docelowo w 3 egzemplarzach papierowych i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej oraz w wersji pdf.

Rzuty kondygnacji we wszystkich branżach powinny być wydrukowane w skali 1:50

Łącznie z projektem wykonawczym Wykonawca przekaże zestawienie podziału kosztów zadania dla poszczególnych branż z rozbiciem na elementy asortymentowe robót. Zestawienie to będzie podstawą do rozliczania finansowego zaawansowania robót w trakcie realizacji. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

II.   Sposób wykonania robót

Informacje ogólne

Roboty budowlane należy wykonać przy czynnej użytkowanej już części obiektu. Zakres szczegółowych wyłączeń sieci i instalacji przy robotach budowlanych, w tym szczególnie wyłączanie energii elektrycznej należy uzgadniać z Użytkownikiem i Zamawiającym z wyprzedzeniem i nie można przekraczać ustalonego czasu wyłączenia. Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji.

Do robót przekuciowych i wiercenia w konstrukcji używać sprzętu  profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy betonowe wykonywać tylko przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych).

Wymienione, zmienione lub przebudowane instalacje można oddać do  eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach ciśnieniowych lub innym właściwym dla branży sprawdzeniem.

Roboty budowlane należy wykonać zachowując warunki bhp, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z porozumieniem o współpracy wykonawców opracowanym na podstawie obowiązujących przepisów.

Podstawowe wymagania dotyczące instalacji gazów medycznych

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. z 2015, poz. 876) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z dnia 05.11.2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 215, poz. 1416) "System rurociągowy do gazów medycznych" (SRDGM) jest wyrobem medycznym klasy IIb. Wyrób ten jak każdy inny wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o wyrobach medycznych, musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o wyrobach medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Systemy rurociągowe muszą być wykonane zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 7396-1:2010 " Systemy rurociągowe do gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni"

- PN-EN ISO 7396-2:2011 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych -
Część 2: Systemy wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne".

Instalacje wykonywane są z cechowanych rur miedzianych oraz złączek i kształtek połączonych za pomocą bezkadmowego lutu twardego. Zgodnie z pierwszą z powyższych norm stosować należy rury miedziane do gazów medycznych spełniające wymagania normy PN-EN 13348:2009 "Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni". Wykonywane systemy rurociągowe muszą być na koniec montażu oznaczone znakiem CE.

Wykonawca instalacji gazów medycznych winien posiadać uprawnienia do oznaczania systemu rurociągowego znakiem CE.

Instalacja gazów medycznych, łącznie z zamontowanymi kolumnami, winna być przed końcowym odbiorem, poddana: zabiegowi przedmuchania instalacji, próbom szczelności, napełnieniu określonym gazem, próbą tożsamości gazu, odpowiedniemu oznakowaniu, regulacjom, zabiegowi sprawdzenia poprawności działania punktów poboru gazów, zabiegowi sprawdzenia poprawności działania sygnalizacji alarmowej gazów medycznych.

Wycena robót związanych z instalacją gazów medycznych, powinna opierać się o stawkę podatku VAT właściwą dla wyrobów medycznych.

Wytyczne organizacji robót

Prace realizowane będą na powierzchniach wolnych, obecnie nieużytkowane, przeznaczonych na planowane zadania, jednak za przegrodami (stropy, ściany) znajdują się powierzchnie użytkowane w ramach świadczenia usług zdrowotnych (Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na parterze PDZ, Pracownia Diagnostyki Obrazowej na części I piętra, Oddział Kardiologii Inwazyjnej na III piętrze PDZ, Bar i komora hiperbaryczna na parterze PDZ). W związku z tym Wykonawca musi uwzględnić:

- taką organizację robót, żeby swoim działaniem nie utrudniać wykonywania zadań Zamawiającego

- zminimalizować zakres robót w opracowywanym projekcie, które muszą być wykonane w pomieszczeniach użytkowanych,

- w przypadku wykonywania prac na granicy z powierzchniami użytkowanymi wykonywać uzgodnione z Zamawiającym zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się kurzu, pyłu i hałasu,

- każdorazowe wyłączenie instalacji szpitalnej, wejście z robotami na powierzchnie świadczenia usług zdrowotnych musi być poprzedzone z min. 2 dniowym wyprzedzeniem i nie może się odbyć bez zgody Użytkownika (Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Komora hiperbaryczna i Bar) lub Zamawiającego dla pozostałych pomieszczeń.

Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania. Z uwagi na działalność użytkownika należy ograniczać emisję hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać na krótki, uzgodniony czas prace.

Teren robót winien być zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób zabezpieczenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora na etapie opracowania projektu organizacji robót i harmonogramu. Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy zapewnić nieprzerwany dostęp do nich służbom technicznym Zamawiającego.

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy usuwać z budynku w sposób nie powodujący zapylenia i hałasu

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie w budynku materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być dowożone na bieżąco.

Inwestor udostępnia odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia na etapie opracowywania projektu organizacji robót. Kable, przewody i rozdzielnie oraz urządzenia pomiarowe od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.

Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnię z węzłem sanitarnym na terenie przekazanym pod zaplecze socjalne i techniczne w rejonie południowym działki Szpitala. Istnieje możliwość podłączenia kanalizacji do studni kanalizacji sanitarnej. Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz.

Nie należy zastawiać istniejących dojść do budynków. W przypadku wystąpienia strefy niebezpiecznej na tych dojściach w przypadku wykonywania rusztowań, komunikacji pionowej itp. to należy je zabezpieczyć odpowiednimi daszkami spełniającymi wymogi bhp.

Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zgodność projektu i robót z wytycznymi i specyfikacją techniczną.

Niniejsze wytyczne, specyfikacja techniczna, program funkcjonalno-użytkowy oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w projekcie budowlanym, na etapie sporządzania oferty, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich interpretacji i ewentualnych uzupełnień zakresu zdania do wykonania, na etapie procedury przetargowej.

W przypadku gdy projekt wykonawczy, roboty lub materiały, nie będą w pełni zgodne projektem budowlanym, z wytycznymi, specyfikacją techniczną, programem funkcjonalno-użytkowym, umową i wpłynie to na niekorzystną dla Zamawiającego zmianę parametrów zadania inwestycyjnego, to projekt ten zostanie skorygowany przez Wykonawcę według zaleceń Zamawiającego, materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Harmonogram budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym ogólnego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji uwzględniającego wszystkie roboty objęte umową z Zamawiającym. Nie dotyczy to pierwszego harmonogramu rzeczowego zadania, który Wykonawca dostarcza przed zawarciem umowy. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Harmonogram stanowiący integralną część umowy winien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów prac oraz robót i ich etapów a także przypisaną im wartość kosztorysową.

Harmonogram powinien być sporządzony w sposób umożliwiający rejestrację stanu aktualnego realizacji inwestycji i porównanie z planem.

Uzgodniony harmonogram będzie podstawą do sukcesywnego fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca do czasu uzgodnienia projektu wykonawczego, dla potrzeb zadania może ująć w harmonogramie i wykonywać roboty według projektu budowlanego na własne ryzyko.

Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym, przed rozpoczęciem robót, projekt zagospodarowania placu budowy, zawierający poszczególne fazy realizacji inwestycji uwzględniające prowadzenie prac budowlanych w trakcie pracy Szpitala.

Wykonawca będzie korzystał z południowej klatki schodowej w komunikacji pionowej pracowników. Wykonawca nie będzie składował materiałów i odpadów na tej klatce oraz będzie utrzymywał porządek na tej klatce i minimum 1 raz dziennie, będzie usuwał zabrudzenia i ścierał powierzchnię klatki schodowej na mokro. Nie będą udostępnione Wykonawcy istniejące dźwigi szpitalne.

Zamawiający zaleca wykonanie platformy na poziomie I piętra dla przeładunku materiałów budowlanych.

Wykonawca przedstawi wykaz pojazdów obsługujących budowę. Wjazd i wyjazd pojazdów budowy o ładowności do 3 Mg odbywał się będzie przez główny wjazd od ulicy Mickiewicza, na zasadach regulaminu wjazdu. Wjazd i wyjazd większych pojazdów odbywał się będzie od strony ulicy Wyszyńskiego przez bramę towarową, po wcześniejszym powiadomieniu ochrony Szpitala. Wykonawca będzie na bieżąco usuwał zabrudzenia lub zanieczyszczenia na drogach Szpitala.

Zaleca się dla głównego transportu osób i materiałów zamontowanie przy Pawilonie wyciągu przyściennego od strony wschodniej z wykonaniem przy nim strefy  ochronnej lub tymczasowych schodów zewnętrznych na I piętro od strony północnej w miejscu istniejących drzwi balkonowych. W przypadku podawania materiałów dźwigiem wykonawca we własnym zakresie dokona stosownych wygrodzeń strefy niebezpiecznej i będzie odpowiadał za bezpieczeństwo podczas podnoszenia materiału, jak również za jego ewentualne upadki z platformy przeładunkowej.

Wykonawca będzie regulował należności za zużytą wodę, energię elektryczną oraz odprowadzane ścieki według faktur wystawionych przez Zamawiającego. Należność zostanie naliczona na podstawie wskazań liczników i stawek brutto określonych w fakturach dostawców. Do tej wartości Zamawiający doliczy stosowny podatek VAT.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji którą reprezentuje. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik którego zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego

Dokonanie wpisu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca potwierdza podpisem z zaznaczeniem  przyjęcia wpisu lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta jak i wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora.

Decyzje Inspektora Nadzoru o robotach dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, bez pisemnej akceptacji tego, przez Zamawiającego nie mają mocy prawnej.

Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego wraz z placem budowy od chwili przejęcia placu budowy do czasu końcowego odbioru. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź robót lub ich części w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (ogień, huragan i inne) i do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek.

Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy do czasu ich końcowego odbioru równoznacznego z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie wykonanego zakresu.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności osób trzecich. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności osób trzecich to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne i wbudowane w budynku zarówno na terenie robót jak i terenie przyległym. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie instalacji lub innych materii to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca uzyska od użytkowników lub  będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich lokalizacji, oraz zapewni właściwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania własności intelektualnej osób trzecich. Następstwa finansowe lub prawne niedotrzymania w/w wymagań w całości obciążają Wykonawcę.

Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych działań zmierzających do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego nadzoru nad pracą sprzętu budowlanego używanego na budowie , który nie może powodować zniszczenia w środowisku naturalnym.

Wykonawca zobowiązuje się do unikania uciążliwości dla osób trzecich wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ponosi Wykonawca.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.

Wykonawca nie może używać do robót materiałów szkodliwych dla otoczenia.

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy wolny od śmieci, odpadów budowlanych i innych zanieczyszczeń . Nie dopuszcza się zakopywania lub innego ukrywania śmieci i odpadów budowlanych na terenie placu budowy. Przed zakończeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostałości na koszt własny.

Kontrola jakości.

Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji inwestora programu zapewnienia jakości, który zawierać będzie:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem terenu robót dróg wewnętrznych,

- bhp,

- sprawdzenie kwalifikacji zespołów roboczych i przygotowania praktycznego w odniesieniu do własnych grup pracowników oraz w przypadku wprowadzania Podwykonawców,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Odbiór częściowy robót budowlanych.

Po zakończeniu każdego rodzaju robót budowlanych zalecane jest dokonywanie odbioru w celu określenia jakości wykonanych robót i możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania robót następnych.

Dokonanie odbioru określonego rodzaju robót jest obowiązkowe jeśli wynika to z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktualnych przepisów.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości robót i może być nim objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora.

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest na własny koszt odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

Z każdego rodzaju odbioru robót Wykonawca sporządzi odpowiedni protokół, a inspektor nadzoru dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Przedmiar i obmiar robót.

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy, przedmiar robót będzie wykonywany jedynie w przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych lub zaniechania części robót.

Przedmiaru robót dokonuje Wykonawca i przedstawia go wraz z wyliczeniem wartości inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Błędne dane zostaną poprawione na piśmie wg. ustaleń inspektora nadzoru.

Przedmiar oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Odbiór końcowy robót budowlanych.

Przedmiotem odbioru końcowego – ostatecznego będzie przedmiot umowy.

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości w przypadku wprowadzania zmian.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zostanie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym skutecznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający na podstawie tego pisma dokona zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zamiarze rozpoczęcia użytkowania zadania.

Osiągniecie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przekaże inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane” i rozporządzeń z nim związanych.

W terminie do dziesięciu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia czynności odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej.

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru i zostanie zakończone w terminie siedmiu dni od daty rozpoczęcia.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz oceny zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, programem funkcjonalno-użytkowym i specyfikacją techniczną. Jeżeli w trakcie kontroli realizowanej w trybie art. 56 Prawa budowlanego zostaną wydane decyzje odmawiające zgody na użytkowanie przez którykolwiek z organów kontrolujących to Zamawiający będzie mógł odstąpić od odbioru do czasu usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt przyczyny nieprawidłowości w wykonanych robotach budowlanych. W tym przypadku procedura zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru rozpoczyna się na nowo.

Jeżeli w toku odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w postaci protokołu zawierającego terminy na wykonanie tych robót, a po ich wykonaniu będą zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

Niezastosowanie się przez Wykonawcę do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym, programem funkcjonalno-użytkowym lub specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia komisja dokona potrąceń z wartości umownej oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Dokumenty odbioru ostatecznego:

- projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi w wersji papierowej i elektronicznej (pdf),

- dziennik budowy – oryginał i kopia,

- obmiary i przedmiary robót o ile będą prowadzone,

- zestawienie sporządzonych protokołów odbiorów częściowych oraz prób i sprawdzeń,

- wyniki pomiarów kontrolnych,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,

- sprawozdania techniczne z prób ruchowych,

- protokoły prób i badań,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- wykaz wbudowanych urządzeń wraz z instrukcjami obsługi i gwarancjami,

- instrukcje eksploatacyjne wszystkich wbudowanych instalacji z urządzeniami,

- wykaz przekazywanych kluczy,

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego lub uznane za istotne przez Wykonawcę.

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie będą kompletne, komisja przerwie prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego.

O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawiającemu lub też o odmowie dokonania odbioru powinien być dokonany zapis w dzienniku budowy.

Po odbiorze końcowym Zamawiający uzyska pozwolenie na użytkowanie przedmiotu zamówienia. Dzień otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia u Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest uznany za końcowy w realizacji umowy. Komplet ten obejmuje również dokumenty o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym wydanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną.

Rozliczenie prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej i umownej i w związku z tym nie przewiduje się ich odrębnego rozliczania.

Rozliczenie prac dodatkowych

W przypadku wystąpienia prac i robót dodatkowych podstawą do ich realizacji i zapłaty jest umowa dodatkowa na roboty budowlane, opracowana na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania. Wystąpienie robót dodatkowych reguluje umowa podstawowa.

III     Uwagi i zalecenia

Wykonawca uwzględni w ofercie koszt wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją oraz dokumentacją techniczną opracowaną dla zadania. Wykonawca uwzględni w wycenie wszystkie koszty demontażu, przekuć, dostawy i montażu oraz odbioru wszystkich elementów objętych zadaniem, w tym także koszt sporządzenia i zatwierdzenia wszystkich dokumentacji związanych z odbiorem i dopuszczeniem do użytkowania. Wykonawca uwzględni również koszt złożenia na składowiskach wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz będącymi odpadami produkcyjnymi.

Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie i nieodpłatnie.

Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych ścianek z drzwiami, a w uzasadnionych przypadkach szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników, przy wszystkich wyjściach z obszaru robót na powierzchnie użytkowane.

Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania jest uporządkowanie terenu robót. Zaplecze zorganizowane w terenie Wykonawca zdemontuje i usunie z terenu Szpitala do 7 dni od odbioru końcowego doprowadzając teren do stanu sprzed wykonywania robót. W sprawie pozostawienia niektórych elementów zaplecza na czas  dłuższy niż 7 dni, strony mogą dokonać stosownych uzgodnień ustalających jakie elementy zaplecza i w jakim terminie zostaną usunięte z terenu Zamawiającego.

Całość robót budowlano – montażowych objętych umową należy wykonać zgodnie z Projektami budowlanymi, opracowanymi Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III, a także innymi warunkami określonymi w SIWZ.

Elementy opisu przedmiotu zamówienia, określone w dokumentach wymienionych w załączniku nr 12 do SIWZ, stanowią integralną część Opisu przedmiotu zamówienia.

ROZDZ. III. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel /fax 15 843 33 97

e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

Strona internetowa: www.szpital–stw.com

organizuje przetarg nieograniczony na:

Wykonanie, w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane –  wykończeniowe wraz z dostawą i montażem  kolumn anestezjologicznych  w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A. Spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP

(Dz. U. z 2015 r. poz.2164) dotyczące tego, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)  posiadają wiedzę i doświadczenie,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

B. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo

zamówień  publicznych

C. złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ

Sposób oceny spełniania warunków jest następujący:

Warunek A a) jest spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek A b) będzie spełniony jeżeli Wykonawca:

-  złoży oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust1 obowiązującej

ustawy Prawo zam. publicznych

oraz

- dołączy dokument sporządzony wg wzoru jak w Załączniku nr 6 do SIWZ i dowody określające i wskazujące, że roboty ogólnobudowlane, o których mowa w Zał. Nr 6 , zostały wykonane w sposób należyty i że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykonawca winien przedłożyć  wykaz wykonanych robót  ogólnobudowlanych  polegających na realizacji robót wykończeniowych    zawierających w szczególności : roboty wodno- kanalizacyjne , instalacje centralnego ogrzewania , wentylacje mechaniczną z klimatyzacją , roboty elektryczne , instalacje telefoniczne , instalacje  komputerowe  , instalacje telefoniczne , instalacji przeciwpożarowych , malarskie , posadzkarskie , glazurnicze  na  kwotę minimum 1 500 000 ,00 zł brutto*/ 2 000 000 ,00 zł brutto *  w ciągu  ostatnich   pięciu  lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich  rodzaju, wartości, daty  i miejsca wykonania wg Załącznika nr 6

* 1 500 000,00  zł brutto – dotyczy Wykonawców niezrzeszonych w konsorcjum

* 2 000 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców występujących w formie konsorcjum

Warunek wiedzy i doświadczeniem  będzie uważany  za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ,          że należycie wykonał  robóty  ogólnobudowlane  polegających na realizacji robót wykończeniowych    zawierających w szczególności : roboty wodno- kanalizacyjne , instalacje centralnego ogrzewania , wentylacje mechaniczną z klimatyzacją , roboty elektryczne , instalacje telefoniczne , instalacje  komputerowe  , instalacje telefoniczne , instalacji przeciwpożarowych , malarskie , posadzkarskie , glazurnicze, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości min.  1 500 000,00 zł brutto* / 2 000 000,00 zł brutto*

* 1 500 000,00  zł brutto – dotyczy Wykonawców niezrzeszonych w konsorcjum

* 2 000 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców występujących w formie konsorcjum

Warunek A c) będzie spełniony, jeśli Wykonawca:

-dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. wykaz projektantów   z uprawnieniami do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, instalacji wod-kan, elektrycznych , -  bez ograniczeń oraz osobą lub osobami, które będą pełnić obowiązki kierownika budowy / kierowników robót zgodnie z Prawem budowlanym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, w odniesieniu do wykonania zamówienia, wg Załącznika nr 5 do SIWZ

Wykaz winien zawierać zakres wykonywanych przez te osoby czynności przy realizacji zamówienia.

- przedstawi oświadczenie o sposobie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

i (jeśli dotyczy) dołączy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do

wykonania przedmiotu zamówienia

- przedstawi zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych ( jeśli dotyczy) wg Załącznika  nr  7 do SIWZ

oraz przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów przy

wykonywaniu zamówienia, wyszczególnionych w Załączniku nr 7 do SIWZ ( jeśli dotyczy)

Warunek A d) będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie wg wzoru - Załącznik nr 3

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia. Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego lub w innej formie i zostanie przedłożone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.  Dokument lub dokumenty stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy muszą posiadać terminy ważności nie krótsze, niż końcowy termin wynikający z rękojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie szczegółowo określonym          w §12 Umowy.

Warunek  B  będzie spełniony jeżeli Wykonawca złoży:

1)oświadczenie wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ,

2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności - dokument winien być wystawiony   nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

3) oświadczenie o przynależności / lub nie do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 8 do SIWZ

Warunek  C będzie spełniony jeżeli oferta złożona przez Wykonawcę będzie spełniać wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Obliczona przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową za wykonywany przedmiot zamówienia.

Nie uwzględnienie jakichkolwiek prac  na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może rodzić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji przedmiotu  zamówienia, jak też po jego wykonaniu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

- W takiej sytuacji Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi

- zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych

- podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej

- Jeśli dotyczy – Wykonawca przedstawia dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i

- trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady   Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów

- dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą

- być składane tj.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania , nie wydaje się takiego dokumentu, Wykonawca winien je zastąpić

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem

sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Weryfikacja warunków udziału Wykonawców w postępowaniu realizowana będzie wg zasad:

„spełnia/nie spełnia”

II. Wymagane dokumenty

1.Wypełniony i podpisany Formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru – Załącznik nr  10 .

2.Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ  – Załącznik nr 1 .

3. Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów określonych w SIWZ dla kolumn

anestezjologicznych – Załącznik nr 2 A , Załącznik nr 2 B.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeśli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji

5. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców

prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – po wyborze oferty, przy

podpisaniu umowy

6. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164)

– Załącznik nr 3

7. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 4

8. Wykaz projektantów z uprawnieniami do projektowania w specjalnościach odpowiednich do

wykonania zamówienia w poszczególnych specjalnościach tj.  budowlanej, instalacji wod-kan,

elektrycznych - bez ograniczeń oraz wskazanie osoby lub osób, które będą pełnić obowiązki

kierownika budowy / kierowników robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu realizowanych przez nich prac

– wg Załącznika nr 5

9. Oświadczenie o sposobie dysponowania zasobami, o których mowa w Zał. Nr 7 i  (jeśli dotyczy)

dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych zasobów do

wykonania  przedmiotu zamówienia.

10. Zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  na zasadach określonych

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych( jeśli dotyczy)-  wg Załącznika nr 7

11. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy,

i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia , zdolności

finansowych lub ekonomicznych) innych podmiotów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia – jeśli dotyczy

12. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające

zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

- 13. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady   Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty

- te mogą być składane.

14. Wykaz wykonanych robót  ogólnobudowlanych  polegających na realizacji robót wykończeniowych

zawierających w szczególności : roboty wodno- kanalizacyjne , instalacje centralnego ogrzewania ,

wentylacje mechaniczną z klimatyzacją , roboty elektryczne , instalacje telefoniczne , instalacje

komputerowe  , instalacje telefoniczne , instalacji przeciwpożarowych , malarskie , posadzkarskie ,

glazurnicze  na  kwotę minimum 1 500 000 ,00 zł brutto*/ 2 000 000 ,00 zł brutto *  w ciągu

ostatnich   pięciu  lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich  rodzaju, wartości, daty  i miejsca

wykonania wg Załącznika nr 6

15.Dowody określające i wskazujące, że roboty ogólnobudowlane, o których mowa w Zał. Nr 6 ,

zostały wykonane w sposób należyty i że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone .

16.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5

ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja , że Wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej wg Załącznik nr 8

17. Harmonogram rzeczowy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia.

18. Oświadczenie, że oferowane urządzenia medyczne posiadają pozwolenie na dopuszczenie do

obrotu   i odpowiadają wymaganiom określonym w Ustawie o wyrobach  medycznych

z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz. 876)

wg Załącznika nr 9

* pkt.14 -   1 500 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców niezrzeszonych w konsorcjum

* pkt. 14 -  2 000 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców występujących w formie konsorcjum

III. Zakresy prac do wykonania:    zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

IV. Przygotowanie oferty

Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej, faxu lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona przez przekazującego pismem wysłanym w tym samym dniu, co fax.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  190 dni od daty podpisania umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowy

realizacji zadania.

VI. Termin zapłaty

Płatność za wykonane  prace nastąpi w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę, nie krótszym

niż 35 dni, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru  i otrzymania przez

Zamawiającego faktury VAT.

Zamawiający przekaże należne Wykonawcy  wynagrodzenie przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy, w w/w terminie. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku

bankowego Zamawiającego.

VII. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych tj. takich, które zabezpieczą

jakość realizowanych robót w standardzie co najmniej takim, jak przedstawiono w Opisie

przedmiotu zamówienia .

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

VIII.   Zamówienia dodatkowe

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem „podstawowym”, których zakres nie przekracza 10% wartości przedmiotu umowy, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie, udzielone przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1,  pkt.  5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

IX. Kryteria oceny ofert:

Cena                                                    			       -  ranga 98  %

Okres gwarancji  na wykonane  roboty  budowlane        -  ranga 2%

Sposób obliczenia ceny

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  tj.:

wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej składającej się z projektów wykonawczych wszystkich branż (w tym projektu technologii medycznej) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych; wykonanie wszelkich robót budowlanych w zakresie podanym w PFU, opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; dostawę i montaż kolumn anestezjologicznych; wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną wszystkich wbudowanych instalacji i urządzeń; sprawowanie nadzoru autorskiego; koszty organizacji zaplecza, koszty ogólne Wykonawcy inne koszty i winna obejmować wszystkie składniki cenotwórcze oraz  należny podatek VAT.

Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferty oceniane będą punktowo przez, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Komisję Przetargową, zgodnie z poniższym opisem sposobu oceny:

Kryterium: CENA         ( C )

C=  ( Cmin : Cb) x 100

gdzie:

Cmin - najniższa oferowana cena ofertowa

Cb     - cena badanej oferty

Kryterium: Okres gwarancji  na wykonane  roboty  budowlane  ( G)

G = (Gn : Gmax) x 100

gdzie:

Gn     –  okres gwarancji  w danej ofercie

Gmax – maksymalny zaoferowany  okres gwarancji  spośród nie podlegających odrzuceniu ofert, nie

dłuższy niż 60 miesięcy

OCENA  OSTATECZNA:         C x Wc + G x Wt

gdzie:

Wc - ranga kryterium "Cena"

Wt – ranga kryterium  „Termin gwarancji ”

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

X. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy

w   rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić

z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie

może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje

jako brak informacji stanowiących tajemnicę Firmy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być

udostępniana innym uczestnikom postępowania.

XI. Okres związania ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu złożenia ofert.

XII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę, w zamkniętej kopercie, oznaczonej:

"Przetarg -Roboty budowlane –  wykończeniowe wraz z dostawą i montażem  kolumn anestezjologicznych  w pomieszczeniach  przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Stalowej Woli”

złożyć należy na n/w adres:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4,  37-450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. Nr 7

w nieprzekraczalnym terminie do: 08.06.2016 roku  godz. 11.00

XIII. Otwarcie ofert:  08.06. 2016 roku godz. 11.30  Dział Zamówień Publicznych pok. Nr 7

Otwarcie ofert jest jawne.

XIV. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej

na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Staszica 4

37 - 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym

na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie

udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie

później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Pliki specyfikacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

XV. Inne informacje

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93 ust.4 ustawy

Prawo zamówień publicznych

2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

Merytoryka:

Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak

tel . 15 /843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00

Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański

tel. 15/   843 32 84   w godz. 9.00 – 12.00

Sprawy formalne:

Dział Zam. Publ. i Zaopatrzenia.-  Agata Mazur

tel. 15/ 843 3397  w godz. 9.00 - 12.00

3. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

4. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów

przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy - Rozdz. IV SIWZ.

Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru  umowy.

Oferta, której treść nie odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  będzie

odrzucona.

5.  Zamawiający w toku dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6.  Zamawiający zachęca do dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w uzgodnionym

z Zamawiającym terminie

7.  Maksymalna liczba Wykonawców , z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową – nie dotyczy

8.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między

Zamawiającym i Wykonawcą – nie przewiduje się. Rozliczenia w PLN

9. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w prowadzonym postępowaniu.

10. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu. Koszty te ponosi

Wykonawca.

11.Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4

12.Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego, na jego stronie internetowej, wysłane zostanie również do Wykonawców, którzy

złożyli oferty.

O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana w oparciu o przyjęte kryterium oceny

ofert Zamawiający prześle zawiadomienie określające termin i miejsce zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do BZP po podpisaniu

umowy z wybranym  Wykonawcą robót .

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przed podpisaniem umowy

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust.3 Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia.

Zabezpieczenie może zostać wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego lub w   formie gwarancji bankowej, która zostanie dostarczona przed podpisaniem umowy.

70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona jest jako gwarancja

zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Dokument lub dokumenty stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi lub muszą

posiadać terminy ważności nie krótsze, niż końcowy termin wynikający z rękojmi lub gwarancji.

XVII. Środki ochrony prawnej

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5

Pzp.

W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości

zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp

- w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

Załącznik  nr 1

Formularz cenowy – wzór

| Lp. | Nazwa elementu zamówienia | Wartość netto | Sawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja gazów medycznych wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych |  |  |  |  |
| 3 | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |
| 4 | Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji |  |  |  |  |
| 5 | Instalacja wod. – kanaliz. |  |  |  |  |
| 6 | Instalacja C.O |  |  |  |  |
| 7 | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość |  |  |  |  |

Uwaga :

Wykonawca uzupełnia formularz cenowy wyszczególniający poszczególne elementy zamówienia  wg własnego uznania. .

Siedem  pierwszych  pozycji formularza muszą być zachowane jak we wzorze .

---------------------------

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik 2 A

Zestawienie parametrów

Nazwa Wykonawcy ….................................................

Kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl -1

| L.p. | Opis parametrów | Graniczny | Parametr oferowany / opis sposobu spełniania parametru granicznego / jakie zostały załączone dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska w gabinecie zabiegowym umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej, dopuszczona do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z późn. zm.). Produkt musi spełniać wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i posiadać znak CE dla wyrobów klasy IIb. Podać dane oferowanego urządzenia: nazwa (model/ typ) producent | TAK |  |
| 2. | Kolumna do montażu sufitowego, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z pojedynczym wysięgnikiem obrotowym dwuramiennym, wyposażona w: sufitowy panel (płytę) przyłączeniowy, zawierający m. in. elektryczną i gazową listwę zasilającą. Wykonawca winien stworzyć możliwość odcięcia dopływu gazów medycznych do tej kolumny bez odcinania dopływu gazów medycznych do jakiejkolwiek innej kolumny planowanej do zainstalowania w oddziale. | TAK | opisać jak będzie realizowany sposób odcięcia dopływu gazów medycznych do kolumny |
| 3. | Głowica zasilająca pionowa, o wysokości równej lub większej niż 120 cm, zawieszone na wysokości nad posadzką 40 cm (± 20%), wykonana z aluminium malowanego proszkowo lub anodowanego. Nie dopuszcza się aby którykolwiek z boków kolumny wykonany był ze stali malowanej proszkowo. | TAK |  |
| 4. | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Ścianki głowicy mogą być wykonane z jednolitych paneli jak też z podziałem na moduły. | TAK |  |
| 5. | Na głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia. Dopuszcza się dodatkowe, boczne prowadnice, przeznaczone do montażu np.: wysięgników na kroplówki, drążków infuzyjnych. Dopuszcza się zainstalowanie pionowych prowadnic do mocowania półek i innego wyposażenia, wprowadzonych w obrys głowicy. zapewniające możliwość zawieszenia wyposażenia na dowolnej wysokości. | TAK |  |
| 6 | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 140 cm. (stosunek długości ramion od 1:1 do 1: 0,6) | TAK |  |
| 7. | Zwalnianie blokady pneumatycznej ramion przyciskiem na ściance kolumny lub na uchwycie do pozycjonowania kolumny umieszczonym na ściance konsoli kolumny. Konstrukcja hamulców zapewniająca ich blokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza. W wypadku braku sprężonego powietrza musi być możliwość przemieszczania kolumny. Dopuszcza się oddzielny manipulator (pilot) lub inny przycisk zwalniania blokady pneumatycznej ramion, umieszczony np. na froncie jednej z półek, której położenie można zmieniać bez udziału serwisu. Dopuszcza się konstrukcję hamulców, które w przypadku braku sprężonego powietrza nie blokują kolumny, ale umożliwiają regulację siły tarcia w przegubach, co pozwala na ustawianie siły jakiej należy użyć by przesunąć kolumnę. | TAK |  |
| 8. | Zakres obrotu obu ramion (dwa przeguby) min. 330° każde. | TAK |  |
| 9. | Możliwość obrotu głowicy zasilającej (kolumny) wokół własnej osi w zakresie min. 330° | TAK |  |
| 10. | Na bocznych ściankach i/lub z tyłu kolumny zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard szwedzki SS8752430, typu AGA): tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. odciąg gazów anestezjologicznych – 1 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 6 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 6 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. e) miejsce przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowego gniazda niskoprądowego, z tzw. pilotami ułatwiającymi wciągnięcie właściwych kabli z przestrzeni międzystropowej – 2 szt. | TAK |  |
| 11. | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PNISO 32. | TAK |  |
| 12. | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. Dopuszcza się gniazda elektryczne, licowane z powierzchnią ściany głowicy, z bolcem, bez klapki, ze stopniem ochrony IP22. | TAK |  |
| 13. | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |  |
| 14. | Na kolumnie, musi być możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek z szynami lub bez, półek z szufladami, szuflad, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, koszyków, itp.) przez użytkownika, bez udziału serwisu technicznego dostawcy lub producenta, na dowolnej wysokości kolumny. Dopuszcza się skokową regulację wysokości wyposażenia, przy czym skok nie może być większy niż 3 cm. | TAK |  |
| 15 | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 110 kg. Wartość udźwigu netto kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. Dopuszcza się potwierdzenie udźwigu kolumny w załączonym do oferty prospekcie / katalogu, wykonanym przez autoryzowanego dystrybutora kolumn, a niedostępnym na stronie internetowej producenta kolumn. Potwierdzenie udźwigu może nastąpić także poprzez załączenie do oferty, projektu oferowanej kolumny, sporządzonego przez producenta, w którym nośność będzie określona. | TAK | dołączyć odpowiednie dokumenty |
| 16. | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny: -półka – 2 szt. -szuflada pod półką – 1 szt. -koszyk na cewniki – 1 szt. -drążek infuzyjny o długości od 99 do 130 cm, z 4 zaczepami (hakami), łączony z kolumną poprzez podwójne ramię lub ramiona, które umożliwiają stabilne zamocowanie drążka do kolumny – 1 szt. | TAK |  |
| 17. | Wymiary powierzchni roboczej półek: 50 x 50 cm (±15 %) | TAK |  |
| 18. | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 19. | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 20. | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. Narożniki półki mogą być zabezpieczone poprzez zaoblone końcówki szyn bocznych, połączonych z narożnikami lub poprzez zastosowanie innych rozwiązań zabezpieczających narożniki i umożliwiających bezpieczne użytkowanie półek. Półki nie muszą być wyposażone w nakładki z tworzywa sztucznego jeżeli materiał półki zapewni odporność na uszkodzenia w wyniku uderzenia, a narożniki są bezpieczne dla użytkownika. | TAK |  |
| 21. | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. Nie dopuszcza się rozwiązania uniemożliwiającego wyjęcie szuflady bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 22. | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Front szuflady może być wykonany z materiału kompozytowego, np. „CORIAN”. | TAK |  |
| 23. | Dopuszcza się, ale nie wymaga się, zamykane schowki na nadmiar kabli, mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | TAK /NIE |  |
| 24. | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie, o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm. | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny, przez 60 miesięcy od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie, przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyjnym, przeglądy okresowe, w tym przeglądy wymagające wymiany części zamiennych, są bezpłatne. Ostatni przegląd dokonany będzie obowiązkowo na 2 m-ce przed terminem ukończenia gwarancji . Zamawiający nie oczekuje jednolitej gwarancji producenta lub dystrybutora kolumn, na kolumny i lampy. Gwarancję na całość przedmiotu zamówienia udziela Wykonawca. | TAK |  |
| 26. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 72h | TAK |  |
| 27. | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu | TAK |  |
| 28. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat | TAK |  |
| 29. | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty | TAK |  |
| 30. | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie | TAK |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |  |
| 31. | Kolumna musi być tego samego producenta, w tym samym systemie co oferowane 10 kpl kolumn podwójnych na sale intensywnej terapii. | TAK |  |
| 32. | Obowiązkiem projektanta występującego z ramienia Wykonawcy będzie: 1) określenie sposobu montażu zaoferowanej kolumny do istniejącego stropu (istniejący strop żelbetowy ma grubość 22 cm, który składa się z prefabrykowanej płyty typu filigran, grubości 7 cm i nadlewki betonowej grubości 15 cm, projektowana wysokość pomieszczenia, w którym będzie montowana kolumna, licząc od posadzki do stropu żelbetowego - wynosi 334 cm), 2) zaprojektowanie możliwości indywidualnego odcięcia dopływu gazów medycznych do kolumny, jeśli sufitowy panel przyłączeniowy, o którym mowa w punkcie 2 tabeli – załącznik 2A, nie gwarantuje takiego odcięcia, potrzebnego na wypadek konieczności usunięcia usterki kolumny lub w celu wykonania czynności serwisowych. Czynności polegające na połączeniu kolumny z instalacjami i wykonaniu odpowiednich testów instalacji po podłączeniu kolumny będą wykonane przez podmiot wskazany przez Generalnego Wykonawcę. | TAK |  |

…...............................................

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2 B

Zestawienie parametrów

Nazwa Wykonawcy …...................................................

Kolumny podwójne (tandem)

na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl - 10

| L.p. | Opis parametrów | Graniczny | Parametr oferowany / opis sposobu spełniania parametru granicznego / jakie zostały załączone dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowiska intensywnej terapii umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną, dopuszczona do obrotu na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z późn. zm.). Produkt musi spełniać wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i posiadać znak CE dla wyrobów klasy IIb. Podać dane oferowanego urządzenia: nazwa (model/ typ) producent | TAK |  |
| 2. | Zestaw kolumn do montażu sufitowego, umożliwiający ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną. Zestaw musi być wyposażony w: sufitowy panel (płytę) przyłączeniowy, zawierający m. in. elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa ma być wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych, tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego zestawu kolumn, w przypadku usterki lub w celach serwisowych. Warunek odcięcia zasilania gazowego może być spełniony, poprzez zastosowanie rozwiązania, o którym mowa w punkcie 39 tabeli - załącznik 2B; | TAK | opisać jak będzie zrealizowany wymóg indywidualnego odcięcia dopływu gazów medycznych do zestawu. |
| 3. | Zestaw składający się z dwóch pionowych głowic zasilających (kolumn / konsoli) zawieszonych pod sufitem na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych | TAK |  |
| 4. | Kolumny rozmieszczone po obu stronach łóżka pacjenta: kolumna tzw. aparaturowa po lewej stronie łóżka (patrząc od strony wezgłowia), z możliwością ustawienia na półce respiratora, możliwością zamocowania wysięgnika do zamocowania monitora kolumna tzw. infuzyjna po prawej stronie łóżka (patrząc od strony wezgłowia), wyposażona w drążki infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplówek, | TAK |  |
| 5. | Obie głowice zasilające takie same: pionowe, o wysokości równej lub większej niż 120 cm każda, zawieszone na wysokości nad posadzką 40 cm (± 20%), wykonane z aluminium malowanym proszkowo lub anodowanym. Nie dopuszcza się, aby którykolwiek z boków kolumny wykonany był ze stali malowanej proszkowo. | TAK |  |
| 6. | Ścianki głowic zasilających łatwe do utrzymania w czystości, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Ścianki głowicy mogą być wykonane z jednolitych paneli jak też z podziałem na moduły. | TAK |  |
| 7. | Na głowicach zasilających zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia. Dopuszcza się dodatkowe, boczne prowadnice, przeznaczone do montażu np.: wysięgników na kroplówki, drążków infuzyjnych. Dopuszcza się zainstalowanie pionowych prowadnic do mocowania półek i innego wyposażenia, wprowadzonych w obrys głowicy. zapewniające możliwość zawieszenia wyposażenia na dowolnej wysokości. | TAK |  |
| 8. | Zasięg kolumny aparaturowej mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 140 cm. (stosunek długości ramion od 1:1do 1: 0,6) | TAK |  |
| 9. | Zasięg kolumny infuzyjnej mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: co najmniej 140 cm. (stosunek długości ramion od 1:1 do 1: 0,6) | TAK |  |
| 10. | Zwalnianie blokady pneumatycznej ramion przyciskami na ściance kolumny lub na uchwycie do pozycjonowania kolumny umieszczonym na ściance konsoli kolumny. Konstrukcja hamulców zapewniająca ich blokowanie w przypadku braku sprężonego powietrza. W wypadku braku sprężonego powietrza musi być możliwość przemieszczania kolumny. Dopuszcza się oddzielny manipulator (pilot) lub inny przycisk zwalniania blokady pneumatycznej ramion, umieszczony np. na froncie jednej z półek, której położenie można zmieniać bez udziału serwisu. Dopuszcza się konstrukcję hamulców, które w przypadku braku sprężonego powietrza nie blokują kolumny, ale umożliwiają regulację siły tarcia w przegubach, co pozwala na ustawianie siły jakiej należy użyć by przesunąć kolumnę. | TAK |  |
| 11. | Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny; przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). Dopuszcza się rozwiązanie oparte na czytelnym opisie przycisków w formie piktogramu. | TAK |  |
| 12. | Zakres obrotu obu ramion (dwa przeguby) min. 330° każde. | TAK |  |
| 13. | Możliwość obrotu głowic zasilających (kolumn) wokół własnej osi w zakresie min. 330° | TAK |  |
| 14. | Na bocznych ściankach i/ lub z tyłu kolumny zasilającej po stronie aparaturowej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard szwedzki SS8752430, typu AGA): tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) wyłącznik 230V światła miejscowego , klasy IP44, które to światło będzie zamontowane w stropie podwieszanym nad łóżkiem. Wyłącznik ma mieć wyprowadzone kable do przestrzeni międzystropowej. Nie chodzi w tym wypadku o wyłącznik w postaci panelu dotykowego, z możliwością regulacji natężenia światła. Projektant Wykonawcy, przy projektowaniu oświetlenia na sali, w której zamontowana jest kolumna, zaprojektuje rozwiązanie, które umożliwi, za pomocą tego wyłącznika, załączenie lub wyłączenie jednej oprawy oświetleniowej nad łóżkiem pacjenta. f) miejsce przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowego gniazda niskoprądowego, z tzw. pilotami ułatwiającymi wciągnięcie właściwych kabli z przestrzeni międzystropowej – 2 szt. | TAK |  |
| 15. | Na bocznych ściankach i/ lub z tyłu kolumny zasilającej po stronie infuzyjnej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni (standard szwedzki SS8752430, typu AGA): tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. b) gniazdka elektryczne 230 V – 8 szt. c) bolce ekwipotencjalne – 8 szt. d) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. e) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych, z tzw. pilotami ułatwiającymi wciągnięcie właściwych kabli z przestrzeni międzystropowej – 2 szt. | TAK |  |
| 16. | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu, zgodnie z normą PNISO 32. | TAK |  |
| 17. | Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44. Dopuszcza się gniazda elektryczne, licowane z powierzchnią ściany głowicy, z bolcem, bez klapki, ze stopniem ochrony IP22. | TAK |  |
| 18. | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |  |
| 19. | Na obydwu kolumnach, musi być możliwość instalowania dodatkowego wyposażenia (półek z szynami lub bez, półek z szufladami, szuflad, szyn montażowych, wysięgników, uchwytów, koszyków, itp.) przez użytkownika, bez udziału serwisu technicznego dostawcy lub producenta, na dowolnej wysokości kolumny. Dopuszcza się skokową regulację wysokości wyposażenia, przy czym skok nie może być większy niż 3 cm. | TAK |  |
| 20. | Udźwig netto kolumny po stronie aparaturowej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 110 kg. Wartość udźwigu netto kolumny potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. Dopuszcza się potwierdzenie udźwigu kolumny w załączonym do oferty prospekcie / katalogu, wykonanym przez autoryzowanego dystrybutora kolumn, a niedostępnym na stronie internetowej producenta kolumn. Potwierdzenie udźwigu może nastąpić także poprzez załączenie do oferty, projektu oferowanych kolumn, sporządzonego przez producenta, w którym nośność będzie określona. | TAK | dołączyć odpowiednie dokumenty |
| 21. | Udźwig netto kolumny po stronie infuzyjnej (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 110 kg . Wartość udźwigu netto potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi urządzenia lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. Dodatkowa uwaga jak w powyższym punkcie 20. | TAK | dołączyć odpowiednie dokumenty |
| 22. | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie aparaturowej: półka – 2 szt. szuflada (pod półką) – 1 szt. koszyk na akcesoria – 1 szt. | TAK |  |
| 23. | Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny po stronie infuzyjnej: półka – 1 szt. szuflada (pod półką) – 1 szt. drążek infuzyjny o długości od 99 do 130 cm, z 4 zaczepami (hakami), łączony z kolumną poprzez podwójne ramię lub ramiona, które umożliwiają stabilne zamocowanie drążka do kolumny – 2 szt. koszyk na cewniki – 1 szt. pozioma szyna montażowa prosta o długości minimum 45 cm i udźwigu min. 25 kg – 2 szt. | TAK |  |
| 24. | Wymiary powierzchni roboczej półek: 50 x 50 cm (±15 %) | TAK |  |
| 25. | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |  |
| 26. | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |  |
| 27. | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. Narożniki półki mogą być zabezpieczone poprzez zaoblone końcówki szyn bocznych, połączonych z narożnikami lub poprzez zastosowanie innych rozwiązań zabezpieczających narożniki i umożliwiających bezpieczne użytkowanie półek. Półki nie muszą być wyposażone w nakładki z tworzywa sztucznego jeżeli materiał półki zapewni odporność na uszkodzenia w wyniku uderzenia, a narożniki są bezpieczne dla użytkownika. | TAK |  |
| 28. | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. Nie dopuszcza się rozwiązania uniemożliwiającego wyjęcie szuflady bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 29. | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Front szuflady może być wykonany z materiału kompozytowego, np. „CORIAN”. | TAK |  |
| 30. | Dopuszcza się, ale nie wymaga się, zamykane schowki na nadmiar kabli, mocowane pod półką, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | TAK /NIE |  |
| 31. | Wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską Normą PN EN ISO 19054:2006 „Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznego” tzn. szerokość od 25 do 35 mm, grubość 10 mm. | TAK |  |
| 32. | Do każdego zestawu kolumn wymagana jest lampka LED, z jednym lub wieloma źródłami światła o łącznej mocy minimum 10W, z tzw. gęsią szyją, o długości ramienia od 80 cm do 140 cm lub z podwójnym, przegubowym ramieniem, o długości ramion 55 cm + 46 cm (± 20% każde ramię), z regulacją położenia w pionie i poziomie , z możliwością mocowania do szyn sprzętowych kolumny. Dopuszcza się lampkę LED z możliwością niezależnej elektronicznej regulacji natężenia światła oraz temperatury barwowej. Dopuszcza się, oprócz wyżej wymaganego oświetlenia, inne elementy oświetlenia zintegrowane z elementami kolumny. Nie stawia się wymogu zastosowania regulacji temperatury barwowej i natężenia źródeł światła. | TAK |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 33. | Autoryzowany serwis gwarancyjny bezpłatny, przez 60 miesięcy od daty odbioru instalacji kolumn. Wszystkie, przewidziane przez producenta, w okresie gwarancyjnym, przeglądy okresowe, w tym przeglądy wymagające wymiany części zamiennych, są bezpłatne. Ostatni przegląd dokonany będzie obowiązkowo na 2 m-ce przed terminem ukończenia gwarancji . Zamawiający nie oczekuje jednolitej gwarancji producenta lub dystrybutora kolumn, na kolumny i lampy. Gwarancję na całość przedmiotu zamówienia udziela Wykonawca. | TAK |  |
| 34. | Czas reakcji autoryzowanego serwisu: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” nie więcej niż 72h. | TAK |  |
| 35. | Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – nie więcej niż 3 naprawy tego samego podzespołu. | TAK |  |
| 36. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat. | TAK |  |
| 37. | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty. | TAK |  |
| 38. | Instrukcje obsługi do wszystkich urządzeń w języku polskim dostarczone przy dostawie. | TAK |  |
|  | Warunki dodatkowe |  |  |
| 39. | 1.Obowiązkiem projektanta występującego z ramienia Wykonawcy będzie; określenie sposobu montażu zaoferowanych kolumn do istniejącego stropu (istniejący strop żelbetowy ma grubość 22 cm, który składa się z prefabrykowanej płyty typu filigran, grubości 7 cm i nadlewki betonowej grubości 15 cm. Projektowana wysokość istniejących pomieszczeń, w których będą montowane kolumny, wynosi 334 cm, licząc od posadzki do stropu żelbetowego), zaprojektowanie możliwości indywidualnego odcięcia dopływu gazów medycznych do każdego zestawu kolumn oddzielnie, jeśli sufitowy panel przyłączeniowy, o którym mowa w punkcie 2 tabeli – załącznik 2B, nie będzie gwarantował takiego odcięcia, a które to odcięcie potrzebne będzie w wypadku konieczności usunięcia usterki kolumny lub w celu wykonania czynności serwisowych. 2. Czynności polegające na połączeniu kolumn z instalacjami i wykonaniu odpowiednich testów instalacji wraz z zamontowanymi kolumnami, po podłączeniu tych kolumn, będą wykonane przez podmiot wskazany przez Generalnego Wykonawcę. | TAK |  |
| 40. | Wykonawca poda nazwy, adresy, telefony kontaktowe do użytkowników z terenu Polski, u których zainstalowane były, w okresie trzech ostatnich lat, przed terminem sporządzenia oferty, tego typu kolumny co oferowane oraz poda informację o ilości zamontowanych tam kolumn. Wykonawca poda maksymalnie pięć takich miejsc. | TAK |  |
| 41. | Oferowany produkt jest wytwarzany seryjnie i nie jest modyfikowany na potrzeby przetargu. Rozumie się przez to, iż produkt może być modyfikowany na potrzeby przetargu spośród elementów systemu, seryjnie produkowanych i nie jest wyrobem wykonanym na zamówienie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876, z późn. zm.). | TAK |  |

….........................................................

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

Oświadczenie

o spełnianiu  warunków zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz.2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu na:

Wykonanie, w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane –

wykończeniowe wraz z dostawą i montażem  kolumn anestezjologicznych

w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej

Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr  4

(pieczątka Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na:

Wykonanie, w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz  z dostawą i montażem  kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku  z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 5

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz osób ,

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z ich kwalifikacjami

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Przewidziana funkcja i zakres czynności związanych z realizacją zamówienia | Doświadczenie zawodowe | Nr i rodzaj uprawnień | Informacja o podstawie dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

...............................................							                           ...............................................................

miejscowość i data				                                                                                                     podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 6

………………………………

/pieczątka Wykonawcy/ Wykonawca

WYKAZ

Wykaz wykonanych robót  ogólnobudowlanych  polegających na realizacji robót wykończeniowych  zawierających w szczególności : roboty wodno- kanalizacyjne , instalacje centralnego ogrzewania ,

wentylacje mechaniczną z klimatyzacją , roboty elektryczne , instalacje telefoniczne , instalacje  komputerowe  , instalacje telefoniczne , instalacji przeciwpożarowych , malarskie , posadzkarskie ,

glazurnicze  na  kwotę minimum 1 500 000 ,00 zł brutto*/ 2 000 000 ,00 zł brutto *  w ciągu

ostatnich   pięciu  lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich  rodzaju, wartości, daty  i miejsca  wykonania wg Załącznika nr 6

| L.p. | Zamawiający Adres, nr telefonu | Nazwa zadania i główne elementy zadania | Data realizacji od-do | Wartość wykonanego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 271 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późń. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje są prawdziwe

Dnia...................................			          ...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

Do oferty należy dołączyć dokumenty określające i wskazujące, że roboty ogólnobudowlane, o których mowa  w w/w Załączniku zostały w sposób należyty wykonane  - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

* 1 500 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców niezrzeszonych w konsorcjum

* 2 000 000,00 zł brutto – dotyczy Wykonawców występujących w formie konsorcjum

Załącznik nr 7

Zakres polegania na zasobach innych podmiotów w realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r., poz.2164):

| Zakres dostępnych zasobów , zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia | Nazwa podmiotu udostępniającego swój potencjał, zdolności, wiedzę |
| --- | --- |

Uwaga:

Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca składa ofertę z zamiarem polegania na zasobach innych

podmiotów (doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia,

zdolności finansowe lub ekonomiczne itp) do spełniania warunków określonych w SIWZ.

……………………………….                                                                                    ………………………………………

Data                                                                                                                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 8

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164)

( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................

działając w imieniu i na rzecz

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................

nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164):

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

…......................................................

(Podpis Wykonawcy)

…...................................dnia …...........2016r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.2164)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) ….........................................................................................

2) ….........................................................................................

3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

…......................................................

(Podpis Wykonawcy)

….................................dnia …...............2016r

Załącznik nr 9

………………………………

/pieczątka Wykonawcy/ Wykonawca

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że urządzenia medyczne oferowane w postępowaniu przetargowym na:

Wykonanie, w trybie „projektuj i buduj”, zadania pn.: „Roboty budowlane –  wykończeniowe wraz z dostawą i montażem  kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

posiada pozwolenie na dopuszczenie  do obrotu i odpowiada  wymaganiom określonym  w Ustawie                z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2015 roku, poz. 876)                 oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego przedmiotu zamówienia  .

...............................................                                                           .........................................................

miejsce i  data                                                                                   podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr  11

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 492  ZP/2016

W  dniu ................................. 2016 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym  Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym  w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,   ul Staszica 4

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

reprezentowanym przez:

Edwarda Surmacza - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

............................................................................................................................................

wpisanym do ........................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................

.......................................................

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja w systemie „projektuj i buduj” zadania pn.: „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych, w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy realizowany będzie w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym uszczegółowionym poprzez projekt architektoniczno budowlany OAiIT, zwanym w dalszej części umowy PFU, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, która będzie wykonana przez Wykonawcę, posiadanych przez Zamawiającego projektów budowlanych i pozwolenia na budowę oraz zgodnie z pozostałymi wymaganiami  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej części umowy SIWZ.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej składającej się z projektów wykonawczych wszystkich branż (w tym projektu technologii medycznej) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych;

2) wykonanie wszelkich robót budowlanych w zakresie podanym w PFU,  opisie przedmiotu zamówienia SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową otrzymaną od Zamawiającego i opracowaną przez Wykonawcę oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. W skład PFU wchodzi projekt budowlany, opracowany w sierpniu 2015 roku przez biuro projektowe LSP Ligaszewski z Wrocławia, jako „Projekt architektoniczno budowlany zamienny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” ;

3) dostawę i montaż kolumn anestezjologicznych, których minimalne warunki i parametry zostały opisane w załącznikach nr  2A i  2B do SIWZ;

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną wszystkich wbudowanych instalacji i urządzeń;

5) sprawowanie nadzoru autorskiego.

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia w SIWZ, PFU, i dokumentacja załączona do SIWZ (załącznik nr 12  do SIWZ).

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią SIWZ, w tym także z treścią PFU, uzyskał od Zamawiającego niezbędne informacje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia, w tym że w sąsiedztwie prowadzonych robót znajdują się działające komórki organizacyjne Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do należytej realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, uwzględniając wytyczne Zamawiającego i wskazania nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiającego.

8. W razie różnic w treści dokumentów, o których mowa w ust. 2, przyjmuje się że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia i w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia, przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty, najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania do treści SIWZ i poczynione zmiany w treści wskazanych dokumentów w trakcie procedury przetargowej.

9. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

§ 2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na 190 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, z tym że protokolarne przekazanie przez Zamawiającego placu budowy i przyjęcie go przez Wykonawcę, musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Wykonanie  poszczególnych etapów zadania określa  harmonogram rzeczowy wykonania przedmiotu umowy, sporządzony przez Wykonawcę i dostarczony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Harmonogram rzeczowy jest załącznikiem do niniejszej umowy.

2. Termin wykonania określony w ust. 1 oznacza ostateczne oddanie do użytku gotowego dzieła budowlanego wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów odbiorowych określonych w § 10, ust.3 niniejszej umowy oraz w części II. „Sposób wykonania robót”, punkcie „Dokumenty odbioru ostatecznego”, „Wytycznych wykonania i odbioru robót zadania: Budowa OAiIT w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” wchodzących w skład OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, cz. II SIWZ.

3. Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu, za zgodą Zamawiającego, o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek siły wyższej uniemożliwiającej rozpoczęcie bądź kontynuowanie robót, lub przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn i okoliczności wymienionych w ust. 8.

4. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

5. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) 
o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej, a jeżeli nie będzie to możliwe to zawiadomi w pierwszym dniu, 
w którym siła wyższa ustąpi.

6. W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej nie będzie możliwe przesunięcie terminu.

7. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy o czym Strony zdecydują w protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy może też ulec zmianie wskutek:

1) następstw działań administracyjnych, spowodowanych np. koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy;

2) braku możliwości prowadzenia robót z powodu obiektywnych warunków klimatycznych;

3) nieterminowego przekazania, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, terenu budowy;

4) konieczności przerwania robót, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z uwagi  na wystąpienie obiektywnych problemów technicznych i organizacyjnych, związanych m. in. z faktu, że w sąsiedztwie terenu budowy działają, w tzw. ruchu ciągłym, komórki organizacyjne Zamawiającego;

5) wstrzymania prac budowlanych, przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

9. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 8, nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zgody na zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1. W sprawie przesunięcia terminu, na skutek okoliczności wymienionych w ust.8, Wykonawca przedkłada umotywowany wniosek do Zamawiającego i po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy stronami, Zamawiający podejmuje decyzję w tej sprawie.

10. Ewentualne zmiany terminów następują wyłącznie w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

2. Wykonawca, dla potrzeb opracowań projektowych, będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

3. W przypadku nie posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

4. Dokumentacja projektowa winna być zaopatrzona w wykaz opracowań i zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia oraz powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający nie może powoływać się na niezgodność dokumentacji projektowej z jego oczekiwaniami, w przypadku gdy strony uczyniły zadość obowiązkowi uzgodnienia jej treści. Nie dotyczy to błędów w dokumentacji, które nie mogą być stwierdzone przez Zamawiającego, bez udziału osób posiadających uprawnienia do projektowania tego samego rodzaju co autorzy przekazywanej dokumentacji.

6. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ZZK (zbiorczego zestawienia kosztów) dla poszczególnych branż i elementów robót, z tym że całkowita wartość ZZK będzie odzwierciedleniem Ceny ofertowej brutto. Zestawienie kosztów powinno być sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne opracowania. Zestawienie winno też zawierać wyszczególnienie kosztów dla każdego elementu i etapu robót uwzględnionego w harmonogramie rzeczowym wykonania przedmiotu umowy, aby umożliwić sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4, pkt 1, lit. j.

8. Zamawiający otrzyma 2 egzemplarze koncepcji architektonicznej zadania (jeśli będzie sporządzona) oraz 3 egz. pełnej dokumentacji w formie papierowej, odpowiednio spiętej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym i w formacie PDF, na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii (2 kpl dokumentacji pozostają u Wykonawcy).

9. Po ewentualnym przekazaniu, przez Wykonawcę, projektu koncepcji architektonicznej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (jeśli będzie sporządzana), Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uwag lub niezgodności z zamierzeniem, koncepcja zostanie zwrócona Wykonawcy do poprawy lub uzupełnienia.

10. Po przekazaniu, przez Wykonawcę, całości dokumentacji projektowej, Zamawiający w ciągu 20 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych. Po komisyjnym przyjęciu bezusterkowego kompletnego, uzgodnionego, wielobranżowego projektu podpisany zostanie protokół odbiorczy dokumentacji projektowej.

11. Roboty budowlane składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji robót.

12. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Na użyte materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

13. W przypadku, gdy w PFU lub dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający, w trakcie wykonywania robót budowlanych, dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w PFU i sporządzonej, na podstawie m. in. tego PFU, przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, oraz że zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu, jego instalacji i urządzeń, jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na własny koszt.

15. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami i   dokumentacją projektową, Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i  zapłacić Wykonawcy jedynie za prawidłowo wykonane roboty budowlane  i prawidłowo  wykonane prace objęte przedmiotem umowy.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy w szczególności:

1)	w zakresie projektowania:

a)	uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania,

b)  ewentualne opracowanie koncepcji architektonicznej zadania i uzgodnienie jej z Zamawiającym, jeżeli Wykonawca podejmie taką decyzję,

c)	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej w oparciu o będące w posiadaniu Zamawiającego projekt budowlany i ważne pozwolenie na budowę lub w oparciu o koncepcję architektoniczną zadania, jeśli Wykonawca taką wykona,

d)	uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

e)	zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego opracowań projektowych zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

f)	wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

g)	uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym,

h)	ewentualne uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w imieniu Zmawiającego, jeśli zajdzie taka potrzeba, tzn. gdy opracowywany przez Wykonawcę projekt, będzie zawierał zmiany względem zatwierdzonego projektu budowlanego, będącego w posiadaniu Zamawiającego, które to zmiany spowodują konieczność uzyskania pozwolenia zmieniającego,

i)	dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji i ewentualnie zmienionego pozwolenia na budowę wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów robót budowlano-montażowych dla poszczególnych branż i elementów robót,

j)	dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, określonego w oparciu o harmonogram rzeczowy wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, ust.1 umowy, uwzględniając sporządzone po wykonaniu projektów wykonawczych, zbiorcze zestawienie kosztów robót budowlano-montażowych dla poszczególnych branż i elementów robót. Harmonogram ten może korygować pierwotne terminy wykonania poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowym, sporządzonym przed podpisaniem niniejszej umowy, ale termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy musi być zachowany.

k)	sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem, wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu, uzupełniania szczegółów w dokumentacji projektowej (jeśli zajdzie taka konieczność), uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, udział w naradach technicznych, komisjach organizowanych przez Zamawiającego jeśli wystąpią problemy, wymagające obecności projektanta na budowie,

l)	zawarcie w dokumentacji projektowej informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

m) zawarcie w dokumentacji projektowej konkretnego rozwiązania wykonawczego, związanego z montażem konkretnych kolumn anestezjologicznych, określonych przez Wykonawcę w ofercie, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ.

2)	w zakresie realizacji robót budowlanych:

a)	wykonanie kompleksowe i kompletne robót w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową i zatwierdzony pozwoleniem na budowę projekt budowlany, udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego,

b)	wykonanie zagospodarowania terenu zaplecza budowy oraz jego zabezpieczenia i uporządkowanie terenu po likwidacji zaplecza,

c)	wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

d)	zapewnienie kompletnego i kompetentnego kierownictwa, wykwalifikowanej siły roboczej, odpowiedniej jakości materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad i zabezpieczenia placu budowy,

e)	ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,

f)	zamontowanie liczników poboru na odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków na potrzeby realizowanej inwestycji,

g)	zapewnienie specjalistycznego kierownictwa i specjalistów-montażystów dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,

h)	ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo instalacji i urządzeń, służących komórkom organizacyjnym Zamawiającego, sąsiadujących z placem budowy, a  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń, instalacji lub urządzeń Zamawiającego, w toku realizacji przedmiotu umowy – natychmiastowe naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

i)	utrzymywanie terenu robót i terenu zaplecza w należytym stanie, w tym uporządkowane składowanie wszelkich materiałów, urządzeń pomocniczych oraz usuwanie na bieżąco, na swój koszt, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

j)	zawarcie umowy z podmiotem, który usunie odpady w sposób przyjazny środowisku

i przedstawianie jej Zamawiającemu na każde jego żądanie,

k)	utrzymywanie porządku, zapewnienia ochrony mienia znajdującego na terenie budowy,

l)	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego, a w szczególności przepisów p.poż.,

ł)	prowadzenie robót w okresie od 7-mej do 19-tej, przez 6 dni w tygodniu, jeżeli będzie to niezbędne dla dotrzymania terminu wykonania robót, stosowanie tymczasowych elementów, przegród i metod prowadzenia robót, które zminimalizują uciążliwości (kurz, hałas, wyłączanie instalacji, itp.) dla sąsiadujących z placem budowy komórek organizacyjnych Zamawiającego,

m)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz jakość wykonywanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,

n)    bieżące aktualizowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, jeżeli zajdzie taka konieczność i przedstawianie Zamawiającemu tych zmian do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga pisemnej zmiany w umowie,

o)	zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z umową wykonywania przedmiotu umowy;

p)	ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka związanego z realizacją przedmiotu umowy w okresie od przejęcia placu budowy do dnia ukończenia robót, na warunkach określonych w § 12 niniejszej umowy

r)	prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń,

s)	uczestniczenie w radach budowy, organizowanych w celu oceny realizacji i zaawansowania robót (pod względem rzeczowo-finansowym), zwoływanych przez Zamawiającego,

t)	umożliwianie wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom organów kontrolnym państwowych instytucji kontrolnych oraz udostępnienia im niezbędnych danych i informacji,

u)	informowanie Zamawiającego o konieczności wykonywania robót dodatkowych, zamiennych, koniecznych, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, z tym że te informacje nie mogą stanowić podstaw do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, chyba że te roboty wystąpiły z przyczyn, które dotyczą elementów nie mieszczących się w obszarze przedmiotu zamówienia,  a których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ i dokumentacji projektowej,

v)	informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających i zgłaszanie do odbioru tych robót, a także poszczególnych etapów robót. W przypadku nie przekazania powyższych informacji w odpowiednim czasie, Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego. W przypadku nie zgłoszenia, w odpowiednim terminie, tych robót lub etapów robót do odbioru, albo uniemożliwienie odbioru robót, Zamawiający zastrzega sobie nie dokonanie odbioru tych robót lub etapów robót.

§  5

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy .

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

§ 6

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego będzie pełnić ….........................................................

………………………………………………………………………………………………….

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawą Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub rozszerzenia zakresu robót określonych w umowie.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy i koordynatora robót – w osobie:      ..........................................................................................................................

5. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana osoby wskazanej w ust. 4, na inną, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez tę osobę co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia jak osoby wskazanej w ust. 4.

§ 7 Podwykonawcy

  - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: …… ……………….……. ………………… …………………… ………………… ………………… ……………. …………….. ………………. ……………….. ……….. ………. a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:………………………………………………………………….……………………… ……………………………………………………………… ………………. ………… ……………………………….. ……………………………. ……….  …………………

  - Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych, w tym robót montażowych kolumn anestezjologicznych, dalej zwanych robotami budowlanymi   musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie  podzlecanej części Umowy w zakresie robót budowlanych, proporcjonalnie,  kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty, od

Wykonawcy lub Podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, od

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

  - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, a naruszanie tego przepisu poczytywane będzie za nienależyte wykonywanie umowy.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7.

  - Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit. f.

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,

- gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

  - Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

  - Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

  - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

  - Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %  wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 9, ust. 1 umowy oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000,- zł. W przypadku gdy w umowie o podwykonawstwo, w której przedmiotem są dostawy lub usługi, ustalony jest termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

  - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

  - Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 13.

  - Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust .17, stosuje się zasady określone w ust. 7 – 13.

  - W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

  - Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

  - W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

  - Podwykonawcy, z którymi Wykonawca zawiera umowy o podwykonawstwo, winni zapoznać się z zapisami niniejszej umowy o zamówienie publiczne i ta umowa winna stanowić załącznik do umów o podwykonawstwo.

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich wnioskowanych informacji dotyczących podwykonawców. Zamawiający może wnioskować tylko o informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 8 Wynagrodzenie podwykonawcy

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- Jeżeli część lub całość robót, objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą, realizowana była z udziałem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą, zestawienia wartości wykonanych robót, z wyszczególnieniem wartości robót wykonanych przez Podwykonawców i im należnych wynagrodzeń, z podziałem na poszczególnych Podwykonawców, z terminami zapłaty na rzecz Podwykonawców, zgodnymi z terminami określonymi w umowach o podwykonawstwo.

- Wykonawca, na co najmniej 5 dni przed upływem 35 –dniowego terminu na dokonanie przez Zamawiającego płatności faktury na rzecz Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu oświadczenie lub oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub przedstawia dokumenty świadczące o dokonaniu zapłaty Podwykonawcom za wykonane roboty objęte fakturą.

- W przypadku nie dostarczenia pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma, w całości lub części, płatności należne Wykonawcy do czasu spełnienia tego obowiązku.

- W przypadku określonym w ust. 4, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, dotyczącą usług lub dostaw.

- Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę lub Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne z zawarta umową.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 i 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 i 7. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, pkt 3, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w ust. 7.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 -krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sprawie zamówienia publicznego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

- Ogólna wartość umów z podwykonawcami nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy, z uwzględnieniem ewentualnych aneksów zmieniających wartość umowy.

§  9

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  ryczałtowe

brutto, które wynosi: ……………...... (słownie złotych: ……......................……...............…  …. …. ……… …………….. ……………… ………………… ………. …………….….), w tym wartość netto …………….. zł oraz kwota podatku VAT …………. zł. Wynagrodzenie to jest tożsame z Ceną ofertową brutto.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite 
i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową z zachowaniem zgodności z wszystkimi  postanowieniami i warunkami umowy i obejmuje łączną cenę robót i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej.

3. Przeniesienie w całości autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych części dokumentacji projektowej i oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie tych praw w zakresie wszystkich pól eksploatacji.

4. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem podwykonawców, którym przysługują do wykonania utworów lub ich części, majątkowe prawa autorskie, Wykonawca jest zobowiązany do nabycia od uprawnionych, majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego, w zakresie wymaganym niniejszą umową.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.

6. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktur VAT.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. będzie płatne w fakturach częściowych. Pierwsza faktura wystawiona zostanie po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej, na wartość określoną w ofercie Wykonawcy za prace projektowe, z zastrzeżeniem, że płatność ta nie przekroczy 5 % wynagrodzenia określonego w ust. 1. Następne faktury wystawiane będą w okresach miesięcznych (na koniec miesiąca kalendarzowego), na podstawie zaawansowania zakresu rzeczowego realizacji inwestycji do wysokości nie przekraczającej 90% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Ostatnia faktura końcowa, wystawiona zostanie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń powstałych w wyniku zrealizowania przedmiotu umowy.

8. Zamawiający przekazywał będzie należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 35 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie następować na podstawie miesięcznych faktur częściowych, zgodnie z zaawansowaniem robót, określanym w protokołach zaawansowania robót, które po zatwierdzeniu przez inspektorów nadzoru, będą stanowić podstawę do wystawiania faktur częściowych.

10. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową po zakończeniu wszystkich robót, przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych testów i prób, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 3 umowy oraz w części II. „Sposób wykonania robót”, punkcie „Dokumenty odbioru ostatecznego”, „Wytycznych wykonania i odbioru robót zadania: Budowa OAiIT w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” wchodzących w skład OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, cz. II SIWZ. Faktura końcowa zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

§ 10

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownika robót, inspektora nadzoru robót, a w zależności od potrzeb także inspektor nadzoru autorskiego. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytku w stanie gotowym po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia zgłoszenia do odbioru, o którym mowa w ust. 4, kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego w tym: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych  atesty, certyfikaty, oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy wraz z instrukcją eksploatacyjną wszystkich wbudowanych instalacji i urządzeń, dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca zgłosi  zakończenie robót, kompletność i prawidłowość dokumentacji odbiorowej oraz gotowość do odbioru, wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie o tym fakcie – dzień zawiadomienia Zamawiającego jest dniem dostarczenia tej informacji.

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż do 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót, o którym mowa w ust. 4.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także z powodu negatywnego stanowiska Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej co do zgodności wykonanego obiektu budowlanego z projektem budowlanym, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

7. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru usterek i nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia usterek i Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek i Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia usterek i Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z nieterminowego odbioru, albo będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej , technicznej lub estetycznej robót i pomieszczeń.

11. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

§ 11

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace wykonane zostaną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz  będą wolne od usterek i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną . Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.

2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …... miesięcy, której bieg rozpocznie się dnia następnego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres ….. (np. …. miesięcy) od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta urządzenia jednak na okres nie mniejszy niż 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania objętego niniejszą umową.

4. W okresie gwarancji udzielonej na wbudowane lub zamontowane urządzenia oraz

wyposażenie, Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające

z terminowego serwisowania i konserwacji zabudowanych lub zamontowanych urządzeń

oraz wyposażenia, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Koszt wykonania

tych przeglądów i konserwacji, łącznie z wymianą materiałów i części, leży po stronie

Wykonawcy.

5. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek i awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o usterce i awarii może zostać przekazane faksem lub e-mailem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od godziny jego przekazania  (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Wykonawca określa termin rozpoczęcia usuwania awarii, z tym jednak zastrzeżeniem, że rozpoczęcie usuwania awarii rozpocznie od następnego dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku) i tylko wtedy, gdy Zamawiający udostępni Wykonawcy przedmiot zamówienia, za wyjątkiem  awarii stwarzających zagrożenie  wystąpienia katastrofy  budowlanej  lub awarii  stwarzających   bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia  pacjentów i pracowników szpitala.

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i awarii, Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.

7. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym wobec Zamawiającego za wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.

8. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.

9. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, usunięcia wady przez Wykonawcę lub może usunąć wady na koszt Wykonawcy.

10. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

11. Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą przynajmniej raz do roku, liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do dnia upływu okresu gwarancji. Ostatni przegląd odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji. W razie stwierdzenia podczas odbioru gwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad.

12. Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.

13. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

14. O wykryciu wady podczas użytkowania obiektu Zamawiający zawiadomi na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) Wykonawcę podając termin i miejsce oględzin wykrytej wady z trzydniowym wyprzedzeniem. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie.

15. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji jakości wad wykonanych robót, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie. Usunięcie wad stwierdza Zamawiający.

16. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia wad, albo jeżeli nie usunął w terminie wszystkich wad, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy.

17. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

- od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (np. CAR/EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. Zakres ubezpieczenia mają rozszerzać dodatkowo następujące klauzule: (1) klauzula 003 - usuwanie usterek w okresie gwarancji / rękojmi, (2) klauzula 004 - rozszerzone pokrycie okresu gwarancji / rękojmi, (3) klauzula 115 - ubezpieczenie ryzyka projektanta, (4) klauzula 119 - ubezpieczenia mienia istniejącego Inwestora, (5) klauzula 120 - wibracja, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych, (6) klauzula 201 - pokrycie okresu gwarancji / rękojmi;

- od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000 zł, (jeden milion złotych)

- ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz dokumenty świadczące o zapłacie składki, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1- 4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, dokumenty świadczące o zapłacie składki, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót, w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, określonej w § 9, ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

- za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru częściowego w stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowego – w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto, określonej w §  9, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi lub stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto, określonej w §  9, ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- 0,05% ceny ofertowej brutto, określonej w §  9, ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w zawinionym zaprzestaniu realizacji robót przez wykonawcę,

- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto, określonej w §  9, ust.1 umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 700,- zł (siedemset zł) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 100,- zł (sto) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania, w wymaganym terminie, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 700,- zł (siedemset zł) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie, w wymaganym terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 700,- zł (siedemset zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości700,- zł (siedemset zł).

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 2000,- zł (dwa tysiące),

- w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z § 12 Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500 zł, (pięćset) za każde naruszenie,

- w przypadku gdy Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, dopuści do montażu kolumny anestezjologiczne, nie spełniające warunków określonych w SIWZ to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200.000,-zł (dwieście  tysięcy).

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do

wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.

4. Ze względu na to, że przedmiot umowy jest przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków zewnętrznych to w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraty dofinansowania.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)   z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości

5 % Ceny ofertowej brutto, określonej w §  9, ust.1 umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b)   za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 100,- zł (sto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

6. Naliczenie kary umownej następuje poprzez wystawienie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. W przypadku naliczenia kary umownej przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia, termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku naliczenia kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający ma obowiązek zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej strona uprawniona do jej otrzymania może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

7. Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia zapłaty faktur za wykonane zgodnie z umową roboty.

§  14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w szczególności:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach);

2) gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy

3) gdy nastąpi rozwiązanie Wykonawcy;

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

5) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

6) gdy Wykonawca z przyczyn przez niego zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego.

2. W przypadku określonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 100 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, a także gdy na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, działającego w imieniu Zamawiającego, dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 10 dni roboczych, bez należytego uzasadnienia. Prawo to przysługuje też w wypadku gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu placu budowy przekroczy 5 dni roboczych.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

3) Na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy, zostanie sporządzona wycena wykonanych robót przez niezależnego eksperta. Podstawą wyliczenia będzie inwentaryzacja robót w toku i zaawansowanie w stosunku do wartości całego danego elementu ustalonego w ZZK.

6. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót,  Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, które przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i które są wiążące dla Stron.

§  15

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na realizację projektu pn.: „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.

2*.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ......................................................................... i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

3*.	Strony postanawiają, iż 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona jest jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4*.	Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości:

- 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- 30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5* Dokument lub dokumenty stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi lub muszą posiadać terminy ważności nie krótsze, niż końcowy termin wynikający z rękojmi lub gwarancji.

*- do umowy zostanie wpisana treść ust. 2, 3, 4 w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16

1. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać zmieniony na skutek okoliczności i na warunkach określonych w § 2, ust. 3 i 8 umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zaistnieje możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, usprawniających wykonanie przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, ze zmiany nie będą miały istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. Niniejsza zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem „podstawowym”, których zakres nie przekracza 10% wartości przedmiotu umowy, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

4. Przez robotę dodatkową rozumie się robotę, która musi być wykonana, aby prawidłowo zrealizować całość przedmiotu umowy, a która nie mogła być przewidziana przez Wykonawcę na etapie sporządzania oferty, pomimo dołożenia należytej staranności. Za robotę dodatkową, powodującą obowiązek zapłaty przez Zamawiającego, nie może być uznana praca wynikająca z błędów i braków projektowych w dokumentacji, sporządzonej przez Wykonawcę, a także z niedoszacowania wycen sporządzonych przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty.

5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

§ 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową.

3. Sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego.

§ 18

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 r., poz. 217, z późn. zmianami).

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia .................................

- Harmonogram rzeczowy

- SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

Załącznik  nr 12

Zestawienie załączników w postaci opracowań projektowych do zadania „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych   w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”

1. Projekt budowlany OAiIT zamienny z 2015 roku:

- folder z dokumentami formalno-prawnymi 31 szt plików,

- projekt budowlany OAiIT w zapisie .pdf dla branż budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, instalacji sanitarnych, wentylacji i opisu zlokalizowany w 6 folderach i 19 plikach

- projekt technologii medycznej OAiIT w zapisie .pdf w 3 plikach

2. PFU OAiIT z 2015 roku:

- program funkcjonalno – użytkowy OAiIT w zapisie .pdf  3 pliki

- specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót opisanych w pfu w zapisie .pdf 4 pliki

3. Kopie pozwoleń na budowę:

- kopie decyzji pozwolenia na budowę w tym pierwotna i dotycząca OAiIT 5 plików

4. Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia opracowanie zamienne z 2015 roku:

- projekt budowlany w zapisie .pdf budowy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni 22 pliki plus opis

- projekt technologii medycznej w zapisie .pdf  4 pliki

5. Dział Diagnostyki Obrazowej:

- wyciąg z projektu powykonawczego 11 plików z branż budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej

6. Projekt wykonawczy I etap budowy z 2005 roku:

- wyciąg z projektu wykonawczego I etap budowy 56 plików z branż budowlanej, elektrycznej i instalacyjne

7. Projekt wykonawczy II etap budowy z 2006 roku:

- wyciąg z projektu wykonawczego II etap budowy 11 plików z branż budowlanej, elektrycznej i instalacyjnej

Wykaz załączników  do SIWZ, będących nierozerwalną  jej częścią:

| Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ: |
| --- |
| Numer Załącznika | Nazwa Załącznika |
| 1 | Formularz cenowy |
| 2 A | Zestawienie parametrów - kolumna pojedyncza do gabinetu zabiegowego OAiIT kpl -1 |
| 2 B | Zestawienie parametrów - kolumny podwójne (tandem) na sale intensywnej terapii w OAiIT – kpl – 10 |
| 3 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 5 | Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia |
| 6 | Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich pięciu lat |
| 7 | Zakres udziału innych podmiotów w realizacji zamówienia |
| 8 | Oświadczenie o przynależności / lub nie do grupy kapitałowej |
| 9 | Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie o wyrobach medycznych |
| 10 | Formularz oferty – wzór |
| 11 | Umowa – wzór |
| 12 | Zestawienie załączników w postaci opracowań projektowych do zadania : „Roboty budowlane – wykończeniowe wraz z dostawą i montażem kolumn anestezjologicznych w pomieszczeniach przeznaczonych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” |