###### ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

Załącznik nr 1

### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres….................................................
….......................................................................
…....................................................................................................................................................
….......................................................................
NIP :...................................................................
REGON ............................................................
Tel. :...................................................................
Fax :...................................................................
e-mail:................................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE z dnia .............., pod poz. nr ……………, na podstawie art. 39 ustawyPrawo zamówień publicznych oferujemy:

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i  dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania w ramach n/w zadań :

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 2– Stymulator jednojamowy MRI typu SSIR z elektrodą 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 3– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 4– Stymulator dwujamowy MRI typu DDIR z elektrodami 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 5– Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 6 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR umożliwiający diagnostykę migotania przedsionków 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator MRI jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz z elektrodą ICD VR 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy MRI z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz z elektrodami ICD DR 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 10 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka w tym 10% urządzeń z algorytmem automatycznie optymalizującym terapię CRT pozaambulatoryjnie 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 11 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z dostarczoną energią powyżej 35 J z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 12 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT - P 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 13 – Wkłucia do zakładania elektrod od rozmiaru 7 - 10 Fr 2016
za łączną wartość netto: .................................. PLN/rok, brutto: ............................PLN/rok
słownie: ................................................................................................................... PLN brutto /rok

2. Oferujemy termin płatności min. 60 dni tj ............ dni, licząc od daty zrealizowania dostawy
i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
3. Na dostarczany przedmiot zamówienia oferujemy minimum 5-cio letni tj ................letni, okres gwarancji oraz minimum 12 – to miesięczny tj. ................. miesięczny okres sterylizacji, licząc od daty dostawy.
4. Wykonawca, w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, dostarczy depozyt na poziomie 15 % ilości dostaw objętych zamówieniem, w każdym z oferowanych zadań przetargowych . Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim okresie ważności.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dot…………………….
.............................................................................................................z udziałem Podwykonawcy.
8. Wadium w wysokości …................. PLN zostało przez nas wniesione w formie …...........................
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto Wykonawcy nr ….....................................
9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.). Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom /ma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( t.j Dz.U. z 1997 , Nr 88, poz.553 z póź.zm)

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 1
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 2
3. Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych oraz opisem pozostałych, oferowanych parametrów , zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 3
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz.2164 )- Załącznik nr 4
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz.2164 )– Załącznik nr 5
5. Umowa spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej
w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
6. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 oraz pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 6 oraz wypełniony Jednolity europejski dokument zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 9.
12. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 3 ust. 3 oraz par. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
13. Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .
14. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
15. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 7
16.Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 7
17. Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 8
18. Opisy, foldery, inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi Opisu przedmiotu zamówienia
19.Igła o dowolnej średnicy – próbka dot. Zadania nr 13
20. Informacja o obowiązku podatkowym zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika nr 10
.................................................
        Podpisy osoby uprawnionej
###### ROZDZ. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
###### Załącznik nr 2
Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2016

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Żywotność stymulatora min 7 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
2	Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru	TAK		Wymagane
3	Elektrody A i V sterydowe	TAK		Wymagane
4	Program nocny	TAK		Wymagany
5	Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny	podać		Wymagane
6	Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny	podać		Wymagane
7	Waga max. 30g.	podać		Wymagane
8	Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV	podać		Min zakres wymagany
9	Szerokość impulsu(A/V), min zakres 0,5-1,0	podać		Min zakres wymagany
10	Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV]	podać		Min zakres wymagany
11	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]	podać		Min zakres wymagany
12	Okres refrakcji A/V min zakres 200-400	podać		Wymagane
13	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016	podać		Wymagane
14	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji.	TAK		Wymagane
15	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
16	Automatyczne wykreślenie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu)- wykres graficzny	TAK		Wymagane
17	Możliwość antyarytmicznej stymulacji(EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń.	TAK		Wymagane
18	Histereza jednojamowa	TAK		Wymagane
19	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Oferowane parametry	Ocena
1	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta	podać		0-nie, 10-tak
2	Możliwość przerwania programu nocnego przez pacjenta za / pomocą magnesu do następnego cyklu.	podać		0-nie, 2-tak

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 2 - Stymulator jednojamowy typu MRI typu SSIR z elektrodą 2016

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
2	Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru	TAK		Wymagane
3	Elektrody A i V sterydowe	TAK		Wymagane
4	Program nocny	TAK		Wymagany
5	Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny	podać		Wymagane
6	Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny	podać		Wymagane
7	Waga max. 30g.	podać		Wymagane
8	Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV	podać		Min zakres wymagany
9	Szerokość impulsu(A/V), min zakres 0,5-1,0	podać		Min zakres wymagany
10	Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV]	podać		Min zakres wymagany
11	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,0 [mV]	podać		Min zakres wymagany
12	Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem	TAK		Wymagane
13	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016	TAK		Wymagane
14	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”)	TAK		Wymagane
15	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
16	Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji.	TAK		Wymagane
17	Możliwość antyarytmicznej stymulacji(EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń.	TAK		Wymagane
18	Histereza jednojamowa	TAK		Wymagane
19	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK		Wymagane
20	Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS	TAK		Wymagane
21	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Oferowane parametry	Ocena
1	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta	podać		0-nie, 10-tak
2	Śródklatkowy pomiar płynów	podać		0-nie, 2-tak

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 3– Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2016

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
2	Waga max. 30 [g]	podać		Wymagane
3	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV	podać		Min zakres wymagany
4	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms	podać		Min zakres wymagany
5	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]	podać		Min zakres wymagany
6	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18- 4,0 [mV]	podać		Min zakres wymagany
7	Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)	TAK		Wymagane
8	Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru	TAK		Wymagane
9	Elektrody A i V sterydowe	TAK		Wymagane
10	Program nocny	TAK		Wymagane
11	Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms	podać		Min zakres wymagany
12	Automatyczny PVARP	TAK		Wymagane
13	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe	TAK		Wymagane
14	Histereza częstości rytmu	TAK		Wymagane
15	Funkcje antyarytmiczne (min 3)	Podać		Wymagane min.3
16	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	TAK		Wymagane
17	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji	TAK		Wymagane
18	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK		Wymagane
19	Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	TAK		Wymagane
20	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
21	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji	podać		Wymagane
22	Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu- wykres graficzny	podać		Wymagane
23	Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response”.	podać		Wymagane
24	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016	podać		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń	podać		1 pkt- do2 typów, / 3 pkt - trzy typy i więcej
2	Dostępne histogramy: / -częstość / -przewodzenia AV / -aktywność pacjenta	podać		Po 1 pkt za histogram
3	Rejestracja epizodów: / -wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej / -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej / -czas trwania arytmii przedsionkowej	podać		Po 1 pkt za funkcję
4	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta	podać		0-Nie, 10-Tak
5	Preferencja rytmu własnego	podać		0-Nie; 5-Tak

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których
kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 4– Stymulator dwujamowy typu MRI typu  DDDR z elektrodami 2016

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
2	Waga max. 30 [g]	podać		Wymagane
3	Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV	podać		Min zakres wymagany
4	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms	podać		Min zakres wymagany
5	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,0 [mV]	podać		Min zakres wymagany
6	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5- 7,0 [mV]	podać		Min zakres wymagany
7	Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS	TAK		Wymagane
8	Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru	TAK		Wymagane
9	Elektrody A i V sterydowe	TAK		Wymagane
10	Program nocny	TAK		Wymagane
11	Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem	TAK		Wymagane
12	Automatyczny PVARP	TAK		Wymagane
13	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe	TAK		Wymagane
14	Histereza częstości rytmu	TAK		Wymagane
15	Funkcje antyarytmiczne (min 3)	Podać		Wymagane min.3
16	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	TAK		Wymagane
17	funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”)	TAK		Wymagane
18	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze	TAK		Wymagane
19	Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	TAK		Wymagane
20	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
21	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji	podać		Wymagane
22	Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji.	podać		Wymagane
23	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016	podać		Wymagane
24	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń	podać		1 pkt- do2 typów, / 3 pkt – 3 typy i więcej
2	Dostępne histogramy: / -częstość / -przewodzenia AV / -aktywność pacjenta	podać		Po 1 pkt za histogram
3	Rejestracja epizodów: / -wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej / -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej / -czas trwania arytmii przedsionkowej	podać		Po 1 pkt za funkcję
4	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta	podać		0-Nie, 10-Tak
5	Preferencja rytmu własnego	podać		0-Nie; 5-Tak

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 5 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2016

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Oferowane parametry	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 77 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	TAK		Wymagany
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego-min.2	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru	TAK		wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm];500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS]-min 5 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy)	TAK		Wymagane
15	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT	TAK		Wymagane
16	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów	TAK		Wymagane
	Parametry oceniane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
17	Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia	podać		0-nie, 5-tak
18	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	podać		0-nie, 5-tak
19	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	podać		0-nie, 5-tak
20	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	podać		0-nie, 5-tak
21	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego.	podać		0-nie, 5-tak
22	Pomiar trendów: / -epizodów VT/VF / -HRV / -Terapii wysokonapięciowych / -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF	podać		Po 1 dla każdego trendu
23	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	podać		0-nie, 10-tak
24	Elektrody do defibrylacji podskórne	podać		0-nie, 5-tak
25	Zapis trendów fali R	podać		0-do 18 miesięcy, 5-powyżej
26	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	podać		wymagany

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 6 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR umożliwiający diagnostykę migotania przedsionków 2016.

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Oferowane parametry	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 78 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	TAK		Wymagany
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego-min.2	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru	TAK		wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm];500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS]-min 5 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy)	TAK		Wymagane
15	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT	TAK		Wymagane
16	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów	TAK		Wymagane
	Parametry oceniane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
17	Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia	podać		0-nie, 5-tak
18	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	podać		0-nie, 5-tak
19	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	podać		0-nie, 5-tak
20	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	podać		0-nie, 5-tak
21	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego.	podać		0-nie, 5-tak
22	Pomiar trendów: / -epizodów VT/VF / -HRV / -Terapii wysokonapięciowych / -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF	podać		Po 1 dla każdego trendu
23	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	podać		0-nie, 10-tak
24	Elektrody do defibrylacji podskórne	podać		0-nie, 5-tak
25	Zapis trendów fali R	podać		0-do 18 miesięcy, 5-powyżej
26	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	podać		wymagany
27	Możliwość przeprowadzenia badania MRI bez stref wykluczeń	podać		0-nie, 1,5T-5pkt, 1,5 i 3T-10pkt

 .....................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr  7   – Kardiowerter defibrylator MRI jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR 2016

Producent:.......................................................
Nazwa/numer katalogowy:............................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Oferowane parametry	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 85 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min 2 typy	TAK		Wymagany
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego-min.2	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe lub jednokoilowe z dipolami przedsionkowymi do wyboru	TAK		wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy parametrach nominalnych min. 8 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 7	TAK		Wymagane
15	Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji min. 8	TAK		Wymagane
16	Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS	TAK		Wymagane
17	Możliwość dostarczenia zamiennie w tej samej cenie ICD jednojamowego z sensingiem przedsionkowym	TAK		Wymagane
18	Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektroda) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała	TAK		Wymagane
	Parametry oceniane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
19	Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia	Podać		0-nie, 5-tak
20	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Podać		0-nie, 5-tak
21	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	Podać		0-nie, 5-tak
22	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
23	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego.	Podać		0-nie, 5-tak
24	Pomiar trendów: / -epizodów VT/VF / -HRV / -Terapii wysokonapięciowych / -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF	Podać		Po 1 dla każdego trendu
25	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	Podać		0-nie, 10-tak
26	Elektrody do defibrylacji podskórne	Podać		0-nie, 5-tak
27	Zapis trendów fali R	Podać		0-do 18 miesięcy, 5-powyżej
28	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	Podać		0-nie, 10-tak

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.
                                                                            …...........................................................................................
                                                                                    Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 8– Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2016r	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 80 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	TAK		Wymagany
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego-min.1	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru	TAK		wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm];500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS]-min / 5 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	TAK		Wymagane
15	Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej.	TAK		Wymagane
16	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów	TAK		Wymagane
17	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy)	TAK		Wymagane
18	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Dane techniczne	Punktacja
1	Czas ładowania kondensatorów poniżej 13 s przez cały okres pracy urządzenia	podać		0-nie, 5-tak
2	Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych	podać		0-nie, 5-tak
3	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	podać		0-nie, 5-tak
4	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	podać		0-nie, 5-tak
5	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego.	podać		0-nie, 5-tak
6	Pomiar trendów: / -epizodów VT/VF / -HRV / -Terapii wysokonapięciowych / -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF / -czas AF w ciągu dnia / -rytm komorowy w czasie AF	podać		Po 1 dla każdego trendu
7	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	podać		0-nie, 10-tak
8	Zapis trendów fali R	podać		0-do 18 miesięcy, / 5-powyżej
9	Elektrody do defibrylacji podskórne	podać		0-nie, 5-tak
10	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	podać		wymagane

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
Zadanie nr 9  – Kardiowerter  defibrylator  dwujamowy MRI z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz  elektrodami ICD DR 2016

Producent: ….....................................................
Nazwa/numer katalogowy:...............................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Rok produkcji nie wcześniej niż / 2016 r.	TAK		Wymagane
2	Waga poniżej 85 gramów	TAK		Wymagane
3	Dostarczona energia defibrylacji 35[J]	TAK		Wymagane
4	Terapia antyarytmiczna min. 2 typy	TAK		Wymagane
5	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT	TAK		Wymagane
6	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od / nadkomorowego – min. 2	TAK		Wymagane
7	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru	TAK		Wymagane
8	Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru	TAK		wymagane
9	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	TAK		Wymagane
10	Żywotność przy parametrach nominalnych min. 7 lat	TAK		Wymagane
11	Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF	TAK		Wymagane
12	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	TAK		Wymagane
13	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	TAK		Wymagane
14	Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 7	TAK		Wymagane
15	Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji min. 8	TAK		Wymagane
16	Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS	TAK		Wymagane
17	Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Dane techniczne	Punktacja
1	Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia	Podać		0-nie, 5-tak
2	Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych	Podać		0-nie, 5-tak
3	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Podać		0-nie, 5-tak
4	Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
5	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Podać		0-nie, 5-tak
6	Pomiar trendów: / - epizodów VT/VF / - HRV / - terapii wysokonapięciowych / - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF / - czas AF w ciągu dnia / - rytm komorowy w czasie AF	Podać		Po 1 dla każdego trendu
7	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy)	Podać		0-nie, 10-tak
8	Zapis trendów fali R	Podać		0-do 18 miesięcy, / 5-powyżej
9	Elektrody do defibrylacji podskórne	Podać		0-nie, 5-tak
10	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji	Podać		0-nie, 10-tak

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        ….............................................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 10 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka w tym 10% urządzeń z algorytmem automatycznie optymalizującym terapię CRT pozaambulatoryjnie 2016

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Opis oferowanego wyrobu medycznego	Punktacja
1	Producent	TAK, podać		-
2	Rok produkcji – wymagany 2016r	TAK		-
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D
3	Nazwa i numer katalogowy kardiowertera - defibrylatora	podać		-
4	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	Tak		-
5	Waga max. 83 [g]	Tak, podać w[g]		-
6	Energia defibrylacji 35 [J]	Tak		-
7	Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT	Tak		-
8	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1	Tak		-
9	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	Tak		-
10	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	Tak		-
11	Terapia antyarytmiczna min 3 typy	Tak		-
12	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Tak/Nie		-
13	Rodzaje stymulacji	podać		-
14	Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych	podać		-
15	Algorytm zapewniający terapię re synchronizującą w czasie trwania AF/AT	Tak/Nie		-
16	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT	Tak/Nie		-
17	Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1	podać		-
18	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Tak/Nie		1/0
19	Pomiar trendów: HRV, epizodówVT/VF, terapii wysokonapięciowych, czestosci skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF	podać		po 1 pkt dla każdego trendu
20	Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF	Tak		-
21	Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych	Tak		-
22	Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC	Tak/Nie		-
23	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	Tak		-
24	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Tak/Nie		2/0
25	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Tak		-
26	Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji.	Tak		2/0
27	Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory)	Tak/Nie		1/0
28	Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy	Tak/Nie		1/0
29	Inne istotne parametry techniczne kardiowertera - defibrylatora nie ujęte powyżej	opisać		1,2,3
ELEKTRODA do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4) i przedsionka
30	Producent	podać
31	Nazwa, numery katalogowe	podać
32	Rok produkcji – wymagany min 2016 r	Tak		-
33	Elektrody do CS o różnej długości do wyboru	Tak		-
34	Elektrody do stymulacji A różnej długości do wyboru	Tak		-
35	Elektrody do CS sterydowe	Tak		-
36	Elektrody do stymulacji przedsionka sterydowe	Tak		-
37	Elektrody do CS uni/bipolarne do wyboru	Tak		-
38	Elektrody do stymulacji przedsionka uni/bipolarne do wyboru	Tak		-
39	Elektrody do stymulacji przedsionka aktywne/pasywne do wyboru	Tak		-
40	Elektrody defibrylujące różnej długości, jedno i dwukomorowe, aktywne, pasywne, sterydowe – do wyboru	Tak
41	Elektrody do CS typu "over the wire"	Tak
42	Elektroda defibrylująca – inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3
43	Elektroda do przedsionka - inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3
44	Elektroda do zatoki wieńcowej - inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 11 – Kardiowerter defibrylator  resynchronizujący CRT – D z dostarczoną energią powyżej 35J z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka 2016
Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr graniczny	Opis oferowanego wyrobu medycznego	Punktacja
1	Producent	TAK, podać		-
2	Rok produkcji – wymagany 2016r.	TAK		-
KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D
3	Nazwa i numer katalogowy kardiowertera – defibrylatora	Podać		-
4	Czas sterylizacji min. 12 miesięcy	Tak		-
5	Waga max. 88[g]	Tak, podać w [g]		-
6	Energia defibrylacji 37[J]	Tak		-
7	Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT	Tak		-
8	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 1	Tak		-
9	Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	Tak		-
10	Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody	Tak		-
11	Terapia antyarytmiczna min. 2 typy	Tak		-
12	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Tak/Nie		1/0
13	Rodzaje stymulacji	Podać		-
14	Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych	Podać		-
15	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT	Tak/Nie		2/0
16	Możliwość zmiany parametrów czułości w kanale komorowym - min. 8 programowalnych parametrów	Tak/Nie		1.02.2000
17	Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1	Podać		-
18	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Tak/Nie		1/0
19	Pomiar trendów: HRV, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF	Podać		Po 1 pkt. dla każdego trendu
20	Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF	Tak		-
21	Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych	Tak		-
22	Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC	Tak/Nie		1/0
23	Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem	Tak		-
24	Ilość szoków w jednej interwencji co najmniej 7 w każdej ze stref	Tak/Nie		2/0
25	Algorytm do eliminacji oversensingu załamków T	Tak		-
26	Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	Tak		-
27	Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze	Tak		-
28	Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy	Tak/Nie		1/0
29	Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia	Tak/Nie		2/0
30	Dostarczenie kompletnego urządzenia (puszka-elektrody) umożliwiającego wykonanie u pacjenta badania rezonansem magnetycznym całego ciała	Tak/Nie		2/0
ELEKTRODA do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4) defibrylacyjna (DF-1 i DF4) i przedsionka
30	Producent	Podać
31	Nazwa, numery katalogowe	Podać
32	Rok produkcji – wymagany min. 2016 .	Tak		-
33	Elektrody do CS o różnej długości do wyboru	Tak		-
34	Elektrody do stymulacji A różnej długości do wyboru	Tak		-
35	Elektrody do CS sterydowe	Tak		-
36	Elektrody do stymulacji przedsionka sterydowe	Tak		-
37	Elektrody do CS quadropolarne/bipolarne do wyboru	Tak		-
38	Elektrody do stymulacji przedsionka bipolarne do wyboru	Tak		-
39	Elektrody do stymulacji przedsionka aktywne/pasywne do wyboru	Tak		-
40	Elektrody defibrylujące różnej długości, jedno i dwukomorowe, aktywne, pasywne, sterydowe – do wyboru	Tak
41	Elektrody do CS typu "over the wire"	Tak
42	Elektroda defibrylująca – inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3
43	Elektroda do przedsionka – inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3
44	Elektroda do zatoki wieńcowej – inne istotne parametry techniczne	Tak, opisać		1,2,3

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.
…...................................................................................
 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 12 – Stymulator resynchronizujący z  podwójnym sensorem CRT-P 2016

Producent..............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

L.p.	Funkcja/Parametr	Parametr graniczny	Dane techniczne	Punktacja
1	Tryb stymulacji DDDR, DDIR, DDT, DOOR	TAK		Wymagane
2	Rok produkcji, nie wcześniej niż 2016	TAK		Wymagane
3	Dwa niezależne sensory	TAK		Wymagane
4	Możliwość zmiany wektora stymulacji LV – co najmniej 6 różnych wektorów	TAK		Wymagane
L.p.	Parametry oceniane		Dane techniczne	Punktacja
5	Histereza przedsionkowo-komorowa	Podać		3 rodzaje – 40 pkt. / Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt.
6	Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze	Podać		Tak – 60 pkt. / Nie – 0 pkt.

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

 	..............................................................................................
 Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 13 – Wkłucia do zakładania elektr od rozmiar 7 - 10 Fr 2016

Producent:.............................................................
Nazwa/numer katalogowy....................................

Rok produkcji - nie wcześniej, niż 2016
Igły winny posiadać samorozrywające się koszulki

Punktacja 0 – 10 pkt.

Celem oceny jakościowej należy do oferty dołączyć jedną igłę o dowolnej średnicy

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach
producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

        …............................................................................................
        Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
###### ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4
# Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 15/ 843 32 01 tel./fax 15/ 843 33 97
www.szpital-stw.com
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w okresie jednego roku od daty podpisania

Zapraszamy serdecznie do składania ofert.

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,którzy :

I. spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) ,tj.:
1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
III. złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ, w tym zaoferują przedmiot zamówienia zgodny
z wymogami Zamawiającego .

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:
oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 4 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 7 do SIWZ
- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 7 do SIWZ
Na potwierdzenie Warunku 3 - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 4 do SIWZ

Warunek 4 będzie spełniony Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 4 do SIWZ

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- oświadczenie wg Załącznika nr 5 do SIWZ w części dotyczącej art. 24 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców)
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 i pkt 10 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 i pkt 11 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002r. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. nr 197, poz. 1661, z późn. zmian), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne;
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 6 do SIWZ oraz wypełniony Jednolity europejski dokument zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ .

Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i osoby mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich dokumenty te mogą być składane
1) pkt 2 do 4 i pkt 6–składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 , 10 i 11 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz w punkcie 2) w/w Rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w punkcie 1) lit. a tiret drugi powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Warunek III będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:
- Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych oraz opisem pozostałych, oferowanych parametrów , zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 2 do SIWZ
- Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 7 do SIWZ
- Opisy, foldery, inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi Opisu przedmiotu zamówienia
- Igła o dowolnej średnicy – próbka dot. Zadania nr 13
- Wykonawca, w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, dostarczy depozyt na poziomie 15 % ilości dostaw objętych zamówieniem, w każdym z oferowanych zadań przetargowych . Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim okresie ważności.
- informacja o obowiązku podatkowym zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika nr 10

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 1
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 2
3. Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych oraz opisem pozostałych, oferowanych parametrów , zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 3
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz.2164 )- Załącznik nr 4
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz.2164 )– Załącznik nr 5
5. Umowa spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej
w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
6. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 oraz pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych
11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 6 oraz wypełniony Jednolity europejski dokument zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ .
12. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 3 ust. 3 oraz par. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
13. Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .
14. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
15. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 7
16.Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 7
17. Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 8
18. Opisy, foldery, inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi Opisu przedmiotu zamówienia
19. Igła o dowolnej średnicy – próbka dot. Zadania nr 13
20.Informacja o obowiązku podatkowym zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika nr 10

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim. Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność ( tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających
przedmiot zamówienia o parametrach co najmniej takich, jak przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia .

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na n/w zadania:

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2016
Zadanie nr 2 – Stymulator jednojamowy MRI typu SSIR z elektrodą 2016
Zadanie nr 3 – Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2016
Zadanie nr 4 – Stymulator dwujamowy MRI typu DDIR z elektrodami 2016
Zadanie nr 5 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2016
Zadanie nr 6 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR umożliwiający diagnostykę migotania przedsionków 2016
Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator MRI jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz z elektrodą ICD VR 2016
Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR
Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy MRI z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz z elektrodami ICD DR 2016
Zadanie nr 10 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka w tym 10% urządzeń z algorytmem automatycznie optymalizującym terapię CRT pozaambulatoryjnie 2016
Zadanie nr 11 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z dostarczoną energią powyżej 35 J z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka 2016
Zadanie nr 12 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT - P 2016
Zadanie nr 13 – Wkłucia do zakładania elektrod od rozmiaru 7 - 10 Fr 2016
Zamawiający wymaga, aby oferta częściowa była kompletna i zawierała pełny asortyment
w ramach oferowanego zadania określony w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu.

7. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty oraz zatrzymaniem wpłaconego wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a ustawy Pzp.

8. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców.
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- aukcji elektronicznej

9. Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV. Ocena ofert

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena	90 %
Parametry Techniczne	10 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu.
# 2. Wartość punktowa ceny = ( Cmin : Cn ) x 100

# gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena spośród nie podlegających odrzuceniu ofert
Cn - cena w badanej ofercie

3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:
- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę specyfikacją cenową,
- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT
- jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5. Wartość punktowa parametry techniczne = ( Pn : Pmax ) x 100
# gdzie:
Pn - parametry techniczne w ofercie ocenianej
Pmax - maksymalna przyznana liczba punktów w ramach kryterium

6. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc( Cmin : Cn) x 100 +Rp( Pn : Pmax ) x 100

# gdzie:
Rc - ranga kryterium: cena
Rp - ranga kryterium parametry techniczne

7. Wykonawca przedstawi próbkę dowolnej średnicy dot. Zadania nr 6 – Wkłucia do zakładania elektrod - rozmiar 7- 10 Fr - w terminie do dnia złożenia ofert .

V. Wadium

1. Wykonawca w terminie do dnia złożenia oferty przetargowej tj do 07.09. 2016r godz. 10:00 winien wnieść wadium w następującej wysokości:

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2016 – 4 200,00zł
Zadanie nr 2 – Stymulator jednojamowy MRI typu SSIR z elektrodą 2016 – 1 200,00 zł
Zadanie nr 3 – Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2016 – 16 600,00 zł
Zadanie nr 4 – Stymulator dwujamowy MRI typu DDIR z elektrodami 2016 – 4 800,00 zł
Zadanie nr 5 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2016 –
15 600,00 zł
Zadanie nr 6 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR umożliwiający diagnostykę migotania przedsionków 2016 – 3 300,00 zł
Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator MRI jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz z elektrodą ICD VR 2016 – 8 400,00 zł
Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR – 6 200,00 zł
Zadanie nr 9 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy MRI z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz z elektrodami ICD DR 2016 – 2 200,00 zł
Zadanie nr 10 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka w tym 10% urządzeń z algorytmem automatycznie optymalizującym terapię CRT pozaambulatoryjnie 2016 – 25 300,00 zł
Zadanie nr 11 – Kardiowerter defibrylator resynchronizujący CRT – D z dostarczoną energią powyżej 35 J z elektrodami do zatoki wieńcowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka 2016 – 27 800,00 zł
Zadanie nr 12 – Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT - P 2016 – 2 000,00 zł
Zadanie nr 13 – Wkłucia do zakładania elektrod od rozmiaru 7 - 10 Fr 2016 – 500,00 zł

2. Warunki wpłaty i zwrotu wadium
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form :
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  ( Dz. U. Z 2007 roku, Nr. 42, poz.275, z 2008 roku Nr 116, poz.730 i 732, Nr 227 ,poz. 1505 oraz z 2010 roku Nr 96, poz. 620)

3. Wadium w formie pieniądza wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy nr :

NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI
Nr konta 51 9430 0006 0024 0002 2000 0003

W przypadku pieniężnej formy wadium za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego
Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty przetargowej.

4. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami ,jeżeli .Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złoży dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw , listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej , lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców ,którym zwrócono wadium w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania ,jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

VI. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
pok. nr 8, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
z dopiskiem: “Przetarg nieograniczony – kardiostymulatory , kardiowertery ”

w terminie do 07 września 2016 r. do godz. 10.00.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwarcia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

2. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu w ramach oferowanych zadań przetargowych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

3. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

4. Otwarcie ofert nastąpi 07 września 2016 r o godz. 10.30 w pok. nr 7
Dział Zamówień Publicznych

OTWARCIE OFERT JEST J AWNE.

5. Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : jeden rok , licząc od daty podpisania umowy .

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 'za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

4. Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postepowania w toku.
Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

VIII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Iwona Kumięga - Oddział Kardiologii Inwazyjnej
Agata Mazur - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
e-mail - zam-publ@szpital-stw.com, fax. 15/ 843 33 97

2. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy dla przedmiotu postępowania przetargowego - Rozdz. III SIWZ. Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru umowy.
Oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie odrzucona.

3. Zamawiający w toku dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Maksymalna liczba Wykonawców , z którymi zamawiający zawrze umowę ramową – nie dotyczy

5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą – nie przewiduje się. Rozliczenia w PLN

6. W przypadku, gdzie zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

7. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- zawiera błędy w obliczeniu ceny
- wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

9. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

10. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
O odrzuceniu ofert(-y), Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Dziennika Urzędowego UE po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw .

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

X. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego ,której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .

Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp - w tym przypadku wartość zamówienia przekracza kwotę 135 tys EURO tj. kwalifikuje zamówienie do unijnej procedury.

2. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Zapraszamy do składania ofert

Załącznik nr 11
UMOWA
o zamówienie publiczne nr 853 ZP/2016/

Dnia ...................... 2016 r. w Stalowej Woli pomiędzy:
## Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
## Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
## ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza – Dyrektora
oraz
.............................................
wpisanym do .....................................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................
w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
  1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego asortymentu z zakresu kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ilościach i cenach określonych w ofercie przetargowej z dnia ……….., w Formularzu asortymentowo – cenowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ.

Zadanie nr ….........
za łączną wartość netto: ................................ PLN/rok, brutto:...........................PLN/rok
słownie: ....................................................................................................... PLN brutto /rok

  1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania ciągłości dostaw w okresie obowiązywania i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
  2. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot w wysokości wynikającej z wielkości dostawy i cen jednostkowych, zgodnych z Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
4.Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do swobodnego rozporządzania przedmiotem umowy, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów do realizacji niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy przedmiot zamówienia jest produktem firmy: ............................................................................................................
i posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania ,zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r., poz.876 z późn. zm.)

§ 2 Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca będzie sukcesywnie realizował dostawy asortymentu medycznego na własny koszt i ryzyko, w zakresie i ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu.
2. Na czas realizacji umowy Wykonawca udostępnia aparat do kontroli stymulatorów.
3. W przypadku wycofania lub braku przedmiotu zamówienia na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednika (tj. asortymentu o takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci) w celu utrzymania ciągłości dostaw w cenie określonej w umowie. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na piśmie zgodę Zamawiającego na dostawę odpowiednika.
4. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu przesłanego na numer……………….. lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres……………….. W szczególnych przypadkach zamówienie może być złożone przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego przesłaniem faksu na numer ………… lub wiadomości e-mail na adres ………
5. Dostawa objęta zamówieniem dostarczona będzie w terminie 3 dni robocze* od daty złożenia zamówienia.
6. Za termin dostawy uważa się dzień podpisania, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego dokumentu dostawy. Osoba dokonująca odbioru potwierdza przyjęcie dostawy towaru przez złożenie czytelnego podpisu i dokonanie adnotacji dotyczącej daty dostawy.
7. Obowiązek uzyskania potwierdzenia prawidłowej i terminowej realizacji każdego zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych* od daty złożenia zamówienia, Zamawiający zamówi u innego dostawcy nie dostarczoną partię towaru, a różnicą kosztów pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wynikającą z niniejszej umowy obciąży Wykonawcę, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w §9 ust.2 niniejszej umowy.
9. W szczególnych przypadkach, wystąpienia zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia opatrzonego dopiskiem „CITO”.
10. W przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie dostaw termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas działania siły wyższej, o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie, faksem lub mailem albo w inny uzasadniony okolicznościami sposób.
*dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§3 Depozyt
1. Wykonawca dostarczy sondy w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty podpisania umowy w ilości odpowiadającej 15% sztuk do Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie podmagazynu.
2. Sprzęt medyczny jest własnością Wykonawcy do momentu zaimplantowania lub zużycia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem umowy poprzez przesłanie wypełnionej karty ewidencyjnej niezwłocznie po zużyciu lub zaimplantowaniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania asortymentu wyrobów objętych składem konsygnacyjnym w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu.
5. Do momentu sprzedaży powierzony sprzęt Zamawiający przechowuje w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą zgodnie z obowiązującymi materiały medyczne zasadami.
Zaimplantowanie lub zużycie dostarczonego sprzętu jest równoczesne z dokonaniem sprzedaży oferowanego sprzętu Zamawiającemu przez Wykonawcę.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z instrukcjami obsługi.
7. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania sprzętu przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do podmagazynu w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji co kwartał.
8. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę sprzętu. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Wykonawcę odpowiednio wartości sprzętu.

§ 4 Ceny asortymentu
1. Ceny jednostkowe asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy będą zgodne z formularzu asortymentowo – cenowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Niedopuszczalny jest wzrost cen przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zmiany obowiązujących przepisów, skutkującej zwiększeniem stawki podatku VAT.
3. Ceny określone w Formularzu cenowym będą niższe w przypadku korzystania przez Zamawiającego z promocji i upustów cenowych przeznaczonych dla ogółu odbiorców, co nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub faksu o oferowanych promocjach i upustach cenowych.
4. Ceny mogą ulec obniżeniu w wyniku przeprowadzenia negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz w wyniku zmiany obowiązujących przepisów, skutkującej zmniejszeniem stawki podatku VAT, co zostanie potwierdzone sporządzeniem pisemnego aneksu.

§ 5 Wartość umowy
1. Wartość umowy, ustaloną na dzień jej zawarcia, stanowi kwota brutto ...... zł (słownie: ......) w tym kwota netto ......zł plus należny podatek od towarów i usług (VAT) ...... % w kwocie ...... zł zgodnie z Formularzem asortymentowo cenowym.
2. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), przy zachowaniu tych samych cen, warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.
3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, określonym w ust.1.

1. Wykonawca jest uprawniony do kontroli wydzierżawionego urządzenia / aparatu w każdym czasie , a Zamawiający jest zobowiązany udostępnić go w tym celu.
2. W razie naruszenia przez Zamawiającego zasad prawidłowego użytkowania dzierżawionego urządzenia / aparatu Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i niezwłocznego odbioru aparatu od Zamawiającego

§ 6 Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczany sukcesywnie przedmiot umowy w wysokości wynikającej z wielkości dostawy i cen jednostkowych, zgodnych z Formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dostarczany asortyment Zamawiający wypłaci, przelewem na konto nr:.............................................................................................................
        w terminie ........... dni, licząc od daty otrzymania faktury VAT za dostawę.
        Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
1. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej bez obowiązku płacenia odsetek za czas opóźnienia zapłaty.
3. W razie niedotrzymania terminu zapłaty określonego w ust. 2 Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki w zapłacie.
4. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 403 z późn. zm.) Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.2

§ 7 Okres obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia jej podpisania.
2. Strony umowy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmiany do niniejszej umowy w zakresie jej przedłużenia o 6 m-cy celem zrealizowania dostaw asortymentu objętego zamówieniem w pierwotnym terminie. Dokonanie powyższej zmiany wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniżej wskazanych przesłanek:
  1. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,
  2. W przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe
3.3. Przeniesienia ogółu praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy na innego Wykonawcę .
3.4.Ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Zamawiającego lub Wykonawcy.
3.5. Zaprzestania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
3.6.Utraty przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie koniecznym do realizowania niniejszej umowy.
    4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
        leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
        Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia wiadomości
        o powyższych okolicznościach.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać	jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8 Warunki gwarancji
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 maja 2011r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r., poz.876 z późn. zm.)
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży powyżej wskazane dokumenty, dla asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca udziela .................... gwarancji oraz ..................... okresu sterylizacji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy i otrzymania faktury VAT.
4. Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający terminowi ważności produktu, co do jakości, która biegnie od chwili jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru
5. Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o ujawnionych wadach dostarczonego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni, liczony od powzięcia tej informacji.
7. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych, terminów i ilości dostaw wynikających z treści niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 9 Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie:
  1. Numeru katalogowego produktu,
  2. Nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
  3. Przedmiotowym/produkt zamienny,
  4. Sposobu konfekcjonowania,
  5. Liczby opakowań,
  6. Zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt udoskonalony,
  7. Zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów,
  8. Zmiany ceny na warunkach określonych w §4 niniejszej umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, ponadto wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem zmian przewidzianych w treści niniejszej umowy.

§ 10 Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosować będą kary umowne.
2. W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 2% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w dostawie.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 3% wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust.1, jednakże nie mniej niż 1000,00zł za każde zdarzenie.
6. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Naliczenie kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.
8. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający ma prawo do potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej strona uprawniona do jej otrzymania może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
§ 11 Podwykonawcy
(obowiązuje w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom)
1. Wykonawca deklaruje, że część zamówienia obejmująca ………………………………… wykonana zostanie przez ……………………………………… (dane podwykonawcy).
2. Do zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Wykonawca lub Podwykonawca zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, do którego dołączy projekt umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, w jakim jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania własne.
4. Zlecenie przez Wykonawcę częściowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe
  1. Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zmianami).
  2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
  4. Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ......................
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków
## zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

......................................................
    (podpis osoby upoważnionej)
....................................................
        (miejscowość, data)

Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................
    (podpis osoby upoważnionej)
....................................................
        (miejscowość, data)

Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2016r.

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….............................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2016r.
#### Załącznik nr 7

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Lp	Rodzaj dostawy	Wartość całkowita / z VAT	Okres realizacji	Nazwa i adres Zamawiającego

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................	........................................................
        Data podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 8

(pieczątka Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy , że oferowany w prowadzonym postępowaniu przetargowym :

Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015r., poz.876 z późn. zm.) oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostawy .

................................................. …...............................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych

## Załącznik nr 9

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DLA WYKONAWCY:
Informacje, które wykonawca musi podać składając jednolity europejski dokument zamówienia to:
a) w Część II: Informacje dotyczące wykonawcy, w sekcjach:
- A: Informacje na temat wykonawcy,
- B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy,
- C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów.
b) w Część III: Podstawy wykluczenia, w sekcjach:
- A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo,
- B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne,
- C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi, -
 D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.
c) w Część IV: Kryteria kwalifikacji, w sekcjach:
- A: Ogóle oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji ppkt A Kompetencje, w Wierszu: 1) w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu
d) w Cześć VI: Oświadczenia końcowe.
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu), musi wypełnić jeden jednolity europejski dokument zamówienia.
Wykonawca, który bierze udział samodzielnie, lecz polega na zdolności co najmniej jednego innego podmiotu, musi złożyć jego własny jednolity europejski dokument zamówienia wraz z odrębnym jednolitym europejskim dokumentem zamówienia zawierającym stosowne informacje z części II, sekcji C odnoszące się do każdego z podmiotów, na których wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia zasoby wykonawcy.
W przypadku gdy wykonawcy składają ofertę wspólną należy przedstawić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia zawierający informacje wymagane w częściach II–V dla każdego z biorących udział wykonawców. We wszystkich przypadkach, w których więcej niż jedna osoba jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiada w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, każda z tych osób może być zobowiązana do podpisania tego samego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zależnie od przepisów krajowych, w tym przepisów regulujących ochronę danych.
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.([1]) Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia ([2]) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: / Dz.U.S / Numer ogłoszenia w Dz. U. S: / Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz. U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: / W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [……..]
[1] Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.
[2] W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ([3])	Odpowiedź:
Nazwa	Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli / Adres pocztowy: ul. Staszica 4 / Miejscowość: Stalowa Wola / Kod pocztowy: 37-450 Państwo: Polska (PL)
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ([4]):	Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D , CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Urządzeń Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ([5]):	Spr. 853 ZP/2016
[3] Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
[4] Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosowanego ogłoszenia.
[5] Zob. pkt II.1.1 stosowanego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[ ]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: / Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[ ] / [ ]
Adres pocztowy:	[ …………… ]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ([6]): / Telefon: / Adres e-mail: / Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[ ] / [ ] / [ ] / [ ]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ([7])?	[ ] Tak [ ] Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone ([8]): czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ([9]) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? / Jeżeli tak, / jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? / Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	[ ] Tak [ ] Nie / [ …………… ] / [ …………… ]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	[ ] Tak [ ] Nie [ ] Nie dotyczy
Jeżeli tak: / Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. / a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: / b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: / c) dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie ([10]): / d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? / Jeżeli nie: / Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. / WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: / e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	a) [ …………… ] / b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [……………] [……………] [……………] [……………] / c) [ …………… ] / d)[ ] Tak [ ] Nie [ ] / e) [ ] Tak [ ] Nie [ ] / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [……………] [……………] [……………] [……………]
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ([11])?	[ ] Tak [ ] Nie [ ]
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak: / a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): / b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: / c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a) [ …………… ] / b) [ …………… ] / c) [ …………… ]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[……………]
[6] Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
[7] Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Eur. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
[8] Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
[9] Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.
[10] Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
[11] Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y)osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, w / raz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[ …………… ] / [ …………… ]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[ …………… ]
Adres pocztowy:	[ …………… ]
Telefon:	[ …………… ]
Adres e-mail:	[ …………… ]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[ …………… ]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	[ ] Tak [ ] Nie [ ]

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. / Należy zauważyć, ze dotyczy również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. / O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?	[ ] Tak [ ] Nie [ ] / Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: / [ …………… ]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A I B oraz w części III[12].
[12] Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt. 3.

Część III: Podstawy wykluczenia

PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: / udział w organizacji przestępczej[13]; / korupcja[14] / nadużycie finansowe[15] / przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną[16] / pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[17] / praca dzieci i inne formy handlu ludźmi[18]
[13] Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz. U. L300 z 11.11.2008, s. 42).
[14] Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s.1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
[15] W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz U C 316 z 27.11.1995, s 48)

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	[ ] Tak [ ] Nie / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [ ] [……….] [………][19]
Jeżeli tak, proszę podać[20]: / a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1-6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; / b) wskazać, kto został skazany [ ]; / c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:	a) data [ ] punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] / b) [ ] / c) długość okresu wykluczenia [ ] oraz punkt(-y), / którego(-ych) to dotyczy. / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [ ] [ ] [ ] [21]
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie")[22]?	[ ] Tak [ ] Nie
Jeżeli tak. proszę opisać przedsięwzięte środki[23]	[ ]
[19] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
[20] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
[21] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
[22] Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE
[23] Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wskazywać stosowność przedsięwziętych środków.

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	[ ] Tak [ ] Nie
Jeżeli nie, proszę wskazać: / a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; / b) jakiej kwoty to dotyczy? / c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: / 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: / — Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? / — Proszę podać datę wyroku lub decyzji. / — W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: / 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: / d) Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [ ] / b) [ ] / c1) [ ]Tak [ ]Nie / - [ ]Tak [ ]Nie / - [ ] / - [ ] / c2) [ ] / d) [ ] Tak [ ] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowo informacje na ten temat: / [ ]	a) [ ] / b) [ ] / c1) [ ]Tak [ ]Nie / - [ ]Tak [ ]Nie / - [ ] / - [ ] / c2) [ ] / d) [ ] Tak [ ] Nie / Jeżeli tak, proszę podać szczegółowo informacje na ten temat: / [………….]

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji[24]): / [ II II ]
[24] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIEM ZAWODOWYM[25]
[25] Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego" może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych		Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[26]?		[] Tak [] Nie
		Jeżeli tak. czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie")? / [ ] Tak [ ] Nie / Jeżeli tak. proszę opisać przedsięwzięte środki: / [ ]
	Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:		[ ] Tak [ ] Nie
	a) zbankrutował[27]; lub
	b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub
	c) zawarł układ z wierzycielami; lub
	d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ; lub
	e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
	f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
	Jeżeli tak:
	— Proszę podać szczegółowe informacje:		- [ ]
	— Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[28]?		- [ ]
	Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:		(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [ ] [ ] [ ]
	Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego[29]?		[ ] Tak [ ] Nie
	Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:		[ ]
			Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?
			[ ] Tak [ ] Nie
			Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [ ]
	Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?		[ ] Tak [ ] Nie
	Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:		[ ]
			Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?
			[ ] Tak [ ] Nie
			Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [ ]
	Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?		[ ] Tak [ ] Nie
	Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:		[ ]
	Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?		[ ] Tak [ ] Nie
	Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:		[ ]
	Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? / Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:		[ ] Tak [ ] Nie / [ ]
			Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? / [ ] Tak [ ] Nie / Jeżeli tak. proszę opisać przedsięwzięte środki: [ ]
	Czy wykonawca może potwierdzić, że: / a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; / b) nie zataił tych informacji; / c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz / d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?		[ ] Tak [ ]Nie
	D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA. KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
	Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym		Odpowiedź:
	Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? / Ja-oli dokumentacja wymagana v. stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:		[ ] Tak [ ] Nie / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [ ] [ ] [ ][30]
	W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? / Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:		[ ] Tak [ ] Nie / [ ]
[26] O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
[27] Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
[28] Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a) – f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie
[29] W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
[30] Proszę powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne

Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-Dw niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	[ ] Tak [ ] Nie

A. KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[31]: / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[ ] / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [ ] [ ] [ ]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: / Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[ ] Tak [ ] Nie / Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: / [ ] Tak [ ] Nie / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [ ] [ ] [ ]
[31] Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

B. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny") roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: / i/lub / 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[32]: / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [ ] obrót: [ ][ ) waluta / rok: [……] obrót: [ ] [ ] waluta / rok: [ ] obrót: [ ][ ] waluta / (liczba lat. średni obrót): / [ ] [ ] [ ] waluta / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [……… ] […….. ] […….. ]
[32] Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

2a) Jego roczny („specyficzny") obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: / i/lub / 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[33]: / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	rok: [ ] obrót: [ ][ ) waluta / rok: [……] obrót: [ ] [ ] waluta / rok: [ ] obrót: [ ][ ] waluta / (liczba lat. średni obrót): / [ ] [ ] [ ] waluta / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [……… ] […….. ] […….. ]
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:	[…………………]
W odniesieniu do wskaźników finansowych[34] / określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(określenie wymaganego wskaźnika - stosunek X do Y[35] - oraz wartość): / [……… ] […….. ][36] / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [……… ] […….. ] […….. ]
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: / Jeśli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[………] […….] waluta / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [………] [……..] [……..]
6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że / Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[………] / (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [………] [……..] [……..]
[33] Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
[34] Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
[35] Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
[36] Proszę powtórzyć tyle razy ile jest konieczne.

C. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: / W okresie odniesienia[37] wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: / Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): / [ ] / Roboty budowlane: [ ] / adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [………] [……..] [……..]
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: / W okresie odniesienia[38] wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[39]:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia) / Opis KwotyDatyOdbiorcy / [ ]

Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych[40], w szczególno­ści tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: / W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[…………] / […………]
Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[…………]
Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[…………]
W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub -wyjątkowo - w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: / Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli[41] swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?	[ ] Tak [ ] Nie
Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: / sam usługodawca lub wykonawca lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): / jego kadra kierownicza:	a) [……..] / b) [……..]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:	[……………]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące:	Rok, średnie roczne zatrudnienie: / […………..], [……………….] / […………..], [……………….] / […………..], [……………….] / Rok, liczebność kadry kierowniczej: / […………..], [……………….] / […………..], [……………….] / […………..], [……………….]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[…………..]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[42] następującą część (procentową) zamówienia:	[…………..]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: / Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. / Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[ ] Tak [ ] Nie / [ ] Tak [ ] Nie / adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [………] [……..] [……..]
[37] Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
[38] Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
[39] Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
[40] W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
[41] Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub - w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę - w jej imieniu właściwy organ urzędowy państwa w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę
[42] Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C)

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:[ ] Tak [ ] NieD. SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? / Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej proszę wskazać	[ ] Tak [ ] Nie / [……………][……………] / adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [………] [……..] [……..]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? / Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: / Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[ ] Tak [ ] Nie / [……………][……………] / adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [………] [……..] [……..]

Część V: Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca tub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie natęży przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczenie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: / W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: / Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[43], proszę wskazać dla każdego z nich:	[…………..] / [ ]Tak [ ] Nie[44] / adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): / [………] [……..] [……..][45]
[43] Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
[44] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
[45] Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz, że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:
1. instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim[46], lub
  [46] Pod warunkiem ze wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
2. najpóźniej od dnia 18 października 2018 r.[47], instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.
  [47] W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y). których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis. adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz - jeżeli jest to wymagane lub konieczne - podpis(-y): [……………]

[……………]

adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):

[………] [……..] [……..]

Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:
#### Załącznik nr 10

(pieczątka Wykonawcy)

INFORMACJA
ZGODNIE Z ART. 91 UST. 3A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(DZ.U. Z 2015 R. POZ. 2164)

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór oferty:

NIE BĘDZIE/ BĘDZIE * PROWADZIŁ DO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, który Zamawiający ma/ nie ma* obowiązku rozliczyć.

* niepotrzebne skreślić

    .................................................. ....................................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych
Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ:
Numer Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz oferty
2	Formularz cenowy
3	Opis przedmiotu zamówienia z zestawieniem parametrów wymaganych
4	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5	Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
6	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
7	Wykaz wykonanych dostaw
8	Oświadczenie, że oferowane produkty posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania i spełniają wymagania, zgodnie z prawem polskim
9	JEDZ
10	Informacja o obowiązku podatkowym
11	Wzór umowy