FORMULARZ CENOWWY	Załacznik nr 1
Zadanie nr 1. Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, jednoczęściowa oraz zestaw narzędzi do implantacji
L.p.	Opis	Ilość / szt./ rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Vat %	Producent	Nazwa handlowa
1	Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, jednoczęściowa, zwijalna, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem światła niebieskiego wraz z kardridżem do implantacji, średnica optyczna 6,0 mm, moc soczewki od plus 6,00 D do plus 40,00 D (od 31 D do 40 D co 1 D)całkowita długość soczewki 13,0 mm, współczynnik refrakcji 1,55	350
2	Płyn BSS 500ml – opakowanie worek	300
RAZEM

Uwaga: Do zadania nr 1 wymagane zestawy narzędzi do implantacji: injektor 5 szt. i pęseta 2 szt.

..................................................................
(Podpis osoby uprawnionej)

Ocena punktowa
Kryteria oceny soczewki	Punktacja	Punkty przyznane	Uzasadnienie
Brak odczynowości	Od 0 do 5
Stabilność po wszczepiew torebce soczewki	Od 0 do 3
Parametry optyczne zbliżone do soczewki naturalnej	Od 0 do 3
Łatwość wszczepu	Od 0 do 5

FORMULARZ CENOWWY	Załacznik nr 1
Zadanie nr 2. Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, trzyczęściowa
L.p.	Opis	Ilość / szt./ rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Vat %	Producent	Nazwa handlowa
1	Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, trzyczęściowa, zwijalna, o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem światła niebieskiego wraz z kardridżem do implantacji, średnica optyczna 6,0 mm, moc soczewki od + 17D do + 30 D ( od + 17D do + 30 D co ½ D), całkowita długość soczewki 13mm, współczynnik refrakcji 1,55	30
RAZEM

..................................................................
(Podpis osoby uprawnionej)

Ocena punktowa
Kryteria oceny soczewki	Punktacja	Punkty przyznane	Uzasadnienie
Brak odczynowości	Od 0 do 5
Stabilność po wszczepiew torebce soczewki	Od 0 do 3
Parametry optyczne zbliżone do soczewki naturalnej	Od 0 do 3
Łatwość wszczep	Od 0 do 5

FORMULARZ CENOWWY	Załacznik nr 1
Zadanie nr 3. Soczewka akrylowa jednoczęściowa asferyczna
L.p.	Opis	Ilość / szt./ rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Vat %	Producent	Nazwa handlowa
1	Soczewka akrylowa, jednoczęściowa, zwijalna, asferyczna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,3% z filtrem światła niebieskiego wraz z kardridżem do implantacji, średnica optyczna 6,0 mm, moc soczewki od plus 6,00 D do plus 30,00 D (co 0,5D), indeks refrakcji 1,52, całkowita długość soczewki 12,5 mm, zakończona PMMA, wyposażona w dwa hapteny typu C loop o ukątowieniu 5 stopni	300
RAZEM

..................................................................
(Podpis osoby uprawnionej)

Ocena punktowa
Kryteria oceny soczewki	Punktacja	Punkty przyznane	Uzasadnienie
Brak odczynowości	Od 0 do 5
Stabilność po wszczepiew torebce soczewki	Od 0 do 3
Parametry optyczne zbliżone do soczewki naturalnej	Od 0 do 3
Łatwość wszczepu	Od 0 do 5

FORMULARZ CENOWWY	Załacznik nr 1
Zadanie nr 4 Wiskoelastyki I
L.p.	Opis	Ilość / szt./ rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Vat %	Producent	Nazwa handlowa
1	Wiskoelastyki skład chemiczny – hialuronian sodu, występujący w stężeniu 1 %, 3%, opakowanie 1 ml	350
RAZEM

..................................................................
(Podpis osoby uprawnionej)

Ocena punktowa
Kryteria oceny soczewki	Punktacja	Punkty przyznane	Uzasadnienie
Prawidłowa ochrona śródbłonka	Od 0 do 3
Łatwość usuwania z gałki ocznej	Od 0 do 5
Prawidłowe budowanie przedniej komory	Od 0 do 5
Stabilność w trakcie zabiegu	Od 0 do 5
Brak odczynowości	Od 0 do 3

FORMULARZ CENOWWY	Załacznik nr 1
Zadanie nr 5 Wiskoelastyki II
L.p.	Opis	Ilość / szt./ rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Vat %	Producent	Nazwa handlowa
1	Wiskoelastyki skład chemiczny – hialuronian sodu, występujący w stężeniu 1,4% i 1,6%, opakowanie 1 ml	350
RAZEM

..................................................................
(Podpis osoby uprawnionej)

Ocena punktowa
Kryteria oceny soczewki	Punktacja	Punkty przyznane	Uzasadnienie
Prawidłowa ochrona śródbłonka	Od 0 do 3
Łatwość usuwania z gałki ocznej	Od 0 do 5
Prawidłowe budowanie przedniej komory	Od 0 do 5
Stabilność w trakcie zabiegu	Od 0 do 5
Brak odczynowości	Od 0 do 3

FORMULARZ CENOWWY	Załacznik nr 1
Zadanie nr 6 Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany w opakowanie jednostkowe zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
L.p.	Opis	Ilość / szt./ rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Vat %	Producent	Nazwa handlowa
1	Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany w opakowanie jednostkowe zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji	700
RAZEM

Uwaga - Wymagane są nastepujące elementy zestawu:
-Tip mini flared 45 st., Osłonka do tipa ultra, Kaniula przednio komorowa 25 G, Kaniula do hydrodyssekcji 27 G, Obłożenie na stolik, 140 X 140 CM, Cystotom, Sączki 20 CM, Obłożenie na pole operac. Z workiem 100 X 120 CM, Nóż do paracentezy zakrzywiony 1.2 MM, Nóż slit obustronnie ostrzony 2.4 MM, Oryginalna kaseta do urządzenia Infiniti, - Osłonka na oko, Obłożenie na poręcze fotela, Kubeczk 60CC, Obłożenie 110 X 150 Cm, Fartuch z ręcznikiem w rozmiarze L, Fartuch w rozmiarze L, Igła 18G, Igła 26G, Opatrunek na oko, Przylepce 3 X 13CM,
Obłożenie 110 X 195 CM, Gaziki 4-warstwowe 8 X 8CM, Strzykawka 20, Strzykawka 3 ml, Strzykawka 5 ml, Ręcznik papierowy, Tacka 25 X 13 X 25CM,
 Rękawiczki bezpudrowe, bezlateksowe do mikrochirurgi 7.0 - 2 kpl.

..................................................................
(Podpis osoby uprawnionej)

Ocena punktowa
Kryteria oceny soczewki	Punktacja	Punkty przyznane	Uzasadnienie
Kompatybilność ze sprzętem do fakoemulsyfikacji typu Infinitiv	Od 0 do 10

FORMULARZ CENOWWY	Załacznik nr 1
Zadanie nr 7 - Oryginalny zestaw do witrektomii przedniej do urządzenia Infinitii
L.p.	Opis	Ilość / szt./ rok	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Vat %	Producent	Nazwa handlowa
1	Oryginalny zestaw do witrektomii przedniej do urządzenia Infinitii zawierający witrektom przedni wraz z drenami oraz kaniulą irygacyjną	50
RAZEM

..................................................................
(Podpis osoby uprawnionej)

Ocena punktowa
Kryteria oceny soczewki	Punktacja	Punkty przyznane	Uzasadnienie
Kompatybilność ze sprzętem do fakoemulsyfikacji typu Infinitiv	Od 0 do 10