Załącznik nr  1

Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV

Podstawowy kod CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli: zadanie I Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zadanie II Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w oparciu o umowę o dofinansowanie, projektu pn.: Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego               w Szpitalu w Stalowej Woli, zawartą dnia 30 grudnia 2016 r., pomiędzy Ministrem Zdrowia,              a SPZZOZ Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Inspektorzy nadzoru będą wykonywali obsługę inwestycyjną działając na podstawie Art. 25 i Art. 26 ustawy Prawo budowlane.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I.  Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli realizowane będzie na podstawie przetargu nieograniczonego (spr 200 ZP/2017) i polega na:

a) wykonaniu robót budowlanych we wszystkich branżach przebudowy i rozbudowy SOR na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

- wykonaniu przebudowy pomieszczeń Pierwszego Pawilonu Szpitalnego zajmowanych obecnie przez SOR,

- wykonaniu rozbudowy i nadbudowy dla uzyskania pomieszczeń technicznych i medycznych dla SOR,

- likwidacja przechodniości SOR dla Stacji Dializ poprzez wybudowanie nowego traktu komunikacyjnego z podnośnikiem łóżkowym,

- budowa nowej rozdzielni dla budynku wraz z liniami WLZ z rozdzielni głównej Szpitala,

- modernizacja sprężarkowni i tlenowni wraz z nowym WLZ z rozdzielni elektrycznej,

- budowa nowego węzła cieplnego dla obsługi przebudowywanych i rozbudowywanych pomieszczeń,

- dostosowanie głównej klatki schodowej do obowiązujących przepisów.

b) wykonaniu przez wykonawcę robót budowlanych, na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlanego i programu funkcjonalno - użytkowego, projektu wykonawczego we wszystkich branżach dla Izby Przyjęć zlokalizowanej w pomieszczeniach po Pracowni Diagnostyki Obrazowej wraz z wykonaniem nowego wejścia do Izby Przyjęć,

c) wykonaniu na podstawie opracowanego przez wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu wykonawczego dla Izby Przyjęć robót budowlanych we wszystkich branżach.

Planowany termin realizacji Zadania I, przez wykonawcę robót budowlanych

– I połowa lutego 2018 roku

Wartości robót zadania I wg umowy z wykonawcą robót budowlanych są następujące:

Kwota netto – 7 062 500,00zł

Kwota brutto – 8 686 875,00zł

Zadanie II.  Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli  realizowane będzie na podstawie przetargu nieograniczonego (spr 200A ZP/2017) oraz projektu budowlano – wykonawczego posiadanego przez Zamawiającego i polega na:

- wykonaniu nadbudowy nad dachem Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego do poziomu lądowiska w części obejmującej klatkę schodową i szyb windowy,

- montażu konstrukcji stalowej lądowiska wraz z wykonaniem żelbetowej płyty lądowiska,

- wykonanie robót wykończeniowych przebudowywanej części,

- wymianie pokrycia dachu wraz z izolacją cieplną,

- wykonaniu instalacji sanitarnych w tym odwodnienia płyty lądowiska,

- wykonaniu instalacji elektrycznej lądowiska w tym WLZ, oświetlenia lądowiska i oświetlenia przeszkodowego,

- montażu instalacji naprowadzającej lądowiska,

- sporządzeniu wszystkich dokumentów dopuszczenia lądowiska do użytkowania wraz z rejestracją lądowiska w ULC.

Planowany termin realizacji Zadania II, przez wykonawcę robót budowlanych

- II połowa grudnia 2017 roku

Wartości robót zadania I wg umowy z wykonawcą robót budowlanych są następujące:

Kwota netto: 4 837 200,00 zł

Kwota brutto: 5 949 756,00 zł

Instalacje elektryczne w zadaniu I i zadaniu II obejmują zarówno instalacje prądowe (WLZ, rozdzielnie, tablice itp.) jak i niskoprądowe (strukturalne, pożarowe, CCTV, HAPI itp.) wymagające specjalistycznej wiedzy inspektora nadzoru inwestorskiego.

Informacje inne:

Wartości kosztorysów ofertowych wykonawcy wynoszą (kwoty w złotych netto):

a) Roboty budowlane: 6 729 133,21 zł w tym:

- Przebudowa SOR bez dźwigów                 	2 485 966,91

- Lądowisko bez dźwigu 		                      3 571 000,00

- Izba Przyjęć						   672 166,30

b) Instalacje sanitarne: 2 000 845,20 zł w tym:

- Przebudowa SOR		            	1 413 403,04

- Lądowisko				             	   387 700,00

- Izba Przyjęć						   199 742,16

c) Instalacje elektryczne: 2 503 401,23 zł w tym:

- Przebudowa SOR			           1 646 462,36

- Lądowisko						  606 600,00

- Izba Przyjęć						  250 338,87

Podstawowe wymagania formalne stawiane inspektorowi nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi:

- posiadać uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie dla jakiego składa ofertę,

- posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego, znać i mieć dostęp do odpowiednich norm i przepisów,

- posiadać praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i stopnia skomplikowania robót,

- być członkiem odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

- posiadać ważne ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej

Podstawowe obowiązki wymagane od inspektora nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma następujące obowiązki:

- Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz pozwoleniem na budowę,

- Sprawdza jakość wykonywanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych, w tym ma za zadanie zapobiegać zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie,

- Odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu i zanikające,

- Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych w swoim zakresie rzeczowym,

- Przygotowuje i uczestniczy w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego w tym  dokonuje kontroli i potwierdza na piśmie kompletność wykonanych robót, kompletność przedstawionych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę,

- Potwierdza faktycznie wykonane roboty zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym (protokoły odbioru – załączniki do faktur) w swojej branży,

- W przypadku wystąpienia w realizacji robót dodatkowych i zamiennych realizowanych na podstawie decyzji Zamawiającego potwierdza faktycznie wykonane roboty i ich  rzeczywistą ilość

- Potwierdza usunięcie usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie odbioru,

- Jest do dyspozycji Zamawiającego w czasie całego okresu realizacji robót. Wymagany jest pobyt na budowie w czasie wszystkich istotnych zdarzeń budowlanych w swojej branży oraz uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

- Posiada znajomość następujących dokumentów regulujących zasady kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia:

1. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dostępne na stronie internetowej funduszy europejskich dla sektora ochrony zdrowia www.zdrowie.gov.pl  pod adresem:

http://www.pois.gov.pl/media/9032/Wytyczne_kwalifikowanie_POIS_22092015.pdf

2. Szczegółowe regulacje dot. kwalifikowania wydatków w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektów realizowanych w ramach Konkursu nr 9.1/1/2015 w zakresie  wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) – załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Znajomość powyższych zasad jest konieczna ze względu na to, że Zamawiający jest zobowiązany do rozliczania wydatków z Ministerstwem Zdrowia z podziałem na wydatki  kwalifikowane i niekwalifikowane realizacji przedsięwzięcia.