FORMULARZ CENOWY - 															Załącznik nr 2

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w ciągu roku | Cena jednostkowa netto PLN/ urządzenie/przegląd | Wartość netto PLN/ rok | Wartość brutto PLN/ rok | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agregaty wody lodowej |  |  |
| 1 | Agregat chłodniczy typu Daikin EUWA 120MZY wraz z węzłem chłodu | 1 | 4 |  |  |  | PDZ + teren |
| 2 | Agregat wody lodowej AERMEC typ NRL0350*L | 1 | 2 |  |  |  | II Pawilon dach nad sterylizatornią |
| 3 | Agregat wody lodowej AERMEC typ CL200P | 2 | 2 |  |  |  | PDZ piwnice |
|  | Centrale wentylacyjne |  |  |
| 4 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH0P25 | 3 | 2 |  |  |  | PDZ piwnice (dla Kardiologii II) |
| 5 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH2P25 | 1 | 2 |  |  |  | PDZ piwnice (dla Kardiologii II) |
| 6 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH3P25 | 2 | 2 |  |  |  | PDZ piwnice i III piętro (dla Kardiologii II) |
| 7 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH3 | 2 | 2 |  |  |  | II Pawilon Blok porodowy piwnica (dla Kardiologii II) |
| 8 | Centrala wentylacyjna typu MCKH3 | 1 | 1 |  |  |  | II Pawilon Administracja Piwnice (dla DDO) |
| 9 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH02 | 2 | 2 |  |  |  | PDZ piwnice (dla DDO) |
| 10 | Instalacja solarna z węzłem solarnym | 1 | 1 |  |  |  | PDZ + dach |
| 11 | Centrale klimatyzacyjne typu KWH 2200 ZA Clima Tech GmbH | 2 | 2 |  |  |  | SOR+ Stacja Dializ |
| 14 | Wentylokonwektor z wentylatorem dachowym | 3 | 1 |  |  |  | Psychiatra - palarnie |
| 15 | Wentylokonwektor GEA Top- Geko 2 z wentylatorem dachowym VDMW 200/2B | 1 | 1 |  |  |  | Psychiatra - świetlica |
| 16 | Wentylokonwektor GEA Top- Geko 3 z wentylatorem dachowym VDMW 200/2B | 2 | 1 |  |  |  | Psychiatra – sale terapii |
| 17 | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne WOK 5 – PC – bcb z wentylatorem dachowym VDD 250/4 | 1 | 1 |  |  |  | Psychiatra - szatnia |
| 18 | Centralka grzewczo-wentylacyjna PCKb-P-D 1600m3 | 1 | 1 |  |  |  | Psychiatria dzienna |
| 19 | Centrala nawiewno -wywiewna SPS-3(50) VBW | 1 | 1 |  |  |  | PDZ piwnice (dla firmy sprzątającej) |
|  | Klimakonwektory |  |  |
| 20 | Klimakonwektor podsufitowy dwururowy Daikin FVL 03 CAT | 2 | 1 |  |  |  | PDZ III piętro |
| 21 | Klimakonwektor dwururowy AERMEC typ FCL | 1 | 1 |  |  |  | PDZ I piętro (dla DDO) |
| 22 | Klimakonwektor dwururowy AERMEC typ FCW | 1 | 1 |  |  |  | PDZ I piętro (dla DDO) |
| 23 | Klimakonwektor DAIKIN typ FWL 08 CAT V6 | 1 | 1 |  |  |  | PDZ piwnice (maszynownia windy) |
|  | Razem za rok |  |  |  |