## Zadanie 1
FORMULARZ CENOWY					Załącznik nr 2

Zadanie 1 - Aparat do hemodializy oraz materiały zużywalne do aparatów

Lp.	Wyszczególnienie	ilość	Cena jedn. Netto za 1 m-c/ szt.	Wartość netto za okres / 36 m – cy	Wartość brutto za okres / 36 m – cy	VAT %	Producent / model / typ/ rok produkcji/ ilość przepracowanych godzin
1	Aparat do hemodializy / Czynsz dzierżawy (cena zawiera wszelkie koszty związane z dzierżawą i utrzymaniem w ruchu aparatu) w tym dwa aparaty z funkcją hemodializy jednoigłowej w systemie dwupompowym.	22
2	Materiały zużywalne do 22 szt. aparatów wymienionych w poz. 1
	Lp.	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
2.1	Kapsuły wodorowęglanowe	36 000
2.2	Linie krwi tętnicze i żylne (jednopompowe, jeziorko o średnicy 22 mm) w komplecie :linia żylna i tętnicza, sterylizowane parą wodną	36 000
2.3	Filtry płynu dializacyjnego do dzierżawionych maszyn do wykonania 36 000 dializ w okresie 3 lat	proszę podać odpowiednią ilość ........
2.4	Środki dezynfekcyjne do dzierżawionych maszyn do wykonania 36000 dializ w okresie 3 lata	proszę podać odpowiednią ilość ........
SUMA:

				…....................................
				Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie 2
Zadanie 2 – Igły dializacyjne tętnicze

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Igła do hemodializy tętnicza lub żylna, roz. 1,6 x 25 mm	30 000
2	Igła do hemodializy tętnicza lub żylna, roz. 1,5 x 25 mm	30 000
SUMA:

					…....................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie 3
Zadanie 3 - Dializatory kapilarne z błoną syntetyczną

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Dializatory średnioprzepływowe z błoną polynephronową o pow. 2,1 m2	6 200
2	Dializatory wysokoprzepływowe z błoną polynephronową o pow. 2,1 m2	12 800
SUMA:

					…....................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie 4
Zadanie 4 – Cewnik dwuświatłowy w zestawie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Cewnik dwuświatłowy w zestawie średnica 12-20 F, dł. 170 mm – 250 mm; zestaw zawierający prowadnicę, rozszerzacz, igłę strzykawkę i korki na porty	300
SUMA:

					…....................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie 5
Zadanie 5 – Koncentrat kwaśny

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Koncentrat kwaśny – składnik A do dializy wodorowęglanowej po 10 l ( lub mniejsze z odpowiednim przeliczeniem) z możliwością zamawiania składu chemicznego wg katalogu producenta ( w sztymnym opakowaniu umożliwiającym składowanie)	15 000
SUMA:

					…....................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie 6
Zadanie 6 – Igły do HD bezpieczna z plastikową osłoną zabezpieczającą ostrze po iniekcji

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Igły do HD bezpieczna z plastikową osłoną zabezpieczającą ostrze po iniekcji	9 000
SUMA:

					…....................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Zadanie 7
Zadanie 7 – Dializatory kapilarne z błoną polisulfonową

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Dializator średnioprzepływowy z mikroondulowaną błoną polisulfonową, pow. 1,8 m2; 2,0 m2; 2,2 m2 (sterylizowany parą wodną)	1 000
2	Dializator z mikroondulowaną błoną polisulfonową wysokoprzepływowe “High-flux”,, pow. 1,8 m2; 2,0 m2; 2,2 m2 (sterylizowany parą wodną)	1 500
SUMA:

					…....................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Arkusz 8
Zadanie 8 - Opatrunki ze spongostanem

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Opatrunki ze spongostanem, roz. 30 x 72 mm plaster hypoalergiczny	60 000
SUMA

					…....................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Arkusz 9
Zadanie nr 9. Materiały do ciągłej terapii nerkozastępczej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	MultiFiltrate Kit Ci-Ca post CVVHDF 1000	150
2	MultiFiltrate Kit Ci-Cat CVVHD EMIC 2	60
3	MultiFiltrate Kit CVVHDF 1000	30
4	MultiFiltrate Kit 16 MPS2dry	30
5	Hemofiltr polisulfonowy o pow. 2,3 m² typu HdF100S	30
6	Dwukanałowe, silikonowe cewniki 11,5/13,5 Fr o dł. 15/20/24 cm w zestawach	60
7	Worki na filtrat 10 l.	165
SUMA

					.............................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Arkusz 10
Zadanie nr 10. Roztwory do ciągłej terapii nerkozastępczej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Dializat typu Ci-Ca K2 i K4 oraz fosforany 0 lub 1,25 - 5000 ml	3 600
2	Roztwór cytrynianu 4% - 1500 ml	1350
3	Substytut typu multiBic K2, K3, K4 - 5000 ml	450
SUMA

					.............................................
					Podpis osoby uprawnionej

## Arkusz 11
Zadanie 11 –Dializatory polisulfonowe z błoną helixonową

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość/ 3 lata	Cena jedn. Netto	Wartość netto / 36 m-cy	Wartość netto / 36 m-cy	VAT%	Nr Kat. Producenta
1	Dializator z błoną helixonową o pow. 1,8 m	15 000
SUMA:

					…....................................
					Podpis osoby uprawnionej