Wypełniony i podpisany załączyć do oferty
Załącznik nr 2

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla aparatu do koagulologii

Lp.	Wymagania	Warunek konieczny	Tak/ Nie
1	Analizator do badań koagulologicznych w pełni automatyczny	Tak
2	Aparat nie starszy niż 2014 r.	Tak
3	Ilość ścieżek: chronometryczna, chromogenna, turbidymetryczna	Tak
4	Zakres badań: PT, APTT, Fibrynogen, TT, AT III, D-dimer, Białko C, czynniki II-XII	Tak
5	Pomiar fibrynogenu metodą Clausa	Tak
6	Możliwość pomiaru fibrynogenu podczas pomiaru PT	Tak
7	Podawanie automatyczne wartości INR wyliczanej przez aparat	Tak
8	Pobieranie materiału z próbki pierwotnej	Tak
9	Pojemnik na próbki przystosowany do różnego rodzaju próbek, w tym pediatrycznych	Tak
10	Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczalników potrzebnych do wykonania pomiaru	Tak
11	Oddzielne igły dozujące do osocza i odczynników	Tak
12	Możliwość automatycznego powtórzenia pomiaru przy wyniku poza zakresem referencyjnym	Tak
13	Flagowanie wyników poza zakresem	Tak
14	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego	Tak
15	Automatyczna kalibracja z pamięcią krzywych - stabilna dla serii odczynników	Tak
16	Drukowanie graficzne krzywych kalibracyjnych	Tak
17	Program kontroli jakości z pamięcią i możliwością wydrukowania / Materiał kontrolny na trzech poziomach	Tak
18	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek pacjentów	Tak
19	Drukarka	Tak
20	Zewnętrzny czytnik kodów (podłączony do aparatu)	Tak
21	Aplikacje odczynnikowe w języku polskim	Tak
22	Interfejs programowy umożliwiający podłączenie z oprogramowaniem w szpitalu (Kamsoft – KS-Solab)	Tak
23	Pełna gwarancja na czas trwania umowy	Tak
24	Wszystkie koszty podłączenia analizator wykonanie kabla podłączeniowego, ew. doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie interfejsu, licencja, konfiguracja systemu Kamsoft do współpracy z analizatorem	Tak
25	Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem a oprogramowaniem KS-Solab (pobieranie zleceń i wysyłanie wyników bez konieczności wprowadzania danych na analizatorze)	Tak

Czynsz dzierżawny

Lp.	Nazwa	Ilość opłat / dzierżawnych / w ciągu 1 roku	Czynsz dzierżawny / netto / za 1 miesiąc	Stawka VAT	Czynsz / dzierżawny / brutto / za 1 m-c	Wartość / netto	Wartość / brutto

Koagulologia

I. FORMULARZ CENOWY - POTRZEBY ROCZNE

Odczynniki

Lp.	Parametr/ / oznaczenie	Nr katalog.	Ilość / oznaczeń / na rok	Ilość / opakowań / na rok	Cena / 1 opak. / netto	Stawka / VAT	Cena / 1 opak. / brutto	Wartość / netto	Wartość / brutto
1	PT		12 500
2	APTT		9 600
3	Fibrynogen		1 300

II . KONTROLE , KALIBRATORY, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO WYKONANIA W/W LICZBY BADAŃ

Koagulologia

Lp.	Nazwa	Nr katalog.	Ilość / opakowań / na rok	Cena / 1 opak. / netto	Stawka / VAT	Cena / 1 opak. / brutto	Wartość / netto	Wartość / brutto

III. WYMAGANIA DODATKOWE
Kontrole wew.: raz dziennie na dwóch poziomach (normal i abnormal wysoka lub niska zamiennie)

Wymagania dodatkowe:
- zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnętrznej badań koagulologicznych przynajmniej raz
w roku
-	reakcja serwisu: 24 godz od zgłoszenia