Wypełniony należy złożyć do oferty „poza ustawą”

Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
Zaproszenie „poza ustawą”

Zadanie 6 -Rękawice diagnostyczne z syntetycznego kauczuku nitrylowego

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par /	Cena jedn. netto / za parę	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Rękawice diagnostyczne, z syntetycznego kauczuku nitrylowego, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, długość minimum 240 mm, cienkie, mikroteksturowane na całości lub na końcach palców, grubość na palcach min. 0,1 mm z tolerancją +/- 0,02 mm, AQL maksymalnie 1.0. Siła zrywania przed starzeniem minimum 6 N. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, spełniające normy EN 455 (1-4), EN 420 oraz EN 388. Rękawice mają być przebadane na: przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, przenikanie co najmniej 13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 i przenikanie minimum 10 substancji chemicznych z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3 lub EN ISO 374-1. Rękawice mają być wolne od ftalanów i akceleratorów chemicznych oraz dopuszczone do kontaktu z żywnością. / Opakowanie jednostkowe powinno być fabrycznie oznakowane zgodnie z MDD/PPE – rękawice diagnostyczne i ochronne, podana zgodność z normami EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671, poziom AQL, data produkcji, data ważności i nr serii. Opakowanie papierowe, z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary, maksymalnie 200 szt rękawic. / Rozmiary S – XL.	100 000
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

 Wykonawca dostarczy przy podpisaniu UMOWY „poza ustawą” do Zamawiającego ( dot zadania nr 6 ) :

-Zdjęcia jednostkowego opakowania oferowanego produktu z widocznym, czytelnym opisem potwierdzającym wymagania opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Etykiety można złożyć w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

-Karty charakterystyki potwierdzające parametry wyszczególnione w opisie poszczególnych pozycji .
-Dokument potwierdzający oznakowanie rękawic jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425
  (lub równoważny)
-raporty z wynikami badań potwierdzającymi zgodność z normą EN 455 (1-4)
-raporty z wynikami badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3
-raporty z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671
-raporty z wynikami badań na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978
-dokument potwierdzający dopuszczenie rękawic do kontaktu z żywnością
-dokument potwierdzający, ze rękawice są wolne od akceleratorów chemicznych

Wykonawca dostarczy przy podpisaniu umowy do Zamawiającego : Typ / Nr kat.- Wykonawca uzupełnia przy podpisaniu umowy w formularzach cenowych

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Wypełniony należy złożyć do oferty „poza ustawą”
 Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
Zaproszenie „poza ustawą”

Zadanie 7 - Rękawice diagnostyczne, winylowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto / za parę	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, AQL 1.5, siła zrywu przed starzeniem minimum 4 N. Rękawice oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, spełniające normy EN 455 (1-4), EN 420 i EN 388. Rękawice mają być przebadane na: przenikanie mikroorganizmów zgodnie z zgodnie z ASTM F 1671. Rękawice mają być wolne od DEHP / DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. / Opakowanie jednostkowe powinno być fabrycznie oznakowane zgodnie z MDD/PPE – rękawice diagnostyczne i ochronne, podana zgodność z normami EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F 1671, poziom AQL, data produkcji, data ważności i nr serii. Opakowanie papierowe, z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary, maksymalnie 100 szt rękawic. / Rozmiary S – XL. Opakowanie maks.100 szt.	100 000
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Wykonawca dostarczy przy podpisaniu UMOWY „poza ustawa” do Zamawiającego (dot zadania nr 7 ) :

-Zdjęcia jednostkowego opakowania oferowanego produktu z widocznym, czytelnym opisem potwierdzającym wymagania opisane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Etykiety można złożyć w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

-Karty charakterystyki potwierdzające parametry wyszczególnione w opisie poszczególnych pozycji .
-Dokument potwierdzający oznakowanie rękawic jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III zgodny z Rozporządzeniem UE 2016/425 (lub równoważny)
-raporty z wynikami badań potwierdzającymi zgodność z normą EN 455 (1-4)
-raporty z wynikami badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3
-raporty z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671

Wykonawca dostarczy przy podpisaniu umowy do Zamawiającego : Typ / Nr kat.- Wykonawca uzupełnia przy podpisaniu umowy w formularzach cenowych

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej