Zadanie nr 1 -  WYKAZ KLIMATYZATORÓW

PSS w Stalowej Woli

| Lp |  | Lokalizacja | Typ | Ilość przeglądów w ciągu roku | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN/ rok | Wartość brutto PLN/ rok | Data najbliższego przeglądu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiologia inwazyjna |
| 1 |  | Szafy sterownicze | CHIGO CS-70V3A-WB152ASG | 2 |  |  |  |  | Z dachu |
| 2 |  | Gabinet lekarski | Carrier Alegro 42HQE012F | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
| 3 |  | Pokój badań wysiłkowych | CHIGO CS-35H3A-M118AH4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Dyżurka pielęgniarek (348) | Rotenso | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24 m |
| RTG |
| 5 |  | Sala opisowa | DAIKIN FTXN25KFV1B | 2 |  |  |  |  | Drabina/ zwyżka 16m |
| 6 |  | Pokój kierownika | SAMSUNG AR12FSFTKWQN | 2 |  |  |  |  | drabina/zwyżka 16m |
| 7 |  | Pracownia TK | HAIER AS18BS4HRA | 2 |  |  |  |  | drabina/zwyżka 16m |
| Blok Operacyjny |
| 8 |  | Sala operacyjna nr 1 | Tadiran GCL7G-32H | 2 |  |  |  |  | drabina/zwyżka 16m |
| 9 |  | Sala operacyjna nr 2 | Tadiran GCL7G-32H | 2 |  |  |  |  | drabina/zwyżka 16m |
| 10 |  | Sala operacyjna nr 3 | CHIGO RF7CX2W | 2 |  |  |  |  | drabina/zwyżka 16m |
| 11 |  | Sala operacyjna nr 4 | CHIGO RF7CX2W | 2 |  |  |  |  | drabina/zwyżka 16m |
| Pracownia endoskopii |
| 12 |  | I sala endoskopii | MDV MSG-12HRN2 | 2 |  |  |  |  | drabina/zwyżka 16m |

| 13 |  | II sala endoskopii | MDV MSG-12HRN2 | 2 |  |  |  |  | drabina/zwyżka 16m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorium |
| 14 |  | Pracownia mikro | LG S12AHP | 2 | wysoko |  |  |  | Zwyżka 16m |
|  |  | Pracownia Hematologi | FUJITSU ASYG12LLCC | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 15 |  | Pracownia biochemii | LG AUWZ46D | 2 | wysoko |  |  |  | Zwyżka 16m |
| Ginekologia |
| 16 |  | Sala zabiegowa | CHIGO RF7CX2W | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia |
| 17 |  | Biuro | FUJI RSA09LGC | 2 |  |  |  |  | parter |
| Pracownia serologii grup krwi |
| 18 |  | Bank krwi | CHIGO KFR-51GW/X1C | 2 |  |  |  |  | całoroczny/parter |
| 19 |  | Pracownia serologiczna | AB KLIMAABC18HRN1 | 2 |  |  |  |  | parter |
| Apteka |
| 20 |  | Magazyn leków | LENNOX THM-18N1 | 2 |  |  |  |  | parter |
| 21 |  | Izba recepturowa | Rotenso | 2 |  |  |  |  | parter |
| 22 |  | Magazyn płynów infuzyjnych | Rotenso |  |  |  |  |  | parter |
| 23 |  | Magazyn środków dezynfekcyjnych | Rotenso | 2 |  |  |  |  | parter |
| Ortopedia |
| 24 |  | Gabinet lekarski | CALDO CTH-12W | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 25 |  | Pokój wypoczynkowy lekarzy | CALDO CTH-12W | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| Stacja Dializ |
| 26 |  | UPS | FUJI RGF14LAC | 2 |  |  |  |  | Drabina/zwyżka 16m |
| 27 |  | Gabinet lekarski | DAIKIN FTXN35KFV1B | 2 |  |  |  |  | Drabina/zwyżka 16m |
| 28 |  | Sala Dializ sala 128 | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN | 2 |  |  |  |  | Drabina/zwyżka 16m |
| 29 |  | Sala Dializ sala 128 | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN | 2 |  |  |  |  | Drabina/zwyżka 16m |
| 30 |  | Sala Dializ sala 128 | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN | 2 |  |  |  |  | Drabina/zwyżka 16m |
| 31 |  | Sala Dializ sala 129 | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN | 2 |  |  |  |  | Drabina/zwyżka 16m |
| 32 |  | Sala Dializ sala 129 | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN | 2 |  |  |  |  | Drabina/zwyżka 16m |
| 33 |  | Sala Dializ sala 129 | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN | 2 |  |  |  |  | Drabina/zwyżka 16m |
| Administracja |
| 34 |  | Serwerownia główna | CHIGO CS-51H3A-P94AH4 | 2 |  |  |  |  | całoroczny/parter |
| 35 |  | Informatycy | CHIGO CS-35V3A-M127AH5R | 2 |  |  |  |  | parter |
| 36 |  | Serwerownia główna | DAIKIN FTXN50KF1B |  |  |  |  |  | parter |
| 37 |  | Gabinet Dyrektora | AUX |  |  |  |  |  | parter |
| Administracja Księgowość |
| 38 |  | Księgowość | FUJI RGF14LAC |  |  |  |  |  | parter |
|  | OAiIT |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Mała sala chorych | 3ospel DOS 35-HR | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 40 |  | Duża sala chorych . | AB KLIMA ABC18HRN1 | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 41 |  | Duża sala chorych | AB KLIMA ABC18HRN1 | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 42 |  | Gabinet lekarski | Elektrolux EXP08CN1W6 | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| Oddział Dziecięcy |
| 43 |  | USG na poziomie Położnictwa | Tadiran GCL7G-19H | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 44 |  | Pracownia EKG na poz. Ginekol. | GREE narożny GWN12 | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m/ lub z dachu |
| 45 |  | Gabinet lekarski | AUX ASW-H12A/PAR 1D-EU | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
| Okulistyka |
| 46 |  | Sala operacyjna | Tadiran GFL-S300H | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
|  | Chirurgia |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Gabinet lekarski | FUJITSU ASY 12RSJCW | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 48 |  | Sala wybudzeniowa | AUX ASW-H18A4/FAR1DI-EU | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 49 |  | Dyżurka pielęgniarek (122) | Rotenso | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
|  | Wewnętrzny |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Gabinet lekarski | FUJITSU ASY 14ASACW | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
| 51 |  | Dyżurka pielęgniarek (435) | Rotenso | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
| 52 |  | Dyżurka pielęgniarek (441) | Rotenso | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
|  | Kardiologia I |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Gabinet lekarski | HILUX HRW-18G3RA016 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Echo serca | Tadiran GCL7G-19H | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
| 55 |  | Dyżurka lekarska | 4reek KF-35GW 10407023 | 2 |  |  |  |  | dach |
| 56 |  | Sala IOK | AUX ASW-H12A4/FAR1DI-EU | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
| 57 |  | Sala IOK | AUX ASW-H12A4/FAR1DI-EU | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24m |
| Neurologia |
| 58 |  | Sala udarowa | ACSON A4LC20BR AFDA | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 59 |  | Pokój lekarski | AUX-ASW-H12A4/FAR1DI-EU | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| 60 |  | Dyżurka pielęgniarek (327) | Rotenso | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16m |
| Pracownia bakteriologii |
| 61 |  | Pracownia parazytologii | AIRCOOL MSH-12 | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16 |
| 62 |  | Pracownia mikrobiologii | AIRCOOL MSH-18 | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16 |
| 63 |  | Pracownia serologiczna | AIRCOOL MSH-18 | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16 |
| Laryngologia |
| 64 |  | Dyżurka pielęgniarek | Rotenso | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24 |
| 65 |  | Gabinet zabiegowy | AUX- ASW-H12A4/FAR1D1-EU | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 24 |
| Psychiatria |
| 66 |  | Gabinet lekarski | DAIKIN /FTXN35KFV1B | 2 |  |  |  |  | parter |
| Dermatologia |
| 67 |  | Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej | BLYSS GWH12NB/K3NNB3A/I | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16 |
| 68 |  | Gabinet lekarski | AUX- ASW-H-12NB/K3NNB3A/I | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16 |
| 69 |  | Gabinet pielęgniarek | AUX | 2 |  |  |  |  | Zwyżka 16 |
| Maszynownia windy w I pawilonie |
| 70 |  | Maszynownia | DAIKIN RXN/FTXN35 | 2 |  |  |  |  | parter |
| Prosektorium |
| 71 |  | Sala odbioru zwłok | FUJITSU | 2 |  |  |  |  | Nowe/ 2019 bez przeglądu |
| 72 |  | Sala sekcji zwłok | FUJITSU | 2 |  |  |  |  | Nowe/ 2019 bez przeglądu |
| Pomieszczenie z UPS na poziomie niskiego parteru I pawilonu |
| 73 |  | Pomieszczenie UPS | CHIGO ZH/JT-03 CS51H3ALP18AH4AJAA0GBC | 2 |  |  |  |  | parter/całoroczny |
| 74 |  | Pomieszczenie UPS | CHIGO ZH/JT-03 CS-51H3A-P18AH4A | 2 |  |  |  |  | parter/całoroczny |
| 75 |  | Pomieszczenie UPS | CHIGO ZH/JT-03 CS-51H3A-P118AH4A | 2 |  |  |  |  | parter/całoroczny |
| 76 |  | UPS | FUJITSU ASYG18NFCA | 2 |  |  |  |  | Parter parter |
| 77 |  | UPS | FUJITSU ASYG18NFCA | 2 |  |  |  |  |  |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNA |
| 78 |  | Gabinet zabiegowy | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EU | 2 |  |  |  |  | parter/drabina |
| 79 |  | Gipsiarka | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EU | 2 |  |  |  |  | parter/drabina |
| 80 |  | Gabinet lekarski | AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EU | 2 |  |  |  |  | parter/drabina |
| RGNN (PDZ) POZIOM -1 |
| 81 |  | UPS | AUX ASW-H18A4/FAR1DL-EU | 2 |  |  |  |  | drabina |
| 82 |  | UPS | MIDEA MTIR-27HFN1-QRDO | 2 |  |  |  |  | drabina |
| 83 |  | POMIESZCZENIE „Z” (KOŁO BARU) | MIDEA | 2 |  |  |  |  | Drabina |
| 84 |  | ODPADY MEDYCZNE (KOŁO „Z”) | ELTECH | 2 |  |  |  |  | DRABINA |
| 85 |  | MASZYNOWNIA WINDY (STARE ODPADY) | DAIKIN | 2 |  |  |  |  | Drabina |
| Łączna wartość |  |  | ------------------ | ---------------- |

Razem 85 szt. klimatyzatorów