## ZADANIA 1-5
Załącznik nr 2
Zadanie nr 1 – Opakowania sterylizacyjne jednorazowego użytku
A Rękawy papierowo- foliowe płaskie o długości 200 m do sterylizacji parowej
L.p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość/2 lata | Wartość jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | Szerokość 50 mm | sztuk | 50
2 | Szerokość 75 mm | sztuk | 40
3 | Szerokość 100 mm | sztuk | 40
4 | Szerokość 120 mm | sztuk | 50
5 | Szerokość 150 mm | sztuk | 44
6 | Szerokość 200 mm | sztuk | 50
7 | Szerokość 250 mm | sztuk | 30
8 | Szerokość 300 mm | sztuk | 30
9 | Szerokość 350 mm | sztuk | 12
10 | Szerokość 380 mm | sztuk | 16
RAZEM część A
Wymagania dotyczące rękawów papierowo- foliowych płaskich w kolorze niebieskim: Rękawy papierowo-foliowe przeznaczone do sterylizacji parowej w temperaturze 134ºC Papier o konstrukcji wykonania zgodnej z normami PN EN 868-3 i 868-5 oraz o gramaturze minimum 70 g/m², wymagana charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 - zawartość chlorków max 0,05% - zawartość siarczanów max 0,25 % - wytrzymałość na przedarcie poprzeczne nie mniej niż 700 mN -wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 7,20 kN/m -wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuż 2,40 kN/m - wytrzymałość na przepuklenie na mokro nie mniejsze niż 100 kPa -wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniejsze niż 320 kPa - wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania Znak CE nadrukowany na papierze i widoczny od strony laminatu Folia minimum pięciowarstwowa, wymagane wydanie przez producenta foli oświadczenia o zgodności z normami PN EN 868-3 i 868-5, EN ISO 11607, cz1i2. Charakterystyka foli w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności - przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych - gramatura nie mniej niż 53g/m² - zgrzewalna w temperaturze 150- 220º C - elastyczna, wytrzymała na rozdarcie - umieszczenie testu na papierze od strony folii w obszarze zgrzewu - wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania - wskaźnik procesu sterylizacji parowej. Na wskaźniku napis para w języku polskim - jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwierania - zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niż 250 N/m Rękawy pakowane w folię chroniącą przed światłem - wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
B Rękaw foliowo – włókninowy płaski - niebieski
O długości 100 m do sterylizacji parą wodną
L.p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość/2 lata | Wartość jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | Szerokość 420 mm | sztuk | 12
RAZEM część B
Wymagania dotyczące rękawów włókninowo - foliowych płaskich w kolorze niebieskim: zgodność z normą ISO 11607, cz. 1 i 2); EN 868-5, naniesione 3 wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, poza przestrzenią roboczą. -Gramatura włókniny 60 g/m2, grubość 220µm -wytrzymałość na przepuklenie na sucho 220kPa; -wytrzymałośc na przepuklenie na mokro 190 kPa Folia minimum pięciowarstwowa, przeźroczysta, bez substancji toksycznych, -grubość laminatu nie większa niż 55 µm, -Siła zrywająca wzdłuż 65 N, siła zrywająca w poprzek 53 N
[5 empty] | Wartość netto | Wartość brutto
RAZEM ZDANIE 1 (część A+B)
………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2
Zadanie nr 2 Papier i włóknina do sterylizacji
A. Papier sterylizacyjny - krepowany
L.p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość/2 lata | Wartość jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | Wymiary 50 cm x 50 cm, 500 szt w opakowaniu, biały i zielony ( 5 +5 ) | op. | 10
2 | Wymiary 75cm x 75 cm, 250 sztuk w opakowaniu, biały i zielony (12+12 ) | op. | 24
3 | Wymiary 100 x 100 cm , 250 szt w opakowaniu, biały i zielony ( 12 + 12) | op. | 24
4 | Wymiary 120 cm x 120 cm , 100 szt w opakowaniu, biały i zielony ( 25 +25 ) | op. | 50
RAZEM część A
Wymagania dotyczące papieru: Skład :100 % naturalne włókna celulozowe - papier krepowany, kolor zielony i biały przeznaczony do sterylizacji parowej w temperaturze 134ºC - gramatura nominalna min. 60 g/m²±2g/m² - grubość 0,16 mm - zawartość chlorków 0.005 % - zawartość siarczanów 0.03 % - zawartośc wilgoci 5,5 % - wytrzymałośc na rozdzieranie wzdłuż 29,72N - wymagana karta charakterystyki wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych oraz zgodności z normą PN EN 868 - 02 i ISO 11607-1 dołączyć do oferty - Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu potwierdzającego zgodność z obowiązującymi normami przez niezależną jednostkę np. ISEGA
B. Włóknina sterylizacyjna w kolorze niebieskim:
L.p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość/2 lata | Wartość jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | Wymiary 120 cm x 120 cm , niebieska , Opakowanie 100 sztuk | op. | 6
RAZEM część B
Wymagania dotyczące włókniny: Włóknina w kolorze niebieskim, przeznaczona do sterylizacji parowej, zgodna z normą EN 868-2 oraz ISO 11607-1. Wykonana z materiału nieszeleszczącego, antystatycznego i antyrefleksyjnego.Przeznaczona do sterylizacji w parze wodnej w temperaturze 134ºC -wytrzymałośc na rozciąganie wzdłuż 2,30 kN/m;- - odporność na penetrację wody 30mbar; - masa powierzchniowa nie mniejsza niż 60g/m²; - grubość nie mniejsza niż 220µm; - zawartość chlorków 0,03%: - zawartość siarczanów 0,12%.
[5 empty] | Wartość netto | Wartość brutto
RAZEM ZDANIE 2 (część A+B)
………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2
Zadanie nr 3 Artykuły i wskaźniki kontroli sterylizacji
A Wskaźniki kontroli sterylizacji parowej
L.p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość/2 lata | Wartość jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | Test paskowy Bowie -Dick z substancja przesuwaną kompatybilny z przyrządem PCD w którym można wykonywać testy chemiczne i testy biologiczne. Opakowanie 100 sztuk | op. | 24
2 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej służąca do zamykania pakietów dł. 55mb, szer. 19mm | sztuk | 200
3 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika, mocna dł. 50 mb, szer. 19mm | sztuk | 400
4 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do pary wodnej, liniowe ułożenie wskaźnika, nietoksyczny, nie zawierający ołowiu odpowiadający klasie 4 ISO 11140 -1 Opakowanie 500 sztuk | op. | 8
5 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwaną substancją wskaźnikową z wyraźnie zaznaczonym oknem pozytywnym, kompatybilny z przyrządem PCD. Opakowanie 100 szt | op. | 80
6 | Test kontroli zgrzewu do zgrzewarek rolkowych, w postaci arkusza bez folii, opakowanie 250 szt | op. | 6
7 | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji testami chemicznymi i biologicznymi w jednym czasie i do testów Bowie- Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5m i średnicy 1 mm | sztuk | 6
8 | Ampułkowy test biologiczny SMART READ EZ Test do pary wodnej o szybkim odczycie 3-5 godzin biopopulacja 10 x 5. Wraz z dołączeniem przyrządu PCD (1 sztuka na rok) Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce, etykieta na ampułce łatwo odklejana ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Wskaźniki w ilości 100 sztuk opakowanie | opak. | 10
9 | Etykiety 3rzędowe podwójnie klejone do oznaczania pakietów, ze wskaźnikiem do pary wodnej.Drukowanie etykiet w 3-ch rzędach wzłuż kierunku rozwiajania (przesuwu taśmy) Wskaźniki umieszczone na etykietach bez substancji toksycznych spełniające normę. Kompatybilne z oferowaną metkownicą. Opakowanie 12 rolek | op. | 30
10 | Metkownica alfanumeryczna 3 rzędowa, 12 liter w rzędzie. Możliwość druku liter i cyfr. Zakup jednorazowy | sztuk | 1
11 | Wymienny wałek z tuszem kompatybilny z oferowaną metkownicą | sztuk | 12
12 | Przeźroczyste osłonki do zabezpieczania końcówek i ostrzy sterylizowanych narzędzi szerokość osłonki 15mm. Opakowanie 200 sztuk | op. | 2
13 | Nietoksyczne pisaki do opisywania pakietów, odporne nma czynniki sterylizacji i działanie wody : czarny i niebieski | sztuk | 50
RAZEM część A
B Artykuły do sterylizacji
L.p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość/2 lata | Wartość jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | Wkład absorpcyjny do sit sterylizacyjnych, kolor biały, gramatura minimum 80/m², umożliwiający szybkie wyłożenie tacy sterylizacyjnej, tworząc zabezpieczenie obrzeży sita oraz pochłaniające kondensat wytworzony podczas procesu sterylizacji. Rozmiar 30x40 cm Opakowanie zbiorcze 250 sztuk | op. | 6
2 | Wkład absorpcyjnydo sit sterylizacyjnych, kolor biały, gramatura minimum 80/m², umożliwiający szybkie wyłożenie tacy sterylizacyjnej, tworząc zabezpieczenie obrzeży sita oraz pochłaniające kondensat wytworzony podczas procesu sterylizacji.Rozmiar 58x 35cm. Opakowanie zbiorcze 500 sztuk | op. | 6
RAZEM część B
[5 empty] | Wartość netto | Wartość brutto
RAZEM ZDANIE 3 (część A +B )
………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2
Zadanie nr 4 Artykuły podezynfekcyjne
Torby podezynfekcyjne
L.p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość/2 lata | Wartość jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | Opakowanie podezynfekcyjne, sterylne od wewnętrznej strony. Opakowanie jednorazowego użytku, z zamknięciem samoprzylepnym, uniemożliwiającym ponowne użycie opakowania, z miejscem na zaznaczenie rodzaju dezynfekcji, datą pakowania oraz podpisu osoby pakującej rozm. 200x300mm (+/- 5 cm) – 500 szt. / opakowanie. Zakup jednorazowy | op. | 1
2 | Opakowanie podezynfekcyjne, sterylne od wewnętrznej strony. Opakowanie jednorazowego użytku, z zamknięciem samoprzylepnym, uniemożliwiającym ponowne użycie opakowania, z miejscem na zaznaczenie rodzaju dezynfekcji, datą pakowania oraz podpisu osoby pakującej rozm. 250x390mm (+/- 5 cm)– 500 szt. / opakowanie. Zakup jednorazowy | op. | 1
RAZEM
………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)
Załącznik nr 2
Zadanie nr 5 Kontrola mycia i dezynfekcjii
L.p | Asortyment | Jednostka miary | Ilość/2 lata | Wartość jed. Netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. | op. | 72
2 | Uchwyt wielkrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. | szt. | 6
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C –5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas,temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. W opakowaniu max 100 szt. | op. | 24
4 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce. W przypadku obecności białek, substancja testowa zmienia kolor już w 5-10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1μg. W opakowaniu 25 testów. | op. | 4
RAZEM
………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)