Załącznik nr 3

Wypełniony należy złożyć do oferty „poza ustawą”

Parametry techniczne

Dostawę odczynników wraz dzierżawą aparatu do wykonywania badan analizy moczu dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat licząc od daty podpisania umowy

Wymagane parametry techniczne dla analizatora moczu

Producent / Firma: …..............................................
Urządzenie typu: …..............................................
Kraj pochodzenia: …...............................................

Lp.		Parametr graniczny dla analizatora moczu	Opis oferowanych parametrów	Wymagane / Parametr graniczny / TAK / NIE
1		Analizator wieloparametrowy, całkowicie automatyczny, pracujący w systemie STAT, rok produkcji nie starszy niż 2018 r.
2		Ciężar nie przekraczający 42 kg
3		Wbudowana drukarka
4		Wbudowany czytnik kodów kreskowych
5		Posiadający zabezpieczenia zapobiegające kontaminacji próbek badanych- płukanie po każdym wykonanym teście
6		Minimalna wymagana objętość próbki– / 2 ml
7		Dwa pojemniki na paski po 200szt każdy / z możliwością jednoczesnego używania dwóch rodzajów pasków z różną ilością parametrów badanych w tym kreatyniny
8		Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika zamkniętego w obudowie aparatu
9		Automatyczne określanie barwy i przejrzystości moczu
10		Pomiar ciężaru właściwego moczu z dokładnością do 0.001gmetodą refraktometryczną
11		Automatyczna korekcja wpływu zmiany temperatury otoczenia na wyniki pomiarów
12		Płynne materiały kontrolne na 2-ch poziomach na bazie moczu ludzkiego pochodzące od tego samego producenta co aparat i paski
13		Podłączenie do systemu informatycznego szpitala na koszt oferenta
14		Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem a laboratoryjnym systemem informatycznym
15		Wpisywanie danych pacjenta ,archiwizacja wyników, wyszukiwanie i przeglądanie danych
16		Pamięć analizatora min 2500 oznaczeń plus 200 oznaczeń kontrolnych plus 50 oznaczeń testowych
17	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim
18	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy)
19	Dostawa całego aparatu w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy
20	Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia telefonicznego /drogą mailowa
21	Naprawa usuniecie awarii analizatora do 3 dni w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia awarii
22	Serwis analizatora ( sprzętu dodatkowego) wg zaleceń producenta - przegląd wymagany przynajmniej raz na 12 miesięcy w czasie trwania umowy
23	Pełna gwarancja eksploatacyjna dla zaoferowanego sprzętu przez cały okres trwania umowy (wystąpienie 3 krotnej awarii w ciągu 3 miesięcy będzie skutkować obowiązkiem wymiany aparatu na nowy wraz z pokryciem wszystkich kosztów)

  Wymagania dotyczące pasków

24	Paski oznaczające 10 parametrów: pH, glukoza, białko, bilirubina, urobilinogen, ketony, nitraty (bakterie), / krew(erytrocyty) leukocyty, ciężar właściwy
25	Czułość dla białka nie gorsza niż 10mg/dl, dla glukozy 30mg/dl
26	Możliwość stosowania na tym samym analizatorze pasków określających zawartość kreatyniny

Parametry TAK /NIE

Lp.	Parametry oceniane	Zaznaczyć oferowany parametr	Wymagane / Parametr / TAK / NIE
1	Możliwość wyliczenia przez analizator stosunku białko/kreatynina
2	Kontrole płynne na bazie moczu ludzkiego, termin przydatności po otwarciu do 30 dni
3	Aparat , paski ,kontrole od tego samego producenta

Wszystkie koszty podłączenia aparatury w tym wykonanie kabla podłączeniowego, doposażenie komputera w interfejs komunikacyjny, oprogramowanie, konfigurację systemu, przeszkolenie personelu pokrywa Kamsoft .

Opis wymaganych parametrów technicznych dla analizatora moczu jest określony j/w .
Zamawiający wymaga -„Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów .
( tj : zaznaczenie -TAK/ NIE ) , niespełnienie w/w parametrów spowoduje nie wybranie oferty „poza ustawą”

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)