## Arkusz1
				Załącznik nr 2
Wypełniony Wykonawca dołącza wraz z ofertą "poza ustawą"
		Formularz Cenowy

Zadanie nr 3 -Czyszczenie i dezynfekcji przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym
		w Stalowej Woli

kanały wentylacyjne
lp.	Lokalizacja	Uwagi	Długość kanału do czyszczenia i dezynfekcji oraz samego czyszczenia [m]	Długość kanału samego czyszczenia [m]	cena netto (PLN) za czyszczenie	Wartość netto za rok	Wartość brutto za rok	VAT %
1	Kuchnia Szpitalna – wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	54	61
2	Centralna Sterylizatornia – wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	119,5	210
3	SOR – klimatyzacja nawiew – klimatyzacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	63	65
4	Kardiologia II OIOK - klimatyzacja nawiew – klimatyzacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	97	85
5	Kardiologia II Hemodynamika - klimatyzacja nawiew – klimatyzacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	56	63
6	Kardiologia II Rozruszniki - klimatyzacja nawiew – klimatyzacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	84	86
7	Kardiologia II Szatnia personelu (piwnica) - klimatyzacja nawiew – klimatyzacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	25	47
8	Kardiologia II Podręczna sterylizatornia , komunikacja - klimatyzacja nawiew – klimatyzacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	55	30
9	Psychiatria szatnia personelu - klimatyzacja nawiew – klimatyzacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	35	28
10	Psychiatria dzienna - klimatyzacja nawiew – klimatyzacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	24	25
11	Psychiatria palarnia męska – wentylacja wyciąg	Występują drzwiczki rewizyjne	0	8
12	Psychiatria palarnia damska – wentylacja wyciąg	Występują drzwiczki rewizyjne	0	8
13	Administracja - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	51	55
14	Blok Porodowy - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	134	98
15	Blok Porodowy (Sala Cesarkowa) - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	124	88
16	Izba Przyjęć – wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	48	30
17	SOR szatnie - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	95	80
18	SOR druga sala resuscytacji - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew – wyrzut na dach	Występują drzwiczki rewizyjne	45	40
19	SOR obszar segregacji - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	50	45
20	Blok Operacyjny - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	570	737
21	Prosektorium - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	55,5	36
22	Detox palarnia – wentylacja wyciąg	Występują drzwiczki rewizyjne	0	14
23	Diagnostyka Obrazowa (Tomograf , Rezonans)- wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	70	80
24	Diagnostyka Obrazowa ogólnodiagnostyczna - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	60	70
25	Szatnia personelu (pod podjazdem karetek) - wentylacja nawiew – wentylacja wywiew	Występują drzwiczki rewizyjne	16	14
26	OAIiT	Występują drzwiczki rewizyjne	134,5	110
Łaczna wartość

	…...........................................				….......................................................
	Data					podpis