Załącznik nr   1

F o r m u l a r z      c e n o w y

POTRZEBY  ROCZNE

ZADANIE 1: PODŁOŻA i TESTY do  identyfikacji i  bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych

| LP | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże chromogenne, transparentne, do izolacji Streptococcus gr B |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Columbia agar + 5% krwinki owcze |  |  | Op/100 płytek / 90 mm | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Chapman agar |  |  | Op/20 płytek/ 90 mm | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Wybiórcze podłoże do izolowania enterokoków i paciorkowców gr D |  |  | Op/ 20płytek/ 90 mm | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże chromogenne do wykrywania gronkowców metycylinoopornych |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże chromogenne, transparentne, do identyfikacji Staphylococcus ureus |  |  | Op/20 płytek/ 90 mm | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Scheadler agar + 5% krwinki owcze |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Mueller-Hinton agar + 5% krwinki końskie |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Mueller- Histon agar |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 20 |  |  |  |  |
| 10 | NaCl 0,85% medium |  |  | Op/ 100szt/ 2 ml | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Sabouraud agar z gentamycyną i chloramfenikolem |  |  | Op/ 100 płytek/ 90 mm | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże chromogenne, tranparentne, do izolacji drożdżaków i szybkiej identyfikacji C.albicans, C. Lusitaniae, C. kefir |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Gardnerella agar z krwią ludzką |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Haemophillus |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 25 |  |  |  |  |
| 15 | Agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Neisseria gonorrhoeae i meningitidis |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym |  |  | Op/ 100 płytek/ 90 mm | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Podłoże chromogenne, transparentne, do ilościowego oznaczania bakterii w moczu i idnentyfikacji E. Coli, grupy Proteus, grupy KESC, Enterococcus, Streptococcus agalatiae |  |  | Op/ 100 płytek/ 90 mm | 15 |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże chromogenne, transparentne, do izolacji i identyfikacji Salmonella i Shigella |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 20 |  |  |  |  |
| 19 | Salmonella Shigella agar |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże chromogenne do izolacji Clostridium difficile z identyfikacją do 24 godz. |  |  | Op / 20 płytek/ 90 mm | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Podłoże do izolacji Yersinia |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Podłoże chromogenne do różnicowania E. faecalis i E. faecium wankomycynoopornych z nabytą opornością |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Podłoże chromogenne, transparentne, do bezpośredniej identyfikacji Pseudomonas aeruginosa |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Mac Conkey agar z sorbitolem umożliwiające wykrywanie i różnicowanie szczepów E. coli o serotypie O 157:H7 |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Bulion z seleninem F |  |  | Op/ 20*9 ml | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Podłoże chromogenne do ESBL |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Buforowana woda peptonowa |  |  | Op/ 20*9ml | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Bulion tryptozowo-sojowy |  |  | Op/ 20*9ml | 16 |  |  |  |  |
| 29 | Paski wskaźnikowe do potwierdzenia występowania warunków beztlenowych |  |  | Op/ 50 szt | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Zestaw do wytwarzania atmosfery beztlenowej |  |  | Op/ 20 szt | 5 |  |  |  |  |
| 31 | Generator do wytwarzania atmosfery CO2 w pudelku |  |  | Op/ 10 szt | 6 |  |  |  |  |
| 32 | Wybiórcze podłoże chromogenne do izolacji Campylobacter |  |  | Op/ 20 płytek | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Zestaw do wytwarzania atmosfery mikroanaerofilnej |  |  | Op / 20 szt | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Płytki z podłożem do badania czystości powierzchni typu Count – Tact |  |  | Op/ 20 płytek/ 55 mm | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Podłoże dwudzielne Columbia z 5% SHB+CNA / chromogenne do identyfik. drobn. w moczu |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 10 |  |  |  |  |
| 36 | Podłoże chromogenne wykrywające karbapenemazy: MBL, KPC, OXA, NDM |  |  | Op/ 20 płytek/ 90 mm | 5 |  |  |  |  |
| 37 | Dzierżawa klimatyzatora |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Dzierżawa witryny chłodniczej typu Bolarus WS-400 D |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  |

| Wymagania graniczne dla podłoży na płytkach: - Płytki z żeberkami wentylacyjnymi - Każda płytka oznaczona czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa podłoża, seria, godzina rozlania, termin ważności (nadruk umieszczony powinien być na części płytki związanej z podłożem, a nie na wieczku) -Każda partia płytek powinna być zabezpieczona dodatkowym tekturowym opakowaniem zewnętrznym - Do każdej serii dostarczonych produktów musi być dostarczone świadectwo kontroli jakości w języku polskim zawierające: a) wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zgodnych z CLSI b) ocenę własności fizyko–chemicznych podłoża: pH , grubość podłoża, kolor i wygląd kolonii po inkubacji - Certyfikat ISO 13485 - Podłoża chromogenne muszą być od jednego producenta - Do każdego podłoża chromogennego należy dołączyć kolorowy folder lub instrukcję w języku polskim określającą w jaki sposób należy różnicować i interpretować wyhodowane drobnoustroje - Muszą posiadać co najmniej 2 miesięczny termin ważności od daty dostarczenia do laboratorium i pochodzić od jednego producenta dostawca zobowiązuje się min. 1 x w roku przeprowadzić szkolenie, z uzgodnionej wcześniej tematyki, dla Pracowników Pracowni Mikrobiologii, na koszt firmy dostarczającej podłoża. …………………………………… Podpis osoby uprawnionej ZADANIE NR 2 – PODŁOŻA DO SYSTEMU BacT/ALERT (system zamknięty) |
| --- |
| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena zł jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| 1 | BacT/ALERT FA Plus Aerobic Bottle |  |  | Op/ 100 szt | 3 |  |  |  |  |
| 2 | BacT/ALERT FN Plus Anaerobic Bottle |  |  | Op/100 szt | 3 |  |  |  |  |
| 3 | BacT/ALERT PF Plus Pediatric Bottle |  |  | Op/ 100 szt | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa klimatyzatora |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  |
| W przypadku niemożliwej do naprawy awarii aparatu, bądź gdy koszty naprawy będą przewyższały wartość aparatu, wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić sprawny aparat kompatybilny do posiadanego BTA 3D 240 w terminie 14 dni odrębną umową dzierżawy. ………………………………….. Podpis osoby uprawnionej ZADANIE NR 3 –ODCZYNNIKI I AKCESORIA DO ANALIZATORA VITEK 32 (system zamknięty) z dzierżawą kompatybilnego systemu |
| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena zł jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| 1 | Probówki testowe 12/75 |  |  | Op/ 2000 szt | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór do przygotowania zawiesiny bakteryjnej |  |  | Op/ 3 szt | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Karty identyfikacyjne dla bakterii Gram- |  |  | Op/ 20 szt | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Karty identyfikacyjne dla bakterii Gram+ |  |  | Op/ 20 szt | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Karty identyfikacyjne dla Neisseria, Haemophillus |  |  | Op/ 20 szt | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Karty identyfikacyjne dla drożdżaków |  |  | Op/ 20 szt | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Karty identyfikacyjnedla beztlenowców |  |  | Op/ 20 szt | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Karty antybiogramowe dla bakterii Gram- |  |  | Op/ 20 szt | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Karty antybiogramowe dla bakterii Gram+ |  |  | Op/ 20 szt | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Karty antybiogramowe dla drożdżaków |  |  | Op/ 20 szt | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Standard do kalibracji densytometru |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa kompatybilnego analizatora |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Dzierżawa klimatyzatora |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| Wymagania dla analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości; - pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny AST, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) - czytnik kodów kreskowych - specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej - system złożony z modułu inkubacyjnego, komputera (umożliwiającego rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, analizy statystyczne, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję danych) z monitorem i drukarką i stacji pracy do przygotowania próbek - wynik wrażliwości podawany w MIC i w postaci kategorii (S, I , R) - graficzna wersja oprogramowania - oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu - możliwość przeprowadzenia analiz statystycznych i epidemicznych - zapewnienie protokołów transmisji pozwalający na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego - kolorymetryczna metoda identyfikacji - średni czas identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 – 8 godzin - Zaawansowany System Ekspertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności - możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, ESBL, MRSE, HLAR, GISA, MLSb, KPC - możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych - możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach - możliwość monitorowania szczepów opornych na wybrane antybiotyki - automatyczne napełnianie testów w systemie - możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: Gram ujemne Gram dodatnie Neisseria, Haemophilus Bakterie beztlenowe i Corynebacterium Drożdżaki - możliwość oznaczenia lekowrażliwości dla drobnoustrojów: Gram ujemnych Gram dodatnich (w tym Streptococcus pneumoniae) Drożdżaków - testy identyfikacyjne zawierające minimum 50 dołków testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane i zaopatrzone w kody kreskowe dostawca zobowiązuje się min. 1 x w roku przeprowadzić szkolenie, z uzgodnionej wcześniej tematyki, dla Pracowników Pracowni Mikrobiologii, na koszt firmy dostarczającej karty. WARUNKI SERWISOWE Aparat powinien być nie starszy niż z 2010 roku i posiadać atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty w placówkach publicznej służby zdrowia zgodnie z ustawą z dn 27 lipca 2001 r o wyrobach medycznych. - pełna instrukcja obsługi powinna być załączona w języku polskim - punkt serwisowy w Polsce; czas przystąpienia do usunięcia awarii po zgłoszeniu do 24 godz - możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia w wypadku przestoju w pracy dłużej niż 2 dni robocze 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniają jego wymianę na nowy …………………………………… Podpis osoby uprawnionej ZADANIE NR 4 – TESTY LATEKSOWE i HEMAGLUTYNACYJNE oparte na zasadzie reakcji antygen – przeciwciało, przeznaczone do oznaczeń manualnych w REUMATOLOGII |
| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena zł jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| 1 | ASO lateks - zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyny O w surowicy ludzkiej. Czułość: 200 IU/ml. |  |  | Op/ 100 oznaczeń | 6 |  |  |  |  |
| 2 | RF lateks zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej. Czułość: 8 IU/ml. |  |  | Op/ 100 oznaczeń | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Waaler Rose Test - hemagutynacyjny test z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej. Czułość: 8 IU/ml. |  |  | Op/ 50 oznaczeń | 6 |  |  |  |  |
| Ra z e m |  |  |  |
| Wymagania dotyczące odczynników do serologii manualnej wszystkie odczynniki powinny posiadać znak CE oraz termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium do każdego zamówienia powinien być dostarczony świadectwo kontroli jakości w języku oryginalnym i w języku polskim dla każdego produktu czas dostarczenia produktu do laboratorium od chwili złożenia zamówienia nie może być dłuższy niż 48 godz. wszystkie metodyki muszą być w języku producenta i w języku polskim dostawa zamówienia do laboratorium odbywa się na koszt oferenta ASO lateks: - czułość testu wykalibrowana względem Międzynarodowego Klibratora ASO (z WHO) eliminacja efektu prozonowego do stężenia 1500 IU/ml kompletny zestaw zawierający odczynnik, kontrole, bagietki i płytki reakcyjne czułość 98% , swoistość 97% RF lateks: - eliminacja efektu prozonowego do stężenia 800 IU/ml kompletny zestaw zawierający odczynnik, kontrole, bagietki i płytki reakcyjne czułość 100%, specyficzność min. 98% Waller Rose test: - eliminacja efektu prozonowego do 800 IU/ml kompletny zestaw zawierający odczynnik, kontrole, bagietki, płytki reakcyjne czułość 100%, specyficzność min. 93% ……………………………….. Podpis osoby uprawnionej ZADANIE NR 5 – SZYBKIE TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE |
| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena zł jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| 1 | Test paskowy wykrywający przeciwciała klasy IgG i IgM anty Treponema pallidium w surowicy/osoczu/krwi pełnej ludzkiej |  |  | Op/ 50 testów | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Test kasetkowy wykrywający przeciwciała IgM mononukleozy zakaźnej w surowicy/osoczu/krwi pełnej ludzkiej |  |  | Op/ 25 testów | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Test kasetkowy nowej generacji wykrywający przeciwciała anty HIV (IgG/IgA/IgM) w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej. |  |  | Op/ 25 testów | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Test paskowy do jednoczesnego wykrywania antygenów Rota- i/lub Adenowirusów w próbkach ludzkiego kału. |  |  | Op/ 25 testów | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Jednoetapowy test paskowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w próbkach ludzkiego kału. |  |  | Op/ 25 testów | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Nowej generacji test kasetkowy do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko białkom (rdzenia, NS3, NS4, NS5) wirusa Hepatitis C (HCV) w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej |  |  | Op/ 25 testów | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej (hHB) w próbkach ludzkiego kału |  |  | Op/ 25 testów | 15 |  |  |  |  |
| 8 | Test do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbkach ludzkiego kału |  |  | Op/ 20 testów | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Test do wykrywania antygenów dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile w próbkach ludzkiego kału |  |  | Op/ 20 testów | 5 |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  |
| Wymagania dotyczące szybkich testów immunochromatograficznych wszystkie produkty winny posiadać znak CE oraz termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium do każdego zamówienia powinien być dostarczony świadectwo kontroli jakości w języku producenta dla każdego produktu czas dostarczenia produktu do laboratorium od chwili złożenia zamówienia nie może być dłuższy niż 48 godz. wszystkie metodyki muszą być w języku producenta i w języku polskim dostawa zamówienia do laboratorium odbywa się na koszt oferenta dostawca zobowiązuje się min. 1 x w roku przeprowadzić szkolenie, z uzgodnionej wcześniej tematyki, dla Pracowników Pracowni Mikrobiologii, na koszt firmy dostarczającej testy. Treponema pallidium – paski pakowane indywidualnie + jednorazowe pipetki - czułość min. 99%, swoistość min. 99% Mononukleoza zakaźna – indywidualnie pakowane kasetki - zestaw powinien zawierać: kasetki, zakraplacze do próbek, kapilary z pompką dozującą, kontrola dodatnia i ujemna, bufor - czułość min. 99%, swoistość min.98% - brak reakcji krzyżowych z: RF, HBsAb, HBcAb, HBeAb, HCV, TB, HIV oraz próbkami wykazującymi reaktywność w stosunku do Syphilis anty HIV: - test wykrywa przeciwciała wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu 1 (HIV-1) łącznie z grupą 0 i Typu 2 (HIV-2) w surowicy, osoczu i krwi pełnej - indywidualnie pakowane kasetki - czułość 100%, swoistość min. 99% Rota-Adenowirus: - test z użyciem przeciwciał monoklonalnych - w zestawie kasetki pakowane pojedynczo + indywidualne bufory dla każdej kasetki - czułość min.99%, swoistość min.99% - kontrola pozytywna dla testu Rota-Adeno (wymagana instrukcja i karta charakterystyki) Giardia lamblia: - paski pakowane indywidualnie lub w zbiorczym opakowaniu (maks. 25 szt.) - test z użyciem przeciwciał monoklonalnych - czułość >=99%, swoistość >=98% - kontrola pozytywna w postaci płynnej Anty HCV: - indywidualnie pakowane kasetki - membrana testu to obszar nasycony rekombinowanymi antygenami HCV reprezentującymi rejony: rdzenia (core), NS3, NS4, NS5 oraz rejon kontrolny - czułość 100%, swoistość min.99% Krew utajona: - test do zastosowania bez specjalnej diety - indywidualnie pakowane testy - czułość >= 95%, swoistość >=98% Helicobacter pylori: - indywidualnie pakowane kasetki - czułość testu 50-70 ng białka H. pylori /ml - brak efektu prozonowego do stężenia białka H. pylori wynoszącego 2,5 mg/ml GDH C. difficile: - indywidualnie pakowane kasetki + bufory do każdej kasetki w zestawie - czułość testu >= 99%, swoistość >=99% ………………………………… Podpis osoby uprawnionej ZADANIE NR 6 – KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE i ANTYMYKOTYKI zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów EUCAST, wg zaleceń Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów |
| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena zł jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| 1 | Krążki do antybiogramów (wg zaleceń Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów) |  |  | Op/ 1*50 krążków | 100 |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  |
| Wymagania dotyczące krążków antybiotykowych: - wszystkie krążki antybiotykowe i antymykotyki powinny posiadać termin ważności minimum12 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego i pochodzić od jednego producenta - każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie z pochłaniaczem wilgoci w środku - na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w µg - do każdego zamówienia musi być dostarczony certyfikat kontroli jakości dla danej serii krążków w języku polskim oferent 1 x w roku zobowiązany jest( na życzenie kupującego) dostarczyć laboratorium szczepy wzorcowe do kontroli jakości krążków z kolekcji ATCC : Escherichia coli ATCC 35218, Staphylococcus aureus ATCC 29213 oferent na czas trwania umowy dostarcza również linijkę do odczytu antybiogramu metodą krążkową, jak również 6 dyspenserów automatycznych na 6 rurek dostawa zamówienia do laboratorium odbywa się na koszt oferenta ………………………………… Podpis osoby uprawnionej ZADANIE NR 7 - paski (typu E – test ) nasączone gradientem stężeń antybiotyku zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Badania Wrażliwości Drobnoustrojów EUCAST, wg zaleceń Krajowego Ośrodka Referencyjnego d/s Lekowrażliwości Drobnoustrojów |
| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena zł jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| 1 | Teicoplanina |  |  | Op/ max. 30 szt | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Vancomycyna |  |  | Op/ max. 30 szt | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ceftriaxon |  |  | Op / max. 30 szt | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Penicylina G |  |  | Op / max. 30 szt | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Oxacylina |  |  | Op / max.30 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Imipenem |  |  | Op/ max. 30 szt | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Test MBL: Imipenem/ imipenem + EDTA; |  |  | Op/ max.30 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Test ESBL: Cefepimem/ Cefepim + kw. klawulanowy; Cefotaksim/ cefotaksim + kw. Klawulanowy |  |  | Op/ max.30 szt | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Test GISA: Vankomycyna/ Teicoplanina |  |  | Op/ max.30 szt | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Test KPC: Meropenem/ meropenem + kw. boronowy; |  |  | Op/ max. 30 szt | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Test AmpC: Cefotetan/ Cefotetan + Cloxacillin |  |  | Op/ max. 30 szt | 1 |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  |

Wymagania dotyczące pasków nasączonych gradientem stężeń antybiotyków typu E test:

- wszystkie paski powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy i pochodzić od  jednego producenta, termin ważności dla testów ESBL, MBL, KPC, AmpC, GISA min.6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

- każda partia pasków powinna być zapakowana oddzielnie, w hermetycznie zamkniętym opakowaniu

- paski powinny być plastikowe i na każdym pojedynczym pasku musi widnieć jego symbol i stężenia MIC w µg

- do każdego zamówienia musi być dostarczone certyfikat kontroli jakości paska typu E-test w języku producenta

- oferent  1 x w roku zobowiązany jest (na życzenie kupującego) dostarczyć laboratorium SZCZEPY WZORCOWE  Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 oraz Enterococcus faecalis ATCC 29212

- metodyki dla każdego produktu muszą być w języku producenta i języku polskim

- istnieje możliwość domówienia innego rodzaju paska typu E-test nie wyszczególnionego w tabelce, a wskazanego przez KORDL

- dostawa zamówienia do laboratorium odbywa się na koszt oferenta

- dostawca zobowiązuje się min. 1 x w roku  przeprowadzić szkolenie, z uzgodnionej wcześniej tematyki, dla Pracowników Pracowni Mikrobiologii, na koszt firmy dostarczającej paski.

………………………….

Podpis osoby uprawnionej

ZADANIE NR 8 – TESTY do SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI BAKTERII Gram dodatnich i Gram ujemnych.

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena zł jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do wykrywania białka A i clumping factor u Staphylococcus aureus |  |  | Op/ max. 50 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw lateksowy do oznaczania paciorkowców gr A, B, C, D, G, F |  |  | Op/ max. 50 oznaczeń | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Uczulony lateks do wykrywania antygenów uwalnianych w płynie M-R |  |  | Op/ max. 25 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do oznaczania Streptococcus pneumoniae |  |  | Op/ max. 50 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Test z cefinazą do badania obecności beta-laktamazy |  |  | Op/ max. 50 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Test na obecność oksydazy cytochromowej |  |  | Op/ max.100 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Test do wykrywania indolu |  |  | Op/ max. 25 ml | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Test lateksowy do wykrywania metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus |  |  | Op/ 50 oznaczeń | 1 |  |  |  |  |
| R a ze m |  |  |  |

Wymagania dotyczące szybkich testów identyfikacyjnych

- wszystkie produkty winny posiadać  znak CE  oraz termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

- do każdego zamówienia powinno być dostarczone świadectwo kontroli jakości w języku producenta  dla każdego produktu

- czas dostarczenia produktu do laboratorium od chwili złożenia zamówienia nie może być dłuższy niż 48 godz.

- wszystkie metodyki muszą być w języku producenta i w języku polskim

- dostawa zamówienia do laboratorium odbywa się na koszt oferenta

……………………………………..

Podpis osoby uprawnionej

ZADANIE NR 9 – TESTY PASKOWE do OZNACZENIA LEKOWRAŻLIWOŚCI dla: FUNFUS, HAEMOPHILUS i bakterii BEZTLENOWYCH.

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu | Nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość na 1 rok | Cena zł jednostkowa netto | Wartość netto/rok | Wartość brutto/rok | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antybiogram paskowy dla Fungus do odczytu manualnego |  |  | Op/ 25 szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Antybiogram pakowy dla Haemophillus do odczytu manualnego |  |  | Op/ 25 szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Antybiogram paskowy dla bakterii beztlenowych do odczytu manualnego |  |  | Op/ 25 szt. | 2 |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  |  |

Wymagania dotyczące  testów  paskowych

-    Muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności od daty dostarczenia do laboratorium i pochodzić od jednego producenta

- wszystkie produkty winny posiadać  znak CE  oraz termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

- do każdego zamówienia powinno być dostarczone świadectwo kontroli jakości w języku producenta  dla każdego produktu

- czas dostarczenia produktu do laboratorium od chwili złożenia zamówienia nie może być dłuższy niż 48 godz.

- wszystkie metodyki muszą być w języku producenta i w języku polskim

- dostawa zamówienia do laboratorium odbywa się na koszt oferenta

……………………………………

Podpis osoby uprawnionej