# Spr. 504 ZP/2013r

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ wraz z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

Postępowanie poniżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

CPV : 33.69.65.00.0

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

## Rozdz. I 	Formularz oferty – wzór

Rozdz. II 	Opis przedmiotu zamówienia -  Formularz cenowy

Rozdz. III 	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdz. IV 	Umowa - wzór

Stalowa Wola dnia ............................	zatwierdzam:

### ROZDZ. I    FORMULARZ  OFERTY  -  W Z Ó R

### Załącznik nr 7

#### O F E R T A

.....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

NIP Wykonawcy:

REGON Wykonawcy:

Tel. Wykonawcy:

Fax Wykonawcy:

E-mail:

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

tel. 15/843 32 01

tel/fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym , zgodnie z art. 39 ustawy  Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego w BZP  z  dnia  ............................  pod poz.  ..................

1. Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ   wraz                         z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego               i Działu diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy :

za łączną   wartość  netto   ............................................  zł  / rok

za łączną   wartość  brutto ............................................  zł /  rok

s ł  o w n i e  ..................................................................................................... zł brutto /rok

zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym” – specyfikacją przedmiotu zamówienia

2. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania    oferty.

3. Oferujemy termin płatności min. 30 dni, tj. .......... dni,  licząc od daty zrealizowania

dostawy odczynników i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,  a  w odniesieniu do

opłaty dzierżawnej sprzętu 30 dni , po zakończeniu miesiąca ,którego ta opłata  dotyczy.

4. Zapewniamy okres niezmienności cen oferowanego asortymentu – min. 1 rok, tj .........  od daty podpisania umowy.

5. Sprzęt będący przedmiotem dzierżawy  zostanie przekazany Zamawiajacemu w ciągu

min. 30 – dni tj …….. dni  od  daty zawarcia niniejszej umowy

Dzierżawiony aparat / sprzęt  nie starsze niż  z 2011 roku.

6. Oferujemy czas reakcji serwisu na  zgłoszoną awarię sprzętu max 24 godz., tj  max

…… godz., licząc  od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do  usunięcia awarii,

w dni  robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ

8. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dotyczącej

…………………………………….z udziałem Podwykonawcy

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na  warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty

opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.).

11. Załącznikami  do niniejszej oferty są :

1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z  Rozdz. I SIWZ, - Załącznik nr 7

2. Opis oferowanego sprzętu  z potwierdzeniem  spełnienia wymaganych parametrów i opisem innych oferowanych parterów , zgodnie z  Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1

3. Formularz cenowy, zgodnie z  Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 2

4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3

4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami )– Załącznik nr 4

5. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.

7.  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

8. Dokument określający zasady reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

10.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz  których

dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 5

11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 5

12.Świadectwo CE dla oferowanego analizatora

13.Oświadczenie ,że oferowany asortyment (odczynniki i materiały zużywalne) posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie o wyrobach  medycznych  - wg Załącznika nr 6

14.Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia , z dokumentem potwierdzającym

opłacenie  składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

15. Jeśli dotyczy - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

*- Wykonawca winien wpisać część zamówienia, którą zamierza realizować z udziałem Podwykonawcy

.......................................

Podpisy osoby uprawnionej

### ROZDZ. II  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1

Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ  wraz  z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

| Lp. | Warunki graniczne, bezwzględnie wymagane | TAK/NIE -podać Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH |
| 1. | Aparat nie starszy niż – rok produkcji 2011 |  |
| 2. | Automatyczny analizator parametrów krytycznych dokonujący pomiaru: pH, pCO2, pO2, Hct, K, Na, Ca++ |  |
| 3. | Parametry wyliczane: HCO3(P), HCO3(P.st.), cBase(B), cBase(Ecf), ctCO2(B), ctCO2(P), ctO2, sO2, ctHb, pO2(A), pO2(a/A), pO2(A-a). |  |
| 4. | Liniowość oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,10 mml/L |  |
| 5. | Analizator typu kasetowego – wszystkie elementy wymienialne takie jak sonda aspirująca, odczynniki, sensory, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki zawarte w jednej kasecie. |  |
| 6. | Korekcja temperatury parametrów mierzonych i wyliczanych |  |
| 7. | Brak zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |
| 8. | Objętość próbki maksymalnie 150 µl |  |
| 9. | Zestawy odczynnikowe przechowywane w temperaturze pokojowej |  |
| 10. | Całkowity czas pomiaru nie dłuższy niż 120 sek. Od wprowadzenia próbki |  |
| 11. | Możliwość odczytu kodów kreskowych do wprowadzania danych. |  |
| 12. | Podanie próbki do aparatu bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. |  |
| 13. | Obsługa analizatora za pośrednictwem ekranu dotykowego |  |
| 14. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
| 15. | Podłączenie aparatu do systemu szpitalnego. Wymagany interfejs programowy do systemu INFOMEDICA |  |
| 16. | Wbudowana drukarka. |  |
| 17. | Interfejs USB |  |
| 18. | Świadectwo CE |  |
| 19. | Bezpłatny serwis w czasie trwania dzierżawy |  |
| 20. | Skaner do skanowania kodów próbek. |  |
| KOMPUTER |
| 21 | Komputer Lenovo All-In-One Thinkpad z procesorem Intel i3 lub i5, min. 4GB RAM, system Windows 8 Professional |  |

Niespełnienie któregoś z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

...............................................

Podpis osoby uprawnionej

ROZDZ. III   INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

Zamawiający :

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

tel. 15/843 32 01

tel/fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dzierżawa analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ    wraz  z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,którzy:

I. spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP

(Dz. Ustaw Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) ,tj.:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału  technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo  zamówień  publicznych

oraz

III. złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ, w tym zaoferują asortyment zgodny z wymogami  Zamawiającego.

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku  2 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 w części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 5

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 5

Na potwierdzenie Warunku 3 :Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg  Załącznik nr 3

Na potwierdzenie Warunku 4 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg  Załącznik nr 3

- kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą, że jest on ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie

- oświadczenie wg Załącznika nr 4 w części dotyczącej art. 24 ust.1, ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy  - dokument winien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W takiej sytuacji Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Warunek III będzie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi:

- formularz ofertowy zgodnie z  Rozdz. I SIWZ, - Załącznik nr 7

- formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 2

- Świadectwo CE dla oferowanego analizatora

- oświadczenie ,że oferowany asortyment (dot. odczynników i materiałów zużywalnych) posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z  dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych  (Dz. Ustaw z dnia 17 czerwca 2010 roku, Nr 107, poz. 679 z późn. zmianami)- wg Załącznika nr 6

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze:

- Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z Rozdz. I SIWZ, - Załącznik nr 7

- Opis oferowanego sprzętu z potwierdzeniem  spełnienia wymaganych parametrów i opisem innych oferowanych parterów , zgodnie z  Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1

- Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 2

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) - Załącznik nr 3

- Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) – Załącznik nr 4

- Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- Dokument określający zasady reprezentacji,  jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 5

- Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 5

- Świadectwo CE dla oferowanego analizatora

- Oświadczenie ,że oferowany asortyment (odczynniki i materiały zużywalne)posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych  - wg Załącznika nr 6

- Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

15. Jeśli dotyczy - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim.

2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej.

3. Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się, co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia”

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

6. W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego 
i odrzuceniem jego oferty.

9. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej  lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

10. Nie przewiduje się:

- zebrania Wykonawców.

- wadium

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- aukcji elektronicznej

IV. Ocena ofert

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena				100 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu.

2. Wartość punktowa ceny  =  / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:

Cmin   -  najniższa oferowana cena

Cn      -   cena w ofercie badanej

3. Sposób obliczenia ceny

Cena ofertowa winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Formularzem cenowym -opisu przedmiotu zamówienia ” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

- łączny  koszt oferowanego asortymentu , zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę specyfikacją asortymentowo – cenową

- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie  i dostawę oferowanego asortymentu  do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty  cła, opłat celnych , ubezpieczenia dostawy , pakowanie i znakowanie do przewozu ,należny podatek VAT )

- koszt obsługi serwisowej analizatora

- koszt ubezpieczenia oferowanego analizatora i komputera

- szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi analizatora

4. Wartość punktowa łączna  =  Rc / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:

Rc       -   ranga kryterium: cena

Cmin   -  najniższa oferowana cena  spośród nie podlegających odrzuceniu ofert

Cn      -   cena w ofercie badanej

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 lata, licząc od daty podpisania umowy.

Dostawy realizowane średnio dwa razy w miesiącu , w ilości równej 1/ 24 ogólnej ilości

wyszczególnionej w Formularzu cenowym , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

ilości i  terminu dostawy; w przypadkach szczególnych – dostawa w ciągu 48 godz.

( w dni  robocze) od chwili zgłoszenia potrzeby .

Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, nie

przekraczających 20% wartości   zamówienia  podstawowego i polegających na

rozszerzeniu dostaw

V. Składanie i otwarcie ofert.

1. Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert.

2 . Miejsce i termin złożenia ofert

Termin składania ofert: do dnia 22.04.2013 roku do godz. 11:00

Miejsce złożenia ofert:

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg nieograniczony – dzierżawa analizatora RKZ wraz  cyklicznymi dostawami odczynników”

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwarcia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia  22.04.2013 roku o godz. 11:30

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu przetargowym, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

6. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy                          w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Pozostałe wymogi i informacje

1. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Mirosława  Bratkiewicz –Orłowska    –  Kierownik Działu Diagnostyki

Laboratoryjnej

tel.  0 – 15   843 33 60     w godz.  9:00 – 14:00

mgr inż. Elżbieta Pamuła     -   Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.  0 – 15   843 32 01  w godz.  9:00 – 14:00

2. Wszelkie pytania związane z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

3. Treść prośby o wyjaśnienie SIWZ przekazanej w formie fax, drogą elektroniczną jest skuteczna dla Zamawiającego i winna być potwierdzona pismem wysłanym tego samego dnia , co fax , drogą elektroniczną.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. SIWZ wszystkim Wykonawcom , którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba wpłynęła nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego 
z uczestników postępowania.

4. W przypadku, gdzie zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa 
i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

5. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

7. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

8. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze

najkorzystniejszej oferty.

3.  Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania 
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

VIII. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp- w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 tys EURO

Załącznik nr 8

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 504 ZP/ 2013r

Dnia ...................................2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

ul. Staszica 4 ,   37 - 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000009325,                    zwanym   w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr inż. Romana Ryznara – p.o. Dyrektora

a

…................................

…................................

wpisanym do ...........................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.......................................

.......................................

w wyniku postępowania przetargowego zgodnie z Art. 39  ustawy  Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony”  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje  się do:

wydzierżawienia  analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ

wraz  z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego  Oddziału

Ratunkowego i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli

zgodnie z ”Formularzem cenowym- opisu przedmiotu zamówienia” - będącym jednocześnie

specyfikacją  przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy

oraz zgodnie z  kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy ,zaś Zamawiający

zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za przedmiot dostawy.

2. Jednocześnie Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu sprzęt medyczny typu :

o wartości ……………….. zł brutto do prowadzenia badań diagnostycznych

z wykorzystaniem odczynników i materiałów zużywalnych objętych przedmiotem dostaw,

zgodnie z ust.1 za cenę netto:  ………….  zł/ rok, brutto: …………. zł/rok

oraz komputer …………..o wartości netto: ………. zł/ rok,  brutto: …………. zł/rok

3. Wykonawca oświadcza, że dzierżawiona aparatura medyczna/ sprzęt jest własnością

…………………………………………………………………………………………..

który upoważnił Wykonawcę i przekazał mu powyższą aparaturę medyczną / sprzęt

w celu oddania jej w  dzierżawę osobom trzecim.

4. Dzierżawiona aparatura / sprzęt jest nie starszy, niż z 2011 roku.

5.Aparat i komputer, będące przedmiotem dzierżawy, zostaną przekazana Wykonawcy w ciągu

……. dni  od  daty zawarcia niniejszej umowy.

6. Zamawiający przyjmie w dzierżawę sprzęt, zgodnie z ust.2 po jej odbiorze

i instalacji potwierdzającej jej stan techniczny w protokole zdawczo – odbiorczym.

7. Autoryzowany serwis producenta  ……………………………………………

nieodpłatnie zainstaluje analizator będący przedmiotem dzierżawy i przeprowadzi

szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego jego użytkowania.

8.Wykonawca wskaże miejsce zainstalowania dzierżawionej aparatury, zgodnie

z wymogami producenta dla prawidłowej pracy aparatury . Zmiana tego miejsca wymaga

pisemnej zgody Wykonawcy.

9.Zamawiający zobowiązuje się do dzierżawy aparatury i sprzętu zgodnie z instrukcją

techniczną i dobrą praktyką laboratoryjną.

§ 2

1.Wykonawca oświadcza, że  :

a) oddana w dzierżawę Zamawiającemu aparatura medyczna posiada świadectwo

dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

i używania w postaci  : ……………………

b) oferowane odczynniki , posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania

w postaci :   ………………………………………….

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu będącego przedmiotem niniejszej

umowy na własny koszt i ryzyko.

2.Wykonawca będzie realizował dostawy odczynników średnio dwa razy w miesiącu w ilości

równej 1/24 ilości wyszczególnionej w „Formularzu cenowym”, po uprzednim ( pisemnym,

fax) zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego.

3.Dopuszcza się możliwość innej częstotliwości dostaw uzgodnionej przez obie strony.

4. W szczególnych przypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 2 dni

roboczych (48godzin, w dni robocze) , licząc od chwili (pisemnego, fax) zgłoszenia

potrzeby przez Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie

art. 67  ust.1  pkt. 7  obowiązującej ustawy  Prawo zamówień publicznych , przy

zachowaniu tych samych warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.

§ 4

1.Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczony przedmiot dostawy

w wysokości wynikającej z wielkości tej dostawy i cen jednostkowych, zgodnie

z „Formularzem cenowym”.

2.Za dzierżawiony aparat i komputer, o których mowa w  § 1 ust.2, ust.3 Zamawiający regulował

będzie czynsz dzierżawny w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych przez

Wykonawcę faktur VAT .

§ 5

1. Strony ustalają następujące warunki płatności:

Zamawiający będzie realizował  Wykonawcy, należne za dostarczany asortyment płatności,  przelewem na konto nr: ................................................................................................................................................

- za dostarczone odczynniki i materiały zużywalne -  w terminie  ….  dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę.

- za dzierżawienie aparatu / sprzętu  w terminie …dni ,licząc od daty

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za dzierżawę aparatu / sprzętu.

2.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu

Zamawiającego.

§ 6

Umowa na dostawę odczynników z jednoczesną dzierżawą  aparatu i sprzętu                                                                                                                                      obowiązuje przez okres trzech lat, licząc od daty jej podpisania .

§ 7

1.Na dostarczane odczynniki i materiały zużywalne Wykonawca udziela gwarancji co do jakości,

która biegnie od daty ich dostarczenia i potwierdzenia odbioru .

Termin gwarancji jest tożsamy z terminem przydatności  do użycia zgodnie z deklaracją

producenta .

2.Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczanego przedmiotu umowy

na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3.Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych,

terminów i ilości dostaw określonych w  § 3  ust.2, ust. 3, ust.4 niniejszej umowy stanowić

będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach .

4. Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę  o ujawnionych wadach

dostarczonego asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni,

liczony od powzięcia tej  informacji.

5.Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, od chwili jej

Zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 8

1.Zamawiający zobowiązuje się do dzierżawy aparatury / sprzętu zgodnie z jej

właściwościami i przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie .

2.Zamawiający nie może oddać wydzierżawionej aparatury i sprzętu do użytku  osobie

trzeciej.

3.Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia dzierżawionej aparatury /sprzętu przed

uszkodzeniami i kradzieżą , a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia jej w

Towarzystwie Ubezpieczeniowym  na swój koszt .

4.Obsługa techniczna aparatury  wykonywana będą przez  autoryzowany serwis producenta :

…………………………………………………………………………………………….

na koszt Wykonawcy,  przez cały okres trwania umowy tj. przez okres trzech lat.

5.Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w czasie trwania dzierżawy aparatury .

6.Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na  zgłoszoną awarię  aparatury max   …. godz.,

licząc od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do  usunięcia awarii ,  w dni robocze tj.

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.Po rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dzierżawioną

aparaturę w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego użytkowania

w okresie obowiązywania umowy.

8.Wykonawca jest uprawniony do kontroli wydzierżawionej aparatury w każdym czasie,

a Zamawiający jest zobowiązany udostępnić ją w tym celu.

9.W razie naruszenia przez Zamawiającego zasad prawidłowego użytkowania dzierżawionej

aparatury i sprzętu Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i

niezwłocznego odbioru aparatury od Zamawiającego .

10.W przypadku niemożliwej do naprawy awarii aparatury medycznej ,bądź gdy koszty

naprawy będą przewyższały wartość aparatu ,Wykonawca  zobowiązuje się wydzierżawić

sprawny aparat  kompatybilny  do posiadanego, w terminie …- dni w ramach odrębnej

umowy dzierżawy

11Wykonawca zapewnia możliwość wymiany dzierżawionego sprzętu  na sprawny  na czas

usunięcia  uszkodzenia w przypadku przestoju w pracy dłuższym, niż …. - dni robocze .

12.Zamawiający ponosi koszty napraw awarii przedmiotu dzierżawy powstałych z winy

Zamawiającego .

§ 9

1.Wykonawca zapewnia stałe ceny przez okres …….   obowiązywania umowy.

2.W okresie obowiązywania umowy ceny asortymentu dostawy tj. odczynników określone w

ofercie Wykonawcy mogą ulegać zmianom maksymalnie w stopniu odpowiadającym

kwartalnemu  wskaźnikowi wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych w minionym

kwartale w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał .Zmiana ta może

następować od miesiąca  następnego po miesiącu , w którym   wskaźnik  ten został

ogłoszony przez prezesa GUS  w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

3. Wzrost ceny dopuszczalny jest w przypadku gdy :

- nastąpi zmiana przepisów podatkowych Wykonawcy

-  nastąpi zmiana kursu EURO względem PLN o min. 5 %

-  nastąpi  zmiana stawki VAT

4.O zamiarze zmiany ceny  Wykonawca powiadamia Zamawiającego przedstawiając

jednocześnie dokumenty potwierdzające występowanie okoliczności wymienionych

w ust.3.

5.Ocena wysokości zmiany ceny będzie dokonywana poprzez porównanie wartości

z formularza cenowego po, proponowanych przez Wykonawcę zmianach, z wartością

formularza cenowego dotychczas obowiązującego.

6.Niedopuszczalny jest wzrost cen odczynników przez ……obowiązywania umowy.

7. Strony zgodnie uznają ,że koszty dzierżawy oferowanych urządzeń nie ulegają zmianie

przez cały okres obowiązywania umowy.

8.Wzrost cen dostarczanych przez Wykonawcę odczynników wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiającego i jest skuteczny w rozliczeniu stron z chwilą jego akceptacji.

9. Nieuzasadniony okolicznościami wymienionymi w ust. 3 wzrost ceny, jak również nie

spełnienie wymogu określonego w ust.4 może stanowić wystarczającą podstawę do

rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym wzroście.

§ 10

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej

umowy obowiązują je następujące kary umowne:

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy określonej  na podstawie Formularza cenowego zamówienia stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

1.2W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy,

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za niezrealizowaną

dostawę, za każdy dzień  zwłoki w dostawie.

  - W przypadku opóźnienia  przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię

przedmiotu umowy , w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy , zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za czas zwłoki w zapłacie .                                                                                                   2.  W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które on ponosi

odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej

części umowy, określonej na podstawie formularza cenowego stanowiącego integralną

część niniejszej umowy.

3.  Strony umowy zastrzegają sobie możliwość dochodzenia kar uzupełniających do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej,

pod rygorem nieważności.

2.   Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, o których

mowa w ust. 3

3.   Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie w zakresie:

- numeru katalogowego produktu

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

- zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę

produkt zmodyfikowany udoskonalony

- zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów

- obniżenia cen jednostkowych niezależnie od przesłanek, o których mowa w § 9

umowy

4.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.  W przypadku określonym w ust.4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz

uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U nr 112,poz.654  z póź. zm.)

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

/ Dziennik Ustaw z 2010 nr 113, poz. 759 z  późn. zmianami /.

§ 14

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze

dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1.Oferta Wykonawcy z dnia ……………………., w tym Formularz cenowy

2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA:                                                                        ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu  warunków

## zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

dzierżawę analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ   wraz

z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego               i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadani a uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

dzierżawę analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ   wraz                         z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego               i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego                     w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

w związku  z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

#### Załącznik nr 5

…............................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane

| Lp | Rodzaj dostawy | Wartość całkowita z VAT | Okres realizacji | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w w/w Wykazie

............................						........................................................

Data                                                                                                                podpis  osoby  uprawnionej

#### Załącznik nr    6

............................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy ,że oferowane w postępowaniu przetargowym na :

dzierżawę analizatora do oznaczania parametrów krytycznych RKZ   wraz                                      z cyklicznymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego                       i Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego                                w Stalowej Woli w okresie 3 lat, licząc od daty podpisania umowy

odczynniki i materiały zużywalne

posiadają pozwolenie na dopuszczenie  do obrotu i odpowiada  wymaganiom określonym  w Ustawie  z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 17 czerwca 2010 roku, Nr 107 poz.676 z 2010r z późn. zm.)  oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostawy .

..................................                                                                            ..................................

data                                                                                                                                                              podpis  osoby  uprawnionej

Wykaz załączników  do SIWZ, będących nierozerwalną  jej częścią:

| Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ: |
| --- |
| Numer Załącznika | Nazwa załącznika |
| 1 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 2 | Formularz cenowy |
| 3 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 5 | Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane |
| 6 | Oświadczenie ,że asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z dnia 17 czerwca 2010 roku, Nr 107 poz.676 z 2010r z późn. zm.) |
| 7 | Formularz oferty |
| 8 | Wzór umowy |