III.2.230/ 552 ZP/  168  /2013				            Stalowa Wola dnia  12. 07. 2013r

…..............................

…..............................

…..............................

## dot.:  przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy szybkich testów immunochromatograficznych

## dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

## Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie trzech lat , licząc od daty podpisania umowy

## ogłoszonego na portalu  BZP  numer ogłoszenia: 135209 – 2013r  z dnia   05.07.2013r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

## Pytanie nr  1

## 1.Czy zamawiający z Załączniku nr 1 ,poz.8 testu o najwyższej czułości  10 ng/ml?

## Odp. Nie

## 2.Czy zamawiający w Załączniku nr 1 , poz.8 w celu uzyskania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej postaci płynnej do zestawu  do wykrywania krwi utajonej w kale ?

## Odp. Tak

## Pytanie nr  2

## Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykonywanego w

## surowicy i osoczu?

## Odp. Tak

## Poz. 2 – Czy Zamawiający wymaga testu o czułości 50-70 ng białka H.pylori /Ml

## Odp. Nie

## Poz. 2 – Czy Zamawiający wymaga testu charakteryzującego się brakiem efektu

## prozonowego   do stężenia białka H.pylori wynoszącego 2.5 mg/Ml

## Odp. Nie

## Poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga testu o czasie odczytu do 5 minut?

## Odp. Nie

## Poz. 3 – Czy Zamawiający wymaga dostarczenia testu wraz z  kontrolą pozytywną w

## postaci płynnej tego samego producenta co  ma być potwierdzone dołączoną

## do oferty instrukcją?

## Odp. Tak  (  nie musi być tego samego producenta)

## Poz. 4 – Czy Zamawiający wymaga testu z użyciem przeciwciał monoklonalnych

## zarówno w strefie testowej, jak i kontrolnej membrany testowej?

## Odp. Nie

## Poz. 4 – Czy Zamawiający wymaga testu o czułości analitycznej dla Rotawirusów

## 8 ng/ml i Adenowirusów  4 ng/ml?

## Odp .Nie

## 8.Poz. 4 – Czy Zamawiający wymaga testu o czułości i swoistości 99,9% ?

## Odp. Nie

## 9.Poz. 4 – Czy Zamawiający w celu potwierdzenia wiarygodności otrzymywanych

## wyników wymaga dostarczenia wraz z testem dodatkowej kontroli

## pozytywnej w postaci ciekłej?

## Odp. Nie

## 10.Poz. 4 – Czy zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności i metodyki dla

## oferowanej dodatkowej kontroli pozytywnej?

## Odp. Nie

## 11.Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści test do wykrywania przeciwciał w klasie IgG?

## Odp. Nie

## 12.Poz. 7 – Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw zawierał: kasetki, zakraplacze do próbek, kapilary

## z pompką dozującą, kontrolę dodatnią i ujemną, bufor?

## Odp. Nie

## 13.Poz. 7 – Czy Zamawiający wymaga, aby test charakteryzował się czułością   min. 99% i

## swoistością min.98%?

## Odp. Nie

## 14.Poz. 8 – Czy Zamawiający wymaga testu o czułości 40 ng/ml?

## Odp. Nie

## 15.Poz. 9 – Czy Zamawiający wymaga testu o czułości diagnostycznej > 99% i swoistość > 99 % oraz

## czułości analitycznej 0,8 ng/ml?

## Odp. Nie

## Pytanie nr 3

## a) Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści test kasetkowy immunoenzymatyczny?                                                  Odp. Nie

## b)Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści test w opakowaniu a'96 oznaczeń?                                                     Odp.Nie

## c)Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wymaga testu o czułości 3ng/ml antygenu?

Odp. Nie

## d)Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wymaga aby zestaw zawierał kontrolę dodatnią o poj. min. 3 ml   oraz skalowane pipetki?                                                                                                                                 Odp. Tak - (może być inna pojemność ) , Nie – (skalowane pipetki)

## e)Czy Zamawiający w pozycji nr 3 oczekuje testu z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 24 godzin?                                                                                                           Odp. Nie

## f)Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wymaga testu o czułości i swoistości 100%?                                                     Odp. Nie

## g)Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wymaga testu o czułości i swoistości 100%?                                                         Odp. Nie

## h)Czy Zamawiający w pozycji nr 9 dopuści test kasetkowy immunoenzymatyczny?                                                   Odp.Tak

## i)Czy Zamawiający w pozcyji nr 9 wymaga testu o wykrywalności GDH na poziomie nie gorszym niż 0,8ng/ml?                                                                                                                                                                 Odp. Nie

## j)Czy Zamawiający w pozycji nr 9 oczekuje aby zestaw zawierał koniugat - mysie przeciwciała monoklonalne swoiste dla dehydrogenazy glutaminianowej sprzężone z peroksydazą chrzanową  w buforowanym roztworze białka?                                                                                                                               Odp.Nie

## k)Czy Zamawiający w pozycji nr 9 wymaga aby zestaw zawierał skalowane pipetki oraz kontrolę dodatnią?                                                                                                                                                     Odp. Nie – (skalowane pipetki) , Tak -  (kontrolę dodatnią )

Odpowiedzi na pytania  stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem