Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1. Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne – potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość / rok		Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, cienkie, AQL 1.5 (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – 3 – min. 7 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Siła zrywania przed i po starzeniu min. 6 N. Rozmiary S – XL. Opakowanie maks. 200 szt.	5100	op. / (200szt)
2	Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe z przedłużonym mankietem (minimalna długość 290 mm), do wykonywania czynności związanych z wysokim ryzykiem (dla ratowników medycznych), AQL 1.5 (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL. Opakowanie maks. 100 szt.	300	op. (100szt)
3	Rękawice diagnostyczne, winylowe bezpudrowe o gładkiej powierzchni, AQL 1.5 (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Bez DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S – XL. Opakowanie maks.100 szt.	3 000	op. (100szt)
4	Rękawice diagnostyczne, winylowe bezpudrowe o ultra wysokiej masie cząsteczkowej i gładkiej powierzchni, siła zrywania min. 4,2 N, rozciągliwośc przed starzeniem 540%, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70% i czwartorzędowych środków czyszczących, Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL. Opakowanie maks.100 szt.	5	op. / (100szt)
5	Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), AQL 1.5 (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), poziom protein <30µg/g rękawicy (w badaniach niezależnych), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Siła zrywania przed i po starzeniu min. 8 N. Rozmiary S – XL. Opakowanie maks.100 szt.	2 200	op. (100szt)
6	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, AQL = 1,0; poziom protein < 10 µg/g rękawicy (w badaniach niezależnych), badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność. substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, długość min. 270 – 285 w zależności od rozmiaru. Rozmiar od 6,5 do 8,5. Opakowanie maks. 50 par.	5000	par
7	Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, z wewnętrzną warstwą 100% nitryl wewnątrz silikonowane, rozciągliwość po starzeniu > 1000%, anatomiczne, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, AQL <1,0; poziom protein < 50 µg/g rękawicy (w badaniach niezależnych), badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność cytostatyków, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, podciśnieniowe. Rozmiar od 6,5 do 8,5. Opakowanie maks. 50 par.	3000	par
8	Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, z wewnętrzną warstwą 100% nitryl wewnątrz silikonowane, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – grubość maks. 0,17 mm, anatomiczne, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, AQL<1,0; poziom protein < 50 µg/g rękawicy (w badaniach niezależnych), badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność cytostatyków, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, podciśnieniowe. Rozmiar od 6,5 do 8,5. Opakowanie maks. 50 par.	30 000	par
9	Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, poliizoprenowe, wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, AQL =1,0, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków, sterylizowzne radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, długość min. 270 – 285 w zależności od rozmiaru. Rozmiar od 6,5 do 8,5. Opakowanie maks. 50 par.	5000	par
10	Rękawice chirurgiczne, ginekologiczne – długie (długość minimalna 490 mm), lateksowe bezpudrowe, zewnętrzna powierzchnia teksturowana, anatomiczne, mankiet rolowany ze wzmocnionym brzegiem, AQL ≤ 1,5, poziom protein < 10 µg/g rękawicy (w badaniach niezależnych), zgodne z normą EN 455-1-2-3 sterylizowane radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe. Rozmiar 8,5	30	par
Łączna wartość

Do oferty należy dołączyć:
1. raporty z wynikami badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 dla pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2. raporty z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 dla pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3. raporty z wynikami badań na przenikalność cytostatyków dla pozycji: 6, 7, 8, 9
      4. karty charakterystyki potwierdzające parametry wyszczególnione w opisie poszczególnych pozycji Zadania

        ….....................................
        Podpis osoby uprawnionej

Zadanie 2. Rękawice foliowe – potrzeby roczne
Lp.	Wyszczególnienie	Ilość / rok		Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice foliowe, jednorazowego użytku, niejałowe, kolor bezbarwny, kształt rękawicy uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, posiadające dopuszczenie do kontaktu z żywnością, rozmiary: M,L, opakowanie 100 szt	1 500	op. / (100szt)
Łączna wartość

Do oferty należy dołączyć:

Karty charakterystyki potwierdzające parametry wyszczególnione w opisie poszczególnych pozycji Zadania

        …..........................................................................................................
        Podpis osoby uprawnionej