III. 2.230/  760 ZP/ 171 / 2014 					         Stalowa Wola  09.07.2014 r

…………………………….

……………………………..

dot.: przetargu nieograniczonego dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla potrzeb

Powiatowego Szpitala  Specjalistycznego w Stalowej Woli -przetarg głoszony na portalu

UZP pod numerem: 144585-2014 z dnia  04.07.2014r

Zestaw  pytań nr 1

1.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne rozłączne posiadające możliwość montażu półki uniwersalnej w nogach ramy noszy zamiast półki mocowanej na stałe bezpośrednio do ramy noszy po stronie głowy pacjenta, umożliwiającej przechowywanie oraz transport np. dokumentacji, rzeczy osobistych itp.?

Chcemy podkreślić, iż opisany parametr – uniwersalna półka montowana bezpośrednio do ramy noszy – wskazuje na konkretnego producenta firmę Stollenwerk i linię modeli noszy Stollenwerk. Stanowi to ograniczenie zasad uczciwej konkurencji i naruszenie artykułów:

- art. nr 7 ust. 1 oraz nr  29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

- art. 29 ust. 1,2 i 3 pzp poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję

- art. 30 ust 1 i 6 pzp poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy.

Chcemy również zaznaczyć, iż rozwiązanie opisane w SIWZ przez Zamawiającego obniża funkcjonalność noszy reanimacyjnych, utrudniając przeprowadzenie szybkiej reanimacji pacjenta. W momencie wystąpienia nagłego zdarzenia złożenie oparcia z pacjentem do pozycji horyzontalnej i rozpoczęcie działań ratunkowych możliwe jest dopiero po uprzednim usunięciu przedmiotów znajdujących się na półce.

Odp. Zamawiający dopuści nosze, o których mowa w pytaniu.

2.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych nie posiadający regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę?

Rozwiązanie opisane w SIWZ przez Zamawiającego uniemożliwia zaoferowanie konkurencyjnego produktu, ponieważ parametr „regulacja długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę” wskazuje na konkretnego producenta firmę Stollenwerk i linię modeli noszy Stollenwerk. Stanowi to ograniczenie zasad uczciwej konkurencji i naruszenie artykułów:

- art. nr 7 ust. 1 oraz nr  29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

- art. 29 ust. 1,2 i 3 pzp poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję

- art. 30 ust 1 i 6 pzp poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy.

Parametr regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę nie ma zastosowania praktycznego w ambulansie wyposażonym w lawetę z wysuwem. Taką lawetę opisał Zamawiający w punkcie XI „Przedział medyczny i jego wyposażenie” pdpkt.6 „Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10 ˚ do pozycji Trendelenburga i Antytrenedelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę”. W związku z tym regulacja wysokości najazdu realizowana jest poprzez wysunięcie lawety. Wysokość transportera zawierająca się w przedziale 70 – 75 cm (typowa wysokość dostępnych na rynku zestawów noszy różnych producentów) umożliwia załadunek na lawetę ruchomą montowaną w ambulansach.

Odp. Zgodnie z  SIWZ

Dotyczy krzesełka kardiologicznego:

1.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne posiadające dwa kółka bez wspólnej osi o średnicy 125 mm i spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Odp.Tak

2.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne posiadające poza dwoma kółkami głównymi dodatkowe dwa skrętne kółka przednie, ułatwiające manewrowanie w wąskich przestrzeniach i ułatwiające transport pacjenta na dalsze odległości, spełniające pozostałe parametry zawarte w SIWZ?

Chcielibyśmy wyjaśnić iż krzesełko kardiologiczne posiadające 4 kółka znacząco ułatwia transport pacjenta, poprawia jakość i komfort pracy ratowników (zwłaszcza kobiet), zapobiega kumulacyjnym urazom kręgosłupa – noszenie pacjenta następuje tylko w trakcie znoszenia/wnoszenia po schodach, w każdych innych warunkach 4 kółka umożliwiają łatwe i szybkie prowadzenie krzesła z pacjentem.

Odp. Tak

Dotyczy deski ortopedycznej:

1.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną ważącą 10 kg spełniająca pozostałe zapisy SIWZ? Zaznaczany, iż producent powszechnego dostępnego modelu deski ortopedycznej na rynku dokonał zmian w parametrach technicznych zwiększając wagę deski z 8 kg do 10 kg jednocześnie zwiększając maksymalne obciążenie z 270 kg do 453,50 kg.

Odp. Tak

Dotyczy wyposażenie plecaka :

Pragniemy zapytać czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamiast reduktora ze szybkozłączem AMA  Zamawiający miał na myśli reduktor z szybkozłączem AGA ?

Odp. Tak, chodzi o szybkozłącze AGA.

Zestaw  pytań nr 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  zaoferowanie szyberdachu, którego wymiary wynoszą 505 x 355 czyli różniących się od opisanych przez Zamawiającego w SIWZ ?

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część siwz. Proszę o uwzględnienie ich w treści składanych ofert przetargowych.

Z poważaniem