III.2.230/ 768 ZP/171 /2013				            Stalowa Wola dnia 16. 07. 2013r

Wszyscy Wykonawcy

## dot.:  przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy zestawów , cewników , dializatorów

## do ciągłej terapii nekozastępczej do aparatu Multifiltrate dla potrzeb Oddziału Anestezjologii

## i Intestywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku ,

## licząc od daty podpisania umowy ogłoszonego na portalu  BZP  numer ogłoszenia 135951 - 2013

## z dnia   08.07.2013

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

1.Pakiet nr 1 lp.1  i  lp.2

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie :

Cewnik do krótkiej dializy  dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, miękki cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika z wbudowanymi zastawkami hemostatycznymi, skalowany co 1 cm na całej długości cewnika nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika/ delty , rozmiar 14Fr i długości 25cm.  Zestaw umożliwia założenie cewnika na długości np.20cm lub  25 cm .                                                                                                        Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,* przelotowy mandryn usztywniający cewnik, *igła z portem bocznym 18g x 7cm, *prowadnik nitinolowy odporny na zaginanie o długości 70cm typu J * 2 rozszerzadła, *2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu,  * strzykawka 5ml, * skalpel 11, * plaster z rzepem do zamocowania cewnika, *naklejka identyfikacyjna pacjenta,  ?

Odp. NIE

2.  dot.  Pakiet nr 1 lp 3  i  lp.4

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie :

Cewnik do krótkiej dializy  dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, miękki  cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika z wbudowanymi zastawkami hemostatycznymi, skalowany co 1 cm na całej długości cewnika nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika/ delty , rozmiar 12Fr i długości 25cm.  Zestaw umożliwia założenie cewnika na długości np.20cm lub 25 cm .

Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,* przelotowy mandryn usztywniający cewnik, *igła z portem bocznym 18g x 7cm, *prowadnik nitinolowy odporny na zaginanie o długości 70cm typu J * 2 rozszerzadła, *2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu,    * strzykawka 5ml, * skalpel 11, * plaster z rzepem do zamocowania cewnika, *naklejka identyfikacyjna pacjenta,  ?

Odp. NIE

3.Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Takie zmiany są zupełnie niezależne od Wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Proponujemy wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „ W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z projektu umowy zapisu w par. 5 punkt 3?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 poz.1 i z zadania nr 4 poz.1, co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców? W stanie obecnym opis przedmiotu zamówienia, w sposób jednoznaczny preferuje wyroby dystrybutorów jednego producenta, eliminując tym samym innych wykonawców z niniejszego postępowania przetargowego, którzy również mogliby złożyć konkurencyjne oferty.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników o długości 19,5 cm w miejsce cewników

o długości 20 cm?. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odp. Nie.

7.Czy Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie zadania nr 3 i zezwoli na startowanie

w przedmiotowym pakiecie na poszczególne pozycje asortymentowe?

Odp. Nie

Odpowiedzi na pytania  stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem