Załącznik nr 1
Formularz cenowy – potrzeby roczne

Zadanie nr 1

Zakup odczynników do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu VIDAS wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego ( dla Pracowni Analitycznej i Pracowni Mikrobiologii).

Lp	Parametr	Ilość badań na 1 rok	Nr katalogowy	Ilość testów z 1 op.	Ilość pełnych opakowań	Cena 1 op. netto	Stawka VAT	Cena 1 op. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	LH- hormon luteinizujący	60
2	FSH- hormon folikulotropowy	60
3	ElI -estradiol	120
4	PGR- progesteron	120
5	PRL- prolaktyna	300
6	Testosteron	150
7	Anty-TPO	70
8	Antygen Ca 125	350
9	D-dimery	2500
10	Przeciwciała Toxo IgG	150
11	Przeciwciała Toxo IgM	150
12	Borelioza -przeciwciała IgM	400
13	Borelioza -przeciwciała IgG	400
14	H.pylori IgG	420
15	IgE	780
16	HBsAg	3000
17	Anty-HBs Total	300
18	HbsAg ultra Confirmation	30
19	Anty-HCV	2000
20	CD A/B Clostridium difficile	320
21	Prokalcytonina	600
22	Troponina I	300
R a z e m

        ….................................................
        podpis osoby uprawionej

Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne do wykonania w/w liczby badań w ciągu 1 roku.

Lp	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość opakowań na rok	Cena 1 op. netto	Stawka VAT	Cena 1 op brutto	Wartość netto	Wartość brutto

R a z e m

        ….................................................
        podpis osoby uprawionej

Dzierżawa aparatu kompatybilnego :
1.Analizator nie starszy niż z 2009 roku.
2.Analizator kompatybilny z posiadanym aparatem VIDAS (pracujący w tym samym systemie odczynnikowym)
4.Analizator współpracujący z systemem laboratorium Infomedica – wymaga odpowiedniego interfeisu programowego:
-w ramach zadania musi zostać dostarczony interfeis programowy umożliwiający współpracę analizatora (wymiana danych ) z systemem Infomedica.
5.Koszt wpięcia analizatora do systemu ponosi dostawca.
6.Analizator na gwarancji na czas trwania umowy.
7.Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

Lp	Nazwa	Ilość opłat dzierżawnych w ciągu 1 roku	Czynsz dzierżawny netto za 1 m-c	Stawka VAT	Czynsz dzierżawny brutto za1 m-c	Wartość netto/rok	Wartość brutto/rok

R a z e m

        ….................................................
        podpis osoby uprawionej

Zadanie nr 2
Zakup odczynników do immunochemii do analizatora Elecssys 2010 ( dla Pracowni Analitycznej).

Lp.	Parametr	Ilość badań na rok	Nr / katalogowy	Ilość testów z 1 op.	Ilość pełnych opakowań		Cena 1 opakowania netto	Stawka VAT		Cena 1 opakowania brutto		Wartość netto	Wartość brutto
1	TSH- hormon tyreotropowy	8500
2	FT3 - trijodotyronina	1000
3 / 4 / 5 / 6 / 7	FT4 – tyroksyna wolna / Ferrytyna / CEA-antygen karcinoembrionalny / PSA- antygen swoisty dla stercza / ß-HCG	2800 / 1700 / 1600 / 2200 / 200
8	Troponina T (wysoko czuła)	3300
R a z e m

        ….................................................
        podpis osoby uprawionej

Materiały kontrolne, kalibratory oraz części zużywalne do wykonania w/w liczby badań w ciągu 1 roku.

Lp	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość opakowań na rok	Cena 1 opakowania / netto	Stawka VAT	Cena 1 opakowania brutto	Wartość netto	Wartość brutto

R a z e m

Dodatkowe wymagania:
1. Oferent zobowiązuje się w okresie trwania umowy do dokonywania bezpłatnych napraw serwisowych wynikających z normalnego użytkowania analizatora Elecsys oraz do świadczenia bezpłatnych rocznych przeglądów okresowych.
2. Czas reakcji serwisu – 24 godziny.
3. Oferent zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć drukarkę laserową OKI B6300 (duplex i sieć) mono A4 i A5.
4. Oferent zobowiązuje się dostosować pomieszczenie pod względem odpowiedniej temperatury.
5. Oferent zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia dla pracowników laboratorium w kwocie do 1000,00zł jeden raz w roku (przez okres trzech lat).
6. W razie awarii posiadanego analizatora i braku możliwości dokonania naprawy lub w sytuacji gdy koszt naprawy przewyższy wartość analizatora wykonawca zobowiązuje się do wstawienia aparatu zastępczego na czas trwania umowy i naliczania od dnia wstawienia czynszu dzierżawnego. Wstawiony aparat musi posiadać interfeis programowy umożliwiający współpracę (wymianę danych) z systemem Infomedica. Aparat wyposażony w raki powinien zapewniać dwukierunkową wymianę danych za pośrednictwem dostarczonego interfeisu i powinien identyfikować próbkę za pomocą skanera kodów kreskowych. Koszt wpięcia aparatu do systemu ponosi dostawca.

        ….................................................
        podpis osoby uprawionej