III. 2.230/ 628 ZP/ 178 / 2012 r					             Stalowa Wola  17.08.2012 r

…………………………..

…………………………..

…………………………..

dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego

użytku dla potrzeb  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w  Stalowej Woli

zamieszczonego w  Dzienniku Urzędowym UE   z  dnia 14.07.2012r

poz. 2012/S 134 –  223086

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych do trzech miejsc po przecinku?                                             Odp. Tak

Pytanie nr  2

Zadanie 42, poz.4

Czy Zamawiający w Zadaniu 42, poz.4 dopuści strzykawkę do gazometrii o pojemności 2,3ml?                                   Odp.  Tak

Pytanie nr  3

Zadanie 34

Czy Zamawiający w Zadaniu 34 wymaga zestawu do pomiaru OB typu Tapval na 1 ml krwi z przebijalnym bezpiecznym korkiem i rurką z wewnętrznym tłokiem i podziałką?                                                               Odp.  Nie

Pytanie nr  4

Zadanie 23, poz.2

Czy Zamawiający w Zadaniu 23, poz.2 wymaga bagietki z polistyrenu? Czy Zamawiający dopuści bagietki o długości 120mm?                                                                                                                                                           Odp. Tak

Pytanie nr  5

Zadanie 5, poz.1

Czy Zamawiający w Zadaniu 5, poz.1 wyrazi zgodę na pojemnik o pojemności 2,5l?                                                    Odp. Tak

Pytanie nr  6

Zadanie 5, poz.4

Czy Zamawiający w Zadaniu 5, poz.4 wyrazi zgodę na pojemnik z zakrętką?                                                                Odp.  Nie

Pytanie nr  7

Zadanie 5 , poz. 5 i 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 , poz. 5 i 6 wymaga pojemników sterylnych pakowanych indywidualnie czy w opakowaniu zbiorczym                                                                                                                                       Odp. Wymaga się pojemników pakowanych indywidualnie

Pytanie nr  8  dot. Zadania 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową, dzieloną, symetryczną o powierzchni 110 cm2 wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji?

Odp. Nie

Pytanie nr  9

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odp. Wide odpowiedź na pytanie 1

Pytanie nr  10

Dotyczy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie słowa :” telefonicznym” i zmianę na: „pisemnym (faxem)”?

Odp. W treści § 3 ust. 1 po słowie telefonicznym zmienia się treść na następującą:

i potwierdzonym fax lub pocztą zamówieniu dostawy.

Pytanie nr   11

Dotyczy §3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 3 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

Pytanie nr  12

Dotyczy §3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „w ciągu 48 godzin” na „w ciągu 3 dni roboczych”?

Odp. Nie, podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy.

Pytanie nr  13

Dotyczy §5 ust. 3

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż postawienie w SIWZ wymogu, iż termin płatności ma wynosić 90 dni jest w świetle ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 poz. 1323) niekorzystny dla zamawiającego, gdyż prowadzi do dodatkowego obciążenia Zamawiającego odsetkami. Jak stwierdził Zespół Arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lutego 2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-278/05: „Odsetki te zwiększają cenę zamówienia automatycznie, ponieważ z art. 9 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nieważne są czynności prawne wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub dłużnika wynikające z art. 5 i 6 ustawy. Zdaniem Zespołu Arbitrów wskazanie w SIWZ odroczonego terminu płatności nie tylko narusza art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty (powiększenie ceny o odsetki), ale także w istocie jest ukrytym niezgodnym z dobrymi obyczajami warunkiem, jaki musi spełnić wykonawca ubiegający się o zamówienie.”

W związku z powyższym, czy Zamawiający nie powinien dokonać na mocy art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany w SIWZ, polegającej na skróceniu wymaganego terminu płatności z  90 na 30 dni

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy. Jak wynika z treści art. 353 1 Kodeksu cywilnego – strony zawierające umowę kształtują ją według swego uznania , a w naszej ocenie , art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. Ustaw nr 139 , poz. 1323) daje prawo wydłużenia terminu zapłaty ponad 30 dni , co nie powoduje sprzeczności z obowiązujacymi przepisami i nie skutkuje też nieważnością umowy wg art. 9 tej ustawy.

Należy zakładać, że treścią SIWZ zainteresowani są Wykonawcy, którym znana jest treść

ogłoszenia o przetargu, w którym mowa , że o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy zaakceptują termin płatności min. 90 dni (pkt III.1.2 ogłoszenia) i ten warunek progowy akceptują.

Pytanie nr   14

Dotyczy §6 ust. 6

Czy Zamawiający zmieni zapis po słowie „w terminie  7 dni” na: „w terminie 7 dni roboczych”?

Odp. Tak

Pytanie nr   15

Dotyczy §10

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie

pod rygorem nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia

postanowień niniejszej umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr   16

Zadanie nr 5 poz.1-3                                                                                                                                         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 5 pozycji 1-3? Wydzielenie pozycji z pakietów umożliwi złożenie większej ilości ofert, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.

Odp.  Nie

Pytanie nr  17

Zadanie nr 23 poz. 2                                                                                                                                   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie bagietki plastikowej, prostej o śr. 4mm i długości 125 mm?

Odp  Tak

Pytanie nr   18

Zadanie nr 34                                                                                                                                                Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej osobno dla zestawu do OB (probówka + rurka pakowane w kpl. Po 200szt) oraz statywu? W naszym systemie sprzedaży zestaw do OB. i statyw stanowią oddzielne pozycje asortymentowe, mają różne nr katalogowe i ceny sprzedaży. Są ze sobą kompatybilne i z powodzeniem można je stosować jako zestaw do OB.

Odp.  Tak ( próbówka + rurka) a statyw może być wyceniony oddzielnie.

Pytanie nr   19

Zadanie nr 39 poz. 1 i 2                                                                                                                                          Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak, to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Odp . Tak oczekujemy, że zaoferowane będą końcówki o podwyższonej jakości typu superior.

Próbki są wymagane dla oceny jakości dla wszystkich zadań przetargowych.

Pytanie nr   20

Zadanie nr 39 poz. 5                                                                                                                             Zamawiający w pozycji tej wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie etykiety czy trwałego nadruku na probówkę?

Odp.  Wymagane jest pole do opisu w formie etykiety.

Pytanie nr   21

Zadanie nr 39 poz. 6 i 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie probówek szklanych do oddzielnego pakietu?

Odp.  Nie

Pytanie nr   22

Zadanie nr 39 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75

okrągłodennych lub o wymiarach 16(śr. zew.) na 100 również okrągłodennych?

Odp. Wyrażamy zgodę na zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 okrągłodennych

Pytanie nr   23

Zadanie nr 39 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do zliczania i barwienia

retikulocytów na 120 ul krwi?

Odp. Tak

Pytanie nr   24

Zadanie nr 40 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek- zestaw: pałeczka o dł.

użytkowej ~14cm i całkowitej ~16cm do wymazu + probówka?

Odp. Tak

Pytanie nr   25

Zadanie nr 42 poz. 1, 2

Czy należy zaoferować probówki z polem do opisu w formie nalepki czy nadruku?

Odp.  Pytanie nie dotyczy Zadania nr 42

Pytanie nr  26

Zadanie nr  44

Czy w pakiecie nr 44 Zamawiający wymaga:

1. w pozycji nr 1 - kaczki tradycyjnej o pojemności 800 ml czy 900 ml?

Odp. Wymaga się kaczki tradycyjnej o pojemności 800 ml

2. w pozycji nr 2 - basenu płaskiego dużego o poj. 2,0 l, basenu płaskiego średniego o poj. 1,3 l czy basenu głębokiego o poj. 2,0 l?

Odp. Wymaga się basenu płaskiego dużego o poj. 2,0 l

Pytanie nr  27

Zadanie nr 55

Czy Zamawiający dopuści elektrody netralne jednorazowe , dzielone , z pierścieniem bezpieczeństwa , o powierzchni  całkowitej 110 cm2  , bez kabla , z wyprowadzeniem na klipsy ?

# Odp.  Nie

Pytanie nr  28

Zadanie nr  28   i   Zadanie nr 27

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach  zadania nr 28 prześcieradła będącego wyrobem medycznym i posiadającym wymaganą dokumentację dla wyrobu medycznego, a co jest z tym związane nie musi posiadać świadectwa jakości PZH?

Odp. Wide  odpowiedź na pytanie nr 29

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 28 poz.1 prześcieradła w rolce o szer.50cm i dł.100m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy w SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 28 prześcieradła celulozowego lub włókninowego lub nieprzemakalnego?

Odp. Tak, dopuszczamy

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach zadania nr 27 poz.1 maski z gumkami?

Odp. Nie

Pytanie nr  29

Zadanie nr 28 pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza prześcieradła jednorazowego uąytku bez świadectwa jakości PZH , albo atestu higienicznego PZH , natomiast z oznakowaniem CE oraz deklaracją zgodności  dla wyrobów medycznych i powiadomieniem Prezesa Urzędu  rejestracji , Produktów  Leczniczych , Wyrobów Medycznych   i Produktow Biobójczych ?

Odp. Tak

Pytanie nr  30

# Zadanie nr 17 pozcja 1  i  2                                                                                                                               Czy maski z pozycji 1 i 2  z  zadania nr 17  mają być z drenem czy bez drenu .                                                    Bardzo to jest istotne  ze względu na cenę produktu ,porównywalność składowych w przetargu ofert                       i Państwa wymagania techniczne .                                                                                                                                  Jeżeli mają być z drenem i bez drenu proszę o podanie poszczególnych ilości .

# Odp.  Wszystkie maski  z pozycji 1 i 2  z  Zadania nr 17  mają być z drenem.

Pytanie nr  31

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odp. Pytanie nie dotyczy SIWZ . W przypadku wyboru oferty, na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, winny znajdować się takie informacje, jak nr serii. Data ważności winna być umieszczona na opakowaniu dostarczanego towaru.

Pytanie nr   32

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odp. Zgodnie z SIWZ wymagana jest koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności

w zakresie objętym prowadzonym zamówieniem.

Pytanie nr  33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odp. Cena – zgodnie z Ustawą o cenach –to wartość jednostkowa netto + stawka VAT. Zgodnie z treścią par 8 ust. 1, ust.2 projektu umowy zmiana stawki VAT nie może skutkować zmianą cen jednostkowych, wartości umowy i nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.

Pytanie nr   34

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Odp. Zamawiający nie precyzuje tego wymogu.Za jakość dostarczanego asortymentu do chwili jego odbioru i sprawdzenia przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr  35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy SIWZ, w tym par 7 projektu umowy.

Pytanie nr  36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie terminu płatności do 30 dni bądź do 60 dni?

Odp. Nie, podtrzymujemy odnośne zapisy ogłoszenia i SIWZ

Pytanie nr  37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych 0,1% wartości wynagrodzenia niedostarczonego towaru w terminie za każdy dzień zwłoki?

Odp. Tak

Pytanie nr  38

pakiet 1 poz. 1-2, 5-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odp. Prosimy o podanie ceny zgodnie z Formularzem cenowym tj. za sztukę.

Pytanie nr  39

pakiet 2 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi były w całości pozbawione szkodliwych ftalanów DEHP, które zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie i płucach oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze, co będzie potwierdzone dołączoną do oferty ,,kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego ‘’ producenta o zastosowanym plastyfikatorze .W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów pamiętając, że ftalany mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksycznie wpływające na reprodukcje oraz biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające, że „celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację”. „Karta” ta jest wykonywana przez dostawcę materiału (PVC) i musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora. Takie wymaganie w naszej opinii byłoby najbardziej sprawiedliwe i najtrudniejsze do sfałszowania przez ewentualnego nieuczciwego dostawcę wyrobu medycznego.

Odp. Tak

Dodatkowo przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych oznaczone nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie, celem identyfikacji produktu w przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne nie jest już dostępne.

Odp. LOGO nie jest wymagalne , ale dopuszcza się.

Pytanie nr   40

pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający ma na myśli nożyczki do przecinania zaciskaczy do pępowiny?

Odp . Nie,  chodzi o zaciskacz  do pępowiny

Pytanie nr  41

pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie.

Pytanie nr   42

pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 13 w pozycji nr 2  kaniule do żył obwodowych 0,9-2,0  z portem do dodatkowych wstrzyknięć , sterylne  , bezlateksowe,  wykonane z biokompatybilnego  poliuretanu, wyposażone w  4 paski kontrastujące nieprzepuszczalne dla promieni Rtg, z  koreczkiem portu bocznego umieszonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, posiadająca  filtr hydrofobowy zabezpieczającą przed wypływem krwi, mandryn zakończony korkiem luer - lock. Na opakowaniu jednostkowym nadruk w języku polskim potwierdzający brak lateksu, termin ważności, rodzaj materiału. Kaniule pakowane pojedynczo, posiadające mechanizm pasywny zabezpieczający personel przed zakłuciem.. Rozmiar 16 G - 22 G? Uzasadnienie : Obecny opis kaniul w SIWZ dopuszcza jedynie jednego producenta kaniul co ogranicza konkurencyjność postępowania i może spowodować uzyskanie sztucznie zawyżonej ceny przez Zamawiającego co jest sprzeczne z obowiązującym prawem zamówień publicznych.

Odp. Tak

Pytanie nr   43

pakiet 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty zamiast badań klinicznych badania laboratoryjne?

Odp. Tak

Pytanie nr  44

pakiet 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 13  pozycja nr 1 kaniule  żylna 0,7  wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, posiadająca co najmniej 4 paski kontrastujące w promieniach Rtg. Wyposażona w  automatyczny zatrzask na  końcu igły chroniący personel przed zakłuciem, posiadająca  korek portu bocznego umieszczonego centralnie nad skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora zabezpieczona  koreczkiem luer-lock. Rozmiar 24G. Na opakowaniu jednostkowym nadruk w języku polskim potwierdzający brak lateksu? Uzasadnienie : Obecny opis kaniul w SIWZ dopuszcza jedynie jednego producenta kaniul co ogranicza konkurencyjność postępowania i może spowodować uzyskanie sztucznie zawyżonej ceny przez Zamawiającego co jest sprzeczne z obowiązującym prawem zamówień publicznych.

Odp. Nie dopuszczamy takich kaniul.

Pytanie nr  45

pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z prowadnicą?

Odp. Tak

Pytanie nr  46

pakiet 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylny?

Odp. Tak

Pytanie nr  47

pakiet 15 poz. 10-11

Czy Zamawiający ma na myśli ilość roczną 300 w sztukach czy opakowaniach po 100 szt?

Odp. Chodzi o opakowań po 100szt

Pytanie nr  48

pakiet 15 poz. 10-11

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania zagięte pakowane w inne opakowania aniżeli                 100 szt?

Odp. Tak, z odpowiednim przeliczeniem dla wymaganej przez Zamawiającego ilości.

Pytanie nr  49

pakiet 15 wymogi pod pakietem

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dotyczącej ad. do poz. 1,2,3?

Odp.  Wymogi pod pakietem dotyczą  poz.1 i poz.3 ( cewniki). Nie dotyczą pozycji 2.

Pytanie nr  50

pakiet 15 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie bardzo konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie

Pytanie nr  51

pakiet 21 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu asortymentowo cenowym?

Odp. Tak

Pytanie nr  52

pakiet 21 poz. 3-4

Czy Zamawiający ma na myśli ilość roczną 300 w sztukach czy opakowaniach po 100 szt?

Odp. W poz. 3, poz.4 chodzi o opakowania po 100 szt – odpowiednio: 240 opakowań( poz.3),

300 opakowań(poz. 4)

Pytanie nr  53

pakiet 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jeden kolor fartucha – przeźroczysto-biały?

Odp. Tak

Pytanie nr  54

pakiet 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szynę do palców zamiast 250x25 rozmiar 250x50?

Odp. Nie

Pytanie nr  55

pakiet 57 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szynę do palców zamiast 400x25 rozmiar 400x200?

Odp. Nie

# Pytanie nr  56

# Dotyczy części zadania 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z Pakietu 16 , poz.1 (Mikrokuwety do glukometru HemoCue w op. 100szt. W ilosci 5 opakowań/ rok) oraz właczenie  tych mikrokuwet w ilości 5 op.   do Pakietu nr 52 ( ten sam asortyment)

# Odp. Podtrzymujemy dotychczasowe zapisy  SIWZ

# Pytanie  nr 57

pakiet 43

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 43 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG                o średnicy 55 mm lub elektrody prostokątnej z nacięciem i otworkiem do mocowania kabla pacjenta o rozmiarze 42/56 mm.

Odp . Dopuszczamy elektrody prostokątne z nacięciem i otworkiem do mocowania kabla

pacjenta  o rozmiarze 42/56 mm.

Pytanie  nr 58

pakiet 43

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny w pakiecie 43 elektrod EKG za opakowania jednostkowe 50 lub 30 sztuk.

Pozwoli to na lepsze skalkulowanie ceny. Ilość opakowań zostanie przeliczona tak, że ilość sztuk             w pakiecie zostanie zachowana.

Odp. Proszę wycenić zgodnie z zapisem w tabeli tj. w odniesieniu do sztuki.

# Pytanie nr 59                                                                                                                                         zadanie 1 poz. 11                                                                                                                                          Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka z regulacją wkłucia 5-30mm, o długości całkowitej 43mm, w opakowaniu blister pack?

# Odp. Nie.

Pytanie nr  60

pakiet  nr  5  poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz 100ml lub 150 ml?

Odp. Tak

Pytanie nr  61

pakiet  nr   6  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

-worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną, która

zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta, oraz zaworem

spustowym.

- Dreny łączące: pomiędzy workiem a kranikiem trójdrożnym (4.8x6.8-85 cm dł.) oraz

pomiędzy kranikiem i igłą (4.8x6.8-40 cm dł.)

- Szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek

przepływu płynów aspirowanych i odprowadzanych do worka do drenażu.;

- Zestaw do aspiracji jest dostępny w kilku wersjach i rozmiarach, co pozwala na

rozszerzenie wachlarza zastosowań.

— trio igieł 55 mm (14G, 16G i 19G)

— trio igieł 80 mm (14G, 16G i 19G)

- Strzykawka do aspiracji 60 ml z możliwością połączenia do trójdrożnego kraniku.

Odp. Tak

Pytanie nr 62

pakiet  nr  6  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści aplikator bez zastawki?

Odp. Nie

Pytanie nr 63

pakiet  nr  6  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą o długości 90mm?

Odp. Nie

Pytanie nr  64

pakiet  nr  6  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz o poj. 200 ml?

Odp.  Pytanie nie dotyczy pakietu 6 poz. 3

Pytanie nr  65

pakiet nr  17  poz. 4

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odp.  Nie wyrażamy zgody na wyłączenie pozycji.

Pytanie nr  66

zadanie 21 poz. 3 – 4

Czy Zamawiający podając ilość sztuk ma na myśli opakowania a 100szt.?

Odp. W poz. 3, poz.4 chodzi o opakowania po 100 szt – odpowiednio: 240 opakowań( poz.3),

300 opakowań(poz. 4)

Pytanie nr  67

zadanie 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przeźroczysty?

Odp. Tak

Pytanie nr  68

zadanie 35 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli samą butelkę?

Odp. Tak

Pytanie nr 69

zadanie 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  butelkę o pojemności 250ml?

Odp. Tak

Pytanie nr 70

zadanie 50 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy 240x160cm?

Odp. Nie

Pytanie nr   71

Zadanie nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie ze standardami dotyczącymi zapewnienia jakości w programach profilaktyki raka szyjki macicy, wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych  (dotyczy Zadania nr 25, poz. 1)?

Odp. Tak

Pytanie nr  72

Zadanie nr 25 poz. 1

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w Zadaniu nr 25 poz. 1 poprzez wymóg dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa”, „Producent” oraz „Numer katalogowy” oferowanego produktu. Prośbę swą motywujemy tym, iż dodatkowe rubryki umożliwią identyfikację i weryfikację produktu podczas dostawy.

# Odp. Tak - proszę podać nazwę handlową producenta ,  nr katalogowy  we wszystkich zadaniach

# na które składana będzie oferta przetargowa

Pytanie nr   73

Zadanie nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w Zadaniu nr 25 poz. 1 i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności, co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

# Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

# Pytanie nr   74

# Pakiet 27

1. W jakiej ilości Zamawiający wymaga próbek? Czy wystarczy zaoferować po 2 szt. maseczek i  czepków, oraz 1 szt. fartucha?

Odp. Zamawiający nie precyzuje ilości próbek. Dołączone próbki winny  umożliwiać ocenę

jakości oferowanych wyrobów

2. Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym mankietem poliestrowym?

Odp. Tak

3. W przypadku braku zgody na zakończenie mankietem poliestrowym prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny fartucha  w rozmiarze uniwersalnym.

Odp. Nie dotyczy

Pytanie nr  75

Pytania do wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godzin” dopisane zostały słowa „przypadających w dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Jeżeli krótki 48-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Tak

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odp. Nie, poddtrzymujemy zapisy zawarte w ogłoszeniu i SIWZ.

Pytanie nr   76

Zadanie 38 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru termoczułego, gładkiego                       o wymiarach 110mm x 30 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 333 rolki.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr  77

Zadanie 38 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru termoczułego, gładkiego                        o wymiarach 57mm x 30 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 250 rolek.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr   78

Zadanie 38 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru termoczułego, gładkiego                       o wymiarach 38mm x 30 metrów z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 83 rolki.

Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie nr   79

Zadanie 38 poz. 6,7,9,10,15,20

Prosimy o podanie pełnych rozmiarów papierów.

Odp . Zadanie 38 poz. 6 rozmiar papieru  50 x 30

Zadanie 38 poz. 7 rozmiar papieru  108 x 25

Zadanie 38 poz. 9 rozmiar papieru 58 x 25

Zadanie 38 poz. 10  rozmiar papieru 112 x 25

Zadanie 38 poz. 15 rozmiar papieru  108 x 140 x 200

Zadanie 38 poz. 20 rozmiar papieru  - rolka szer. 80 mm x 20 m

( papier do aparatu trzykanałowego EKG typ CM 300)

Pytanie nr   80

Zadanie 38 poz. 16,20

Prosimy o podanie czy powyższe papiery mają być z nadrukiem czy bez?

Odp. Zadanie 38 poz. 16, 20  -  papiery mają być z nadrukiem

Pytanie nr  81

Zadanie 38

Ze względu na wysoki koszt zakupu 20 sztuk papieru oraz ich ciężar zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie dostarczenia katalogu wraz ze zdjęciem zamiast 1 sztuki próbki z każdej pozycji.

Odp. Podtrzymujemy zapisy  SIWZ w tym  zapis pod tabelą dot. zadania ponieważ ocena jakościowa polegała będzie na próbie oferowanego papieru na konkretnym aparacie oraz analizie jakości i trwałości zapisu.

Pytanie nr  82

Zadanie 43 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody prostokątnej 60P zgodnie z opisem w formularzu asortymentowym, o rozmiarach 55mm x 40mm.

Odp. Dopuszczamy taka elektrodę

Pytanie nr   83

Zadanie 43 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie elektrody do EKG

okrągłej „z języczkiem” o wymiarach 42x36 (średnica 36 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 42 mm).

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe

elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi  wymagania Zamawiającego.

Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odp. W  SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Pytanie nr   84

Zadanie 43 poz. 1,2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości dokonania wyceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości. Przeliczenie opakowań pozwoli zaoferować niższą cenę.

Odp. Prosimy o wycenę ,zgodnie z zapisami w tabelach

Pytanie nr   85

Dotyczy SIWZ Rozdz. III pkt III- PRÓBKI

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości próbek dla poszczególnych pakietów. Wg formularza cenowego( załącznik nr 1) wynika iż wymagają Państwo próbek dla pakietów 14 i 38 ( tylko pod tymi pakietami widnieje zapis o próbkach). Czy można przez to rozumieć że tylko w tych pakietach wymagane są próbki. Jeśli tak to czy dla pozostałych pakietów kryterium oceny jest 100% cena.

Odp. Zgodnie z wymogami ogłoszenia i treści SIWZ – wymagane są próbki dla asortymentu

W ramach wszystkich zadań przetargowych. Zapisy pod tabelami w zadaniach 14 i 38 zawierają doszczegółowienia  wymogów dla oferowanych próbek.

Pytanie nr   86

Dotyczy SIWZ Rozdz. III pkt VI- TERMIN REALIZACJI

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganego czasu realizacji zamówionego towaru. Podali Państwo tylko opcję na cito.

Odp. Dostawy winny być realizowane zgodnie z zapisami par. 3 ust. 1

Pytanie nr   87

Projekt umowy- §5 pkt. 1

Prosimy o podanie terminu płatności za dostarczony asortyment.

Odp. Zgodnie z treścią ogłoszenia i treścią SIWZ termin płatności winien wynosić min. 90 dni.

Pytanie nr   88

Projekt umowy- §7 pkt. 4

Prosimy o podanie ilości miesięcy niedopuszczalnego wzrostu cen.

Odp. Zgodnie z treścią ogłoszenia i SIWZ – niezmienność cen wynosić winna minimum 1 rok, licząc od daty podpisania umowy.

Pytanie nr  89

Pytanie dot. pakieu 23 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga Pipetki Pasteura sterylne pakowane pojedynczo?

Odp. Nie

Pytanie nr  90

Pytanie dot. pakietu 23 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga wraz z ofertą certyfikat sterylności i kalibracji potwierdzający jakość

oferowanych ez?

Odp. Tak

Pytanie nr  91

Pytanie dot. pakiet 40 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga wymazówek klasy med. IIa czy klasy I?

SIWZ nie zawiera w/w informacji.

Odp. Zamawiający nie wymaga określenia klasy wymazówek.

Pytanie nr   92

Dot. Zadanie nr 1 poz. 3

1.Czy opisane w SIWZ igły do nakłuć lędźwiowych  z ostrzem Quinckego powinny posiadać wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym?

Odp. Tak

2.Czy opisane w SIWZ igły do nakłuć lędźwiowych  z ostrzem Quinckego powinny posiadać ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły określający położenie szlifu igły przez cały okres wykonywania procedury (także po usunięciu mandrynu), co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania?

Odp. Tak

3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych renomowanej firmy Bbraun o długości 88mm z prowadnicą pakowaną osobno?

Odp. Nie

Pytanie nr 93

Dot. Zadanie nr 1 poz. 7-10

1.Czy mając na uwadze Art. 30 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 233, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zgodnie z PN-EN ISO 7886 „Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku”, oferowane strzykawki powinny posiadać trwale oznaczoną, czarną skalę pomiarową, o dokładności adekwatnej do swojej pojemności, z możliwością pomiaru pojemności o min. 20% większym w stosunku do pojemności nominalnej, co poszerza znacznie spektrum ich wykorzystania w zależności od określonych potrzeb klinicznych, a tym samym znacznie obniża koszty ich użytkowania?

Odp. Tak

2.Czy strzykawki jednorazowego użytku powinny charakteryzować się barwnym (zielonym, niebieskim, fioletowym itp. - nieprzeziernym), kontrastującym, idealnie szczelnym tłokiem, co ułatwia wizualizację i precyzyjną podaż leków?

Odp. Tak

3.Czy ze względu na bezpieczeństwo prawne użytkownika (odszkodowania z tytułu zdarzeń medycznych) oraz konieczność identyfikacji wyrobu medycznego w trakcie całego okresu jego  użytkowania (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego)  - oferowane strzykawki powinny posiadać logo lub nazwę producenta oraz nazwę własną na samym wyrobie jak również na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym - co zapewnia ich pełną identyfikację zarówno przed, w trakcie jak i po zakończeniu procedury medycznej - w tym także - w przypadku wystąpienia powikłań, incydentów medycznych i procedur z tym związanych, określając i identyfikując tym samym odpowiedzialność producenta za swój wyrób?

Odp. Tak

Pytanie nr   94

Dot. Zadanie nr 1 poz. 11, 13

1.Czy proponowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi t.j. posiadającymi kryzę zabezpieczającą przy ujściu luer-lock oraz specjalne, poprzeczne wcięcie na tłoku, co umożliwia ich bezpieczną stabilizację w ramieniu pompy?

Odp. Tak

Pytanie nr  95

Dot. Zadanie nr 18 poz. 1

1.Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania standardowego zestawu typu Pleurofix nr 1 wyposażonego w żółty kranik trójdrożny lub w zastawkę antyrefleksyjną?

Odp. Tak

Pytanie nr   96

Dot. Zadanie nr 18 poz. 2

1.Czy Zamawiający poprzez określenie „Mini Spice Plus” ma na myśli aplikator z filtrem antybakteryjnym posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem służący do pobierania lub wstrzykiwania leków z oraz do fiolek lub butelek?

Odp. Tak

Pytanie nr   97

Dot. Zadanie nr 18 poz. 3

1.Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania systemu mocowania filtra typu PIN PAD wyposażonego w samoprzylepny, zatrzaskowy element zapewniający łatwy dostęp do filtra z każdej strony?

Odp . Tak

Pytanie nr   98

Pytanie 1, dotyczące zapisów w formularzu oferty:

Prosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar z 90 dni do terminów zgodnych z zapisami ustawy              o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. tj. do 30 dni.

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy zawarte w ogłoszeniu i SIWZ.

Pytanie nr    99

Pytanie 2, dotyczące wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 3 pkt 3 umowy na:

„W szczególnych przypadkach: wystąpienie zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach  losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 2 dni roboczych, licząc od chwili zgłoszenia  potrzeby przez Zamawiającego.”

Odp. Tak

Pytanie nr    100

Pytanie 3, dotyczące wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do § 8 pkt 1 umowy zapisu:

„W przypadku wzrostu stawki VAT, cena (wartość jednostkowa netto) oferowanego asortymentu dostaw nie zostanie przez Wykonawcę podwyższona.”

# Odp. Nie wyrażamy zgody na proponowany dopis.

Pytanie nr  101

Pakiet 19 poz.1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze oczekuje cewnika -1 światłowego 16G dł. 15-20cm – w zestawie do wkłuć centralnych, który ze względu na większe bezpieczeństwo w diagnozowaniu i leczeniu posiada m.in.:

- odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę, dzięki czemu łatwo i wygodnie można wprowadzić cewnik nawet w trudnych sytuacjach anatomicznych

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- posiada zmodyfikowaną igłę Seldingera za zintegrowaną zastawką, co pozwala wprowadzić prowadnicę do żyły bez odłączania strzykawki (zabezpieczenie przed wypływem krwi, aspiracja powietrza, szczelny układ itd.)

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- posiada bezigłowe zastawki na końcach dreników które są bezpieczne i łatwe w użyciu i nie wymagają stosowania igły oraz zabezpieczają przed wypływem płynów i krwi z cewnika

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- możliwość identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG (kabelek łączący do EKG)

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- także zestawie: strzykawka 3-częściowa 5ml, rozszerzadło, skalpel rozmiar E11

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Pytanie nr   102

Pakiet 19 poz.2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze oczekuje  cewnika -2 światłowego 7F dł. 15-20cm – w zestawie do wkłuć centralnych, który ze względu na większe bezpieczeństwo w diagnozowaniu i leczeniu posiada m.in.:

- odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę, dzięki czemu łatwo i wygodnie można wprowadzić cewnik nawet w trudnych sytuacjach anatomicznych

Odp.  Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- posiada zmodyfikowaną igłę Seldingera za zintegrowaną zastawką, co pozwala wprowadzić prowadnicę do żyły bez odłączania strzykawki (zabezpieczenie przed wypływem krwi, aspiracja powietrza, szczelny układ itd.)

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- posiada bezigłowe zastawki na końcach dreników które są bezpieczne i łatwe w użyciu i nie wymagają stosowania igły oraz zabezpieczają przed wypływem płynów i krwi z cewnika

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- możliwość identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG (kabelek łączący do EKG)

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- także zestawie: strzykawka 3-częściowa 5ml, rozszerzadło, skalpel rozmiar E11

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Pytanie nr   103

Pakiet 19 poz.3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze oczekuje cewnika -3 światłowego 7F dł. 15-20cm – w zestawie do wkłuć centralnych, który ze względu na większe bezpieczeństwo w diagnozowaniu i leczeniu posiada m.in.:

- odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę, dzięki czemu łatwo i wygodnie można wprowadzić cewnik nawet w trudnych sytuacjach anatomicznych

Odp . Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- posiada zmodyfikowaną igłę Seldingera za zintegrowaną zastawką, co pozwala wprowadzić prowadnicę do żyły bez odłączania strzykawki (zabezpieczenie przed wypływem krwi, aspiracja powietrza, szczelny układ itd.)

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- posiada bezigłowe zastawki na końcach dreników które są bezpieczne i łatwe w użyciu i nie wymagają stosowania igły oraz zabezpieczają przed wypływem płynów i krwi z cewnika

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- możliwość identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG (kabelek łączący do EKG)

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- także zestawie: strzykawka 3-częściowa 5ml, rozszerzadło, skalpel rozmiar E11

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Pytanie nr 104

Pakiet 19 poz.4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze oczekuje cewnika -2 światłowego 7F dł. 15-20cm – w zestawie do wkłuć centralnych, który ze względu na większe bezpieczeństwo w diagnozowaniu i leczeniu posiada m.in.:

- odporną na zaginanie i załamywanie prowadnicę, dzięki czemu łatwo i wygodnie można wprowadzić cewnik nawet w trudnych sytuacjach anatomicznych

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- posiada zmodyfikowaną igłę Seldingera za zintegrowaną zastawką, co pozwala wprowadzić prowadnicę do żyły bez odłączania strzykawki (zabezpieczenie przed wypływem krwi, aspiracja powietrza, szczelny układ itd.)

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- posiada bezigłowe zastawki na końcach dreników które są bezpieczne i łatwe w użyciu i nie wymagają stosowania igły oraz zabezpieczają przed wypływem płynów i krwi z cewnika

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

- możliwość identyfikacji położenia cewnika za pomocą EKG (kabelek łączący do EKG)

Odp. Dopuszczamy

- także zestawie: strzykawka 3-częściowa 5ml, rozszerzadło, skalpel rozmiar E11

Odp. Dopuszczamy , ale nie wymagamy

Ponadto cewnik o działaniu antybakteryjnym i hydrofilnym na całej jego cewnika, także wewnątrz jak i na zewnątrz. Zaletą cewnika jest to że substancje chemiczne aktywne nie są wydzielane do tkanki i krwioobiegu.

# Pytanie nr   105

Paragraf 3 ust. 3

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

W szczególnych przypadkach: wystąpienie zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 72 godzin, licząc od chwili (pisemnego, fax) zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego.

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy z modyfikacją , że okres odnosic należy do dni roboczych.

Pytanie nr    106

Paragraf 7 ust. 5

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Wzrost cen dostarczanego przez Wykonawcę sprzętu medycznego jednorazowego użytku wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego i jest skuteczny w rozliczeniach stron z chwilą jego akceptacji, nie dotyczy to jednak zmian cen urzędowych lub stawki VAT

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr   107

Paragraf 8 ust. 2

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmian cen jednostkowych, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, za wyjątkiem zmian cen urzędowych i stawki VAT.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr    108

Paragraf 9 ust. 1, pkt.1.1, 1.2

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Odp. Wyrażamy zgodę na proponowana zmianę .

Pytanie nr    109

Paragraf 3 ust. 4

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 ust. 4 zapisu:

„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

# Odp. Wyrażamy zgodę na proponowany dopis .

# Pytanie nr  110

Dot. pakietu 1, poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy igły iniekcyjne mają być polerowane elektrochemicznie co pozwala na  usunięcie wszelkich metalowych opiłków, chropowatość i innych niedoskonałości powstających przy ostrzeniu końcówki igły w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni?

Odp. Tak

Pytanie nr 111

Dot. pakietu 1, poz. 3, 4:

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do nakłuć lędźwiowych z prowadnicą w rozmiarach 25Gx90; 26Gx90; 27Gx90.

Odp. Wyrażamy zgodę na zaoferowanie takich igieł.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy igły mają być pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie, wielowarstwowe, nierozrywalne Tyvec co  gwarantuje bezpieczeństwo  produktu zapobiegając  przypadkowej kontaminacji poprzez  np. : uszkodzenie  opakowania, rozerwania  lub  mikrorozszczelnienia?

Odp. Tak

Pytanie nr   112

Dot. pakietu 1, poz. 7, 8, 9, 10:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby skala na cylindrze odpowiadała objętości nominalnej strzykawki, tj. bez rozszerzenia?

Odp. Nie

Pytanie nr   113

Dot. pakietu 1, poz. 11, 13:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby strzykawki posiadały logo oraz typ strzykawki na cylindrze w celu łatwiejszej identyfikacji strzykawki.

Odp. Tak - Zamawiający oczekuje aby strzykawki posiadały logo, w pozostałym zakresie

podtrzymujemy zapisy w SIWZ

Pytanie nr   114

Dot. pakietu 3, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły motylek w rozmiarze 0.5 – 0.8.

Odp. Nie

Pytanie nr   115

Dot. pakietu 3, poz. 2:

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik ma posiadać trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kranika?

Odp. Tak

2)Prosimy o sprecyzowanie czy kraniki trójdrożne mają charakteryzować się maksymalną objętością wypełnienia 0,23ml?

Odp. Nie

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się w pełni przeźroczystą nakrętkę Luer-Lock umożliwiającą pełną wizualizację toru przepływu płynu?

Odp. Tak

Pytanie nr   116

Dot. pakietu 6, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy aplikator ma posiadać filtr 0,2 µm, który zabezpiecza przed drobinami zanieczyszczeń?

Odp. Dopuszczamy taki aplikator

Pytanie nr   117

Dot. pakietu 6, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych: igła Tuohy 18G dł. 80mm ze stałymi skrzydełkami i znacznikami długości, cewnik poliamidowy z miękką atraumatyczną końcówką, strzykawka niskooporowa, mały filtr płaski 0,2 µm, system mocowania filtra do skóry z mechanizmem gwarantującym skuteczne i pewne zaciśnięcie cewnika epiduralnego, uniemożliwiające przypadkowe rozłączenie cewnika z filtrem.

Odp. Dopuścimy taki zestaw.

Pytanie nr   118

Dot. pakietu 13, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kaniuli o przepływie 13ml/min, tak jak dotychczas stosowane?

Odp. Tak

Pytanie nr   119

Dot. pakietu 15, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku  oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego?

Odp. Tak

Pytanie nr   120

Dot. pakietu 15, poz. 14 – 18:

1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki Pezzera posiadały min. 3-4 otwory boczne dla zwiększenia efektywności drenażu?

Odp. Tak

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne- wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie?

Odp. Tak

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzer` a mają być sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu?

Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy.

Pytanie nr   121

Dot. pakietu 15, poz. 18:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Pezzer śr. 34.

Odp. Dopuścimy taki cewnik.

Pytanie nr   122

Dot. pakietu 15, poz. 19:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika K-Kher śr. 9.

Odp. Dopuścimy taki cewnik.

Pytanie nr  123

Dot. pakietu 35, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu w rozmiarze CH10 dł. 500 mm.

Odp. Dopuścimy taki dren.

Pytanie nr  124

Dot. pakietu 35, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu w rozmiarze CH16 dł. 750 mm.

Odp. Dopuścimy taki dren.

Pytanie nr  125

Dot. pakietu 35, poz. 3, 4:

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny mają być podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane?

Odp. Tak

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny mają posiadać perforację o zmiennej średnicy otworów zapewniającą stałą skuteczność drenażu na całej długości perforowanego drenu?

Odp. Tak

3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dreny mają posiadać nitkę radiacyjną na całej swojej długości?

Odp. Tak

Pytanie nr   126

Dot. pakietu 36, poz. 1 – 17:

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych wykonanych z wysokiej jakości medycznego PVC bez pokrycia silikonowego?

Odp. Nie dopuszczamy takich rurek.
2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający poprzez zapis znacznik głębokości, ma na myśli znacznik w postaci grubego pełnego pierścienia wokół całego obwodu rurki (oring), ułatwiającego wizualizacje podczas intubacji?

Odp. Tak
3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rurki były skalowane co 1cm?

Odp. Tak
4) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rurki posiadały mleczny, zdejmowalny łącznik ISO?

Odp. Tak

Pytanie nr  127

Dot. pakietu 46, poz. 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu Wykonawców. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie rurki w rozmiarze 6.

Odp.  Dopuszczamy  rurki o rozmiarze  6.

Pytanie nr  128

Dot. pakietu 46, poz. 3, 4, 5:

1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rurki posiadały znacznik głębokości w formie czarnego grubego pierścienia?

Odp. Tak 
2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rurki były skalowane co 1cm?

Odp. Tak

Pytanie nr   129

Dot. pakietu 47, poz. 3, 4:

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 3, 4 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu Wykonawców?

Odp. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie tych pozycji.
2) Prosimy o dopuszczenie oryginalnych masek krtaniowych LMA?

Odp. Dopuszczamy takie maski.
3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe posiadały zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci użebrowania?

Odp . Nie 
4) Czy Zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe posiadały luźny, niewbudowany dren, pozwalający na dowolne oddalenie od zębów pacjenta, zapobiegający przypadkowemu przegryzieniu?

Odp. Nie

Pytanie nr   130

Dot. pakietu 56, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych, dwie rury gładkie wewnątrz, długości 150 cm, łącznik Y rozłączalny, z łącznikiem kątowym, z kapturkiem ochronnym,  biologicznie czysty?

Odp. Dopuścimy taki obwód.

Pytanie nr   131

Dot. pakietu 56, poz. 2:

1) Prosimy o dopuszczenie nebulizatora do podawania leku w obwodzie oddechowym , z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, w zestawie z przestrzenią martwą 12 cm i drenem gładkim 210 cm, czysty biologicznie?

Odp. Dopuszczamy taki nebulizator.

2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby nebulizator posiadał antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni?

Odp. Nie

3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby nebulizator posiadał stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni?

Odp. Nie

4) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby nebulizator posiadał pojemność 6 ml i był skalowany z podziałką co 1 ml?

Odp. Nie

5) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby średnia nebulizowanych cząstek wynosiła  (MMAD)  2,7 µm, potwierdzona w testach?

Odp. Nie

Pytanie nr   132

Dot. pakietu 56, poz. 3:

1) Prosimy o dopuszczenie jednorazowych układów oddechowych anestetycznych jednorurowych dwuświatłowych o śr 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno,  do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą rozciągalną od 83 cm do 300 cm  i 2 l workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu bez akcesoriów 250 g?

Odp. Dopuszczamy taki układ oddechowy.

Pytanie nr   133

Dot. pakietu 56, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych układów oddechowych anestetycznych jednorurowych dwuświatłowych o śr 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno,  do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą o dł. 150 cm i 2 l workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu bez akcesoriów 250 g?

Odp . Dopuszczamy taki układ oddechowy.

Pytanie nr   134

Dot. pakietu 56, poz. 3, 4:

1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm?

Odp. Nie

2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby układ oddechowy posiadał niebieskie elastyczne złącza?

Odp. Nie

3) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby układ był pozbawiony DEHP?

Odp. Nie

Pytanie nr   135

Dot. pakietu 56, poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złącza karbowanego giętkiego wewnątrz gładkiego, z kolankiem podwójnie obrotowym z zatyczką 9,0 mm portu do bronchoskopii i 3,5 mm portu do odsysania, łącze 22M/15F od strony pacjenta, łącze 22F od strony maszyny, sterylne, długość 20,5 cm.

Odp. Nie dopuszczamy takiego złącza.

Pytanie nr   136

Dot. pakietu 56, poz. 7, 8, 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 7, 8, 9 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. Obecny zapis może wskazywać tylko i wyłącznie na jednego Wykonawcę, co jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr   137

Dot. pakietu 56, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych wyposażone w pompowany mankiet powietrzny, gwarantujący najwyższą szczelność przy zróżnicowanej indywidualnie anatomii dróg oddechowych pacjentów, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, zintegrowanym blokerem zgryzu, kanał na sondę żołądkową, futerał ochronnym na mankiet, z oznaczeniem numerycznym rozmiaru na opakowaniu oraz masce, w rozmiarze: 3 (30-50kg)?

Odp. Dopuszczamy takie maski.

Pytanie nr   138

Dot. pakietu 56, poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych wyposażone w pompowany mankiet powietrzny, gwarantujący najwyższą szczelność przy zróżnicowanej indywidualnie anatomii dróg oddechowych pacjentów, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, zintegrowanym blokerem zgryzu, kanał na sondę żołądkową, futerał ochronnym na mankiet, z oznaczeniem numerycznym rozmiaru na opakowaniu oraz masce, w rozmiarze: 4 (50-70kg)?

Odp. Dopuszczamy takie maski.

Pytanie nr   139

Dot. pakietu 56, poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych wyposażone w pompowany mankiet powietrzny, gwarantujący najwyższą szczelność przy zróżnicowanej indywidualnie anatomii dróg oddechowych pacjentów, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, z uchwytem pomocniczym pełniącym rolę wskaźnika położenia, zintegrowanym blokerem zgryzu, kanał na sondę żołądkową, futerał ochronnym na mankiet, z oznaczeniem numerycznym rozmiaru na opakowaniu oraz masce, w rozmiarze: 5 (70-100kg)?

Odp. Dopuszczamy takie maski.

Pytanie nr   140

Dot. pakietu 56, poz. 7, 8, 9:

1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby kanał na sondę żołądkową pozwalał na przeprowadzenie w każdym rozmiarze (3, 4, 5) sondy min. 14Fr?

Odp. Nie

2) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby maski posiadały anatomicznie wyprofilowaną krzywiznę pod kątem 90 stopni?

Odp. Nie

Pytanie nr   141

Dot. zapisów SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę terminu płatności faktury z 90 dni od dnia jej otrzymania/wystawienia na termin zapłaty wynoszący 30 dni?”

Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę postanowienia umownego dotyczącego terminu zapłaty wystawionej przez dostawcę faktury poprzez jego skrócenie do 30 dni, zajdzie wówczas konieczność stosowania przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r, gdzie art. 5 stanowi: „Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za  okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.” Tak więc nawet gdy strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni ( np. 90 dni), to wierzyciel może żądać odsetek ustawowych (obecnie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.10.2005r. w wysokości 13%) za okres, począwszy od 31 dnia po spełnieniu świadczenia i doręczenia faktury, aż do oznaczonego w umowie dnia zapłaty ( w tym przypadku do 90 dnia, a od tego dnia począwszy wierzyciel może żądać odsetek jeszcze wyższych w takiej wysokości, jak za zaległości podatkowe (aktualnie 10%). Zatem w interesie Zamawiającego jest wyrażenie zgody na ustanowienie krótszego terminu płatności faktur wystawionych przez wykonawcę z tytułu spełnionego przez niego świadczenia niepieniężnego

# Odp. Wide odpowiedź na pytanie nr 14.

# Pytanie nr 142

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w w/w pozycjach ceny za 100 szt. = 1 opakowanie, z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym? Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia cen dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Odp. Prosimy o podanie cen jednostkowych zgodnie z Formularzem cenowym.

Pytanie nr 143

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 7, 8, 9,10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe z kontrastującym tłokiem oraz rozszerzoną skalą:

Poz. 7 – skala rozszerzona do 2.5 ml

Poz. 8 – skala rozszerzona do 6 ml

Poz. 9 – skala rozszerzona do 12 ml

Poz. 10 – skala rozszerzona do 25 ml?

Odp. Tak

Pytanie nr 144

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 13, 14

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki posiadały dwustronną skalę?

Odp. Nie

Pytanie nr 145

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny z igłą 0,5 x 16 mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 146

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy do infuzji oraz transfuzji posiadały komorę wolną od PCV oraz pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Czy Zamawiający na potwierdzenie, że przyrządy nie zawierają ftalanów (DEHP) wymaga oświadczenia Producenta o zastosowanym przez niego plastyfikatorze oraz dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego?

Odp. Tak

Pytanie nr 147

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby na regulatorze przepływu przyrządów umieszczone było logo producenta celem łatwiejszej identyfikacji przyrządu w trakcie i po jego użyciu, w sytuacji gdy często opakowanie jednostkowe jest już wyrzucone.

Odp. Dopuszczamy  – ale nie wymagamy

Pytanie nr 148

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 3, 4

Czy Zamawiający wymaga, aby przedłużacze do pomp pozbawione były ftalanów? Ftalany są substancjami groźnymi dla człowieka – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzewane o działanie rakotwórcze. W związku z tym, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia, należy zastępować ftalany innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację.

Odp. Tak

Pytanie nr  149

Dotyczy Zadania nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia opublikowanych badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność poliuretanu oraz czy dopuści kaniule posiadające filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi i 3 paski radiocienujące?

Odp. Nie

Pytanie nr 150

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya silikonowane CH 8 – 10 z prowadnicą? Cewniki w tych rozmiarach zawsze posiadają prowadnicę.

Odp. Tak

Pytanie nr 151

Dotyczy Zadania nr 15 poz. 19 -23

Prosimy o doprecyzowanie, jakie długości ramion mają posiadać dreny T-Kehr?

Odp. Dł.  35  roz.10,14    50 x 16   pozostałe rozmiary.

Pytanie nr 152

Dotyczy Zadania nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za 1 op. = 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowy – 3 067 op.?

Odp. Proszę wycenić zgodnie z Formularzem cenowym

Pytanie nr  153

Dotyczy Zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku w rolkach o szerokości 51 cm, perforacji co 50 cm i długości roli 40 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym – 1 700 op.?

Odp. Podtrzymujemy zapisy w SIWZ

Pytanie nr  154

Dotyczy Zadania nr 36 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w opakowaniu folia – folia?

Odp. Tak

# Proszę podać nazwę handlową producenta ,  nr katalogowy   w Formularzach cenowych –

# dot. wszystkich zadań zamówienia .

Odpowiedzi na  pytania  stanowią integralną  część SIWZ i winny być uwzględnione w treści składanej oferty przetargowej .Prosimy o uwzględnienie w/w w składanych ofertach.