# Spr. 555 ZP/2012

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

na cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

# Rozdz.  I          Formularz oferty - wzór

Rozdz. II         Opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami

Rozdz. IV        Umowa – projekt

Stalowa Wola  dnia ........................                                                          ZATWIERDZAM:

## Rozdz. I     FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

### OFERTA

.................................................                          Zamawiający:

nazwa i adres Wykonawcy                               SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na cykliczne dostawy  sprzętu medycznego

jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zamieszczonego w  Dzienniku Urzędowym

UE   z  dnia..................  poz.  ..................................

1.Oferujemy cykliczne  dostawy asortymentu  w ramach n/ w zadań:

Zadanie nr 1 - Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hyrydowej uwalniające analog

rapamycyny (sirolimus)

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 2 – Stenty zwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 3 - Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym-pochodną sirolimusu.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 4 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym ( pochodną rapamycyny).

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

### Zadanie nr 5 - Stenty do długich zwężeń o budowie slotted tube.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

## Zadanie nr 6 - Stenty wieńcowe platynowo – chromowe.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

## Zadanie nr 7 – Stent kobaltowo – chromowy umożliwiający skrócenie podwójnej terapii płytkowej.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

### Zadanie nr 8 - Stenty do krętych naczyń.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

### Zadanie nr 9 - Stenty do dystalnych i krętych segmentów naczyń (o budowie sinusoidalnej)

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 10 – Stentgrafty

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 11 – Balony do zapobiegania  i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 12 - Cewniki balonowe.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe do zmian trudnych.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 14 - Cewniki balonowe niskoprofilowe.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 15 - Cewniki balonowe do doprężania stentów.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 16 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

#### Zadanie nr 17 - Balony tnące.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 18 - Prowadniki angioplastyczne.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 19 - Cewniki prowadzące do PCI.

###### za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 20 - Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 21 - Igła do nakłucia tętniczego.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 22 - Koszulki wprowadzające -krótkie, zbrojone

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 23 - Koszulki wprowadzające długie – zbrojone.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 24 - Drut prowadzący.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 25 - Przedłużacze wysokociśnieniowe.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 26 - Przedłużacze ciśnieniowe-krótkie.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 27 – Y-connector o małej utracie krwi.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 28 – Torquery.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 29 - Strzykawka z manometrem.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 30 - Balony do kontrapulsacji.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 31 - Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 32 - Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 33 - Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 34 - Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów aortalno-wieńcowych.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 35- Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 36 - Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 37 - Zestawy do koronarografii w Ostrym Zespole Wieńcowym z serwetami i osłonami.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 38 - Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 39 - Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 40 – Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 41 – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 42 – Koszulka promieniowa

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 43 – Opatrunek hemostatyczny do dostępu promieniowego

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 44 – Zestaw do techniki Kissing ballon z Y – conector o małej utracie krwi.

za łączną wartość netto: ................................ PLN / rok,  brutto: .............................. PLN / rok

słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.

2.  Oferujemy termin płatności min. 90 dni, tj. .......... dni, licząc od daty zrealizowania dostawy

i otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.

3.   Zobowiązujemy się, że w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy dostarczymy depozyt

w postaci 1/3 ilości dostaw objętych zamówieniem(nie dotyczy Zadań nr 18,19,20,21,22,

23,24,25,26,27,28, 29,31,32,33, 37,38,39,40,42,43,44).

Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim okresie ważności.

4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

5.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6.   Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dotyczącej ……………

…………………………….z udziałem Podwykonawcy*

7.   Wadium w wysokości ................. PLN zostało przez nas wniesione w formie ........................... .

Zwrot wadium winien nastąpić na konto nr…………………………………………………………..

8.  Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.   Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, oferowane ceny nie wzrosną przez cały okres obowiązywania umowy.

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k. k.).

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.Specyfikacja cenowa, zgodnie z  Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1

2.Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 i  nie

podleganie wykluczeniu  na   podstawie art. 24 ust.1 i ust.2   ustawy  Prawo  zamówień

publicznych - Załącznik nr 2,

3. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru /aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej

4. Kopia umowy spółki cywilnej /w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców

prowadzonej w formie spółki cywilnej / -  w przypadku wyboru oferty , przy podpisaniu umowy

5. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,

6. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-9 ustawy  Prawo zamówień publicznych

8.Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .

9.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające

zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

10.Wykaz odbiorców, dla których zrealizowane były( lub w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych są realizowane) podobne asortymentowo dostawy o wartości porównywalnej

z wartością niniejszego zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu

otwarcia  ofert lub za okres prowadzenia działalności, jeśli jest on krótszy, niż trzy lata –

Załącznik nr 3

11 . Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 3

12 .Oświadczenie, że oferowane produkty posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i

stosowania i spełniają wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Załącznik nr 4,

13. Dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełnia wymogi o których mowa

w Rozdz. II  SIWZ, w tym instrukcje obsługi

14. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  z dokumentem potwierdzającym opłacenie

składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

15. Próbki oferowanego asortymentu dostaw.

.....................................................................

podpisy osób uprawnionych

*- Wykonawca winien wpisać część zamówienia,  którą realizował będzie z udziałem Podwykonawcy

              - Załącznik  nr 1

              - ROZDZ. II      OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

U W A G A  :

Ilości przedstawione w załączonych formularzach cenowych dla poszczególnych zadań

przetargowych  są  ilościami  rocznymi

Postępowanie przetargowe dotyczy dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy

w zakresie następujących zadań:

Zadanie nr 1 - Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hyrydowej uwalniające

analog rapamycyny (sirolimus)

Zadanie nr 2 – Stenty zwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru Zadanie nr 3 - Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym-pochodną

sirolimusu.

Zadanie nr 4 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu

antyproliferacyjnym ( pochodną rapamycyny).

### Zadanie nr 5 - Stenty do długich zwężeń o budowie slotted tube.

## Zadanie nr 6 - Stenty wieńcowe platynowo – chromowe.

## Zadanie nr 7 – Stent kobaltowo – chromowy umożliwiający skrócenie podwójnej terapii

## płytkowej.

### Zadanie nr 8 - Stenty do krętych naczyń.

### Zadanie nr 9 - Stenty do dystalnych i krętych segmentów naczyń (o budowie sinusoidalnej)

Zadanie nr 10 – Stentgrafty

Zadanie nr 11 – Balony do zapobiegania  i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny.

Zadanie nr 12 - Cewniki balonowe.

Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe do zmian trudnych.

Zadanie nr 14 - Cewniki balonowe niskoprofilowe.

Zadanie nr 15 - Cewniki balonowe do doprężania stentów.

Zadanie nr 16 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe

#### Zadanie nr 17 - Balony tnące.

Zadanie nr 18 - Prowadniki angioplastyczne.

###### Zadanie nr 19 - Cewniki prowadzące do PCI.

###### Zadanie nr 20 - Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii.

###### Zadanie nr 21 - Igła do nakłucia tętniczego.

###### Zadanie nr 22 - Koszulki wprowadzające -krótkie, zbrojone

###### Zadanie nr 23 - Koszulki wprowadzające długie – zbrojone.

Zadanie nr 24 - Drut prowadzący.

Zadanie nr 25 - Przedłużacze wysokociśnieniowe.

Zadanie nr 26 - Przedłużacze ciśnieniowe-krótkie.

###### Zadanie nr 27 – Y-connector o małej utracie krwi.

###### Zadanie nr 28 – Torquery.

Zadanie nr 29 - Strzykawka z manometrem.

Zadanie nr 30 - Balony do kontrapulsacji.

Zadanie nr 31 - Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia.

Zadanie nr 32 - Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis.

Zadanie nr 33 - Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych.

Zadanie nr 34 - Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów  aortalno-

wieńcowych.

Zadanie nr 35- Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń.

Zadanie nr 36 - Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń.

Zadanie nr 37 - Zestawy do koronarografii w Ostrym Zespole Wieńcowym z serwetami i

osłonami.

Zadanie nr 38 - Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym.

###### Zadanie nr 39 - Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu.

Zadanie nr 40 – Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej.

Zadanie nr 41 – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy.

Zadanie nr 42 – Koszulka promieniowa

Zadanie nr 43 – Opatrunek hemostatyczny do dostępu promieniowego

Zadanie nr 44 – Zestaw do techniki Kissing ballon z Y – conector o małej utracie krwi.

### Wykonawca, na potwierdzenie spełniania parametrów granicznych  i  pożądanych, winien wskazać numer strony  oferty, na której widnieje potwierdzenie każdego

### z tych parametrów i odpowiednio je zaznaczyć.

Numer strony winien być wpisany w „Formularzu cenowym” w miejscu, gdzie znajduje się opis parametrów granicznych i pożądanych dla przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy dostarczy depozyt

w postaci 1/3 ilości dostaw objętych zamówieniem (nie dotyczy Zadań

nr 18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28, 29,31,32,33, 37,38,39,40,42,43,44).

Załącznik nr 1

Formularz cenowy – potrzeby roczne  +- 20%

Zadanie nr 1 - Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hyrydowej uwalniające analog rapamycyny (sirolimus)

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hyrydowej uwalniające analog rapamycyny (sirolimus) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Platforma chromowo – kobaltowa

- Konstrukcja hybrydowa łącząca stenty pasywne pokryte substancją przyspieszającą gojenie naczynia, zapobiegająca wykrzepianiu na powierzchni stentu  i ograniczająca dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia  oraz umożliwiająca kontrolowane uwolnienie sirolimusem.

- Pokryte biodegradowalnym polimerem.

- Dostępne długości  9- 30 mm

- Dostępne średnice  2,5 – 4, 00 mm

- Różne grubości strut'ów stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) dla średnic:

-  0,06 mm/60 μm/0,0024” dla 2,25 – 3,0 mm(71 μm wraz z polimerem)

- 0,08 mm/80 μm/0,0031” dla 3,5 – 4,00 mm( 91 μm  wraz z polimerem)

- Ciśnienie RBP 16 atm.

- Skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 3 % przy RBP.

PARAMETRY POŻĄDANE:

- Pewne i mocne umocowanie stentu na balonie                                                                 (punktacja 0,1)

- Możliwość doprężania                                                                                                       (punktacja 0,1)

- do 3,5 mm. dla średnic 2-3 mm

- do 4,5 mm dla średnic 3,5 – 4 mm

Zadanie nr 2 – Stenty zwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty zwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Stent kobaltowo – chromowy.

- Stent wycinany laserowo typu „slotted tube”.

- Kompatybilny z prowadnikiem  0,0014”.

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F.

- System uwalniania leku bez udziału polimeru: lek uwalniany z kanalików w przęsłach stentu.

PARAMETRY POŻĄDANE

    - 4 markery ( 2 na końcach stentu  i 2 na cewniku balonowym.

    - Crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0.                                                                                  (punktacja 0,1)

Zadanie nr 3 - Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym-pochodną sirolimusu.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym-pochodną sirolimusu. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Stenty kobaltowo-chromowe, wykonane w technice sinusoidalnej z pojedynczego elementu łączonego laserowo, montowane na balonie.

- Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym (pochodna sirolimusu).

- Maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm.

- Długości stentów  od min 8 do min 38 mm.

- Średnice stentów  od min 2,5 do min 4,0mm.

- Montowane na balonie wysokociśnieniowym (RBP minimum 16 atm dla średnicy 3,0 mm).

- Skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1%( przy RBP dla średnic 3,0 – 4,0).

- Pewne i mocne umocowanie stentu na balonie.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Duża siła radialna stentu, powyżej 25 psi                                                                                                                                          (punktacja 0,1)

2.Stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych  i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do

gałęzi bocznych.                                                                                                                                                                                (punktacja 0,1)

3.Udokumentowane użycie w conajmniej 200 przypadkach w Polsce (na podstawie oświadczenia).                                                (punktacja 0,1)

4.Udokumentowana skuteczność z minimum 2 letnim okresem obserwacji, potwierdzona publikacjami w literaturze (dopuszczalna literatura

anglojęzyczna).                                                                                                                                                                                    (punktacja 0,1)

Zadanie nr 4 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym ( pochodną rapamycyny).

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym ( pochodna rapamycyny). | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Stop platynowo- chromowy.

2. Stent pokrywany polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym (pochodna rapamycyny).

3. Długości stentów od 8 do 38 mm.

4. Średnice stentów od 2,5 do 4,00 mm( min.5 średnic).

5. Montowane na balonie wysokociśnieniowym (RBP min.18 atm. dla średnicy 3 mm).

6. Skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 2% przy RBP.

7. Pewne i mocne umocowanie stentu na balonie.

8. Możliwość zwiększania średnicy o min.10% w ramach RBP tym samym balonem.

9.Maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu  i stentu 1,0 mm.

PARAMETRY POŻĄDANE

1.Duża siła radialna stentu 26 N/mm.                                                                                                  ( punktacja 0-1)

2. Stenty nadające się do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych  i krętych segmentach naczyń oraz zapewniające dobry dostęp do

gałęzi bocznych.                                                                                                                               ( punktacja 0-1)

### Zadanie nr 5 - Stenty do długich zwężeń o budowie slotted tube.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty do długich zwężeń o budowie slotted tube. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.   Długość systemu doprowadzającego  min. 2,75 cm.

- Minimalny wymagany  przedział średnic: 2,0 – 4,0 mm, wzrastający  co 0,25 mm w zakresie  2,0 – 3,0 mm.

- Wymagany przedział długości : 8- 32 mm( minimum 9 długości).

- Min. RBP 15 atm dla średnic 2,0 – 3,5 mm.

- Profil przejścia ≤0,031 dla średnicy 2,0 i ≤0,033 dla średnicy 3,0 mm.

- Shaft proksymalny ≤1,9 d dla wszystkich rozmiarów, pokryty teflonem.

- Shaft dystalny ≤ 2,5 dla wszystkich rozmiarów.

- Profil wejścia ≤ 0,016” dla wszystkich rozmiarów.

- Grubość ściany stentu  ≤ 0,050 mm dla średnic 2,0 – 2,5 mm i ≤ 0,060 mm dla wszystkich pozostałych rozmiarów.

- Stenty w całym zakresie średnic (tj. 2,0 – 4,0 mm) kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F.

- Skrócenie stentu  - 0%  i odbicie stentu (recoil) max 4,5 %.

- Pokrycie stentem ściany naczynia dla średnicy 3,0 mm – min. 15%.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Stent elastyczny nadający się do stentowania dystalnych i krętych segmentów naczyń.                         (punktacja 0,1)

2.Udokumentowane użycie w conajmniej 200 przypadkach w Polsce (na podstawie oświadczenia).       (punktacja 0,1)

3.Posiadają badania kliniczne dokumentujące redukcję restenozy.                                                             (punktacja 0,1)

## Zadanie nr 6 - Stenty wieńcowe platynowo – chromowe.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty wieńcowe platynowo – chromowe. | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Stenty wykonane ze stopu zawierającego platynę, montowane  na balonie wyskociśnieniowym.

- Średnice 2,25 mm – 4,00 mm.

- Długości 8 mm – 32 mm.

- RBP min.16 atm. dla średnicy 3,00 mm.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1. Dobra widoczność stentu w skopii.                                                                              (punktacja 0,1)

2. Nie zmieniające profilu przy przechodzeniu przez kręte odcinki naczyń.                   (punktacja 0,1)

## Zadanie nr 7 – Stent kobaltowo – chromowy umożliwiający skrócenie podwójnej terapii płytkowej.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent kobaltowo chromowy umożliwiający skrócenie podwójnej terapii płytkowej. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Stent wycinany laserowo typu „slotted tube”.

2.Kompatybilny z prowadnikiem  0,014'.

3.Stent z powłoką opartą na węglu pyrolitycznym przyśpieszającą epitelializację.

4.Stent o konstrukcji  zamkniętokomórkowej.

- Możliwość skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej  do 2 tygodni.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1. Stent posiadający zintegrowane markery na każdym końcu stentu.                                                              (punktacja 0,1)

### Zadanie nr 8 - Stenty do krętych naczyń.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty do krętych naczyń. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Stenty kobaltowo – chromowe, slotted tube, montowane na balonie, pokryte substancją przyśpieszającą gojenie naczynia, zapobiegającą wykrzepianiu na powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia.

2.Niskoprofilowe, montowane na balonie wyskociśnieniowym, RBP min. 14 atm. dla stentów o średnicy 3,00 mm.

3.Długości stentów od min. 10 mm do min.40 mm,o średnicy od min. 2,0 mm do min. 5,0 mm.

4. Skrócenie stentu podczas implanatacji poniżej 2%, przy RBP.

5.Różne grubości  strut'ów stentu ( uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej) dla średnic:

○ 0,06 mm / 60μm/0,0024” dla 2,0 – 3,0 mm

○ 0,08 mm / 80μm/0,0031” dla 3,5 – 4,0 mm

○ 0,12 mm / 120μm/0,0047” dla 4,5 – 5,0 mm

PARAMETRY POŻĄDANE

1.Stent elastyczny nadający się do stentowania krętych segmentów naczyń.                                                         (punktacja 0,1)

2.Udokumentowane użycie w co najmniej 200 przypadkach w Polsce (na podstawie oświadczenia).                  (punktacja 0,1)

3.Posiadają badania kliniczne dokumentujące redukcję restenozy.                                                                        (punktacja 0,1)

Zadanie nr 9 - Stenty do dystalnych i krętych segmentów naczyń (o budowie sinusoidalnej)

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stenty do dystalnych i krętych segmentów naczyń (o budowie sinusoidalnej) | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Stenty kobaltowo-chromowe, wykonane w technice sinusoidalnej z pojedynczego elementu łączonego laserowo, montowane na balonie.

2.Niskoprofilowe, montowane na balonie wysokociśnieniowym, RBP min. 16 atm dla średnicy 3,0 mm.

3.Długości stentów od min 8 do min 30 mm o średnicy od min 2,25 do min 4,0 mm.

4.Skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 2%, przy RBP dla średnic 2,25 – 4,00 mm.

PARAMETRY POŻĄDANE:

- Stent elastyczny, nadający się do stentowania dystalnych i krętych segmentów naczyń.			   (punktacja 0,1)

- Nie zmieniające profilu przy przechodzeniu przez kręte i ciasne naczynia.                                                     (punktacja 0,1)

- Udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce (na podstawie oświadczenia).		   (punktacja 0,1)

- Posiadają badania kliniczne dokumentujące redukcję restenozy. 						   (punktacja 0,1)

Zadanie nr 10 – Stentgrafty  -   Dopuszcza się bez próbek

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgrafty | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Slotted tube, montowane na balonie.

2.Materiał graftu z PTFE.

3.Długość stentgraftów od min 10 do min 26 mm i średnicy min 3,0 do 5mm.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Udokumentowane użycie w co najmniej 200 przypadkach w Polsce na podstawie oświadczenia.                                         (punktacja 0,1)

Zadanie nr 11 – Balony do zapobiegania  i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE :

- Balony pokryte lekiem antymitotycznym zawieszonym w hydrofilnej substancji leczniczej.

- Ciśnienie nominalne 7 atm., RBP min.14 atm.

- Dostępne balony o średnicach 2.00 – 4.00 mm

- Długość użytkowa cewnika min.138 cm.

- Profil systemu  w części proksymalnej mniejszy lub równy 2,0 F.

- Profil systemu w części dystalnej mniejszy lub równy 2,6 F.

- Dostępne balony o długościach od 10 mm – 30 mm, ( min. 5 rozmiarów).

- Sposób uwalniania: pojedyncza aplikacja o czasie 30 – 60 sekund.

9.  Udokumentowana skuteczność (potwierdzona publikacjami w literaturze).

PARAMETRY  POŻADANE:

1.Szeroki zakres długości  - min.5 rozmiarów.                                                                                                                     (punktacja 0,1)

2.Szeroki zakres średnic.                                                                                                                                                       (punktacja 0,1)

Zadanie nr 12 - Cewniki balonowe.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe. | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Wysokociśnieniowe (RBP 14 atm dla balonu 3,0).

2.Długość balonów od min 9 do min 30 mm o średnicy od min 1,2 do min 4,0 mm.

3.Średnica balonu zwiększająca się co 0,25 mm (w zakresie średnic 2,0 – 4,0).

4. Dostępne balony w systemie „over the wire”.

5. Ciśnienie nominalne 8 atm.

6.Niski profil zewnętrzny balonu (poniżej 0,026"przy średnicy 3,0).

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Posiadające powłokę hydrofilną.                                                                                                                                    ( punktacja 0,1)

2.Możliwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe odcinki naczynia .                                                                      (punktacja 0,1)

3.Odporność na urazy mechaniczne.                                                                                                                                  (punktacja 0,1)

4.Udokumentowane użycie w co najmniej 500 przypadkach w Polsce na podstawie oświadczenia.                                (punktacja 0,1)

Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe do zmian trudnych.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe do zmian trudnych. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Wysokociśnieniowe (RBP 14 atm dla balonu 3,0).

2.Długość balonów od min 8 do min 20 mm.

3.Średnica balonu od min 1,5 do min 5,0 mm.

4.Dostępne balony w systemie „over the wire”.

5.Ciśnienie nominalne 6 atm.

6. Niski profil zewnętrzny balonu poniżej 0,030"przy średnicy 3,0 mm.

7. Dostępne dwie różne sztywności shaftów (dla średnicy 1,5 mm) do różnych zastosowań

PARAMETRY POŻĄDANE

1.Posiadające powłokę hydrofilną.                                                                                          (punktacja 0,1)

2.Odporne na urazy mechaniczne.                                                                                           (punktacja 0,1)

3.Możliwość przejścia przez kręte, wąskie naczynia.                                                              (punktacja 0,1)

Zadanie nr 14 - Cewniki balonowe niskoprofilowe.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe niskoprofilowe. | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Wysokociśnieniowe (RBP 14 atm dla balonu 3,0).

2.Przynajmniej 6 długości w zakresie od min 10 do min 30  mm.

3.Profil przejścia ( „ crossing profile”)nie większy niż 0,023"dla balonów o średnicy do 3,0 mm.

4.Średnica balonu zwiększająca się co 0,25 mm dla balonów o długości od 15 do 20 mm.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Niski profil zewnętrzny balonu (podać wartości „entry profile „ i „crossing profile” dla balonu o średnicy 3,0 mm).     (punktacja 0,1)

2.Selektywne pokrycie hydrofilne.                                                                                                                                         (punktacja 0,1)

3.Duży wybór rozmiarów  - podać ilość dostępnych rozmiarów dla balonów RX.                                                               (punktacja 0,1)

Zadanie nr 15 - Cewniki balonowe do doprężania stentów.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe do doprężania stentów. | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Wysokociśnieniowe (RBP minimum 18 atm), umożliwiające stosowanie ciśnień inflacji do 24 atm .

2.Długości balonów od min 6 do min 30 mm o średnicy od min 2,0 do min 5,0 mm.

3.Ciśnienie nominalne min.12 atm.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Cewniki balonowe o niskim profilu.                                                                                                                                                   (punktacja 0,1)

Zadanie nr 16 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe.

| L.p. | opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE

1.Wysokociśnieniowe( RBP 20 atm. dla balonu 3,0 mm), zwiększenie średnicy od 3,0 mm do 3,09 mm od NP do RBP (< 3 % / atm przy RBP

w stosunku do średnicy  przy ciśnieniu nominalnym).

2.Długość balonów  od min. 8,0 mm do min.30 mm.

3.Średnica balonu  zwiększająca się co 0,25 mm – w zakresie średnic 2,0 mm – 4,0 mm.

PARAMETRY POŻĄDANE

- Bardzo krótkie „ skrzydła” balonu ułatwiające pozycjonowanie  i zapobiegające wzrostowi podłużnemu.  (punktacja 0,1)

- Duży wybór rozmiarów ( podać ilość dostępnych rozmiarów dla balonów RX).                                           (punktacja 0,1)

- Pokrycie hydrofilne od końca balonu do ujścia prowadnika, hydrofobowe na balonie i końcówce.              (punktacja 0,1)

#### Zadanie nr 17 - Balony tnące.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony tnące. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Cewnik balonowy z zamontowanymi nożami do nacinania powierzchni blaszki miażdżycowej.

2.Dostępne długości od min 6 do min 15 mm.

3.Współpracujące z prowadnikami angioplastycznymi 0,014”.

4.Działające w systemie „mono-rail”.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Pokrywa hydrofilna ułatwiająca pokonywanie ciasnych zwężeń i zwapniałych odcinków naczyń.                         (punktacja 0,1)

2.Giętki cewnik, dobrze penetrujący krzywizny w proksymalnych odcinkach naczyń.                                               (punktacja 0,1)

3.Dostępne cewniki w systemie „over the wire”.                                                                                                          (punktacja 0,1)

Zadanie nr 18 - Prowadniki angioplastyczne.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadniki angioplastyczne. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Średnica 0.014”.

2.Duży wybór prowadników(co najmniej 15 rodzajów, w tym min 6 do udrożnień).

3.Dostępne prowadniki proste oraz z zagiętą końcówką.

4.Dostępne prowadniki o zwężającej się do 0,009 końcówce.

5.Dostępne prowadniki hydrofilne i hydrofobowe.

6.Możliwość zastosowania drutu przedłużającego.

7.Długość prowadników 190 cm i 300 cm.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Końcówka prowadnika widoczna w promieniach rtg.                                                            (punktacja 0,1)

2.Konstrukcja prowadnika powinna zapewniać ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu.                (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 19 - Cewniki prowadzące do PCI.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki prowadzące do PCI. | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Cewniki o bardzo dużej średnicy wewnętrznej (min 0,081 dla cewnika  7F)

(min 0,071 dla cewnika 6F).

2.Dostępne cewniki o różnych typach i rozmiarach krzywizny.

3.Dostępność w rozmiarach 6-8 F.

4.Dostępność cewników z otworami bocznymi.

5.Zachowane zbrojenie metalowe, dwuwarstwowa obudowa.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Końcówka powinna być atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii RTG.                                                                      (punktacja 0,1)

2.Odporny na złamanie i zagięcie, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką.                    (punktacja 0,1)

3.Cewnik powinien charakteryzować się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu.                                                              (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 20 - Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Cewniki diagnostyczne do koronarografii, w tym cewniki typu „Judkins” do lewej i prawej tętnicy wieńcowej.

2.Cewniki do wentrykulografii typu Pigtail.

3.Cewniki o dużym świetle wewnętrznym (min. 0,055" dla 6F).

4.Dostępne cewniki o nietypowych krzywiznach.

5.Cewniki o średnicy zewnętrznej 5-7F.

6.Cewniki zbrojone metalowym splotem na całej długości.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Dobrze manewrowalne.                                                                                                                                                                  (punktacja 0,1)

2.Końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii, odporna na złamanie i zagięcie, charakteryzuje się dużą siłą podparcia i pamięcią kształtu.

(punktacja 0,1)

3. Dla 5 F dwa różne światła wewnętrzne do prawej i lewej tętnicy wieńcowej.                                                                              (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 21 - Igła do nakłucia tętniczego.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do nakłucia tętniczego. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Z dużym światłem wewnętrznym 18G.

2.Kompatybilna z drutem prowadzącym 0.038”.

3.Kąt ścięcia minimum 18

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (wielokrotne nakłucia, miejsca po krwiakach).  (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 22 - Koszulki wprowadzające -krótkie, zbrojone

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki wprowadzające-krótkie, zbrojone. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Koszulki wprowadzające o długości 11cm.

2.Zróżnicowane profile 5F-9F.

3.Zbrojenie wykonane stałym, stalowym, widocznym oplotem.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Atraumatyczne.                                                                                               (punktacja 0,1)

2.Zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory.                       (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 23 - Koszulki wprowadzające długie – zbrojone.

| L.p. | Opis | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulki wprowadzające-zbrojone. | 24cm 6-9Fr | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35cm 6-7Fr | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45cm 6-7Fr | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Posiadające zbrojenie wykonane stałym stalowym widocznym oplotem, dające dobre podparcie dla cewnika w trudnych warunkach przy krętych

tętnicach biodrowych.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Atraumatyczne, odporne na złamanie.                                                                                          (punktacja 0,1)

2.Zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory.                                                     (punktacja 0,1)

Zadanie nr 24 - Drut prowadzący.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut prowadzący. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Różne zakresy średnic zewnętrznych 0,018”-0,038”.

2Rróżne długości 100-260 cm.

3.Końcówka zakończona w kształcie litery „J”.

4. Możliwość rozprostowania końcówki prowadnika.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu.                                                                     (punktacja 0,1)

2.Odpowiednie pokrycie prowadnika.                                                                                                         (punktacja 0,1)

3.Sztywna część proksymalna zapewniająca dobrą jego manewrowalność.                                               (punktacja 0,1)

Zadanie nr 25 - Przedłużacze wysokociśnieniowe.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacze wysokociśnieniowe. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Wytrzymujące ciśnienie 1200 psi.

- Długość 120 cm.

- Zakończone łącznikami „damsko-męskim”(ruchomymi).

- Wykonane z przeźroczystego materiału ( PUR), zaplatane.

PARAMETRY POŻĄDANE:

- Elastyczne.													(punktacja 0,1)

- Odporne na złamania i zagięcia – zbrojone.									(punktacja 0,1)

Zadanie nr 26 - Przedłużacze ciśnieniowe-krótkie.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacze ciśnieniowe-krótkie. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Długość min. 20 cm.

- Światło wewnętrzne 1,5-2,7 mm.

- Zakończone łącznikami „damsko-męskimi”

- Wykonane z przeźroczystego materiału.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Elastyczne.                                                                                                   (punktacja 0,1)

2.Odporne na złamania i zagięcia .                                                                 (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 27 – Y-connector o małej utracie krwi.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y-connector o małej utracie krwi. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Podwójna zastawka hemostatyczna, eliminująca wyciek krwi podczas wprowadzania i  wyciągania  cewników i prowadników.

2.Światło wewnętrzne zastawki 9,5 F.

3.Z ruchomą końcówką „męską”.

4.Wykonany z przeźroczystego materiału.

5.Mechanizm „ przyciskowy” otwarcia zastawki.

6.Możliwość jednoręcznej obsługi.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Zastawka nie traci szczelności podczas zabiegu.                                                                                       (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 28 - Torquery.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torquery. | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Światło wewnętrzne dla prowadnika min. 0,009” max 0,022”.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1. Precyzja wykonania.												(punktacja 0,1)

Zadanie nr 29 - Strzykawka z manometrem.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka z manometrem. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Skala min. od 0 – 25 atm.

2.Z ruchomą „męską” końcówką.

3.Tarcza manometru pokryta substancją o własnościach fluorescencyjnych.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Ergonomiczny kształt.                                                                                                                                                                          (punktacja 0,1)

2.Możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka.                                                                                                                            (punktacja 0,1)

3.Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji.                                                                                                           (punktacja 0,1)

Zadanie nr 30 - Balony do kontrapulsacji.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do kontrapulsacji. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Balony kompatybilne z systemami 7,5 F oraz 9 F.

2.Współpracujące ze sterownikiem Datascope.

3. Objętość            34 cc  - 7,5 F

40 cc  - 7,5 F

40 cc  - 8,0 F.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Atraumatyczne.                                                                                                                                                                                      (punktacja 0,1)

2.Odporne na zagięcia i załamania.                                                                                                                                                          (punktacja 0,1)

3.Kanał do pomiaru ciśnienia odporny na wykrzepianie.                                                                                                                         (punktacja 0,1)

4.Kompatybilny z dostępnymi na rynku koszulkami naczyniowymi.                                                                                                      (punktacja 0,1)

5.Możliwość stosowania bezkoszulkowego.                                                                                                                                            (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 31 - Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Wykonane z materiału nietrombogennego.

2.Wstępnie wykalibrowany przetwornik ze stałymi parametrami elektrycznymi.

3.Dostarczenie wraz z przetwornikami kabli przyłączeniowych do aparatów: kardiomonitorów Philips MP30 i MP560 typu Intellivue.

gniazdo12-pionowe (4 komplety), zestawu do kontrapulsacji Datascope System 98 (1 komplet).

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Wysoka odporność na zakłócenia.                                                                                              (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 32 - Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Wkłady (150 ml) nadające się do zastosowania w strzykawkach automatycznych: Medrad Mark V ProVis – wyłącznie materiały oryginalne.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Precyzja wykonania.												       (punktacja 0 -1)

###### Zadanie nr 33 - Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych. | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Cewnik działający w systemie „mono-rail”, kompatybilny z prowadnikiem angioplastycznym 0,014”.

2.Podciśnienie zwiększające skuteczność odsysania skrzeplin wytwarzane w urządzeniu zewnętrznym.

3.Dostępne cewniki 6 i 7 F.

4. Cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie, dzięki metalowemu oplotowi w ścianie cewnika.

PARAMETRY POŻĄDANE:

- Odporny na zagięcia i załamania.										(punktacja 0,1)

- Giętki, umożliwiający dotarcie do dystalnego odcinka krętego naczynia.					(punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 34 - Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów aortalno-wieńcowych.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów aortalno-wieńcowych. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Urządzenia do ochrony tętnic o typie koszyczka.

2.System dostarczania typu mono-rail.

3.Długość prowadnika 180 i 300 cm.

4.Średnica prowadnika 0,014”.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1. Precyzja wykonania.												(punktacja 0-1)

###### Zadanie nr 35- Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń.

| L.p. | Opis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Pętla zagięta pod kątem prostym po wysunięciu z cewnika.

2.Średnica pętli 10 do 30 mm.

3.Pętla dedykowana do usuwania ciał obcych z dużych naczyń.

4.Średnica cewnika 4 - 6 F.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Dostępne różne długości pętli.                                                                                                (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 36 - Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Pętla zagięta pod kątem prostym po wysunięciu z cewnika.

2.Średnica pętli 2 do 7 mm.

3.Pętla dedykowana do usuwania ciał obcych z tętnic wieńcowych.

4.Średnica cewnika maksymalnie 3F.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Dostępne różne długości pętli.                                                                              (punktacja 0,1)

###### Zadanie nr 37 - Zestawy do koronarografii w Ostrym Zespole Wieńcowym z serwetami i osłonami.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do koronarografii w Ostrym Zespole Wieńcowym | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obłożenia do zabiegów hemodynamicznych z wycięciem na pachwinę | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na szybę ołowianą i głowicę( worek z gumką) | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kolec do oszczędzania kontrastu. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

1.Zestaw do koronarografii:

-skalpel jednorazowego użytku z ostrzem nr 11 z 1 krótkim uchwytem w zamykanym opakowaniu ochronnym – 1 szt

-serwety do angiografii udowej (głównej), wykonanej z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarze 330 x 218 cm

z dwoma otworami otoczonymi taśmą lepną o średnicy 12 cm, dłuższy brzeg serwety połączony z przeźroczystą osłoną pulpitu sterowniczego szerokości

70cm – 1 szt.

-fartuch jednorazowy wielkości L dodatkowo wzmacnianych, z warstwą absorpcyjną, wykonaną z włókniny SMS – 1 szt.

-fartuch jednorazowy wielkości XL dodatkowo wzmacnianych, z warstwą absorpcyjną, wykonaną z włókniny SMS – 1 szt

-miska okrągła z tworzywa o pojemności 500 ml – 1 szt

-miska okrągła z tworzywa o pojemności 1000 ml – 1 szt

-igła angiograficzna 18G do nakłucia tętnic w bardzo trudnych warunkach (zrosty, zwapnienia) – 1 szt

-igła iniekcyjna 22G długość 50mm – 1 szt

-kleszczyki do gazików wykonane z tworzywa długości 19 cm – 1 szt

-powłoka ochronna z elastyczną krawędzią o wymiarach 85 x 90 cm typu torba – 1 szt

-gaziki bawełniane 12 warstwowe o wymiarach 75 x  75 mm – 20 szt

- łącznik z 2 końcówkami żeńskimi luer lock do stosowania w trakcie podawania leku -1 sztuka

-strzykawki iniekcyjne 10 ml z czytelną i niezmywalną skalą, o wysokiej przeźroczystości cylindra – 2 szt

-strzykawki iniekcyjne 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą, o wysokiej przeźroczystości cylindra – 2 szt

-strzykawka 10 ml Luer – Lock – 1 szt

-strzykawka do podawania kontrastu trzyczęściowa z gumowym tłokiem, z podwójnym uszczelnieniem (naturalny, bezlateksowy, syntetyczny materiał)

i końcówką luer lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, o wysokiej przeźroczystości cylindra 20 ml – 1 szt

-zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych długości 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer lok – 1 szt

-dren do oszczędzania kontrastu, wyposażony w specjalny podwójny filtr długości 140cm – 1 szt

-rampa trójdrożna typ ON, wysokociśnieniowa-do 1000 psi, wykonana z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia

zaworów (180 stopni), z łącznikiem luer lock – 1 szt

-dren ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia wykonany z PVC, średnica 1,5 x 2,7mm, przeźroczysty, długości150cm – 1 szt

-kleszczyki komarowe proste, z metalu nierdzewnego długości 11cm – 1 szt

-prześcieradło trójwarstwowe o wymiarach 90 x 150cm  z włókniny SMS, dodatkowo wodoodpornej – 1 szt

-serwetki do rąk w rozm. 37 x 57 cm  - 2 szt

Zestaw musi być sterylny oraz zapakowany w opakowaniu (folia-papier).

Termin sterylności i sposób sterylizacji podany na opakowaniu.

PARAMETRY GRANICZNE

1. obłożenia i fartuch:

- wytrzymałość na rozerwanie na podstawie testowania próbek

- wchłanialność dla płynów ustrojowych

2. rampa trójdrożna:

- duża średnica wewnętrzna

- łatwość, trwałość łączenia z cewnikiem i strzykawką

- niskie opory i łatwość przy manewrowaniu zaworami

- szczelność rampy

- budowa rampy uniemożliwiająca zaleganie powietrza

- ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (wielokrotne nakłucia, miejsca po krwiakach)

PARAMETRY POŻĄDANE

1.funkcjonalność i łatwość aplikacji zestawu                    (punktacja 0-1)

2.wysoka wchłanialność obłożeń                                       (punktacja 0-1)

2.Obłożenia do zabiegów hemodynamicznych

- serweta do angiografii udowej ( głównej), wykonanej z trójwarstwowej, paroprzepuszczalnej, nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarze 330 x 218 cm

z dwoma otworami  otoczonymi  taśmą lepną  o średnicy  12 cm, dłuższy brzeg serwety  połączony z przeźroczysta osłoną pulpitu  sterowniczego

szerokości  70  cm  - 1 szt

- prześcieradło trójwarstwowe o wymiarach 90 x 150 cm wykonane z włókniny  SMS, dodatkowo wodoodpornej  - 1 szt

- fartuch jednorazowy wielkości L dodatkowo wzmacnianych  z warstwą  absorpcyjną  z włókniny  SMS – 1 szt

PARAMETRY GRANICZNE

1.Wytrzymałość na rozerwanie.

2. Wchłanialność dla płynów ustrojowych.

PARAMETRY POŻĄDANE –

1.Funkcjonalność  i łatwość  aplikacji.                                                                                                (punktacja 0-1)

3.Osłona na szybę ołowianą  ( worek  z gumką ) + osłona na głowicę 45 x 45

- powłoka ochronna z elastyczną krawędzią  o  wymiarach  85cm x 90cm cm typu torba  - 1 szt lub o wymiarach 45cm x 45cm

PARAMETRY GRANICZNE

1.Elastyczna krawędź.

2.Wytrzymała na rozerwanie.

PARAMETRY POŻĄDANE

1.Funkcjonalność

2. Wytrzymałość  na rozerwanie.                                                                                                                                       (punktacja 0-1)

###### 4. Kolec do oszczędzania kontrastu.

kolec do oszczędzania kontrastu

PARAMETRY GRANICZNE:

1.Pojemnik z zastawką Safesite i wentylem odpowietrzającym.

2.Używany do angiografii.

3. Z zatyczką.

4. Długość 15 cm.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1. Precyzja wykonania.                                                                                                                                                (punktacja 0-1)

2.Szczelność.                                                                                                                                                               (punktacja 0-1)

###### Zadanie nr 38 - Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Zestaw do angioplastyki:

1.Strzykawka wysokociśnieniowa o objętości 25ml z wysokociśnieniowym drenem o długości 30 cm z kranikiem trójdrożnym odcinającym i adapterem rotacyjnym.

2.Fartuch jednorazowy wielkości XL dodatkowo wzmacnianych, z warstwą absorpcyjną, wykonaną z włókniny SMS.

3.Strzykawka angiograficzna luer lock 10ml.

4.Torquer do obracania prowadnicy drutowej.

5.Y-konnektor  - o małej utracie krwi, z możliwością jednoręcznej obsługi.

6.Prześcieradło o zwiększonej absorpcji,  dwuwarstwowe-z włókniny SMS, o wymiarach 90 x 90cm dodatkowo sklejane taśmą z przylepcem na jednym boku.

7.Prześcieradło trójwarstwowe o wymiarach 90 x 150cm wykonane z włókniny SMS, dodatkowo wodoodpornej.

8. Serwetki do rak  w rozm.  37 x 57 cm – 1 szt.

Zestaw musi być sterylny oraz zapakowany w opakowaniu (folia-papier).

Termin przydatności i sposób sterylizacji podany na opakowaniu.

PARAMETRY GRANICZNE:

Jakość rozumiana jako walory użytkowe będą przyznawane w oparciu o:

1.Broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów.

2.Charakterystykę produktu opisaną w pakiecie.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Funkcjonalność i łatwość aplikacji obłożeń.                                                                                            (punktacja 0-1)

2.Wytrzymałość na rozerwanie na podstawie testowania próbek.                                                              (punktacja 0-1)

3.Wchłanialność dla płynów ustrojowych.                                                                                                  (punktacja 0-1)

###### Zadanie nr 39 - Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu.

| L.p. | Opis | Ilość Szt. | cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Vat% | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu 10ml. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu 20ml. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Strzykawka do podawania kontrastu trzyczęściowa z gumowym tłokiem, z podwójnym uszczelnieniem (naturalny, bezlateksowy, syntetyczny materiał).

- Końcówka luer lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka.

- Wysoka przeźroczystość cylindra 20 ml.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1.Opór tłoka.                                            (punktacja 0,1)

2.Szczelność.                                           (punktacja 0,1)

3.Przejrzystość cylindra.                         (punktacja 0,1)

Zadanie nr 40 – Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej.

| L.p | 0pis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE :

1.   Systemy do zaopatrywania miejsca nakłucia celem uzyskania szybkiej hemostazy.

- Oparte na zasadzie mechanicznego zamknięcia z zastosowaniem jedynie rozpuszczalnych komponentów pozostających w tętnicy.

- Dostępne rozmiary dla zaopatrzenia wkłuć od 5F do 8F.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1. Precyzja wykonania.                                                                                                     (punktacja 0,1)

Zadanie nr 41 – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy.

| L.p | 0pis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik prowadzący bezkoszulkowy. | 400 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Cewnik prowadzący do PTCA  z dojścia promieniowego

2. Duże średnice wewnętrzne ( dla 6,5 F – 0,070”, dla 7,5 F – 0,081”)

3. Dostępne średnice: 6,5 F ; 7,5 F i 8,5 F

4. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

5. Pokrycie hydrofilne

6. Długość 100 cm

PARAMETRY POŻĄDANE:

1. Dostępna szeroka gama krzywizn                                                                              (punktacja 0,1)

2. Odporny na zgięcia i złamania                                                                                   (punktacja 0,1)

Zadanie nr 42 – Koszulka promieniowa

| L.p | 0pis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka promieniowa | 1100 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

1. Dostępne średnice: 4F, 5F, 6F.

2. Długość 7 cm i 11 cm.

3. W zestawie z prowadnikiem nitynolowym 0,018” oraz z igłą o dł. 4 cm.

4. Szczelna zastawka hemostatyczna.

PARAMETRY POŻĄDANE:

1. System blokujący dylatator.                                                                                                                                       (punktacja 0,1)

2. Gładkie przejście pomiędzy koszulką a poszerzaczem.                                                                                             (punktacja 0,1)

3. Duże światło wewnętrzne.                                                                                                                                          (punktacja 0,1)

Zadanie nr 43 – Opatrunek hemostatyczny do dostępu promieniowego

| L.p | 0pis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hemostatyczny do dostępu promieniowego | 80 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE:

- Gaza impregnowana mineralnym środkiem  aktywnym hemostatycznie.

- Nie zawiera innych aktywatorów krzepnięcia.

- Dostępny w wersji do tętnicy udowej  i promieniowej możliwy do zastosowania przy użyciu koszulek naczyniowych do śr. max 12F działającym na proces krzepnięcia.

PARAMETRY POŻĄDANE:

- Bezpieczny i prosty w użyciu.                                                                                                        (punktacja 0,1)

Zadanie nr 44 – Zestaw do techniki Kissing ballon z Y – conector o małej utracie krwi.

| L.p. | 0pis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % | Producent | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do techniki Kissing ballon z Y – conector o małej utracie krwi. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE :

  - Dreny wysokociśnieniowe krótkie do techniki kissing (2 sztuki).

  - Kranik trójdrożny wysokociśnieniowy (1 sztuka).

  - Podwójna zastawka hemostatyczna, eliminująca wyciek krwi podczas wprowadzania i wyciągania cewników  i prowadników.

  - Światło wewnętrzne zastawki 9,5 d.

  - Z ruchomą końcówką „męską”.

  - Wykonany z przezroczystego materiału.

  - Mechanizm „ przyciskowy” otwarcia zastawki.

  - Możliwość jednoręcznej obsługi.

PARAMETRY POŻĄDANE:

    - Zastawka nie traci szczelności podczas zabiegu.                                                                                                        (punktacja 0,1)

    - Możliwość precyzyjnego wykonania Kisling balloon przy użyciu tylko jednej strzykawki wysokociśnieniowej.   (punktacja 0,1)

Rozdz. III  INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4

# Dział Zamówień Publicznych

tel./15/ 843 32 01,  843 33 97

fax / 15 / 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona  szpitala : www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii

i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy.

Zapraszamy do składania ofert.

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie lub dysponują osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia

3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1, ust.2 ustawy Prawo zamówień

publicznych

5. zapewnią dostawy asortymentu dopuszczonego do obrotu i stosowania zgodnie z prawem

polskim na własny koszt i ryzyko w całym okresie obowiązywania umowy

6.zobowiążą się, że w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy dostarczą depozyt

w postaci 1/3 ilości dostaw objętych zamówieniem, na zasadach o których mowa w projekcie

umowy z wyłączeniem: Zadania nr 18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28, 29,31,32,33, 37,38,39,40,42,43,44.

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

Na potwierdzenie warunków 1 i 2 Wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru                 Załącznik nr 2( w części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Ponadto, na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedstawia:

-  wykaz odbiorców, dla których realizowane były ( lub w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych są realizowane) podobne asortymentowo dostawy o wartości porównywalnej z wartością

niniejszego zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

w niniejszym postępowaniu lub za okres prowadzenia działalności, jeśli jest on krótszy, niż trzy lata,

wg Załącznika nr 3

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 3

Na potwierdzenie Warunku 3 Wykonawca przedstawia kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającej, że jest on ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Warunek 4 będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie:

- oświadczenie wg Załącznika nr 2( w części dotyczącej art. 24 ust.1, ust. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych)

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru  wystawioną nie wcześniej, niż 6 m-cy przed

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

- kopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące

przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców)

- kopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące

przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 4 – 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów , o których mowa w części„Wymagane dokumenty”  pkt. 2.6 , 2.7 ,2.8 , 2.9          w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-9 ustawy Prawo zamówień publicznych ,składa dokument lub dokumenty , wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy  przed upływem terminu składania ofert)

b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo,  że uzyskał zgodę na zwolnienie ,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ( wystawiony nie wcześniej, niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert)

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby albo kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Warunek 5 będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:

- oświadczenie, że oferowany asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania

oraz odpowiada wymaganiom określonym w obowiązującej Ustawie o wyrobach medycznych

(Dz.U. 2010 r. nr 107 poz.679 z późn. zm.) ) i na każde żądanie przedłoży te dokumenty

Zamawiającemu  - Załącznik nr 4

-  dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełnia wymogi o których mowa w Rozdz. II

SIWZ, w tym instrukcje obsługi

- Wykonawca, na potwierdzenie spełniania parametrów granicznych  i  pożądanych, winien wskazać

numer strony  oferty na której widnieje potwierdzenie każdego z tych parametrów i odpowiednio je

zaznaczyć. Numer strony winien być wpisany w „Formularzu cenowym” w miejscu, gdzie

znajduje się opis parametrów wymaganych i podlegających ocenie punktowej dla przedmiotu

zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co

najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie , dokumenty

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  składa każdy z Wykonawców

II. Wymagane dokumenty i formularze

2.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru

2.2 Formularz  cenowy zgodnie z Rozdz. II SIWZ wg Załącznika nr 1

2.3 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 i  nie  podleganie

wykluczeniu  na   podstawie   Art. 24 ust.1   i   ust.2   ustawy Prawo   zamówień publicznych (Dz. U.

Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zmianami ) – Załącznik nr 2

2.4 Dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełnia wymogi, o których mowa w Rozdz. II

SIWZ, w tym instrukcje obsługi

2.5 Oświadczenie, że oferowany asortyment spełnia wymogi, o których mowa w obowiązującej

Ustawie  o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20 maja 2010 roku )

wg Załącznika nr 4

2.6 Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający uprawnienie do wykonywania działalności

w zakresie objętym zamówieniem.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej Wykonawca winien, przy

podpisaniu umowy przedstawić kserokopię umowy spółki.

2.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie

określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające , że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu .

2.9 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega

z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub , że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu .

3. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

gospodarczej( należy dołączyć dokument potwierdzający opłatę).

4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji   Wykonawcy, a

jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania,

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5.  Wykaz odbiorców, dla których realizowane były lub w przypadku świadczeń okresowych są

realizowane ,podobne asortymentowo dostawy o wartości porównywalnej z wartością niniejszego

zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu lub za okres prowadzenia działalności, jeśli jest  on krótszy, niż trzy lata,

wg Załącznika nr 3.

6.  Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 3.

7.  Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie

Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej  „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę .

3. Pozostałe wymagania

1.    Wszystkie   dokumenty winny być przedłożone w języku polskim

Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną

integralność ( tj. zaparafować wszystkie zapisane  strony, ponumerować wszystkie  zapisane

strony, zszyć wszystkie  kartki).

2.    Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających

asortyment charakteryzujący się  co najmniej takimi parametrami, jak asortyment przedstawiony

w  „Formularzu cenowym”.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na n/w zadania :

Zadanie nr 1 - Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hyrydowej uwalniające

analog rapamycyny (sirolimus)

Zadanie nr 2 – Stenty zwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru Zadanie nr 3 - Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym-pochodną

sirolimusu.

Zadanie nr 4 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu

antyproliferacyjnym ( pochodną rapamycyny).

### Zadanie nr 5 - Stenty do długich zwężeń o budowie slotted tube.

## Zadanie nr 6 - Stenty wieńcowe platynowo – chromowe.

## Zadanie nr 7 – Stent kobaltowo – chromowy umożliwiający skrócenie podwójnej terapii

## płytkowej.

### Zadanie nr 8 - Stenty do krętych naczyń.

### Zadanie nr 9 - Stenty do dystalnych i krętych segmentów naczyń (o budowie sinusoidalnej)

Zadanie nr 10 – Stentgrafty

Zadanie nr 11 – Balony do zapobiegania  i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny.

Zadanie nr 12 - Cewniki balonowe.

Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe do zmian trudnych.

Zadanie nr 14 - Cewniki balonowe niskoprofilowe.

Zadanie nr 15 - Cewniki balonowe do doprężania stentów.

Zadanie nr 16 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe

#### Zadanie nr 17 - Balony tnące.

Zadanie nr 18 - Prowadniki angioplastyczne.

###### Zadanie nr 19 - Cewniki prowadzące do PCI.

###### Zadanie nr 20 - Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii.

###### Zadanie nr 21 - Igła do nakłucia tętniczego.

###### Zadanie nr 22 - Koszulki wprowadzające -krótkie, zbrojone

###### Zadanie nr 23 - Koszulki wprowadzające długie – zbrojone.

Zadanie nr 24 - Drut prowadzący.

Zadanie nr 25 - Przedłużacze wysokociśnieniowe.

Zadanie nr 26 - Przedłużacze ciśnieniowe-krótkie.

###### Zadanie nr 27 – Y-connector o małej utracie krwi.

###### Zadanie nr 28 – Torquery.

Zadanie nr 29 - Strzykawka z manometrem.

Zadanie nr 30 - Balony do kontrapulsacji.

###### Zadanie nr 31 - Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia.

###### Zadanie nr 32 - Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis.

###### Zadanie nr 33 - Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych.

###### Zadanie nr 34 - Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów

###### aortalno-wieńcowych.

###### Zadanie nr 35- Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń.

###### Zadanie nr 36 - Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń.

###### Zadanie nr 37 - Zestawy do koronarografii w Ostrym Zespole Wieńcowym z serwetami i

###### osłonami.

###### Zadanie nr 38 - Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym.

###### Zadanie nr 39 - Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu.

Zadanie nr 40 – Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej.

Zadanie nr 41 – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy.

Zadanie nr 42 – Koszulka promieniowa

Zadanie nr 43 – Opatrunek hemostatyczny do dostępu promieniowego

Zadanie nr 44 – Zestaw do techniki Kissing ballon z Y – conector o małej utracie krwi.

Zamawiający wymaga, aby oferta częściowa była kompletna i zawierała pełny asortyment

w ramach oferowanego zadania określony w Opisie przedmiotu zamówienia

Wykonawcy przedstawią próbki oferowanego asortymentu dostaw w terminie do otwarcia ofert

dla potrzeb oceny jakościowej oferowanego asortymentu, pod rygorem odrzucenia oferty

przetargowej

3.W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości

zamówienia  podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na

podstawie art. 67   ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych .

4.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu , z wyłączeniem sytuacji , o której mowa w art. 93 ust.4

ustawy Prawo zamówień  publicznych .

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego

oferty.

6.Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty

elektronicznej lub telefaksu  są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później

niż w terminie , w którym  upłynął termin składania ofert.

IV. Ocena ofert

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA                                                                                                              80 %

                - JAKOŚĆ                                                                                                         20 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała indywidualnej ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu.

Wartość punktowa ceny   =  Rc / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:

Rc       -  ranga kryterium: cena

Cmin -  najniższa oferowana cena

Cn    -  cena w badanej ofercie

Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu

zamówienia – Specyfikacją przedmiotu dostawy” w ramach danego zadania przetargowego

i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

-  łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją

asortymentowo -cenową,

-  wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego

asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne

koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu

-  należny podatek VAT

                - Wartość  punktowa  w kryterium Jakość     = Rj   / Jn : Jmax /

gdzie:

Rj      - ranga kryterium jakości

Jn      - punkty za jakość produktów pakietu (zadania) w ofercie ocenianej (w skali 1-10 punktów)

Jmax - maksymalna przyznana liczba punktów za  jakość produktów pakietu (zadania) spośród

nie podlegających odrzuceniu ofert

Jakość oceniana będzie przez każdego z członków Komisji Przetargowej lub uzgodnionego stanowiska całej Komisji na podstawie opinii bezpośrednich użytkowników produktów w szpitalu.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi  do oceny oferowane wyroby medyczne                 w terminie do otwarcia ofert.

Brak próbek skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

WARTOŚĆ  PUNKTOWA ŁĄCZNA   = Rc / Cmin : Cn/ x 100+ Rj / Jn : Jmax / x 100

V. Wadium

1.Wykonawca w terminie do dnia złożenia oferty przetargowej  tj. do 26.06.2012 r  godz. 11:00

winien wnieść wadium w następującej wysokości:

Zadanie nr 1 - Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hyrydowej uwalniające

analog rapamycyny (sirolimus) – 489,00 zł

Zadanie nr 2 – Stenty zwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru-  555,00 zł

Zadanie nr 3 - Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym-pochodną

sirolimusu – 2 220,00 zł

Zadanie nr 4 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu

antyproliferacyjnym ( pochodną rapamycyny) – 1 080,00 zł

### Zadanie nr 5 - Stenty do długich zwężeń o budowie slotted tube – 312,00 zł

## Zadanie nr 6 - Stenty wieńcowe platynowo – chromowe – 468,00 zł

## Zadanie nr 7 – Stent kobaltowo – chromowy umożliwiający skrócenie podwójnej terapii

## Płytkowej – 204,00 zł

### Zadanie nr 8 - Stenty do krętych naczyń – 823,00 zł

### Zadanie nr 9 - Stenty do dystalnych i krętych segmentów naczyń (o budowie sinusoidalnej) –  540,000 zł

Zadanie nr 10 – Stentgrafty -  174,00 zł

Zadanie nr 11 – Balony do zapobiegania  i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny -684,00 zł

Zadanie nr 12 - Cewniki balonowe – 542,00 zł zł

Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe do zmian trudnych  - 330,00 zł

Zadanie nr 14 - Cewniki balonowe niskoprofilowe – 544,00 zł

Zadanie nr 15 - Cewniki balonowe do doprężania stentów – 248,00 zł

Zadanie nr 16 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe – 348,00 zł

#### Zadanie nr 17 - Balony tnące – 87,00 zł

Zadanie nr 18 - Prowadniki angioplastyczne – 202,00 zł

###### Zadanie nr 19 - Cewniki prowadzące do PCI – 767,00 zł

###### Zadanie nr 20 - Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii – 432,00 zł

###### Zadanie nr 21 - Igła do nakłucia tętniczego – 2,00 zł

###### Zadanie nr 22 - Koszulki wprowadzające -krótkie, zbrojone – 178,00 zł

###### Zadanie nr 23 - Koszulki wprowadzające długie – zbrojone – 38,00 zł

Zadanie nr 24 - Drut prowadzący – 192,00 zł

Zadanie nr 25 - Przedłużacze wysokociśnieniowe – 3,00 zł

Zadanie nr 26 - Przedłużacze ciśnieniowe-krótkie – 1,00 zł

###### Zadanie nr 27 – Y-connector o małej utracie krwi – 8,00 zł

###### Zadanie nr 28 – Torquery – 2,00 zł

Zadanie nr 29 - Strzykawka z manometrem – 41,00 zł

Zadanie nr 30 - Balony do kontrapulsacji – 480,00 zł
Zadanie nr 31 - Przetworniki do inwazyjnego monitorowania ciśnienia – 40,00 zł

Zadanie nr 32 - Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis – 15,00 zł

Zadanie nr 33 - Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych – 637,00 zł

Zadanie nr 34 - Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów

aortalno-wieńcowych – 216,00 zł

Zadanie nr 35- Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń – 36,00 zł

Zadanie nr 36 - Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń – 27,00 zł

Zadanie nr 37 - Zestawy do koronarografii w Ostrym Zespole Wieńcowym z serwetami i

osłonami – 1669,00 zł

###### Zadanie nr 38 - Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym – 912,00 zł

###### Zadanie nr 39 - Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu – 3,00 zł

Zadanie nr 40 – Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej – 60,00 zł

Zadanie nr 41 – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy – 528,00 zł

Zadanie nr 42 – Koszulka promieniowa – 495,00 zł

Zadanie nr 43 – Opatrunek hemostatyczny do dostępu promieniowego – 38,00 zł

Zadanie nr 44 – Zestaw do techniki Kissing ballon z Y – conector o małej utracie krwi – 21,00 zł

2. Warunki wpłaty i zwrotu wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
( Dz.U. Nr. 109 ,poz. 1158 z póz. zm. )

3. Wadium w formie pieniądza wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy nr :

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI  51 9430 0006 0024 0002 2000 0003

W przypadku pieniężnej formy wadium za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego .

Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty przetargowej.

4. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami ,jeżeli :

- Wykonawca w  odpowiedzi  na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3 , ustawy Prawo   Zamówień

Publicznych , nie złoży dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw , chyba że udowodni ,że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w   ofercie,

-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców ,którym zwrócono wadium w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania ,jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

dostawy realizowane średnio 4 razy w miesiącu, średnio w ilości 1/48 wyszczególnionej

w formularzu cenowym,  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy

z tolerancją ilościową +/- 20%, w przypadkach szczególnych – dostawa w ciągu 48 godz. od chwili

zgłoszenia potrzeby, w przypadku depozytu, dostawa w ciągu 2 dni. od uzyskania powiadomienia

o wykorzystaniu asortymentu objętego depozytem.

Okres realizacji zamówienia objętego postępowaniem przetargowym: jeden rok, licząc od daty podpisania umowy.

VII. Składanie i otwarcie ofert

1 .Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli

Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej

nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych , pok. Nr 8 - z dopiskiem: “ Przetarg nieograniczony – „ Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Hemodynamiki” w terminie do 26 czerwca 2012 r. do godz. 11.00.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwarcia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich

dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

3. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

4 .Otwarcie ofert nastąpi 26 czerwca 2012 r. o godz. 11.30 w pokoju nr 7 w Dziale Zamówień

Publicznych  i Zaopatrzenia.

Otwarcie ofert jest jawne.

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami  są:

Sprawy formalne

mgr inż. Elżbieta Pamuła	-Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

-tel.  0 – 15   843 32 01  w godz.   10:00 – 14:00

Merytoryka:

lek med. Marek Ujda-        -lekarz kierujący Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii

-tel.  0 – 15   843 32 18  w godz.   10:00 – 14:00

2.  Wszelkie pytania związane z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ należy kierować do Zamawiającego

w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść prośby o wyjaśnienie SIWZ przekazanej w formie fax , drogą elektroniczną jest skuteczna dla Zamawiającego i winna być potwierdzona pismem wysłanym tego samego dnia co fax , drogą elektroniczną .

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. SIWZ wszystkim Wykonawcom , którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba wpłynęła nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert .

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę.

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców

3.   Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni

4.    Zamawiający poprawi omyłki pisarskie , rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona .

5. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

6.   Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się  o udzielenie zamówienia .

7.  Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert            Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2,                po  którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Dziennika Urzędowego UE po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw .

9. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej , w przypadkach i na zasadach, o których mowa w Dziale VI ustawy  Prawo zamówień publicznych

Załącznik  nr   2

pieczęć  wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

złożone zgodnie z Art. 22 ust.1 i Art.24 ust.1, ust. 2 ustawy  z 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010r z późn. zmianami/

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ...............................................................

...................................................................................................................................................................................

Ja / imię i nazwisko /

....................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę / nazwa firmy /

.....................................................................................................................................................................................

jako /stanowisko służbowe /

.....................................................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że

1.  posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia /Art. 22 ust. 1 pkt.1/

2.  posiadamy wiedzę i doświadczenie  oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem  technicznym

i osobami zdolnymi  do wykonania  zamówienia /Art. 22 ust. 1 pkt 2, pkt 3/

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia /Art. 22 ust.1 pkt. 4/

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  /Art. 22 ust.1 pkt. 4/, co oznacza, że

a/    nie wyrządziliśmy szkody stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia  lub wykonując je  nienależycie /Art. 24 ust. 1Pkt. 1 /

b)  zamawiający nie rozwiązał z nami ani nie wypowiedział nam umowy w sprawie zamówienia publicznego ani  nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;” /Art.24 ust.1 pkt.1 a/

c/    w stosunku do nas nie otwarto  likwidacji ani też nie ogłoszono naszej upadłości *zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,  nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli  poprzez likwidację majątku upadłego*  /Art.24 ust.1 pkt.2 /

d/    nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy  uzyskaliśmy przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  / Art. 24 ust.1 pkt.3 /

e/    żadna z osób fizycznych nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa ,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych  , a także za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko środowisku lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego   /Art.24 ust.1 pkt.4 / *

f/    w spółce jawnej, żaden  wspólnik nie został  prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia  korzyści  majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających  na celu popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego   /Art.24 ust.1 pkt.5 / *

g/   w spółce partnerskiej żaden  partner lub członek zarządu nie został  prawomocnie skazany za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową , przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa ,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego  /Art.24 ust.1 pkt.6 / *

h/   w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę zarobkową ,przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także  za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego/Art.24 ust.1 pkt.7 / *

i/   żadna osoba prawna , których  urzędującego członka organu zarządzającego  nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących  pracę zarobkową ,przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych , a także  za  przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie  albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego /Art.24 ust.1 pkt.8 / *

j/   jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary /Art.24 ust.1 pkt.9 / *

ponadto

k/   nie wykonywaliśmy  bezpośrednio  czynności  związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, nie posługiwaliśmy się  w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi w  dokonywaniu tych czynności , chyba że udział  nasz  nie utrudni  uczciwej konkurencji, z wyłączeniem naszego udziału w postępowaniu  na podstawie  Art. 62 ust.1 pkt.2 , Art. 67 ust.1 pkt.1 i 2 /Art.24 ust.2 pkt.1 /

Na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty potwierdzające prawdziwość w/w

PONADTO:

zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego / Art. 85/ w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego na warunkach , o których mowa w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejscowość.......................................dnia..............2012 r.

.............................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik  nr 3

............................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert lub w okresie prowadzenia działalności , jeśli jest on jest krótszy

o wartości porównywalnej z wartością składanej oferty

| Lp. | Rodzaj dostawy | Wartość całkowita z VAT | Realizacja | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..............................                                                                                                              ………………………………..

Data                                                                                                                       podpis  osoby  uprawnionej

ZAŁĄCZNIK   NR  4

..............................................

Pieczęć  firmowa

### O Ś W I A D C Z E N I E

My, niżej podpisani, oświadczamy, że asortyment oferowany w postępowaniu przetargowym  na:

cykliczne dostawy  sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania i odpowiada wymaganiom zgodnym

z obowiązującą  Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku  (Dz. U. nr 107 poz. 679

z późn. zmianami) oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy w/w dokument dla wskazanego  asortymentu dostaw.

.............................................................                                                                              ...........................................................

miejsce i data                                                                                                            podpisy osób uprawnionych

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 555 ZP/2012

Dnia  ...................... 2012 r.  w Stalowej Woli pomiędzy:

## Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej

## Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

## ul. Staszica 4;       37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr inż. Edwarda Surmacza    - Dyrektora

oraz

..............................................................................................................

..............................................................................................................

wpisanym do ............................................................................................................................................., zwanym w dalszej  części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.....................................

.....................................

w wyniku wyboru  Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostaw:

sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli           w zakresie następujących zadań:

................................................................................................................................................................

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją przedmiotu dostaw” stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej

przedmiot.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy

utworzy skład konsygnacyjny w ilości 1/3 ogólnej ilości asortymentu objętego niniejszą umową.

§ 2

Dotyczy składu konsygnacyjnego

1. Wykonawca dostarczy sprzęt wymieniony w § 1, ust 1 do pracowni Hemodynamiki Zamawiającego co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie podmagazynu.

2. Sprzęt medyczny jest własnością Wykonawcy do momentu zaimplantowania lub zużycia przez Zamawiającego.

3.Zamawiający zobowiązuje się  do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu będącego przedmiotem umowy poprzez przesłanie  wypełnionej karty ewidencyjnej niezwłocznie po zużyciu lub zaimplantowaniu.

4.Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania asortymentu wyrobów objętych składem konsygnacyjnym w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu.

5. Do momentu sprzedaży powierzony sprzęt Zamawiający przechowuje w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą z obowiązującymi materiały medyczne zasadami.

6. Zaimplantowanie lub zużycie dostarczonego sprzętu jest równoczesne z dokonaniem sprzedaży oferowanego sprzętu Zamawiającemu przez Wykonawcę.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z instrukcjami obsługi.

8. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania sprzętu przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do podmagazynu w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji co kwartał.

9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę sprzętu. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Wykonawcę odpowiednio wartości sprzętu.

10.Zmiana miejsca użytkowania w/w sprzętu jest możliwa za zgodą Wykonawcy na piśmie.

§ 3

1. Wykonawca realizował będzie dostawy 4 razy w miesiącu, średnio w ilości 1/48 ogólnej ilości  określonej w „Formularzu cenowym – specyfikacji przedmiotu dostaw” po uprzednim,  telefonicznym  uzgodnieniu ilości i terminu dostawy.

2.Strony dopuszczają zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostaw określonych w ust. 1                                                      w ilości 20%.

3.W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 obowiązującej ustawy  Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.

4.W szczególnych przypadkach: zniszczenie towaru w magazynie Zamawiającego lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia potrzeby.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczany sukcesywnie przedmiot umowy

w wysokości wynikającej z wielkości dostawy i cen jednostkowych, zgodnych z Formularzem cenowym przedstawionym w ofercie Wykonawcy.

§ 5

1. Strony ustalają następujące warunki płatności: Zamawiający będzie realizował  Wykonawcy, należne za dostarczany asortyment płatności,  przelewem na konto nr: ................................................................................................................ w terminie  ........... dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę.

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy Ustawy  z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.). Wykonawca nie będzie żądał odsetek ustawowych  za okres  począwszy od 31 dnia, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury  VAT do dnia  zapłaty, o którym mowa

w ust. 1.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy asortyment posiada aktualne

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z prawem polskim i odpowiada wymaganiom

określonym w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych, zgodnie z Ustawą o wyrobach

medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zmianami).

2. Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji co do jakości, która biegnie od daty

jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru.

3. Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy na

zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych, terminów              i ilości dostaw określonych w § 3 niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę  o ujawnionych wadach dostarczonego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni, liczony od powzięcia tej informacji.

6.Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie14 dni, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 7

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej umowy

obowiązują je następujące kary umowne:

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on

karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie

formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy,

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca

zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia wyliczonego na podstawie Formularza

cenowego za tę partię dostawy za każdy dzień opóźnienia dostawy.

2. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu

umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy zapłaci on

Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia zapłaty.

4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które on ponosi

odpowiedzialność  Wykonawca zapłaci karę w wysokości  5 %  wartości niezrealizowanej  części

umowy określonej na podstawie Formularza  cenowego stanowiącego integralną część niniejszej

umowy .

§ 8

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust 3

3.  Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie między innymi w zakresie  :

- numeru katalogowego produktu

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

- zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt

- zmodyfikowany  udoskonalony

- zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów

- obniżenia cen jednostkowych asortymentu dostaw po upływie ½ roku obowiązywania umowy, po

uprzednich renegocjacjach cenowych

4.  Zmiany w treści niniejszej umowy nie mogą skutkować wzrostem cen jednostkowych i nie mogą być

niekorzystne dla Zamawiającego .

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

6.  W przypadku określonym w ust.5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego

mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres jednego roku, licząc od daty jej podpisania.

§ 10

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz

uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz. U. Nr 112,poz.654 z późn. zmianami)

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

§ 12

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze

dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1.Oferta Wykonawcy z dnia ...................... .

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA:                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY: