III.2.230/ 1129 ZP/ 283 /2013					Stalowa Wola dnia 17.12.2013

…..............................

…..............................

dot. : dostawy lasera siatkówkowego oraz lasera typu YAG dla Oddziału Okulistyki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Numer ogłoszenia: 268875 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

I laser siatkówkowy, pkt. 2)  Czy Zamawiający dopuści moc  lasera w trybie pracy z lampą w zakresie 0-1200 mW?

Odp.:Tak

Pytanie nr 2

(I laser siatkówkowy, pkt.5)  Czy Zamawiający dopuści czas odstępu regulowany w zakresie 100-1000ms (repetycja 10Hz)?

Odp.: Nie.

Pytanie nr 3

(I laser siatkówkowy, pkt. 6)  Czy Zamawiający dopuści chłodzenie powietrzem?

Odp:Nie.

Pytanie nr 4

(I laser siatkówkowy, pkt. 8)  Czy Zamawiający dopuści adapter z mikromanipulatorem dedykowany do lampy typu Hagg-Streit ?

Odp: Nie.

Pytanie nr 5

(I laser siatkówkowy, pkt. 11)  Czy Zamawiający dopuści pulpit zintegrowany z obudową lasera?

Odp:Nie.

Pytanie nr 6

(I laser siatkówkowy, pkt. 12)  Czy Zamawiający dopuści konsolę lasera odłączalną, pulpit zintegrowany  z konsolą?

Odp: Nie.

Pytanie nr 7

(Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 1)  Czy Zamawiający dopuści powiększenia 6/10/16/25/40x?

Odp:Nie.

Pytanie nr 8

(Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 2)  Czy Zamawiający dopuści okular o powiększeniu 12,5x z korekcją wady +4 /-5 dpt?

Odp:Nie.

Pytanie nr 9

(Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 3)  Czy Zamawiający dopuści szerokość szczeliny regulowaną płynnie w zakresie 0-10mm?

Odp:Nie.

Pytanie nr 10

(Laserowa lampa szczelinowa, pkt. 4)  Czy Zamawiający dopuści długość szczeliny regulowaną płynnie w zakresie 0-10mm?

Odp: Nie

Pytanie nr 11

(II Laser, pkt.3)  Czy Zamawiający dopuści energię wiązki: 10mJ dla impulsu pojedynczego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Tak

Pytanie nr 12

(II Laser, pkt. 5)  Czy Zamawiający dopuści offset w zakresie 100-350µm?

Odp: Nie.

Pytanie nr 13

(II Laser, pkt. 7)  Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 2-punktową regulacją natężenia wiązki?

Odp:Nie.

Pytanie nr 14

(II Laser, pkt. 9)  Czy Zamawiający dopuści przełom optyczny w powietrzu przy wartości energii 4 mJ?

Odp: Nie.

Pytanie nr 15

(Lampa szczelinowa, pkt. 1)  Czy Zamawiający dopuści mikroskop typu convergent z pięcioma powiększeniami w zakresie 6,  10, 16, 25, 40x?

Odp: Nie.

Pytanie nr 16

(Lampa szczelinowa, pkt. 2)  Czy Zamawiający dopuści lampę typu Haag-Streit?

Odp: Nie.

Pytanie nr 17

(Lampa szczelinowa, pkt. 3 )  Czy Zamawiający dopuści okular o powiększeniu 12,5x, korekcji +4 /-5dpt, PD 48-78 mm?

Odp: Nie.

Pytanie nr 18

(Lampa szczelinowa, pkt. 4)  Czy Zamawiający dopuści szerokość szczeliny regulowaną płynnie w zakresie 0-10mm?

Odp: Nie.

Pytanie nr 19

(Lampa szczelinowa, pkt. 5 )  Czy Zamawiający dopuści długość szczeliny regulowana płynnie w zakresie 0-10mm?

Odp:Nie.

Pytanie nr 20

(Lampa szczelinowa, pkt. 9)  Czy Zamawiający dopuści pulpit zintegrowany z lampą szczelinową?

Odp: Nie.

Pytanie nr 21

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w Rozdziale II ust. 6 pkt. b) SIWZ i nadanie mu brzmienia: „Faktura VAT zostanie dostarczona niezwłocznie po dostawie sprzętu i podpisaniu protokołu odbioru bez usterek”.

Odp: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na 12 równych rat.

Odp: Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Pytanie nr 23

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia kosztu finansowania w formularzu cenowym do Oferty (zał. nr 2 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym (zał. nr 7 do SIWZ), pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę interpretacją podatkową otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT (stawka podatku VAT zw.) i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska cenę ofert od wykonawcy niższą o stawkę podatku VAT czyli o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego.

Proponowana zmiana formularza ofertowego – zał. nr 7:

za łączną wartość netto: ......................... PLN

podatek VAT: ..... %

brutto: ......................... PLN

(słownie: ....................................................................... PLN brutto)

W tym koszt finansowania płatności ratalnej:

wartość netto: ………………………………………PLN

Podatek VAT zw.% = zw. zł

wartość brutto: …………………………………….PLN

(słownie: .....................................................................................PLN)

Proponowana zmiana formularza cenowego do Oferty – zał. Nr 2:

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość kpl/ rat | Cena jednostkowa netto kpl/ rat | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszt finasowania |  |  |  |  | ZW. |
| Razem: |  |  |  |  |  |

Odp: Wyrażamy zgodę na wyszczególnienie w Formularzu cenowym składowej ceny - kosztu finansowania (jeśli dotyczy), w pozostałym zakresie podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §9 ust. 2 wzoru umowy na: „W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5% wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1”.

Odp: Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 25

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §9 ust. 3 wzoru umowy na: „W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki”.

Odp:Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 26

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §9 ust. 4 wzoru umowy na: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 5% wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1”.

Odp: Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 27

Jednocześnie zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §9 ust. 2, 4 wzoru umowy.

Odp: W par. 9 wprowadza się ust. 6 o następującej treści:

W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie par. 4 ust. 1. Dotychczasowy par. 6 otrzymuje numer 7.

Pytanie nr 28

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §9 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci odsetki 1,5 raza ustawowe za każdy dzień opóźnienia; nie więcej niż odsetki maksymalne”.

Odp: Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 29

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT”.

Odp: Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 30

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Od : Nie

Pytanie nr 31

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odp: Nie.

Pytanie nr 32

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odp: Nie.

Pytanie nr 33

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 34

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odp: Nie.

Pytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odp: Nie.

Pytanie nr 36

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: "Strony ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp: Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 37

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej?

Odp: Nie

Pytanie nr 38

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odp: Nie.

Pytanie nr 39

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odp: Nie.

Pytanie nr 40

Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostawy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odp: Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 41

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odp: Dane dostępne są na stronach Monitora Polskiego B i w KRS.

Pytanie nr 42

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek.

Odp: Pytanie jest bezprzedmiotowe dla prowadzonej procedury.

Pytanie nr 43

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odp: Nie przewiduje się modyfikacji projektu umowy.

Pytanie nr 44

Prosimy o podanie terminu w §12 po jakim Wykonawca będzie mógł dokonać przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią

Odp: Termin w par. 12 określa Wykonawca.

Pytanie nr 45

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wersji zintegrowanej laserów tj. lasery siatkówkowy i YAG obsługiwane są jedną dedykowaną lampą szczelinową?

Odp: Nie.

Pytana nr 46

Dot. wzoru umowy § 8 pkt. 4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu z umowy?

Odp: Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści

w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem