III.2.230/ 1278 ZP/B/281 /2013					Stalowa Wola dnia 12.12.2013

Wszyscy Wykonawcy

dot. : przetargu nieograniczonego na: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych na utworzenie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno - Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - I etap .Przetarg ogłoszono w BZP: numer ogłoszenia: 498132 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1 RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH

a) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na jakim etapie ( złożenie oferty czy realizacji umowy) Zamawiający będzie wymagał dla rur do gazów medycznych dostarczenia następujących

dokumentów :

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,

- deklaracji zgodności wytwórcy,

- zgłoszenia/ powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w myśl art.17 ust.2) ustawy z dnia 15 lipca 2010 r o działalności leczniczej oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku?

Odp.: Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentów:

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,

- deklaracji zgodności wytwórcy,

- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

na etapie realizacji umowy w czasie opisanym w PFU.

Pytanie nr 2 RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH

b) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia rur miedzianych o grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348 do gazów medycznych i próżni jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych?

Odp.: Zamawiający żąda dostarczenia rur miedzianych do gazów medycznych o grubościach ścianek zgodnych z ISO 13348, ale nie będzie wymagał ich dostawy jako odrębnego wyrobu od systemu rurociągowego do gazów medycznych  zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych.

Pytanie nr 3 CU+

Czy Zamawiający będzie wymagał popychaczy punktów poboru w panelach nadłóżkowych, kolumnach i innych urządzeniach wyposażonych w punkty poboru ( do swojego podstawowego działania wymaga się częstego ich dotykania przez personel), wykonanych z miedzi CU+, która jest dzisiaj standardem zabijającym 99,9 % bakterii na swojej powierzchni?

Odp: Zamawiający nie będzie wymagał stosowania w instalacjach gazów medycznych wyrobów  z miedzi CU+

Pytanie nr 4

W dziale VI SIWZ zawarty jest zapis o terminie realizacji przedmiotu zamówienia, który określony jest do 30 września 2014 roku. Podobna sytuacja widnieje w projekcie umowy, w którym również termin realizacji to 30 września 2014 roku. Daty te różnią się natomiast z zapisami zawartymi w punkcie 1.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego  będącego załącznikiem do Ogłoszenia i projektu umowy oraz stanowiącego opis przedmiotu zamówienia. W punkcie tym widnieją zapisy informujące o podziale w/w zamówienia na trzy różne etapy, z których ostatni – III etap ma termin wykonania prac budowlanych do dnia 30 października 2014 roku. Prosimy o wyjaśnienie opisanych wyżej nieścisłości.

Odp: W treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ Rozdz. I pkt6, Rozdz. III pkt VI, par 2

ust. 1 projektu umowy zmienia się termin realizacji zamówienia na dzień 30 października

2014 roku.

Pytanie nr 5

W ogłoszeniu o w/w zamówieniu oraz w opisach, powołujecie się Państwo na kilka różnych projektów, posiadających uprawomocnione decyzje Starosty Stalowowolskiego o pozwoleniu na budowę. Rozumiemy, że skoro projekty te zostały udostępnione razem z ogłoszeniem przetargu, to mają one stanowić bazę i informację dla projektantów mających zająć się w przyszłości w/w zadaniem. Prosimy więc o informację, czy w związku z koniecznością pracowania na powyższych projektach i wprowadzania w nich zmian posiadają Państwo prawa autorskie do tych projektów i czy projektanci ( w tym przypadku specjaliści firmy Biuro Projektowe „Art-Faktory” S. C.) nie będą rościli sobie praw i zadośćuczynienia w trakcie realizacji zamówienia.

Odp. Informujemy, że w umowie o zamówienie publiczne nr 1212 ZP/2010 z dnia 11 lutego 2011 roku zawartej z firmą Biuro Projektowe „Art-Faktory” S. C. w Dębicy na wykonanie kilku projektów w tym „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” w §4 ust. 1 zawarty jest zapis o treści: „Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy. W tym zakresie Strony ustalają, iż przejście autorskich lub pokrewnych praw majątkowych nastąpi na wszelkich polach eksploatacji”. Z zapisu tego wynika, że właścicielem praw autorskich do istniejących projektów budowlanych i wykonawczych jest Zamawiający. Zamawiający oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł sobie zadośćuczynienia.

Pytanie nr 6

Biorąc pod uwagę wielkość i wysoki stopień skomplikowania zagadnienia jakim jest realizacja w/w zadania oraz w celu rzetelnego opracowania oferty przetargowej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie, czyli na dzień 3 stycznia 2014 roku.

Odp: Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert  na dzień 3 stycznia 2014 roku. Miejsce,

godziny: składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w projekcie umowy:

1.Po par 18 wprowadza się par 19 o następującej treści:

„Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do

opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy. W tym zakresie Strony ustalają, iż

przejście autorskich lub pokrewnych praw majątkowych nastąpi na wszelkich polach

eksploatacji”.

2.Dotychczasowy par. 19 otrzymuje numer 20

Odpowiedzi na pytania, zmiany i uzupełnienia stanowią integralną część SIWZ.

Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z poważaniem