III.2.230/ 1533 ZP/286/2012					  Stalowa Wola dnia 18 grudnia 2012

…..............................

…..............................

…..............................

dot.: przetargu nieograniczonego na  cykliczne dostawy filmów ogólnodiagnostycznych

zielonoczułych i filmów mammograficznych oraz odczynników do ich obróbki, filmów

tomograficznych do suchej kamery dokumentacyjnej termoczułej DRYSTAR 5302 dla potrzeb

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty

podpisania umowy, ogłoszonego na portalu  UZP pod numerem : 508620 - 2012r

z dnia 13.12.2012

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1

1.Czy Zamawiający jako równoważne uzna  materiały informacyjne oraz ulotki producenta opisujące

oferowany produkt i potwierdzające wymagane parametry , a tym samym dopuści przedłożenie

wybranego przez wykonawcę zestawu dokumentów informacyjnych w tym zakresie ?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy w § 3 w zakresie „koszt odbioru

i utylizacji opakowań po odczynnikach chemicznych” tak , aby odzwierciedlał  warunki  tego

zakresu czynności potwierdzane w formularzu oferty poprzez zmianę zapisu umowy na :

„koszt odbioru i utylizacji opakowań po odczynnikach chemicznych zgodnie zobowiązującymi

przepisami”

Prośba wynika z faktu, iż odbiór i utylizacja nie będzie dotyczyć opakowań, które zgodnie

z przepisami nie wymagają kaucjonowania.

Odp. Tak, zmienia się zapis umowy § 3 tiret 3 na następujący:

„koszt odbioru i utylizacji opakowań po odczynnikach chemicznych zgodnie

z obowiązującymi przepisami”

Pytanie nr   2  - zad.nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na każdej pojedynczej błonie znajdowało się tylko oznaczenie :

nazwa producenta , a pozostałe dane tzw. data ważności, typ błony oraz nr emulsji ( serii) na opakowaniu ? Nie ogranicza to możliwości zaciemnienia obrazu ,zdjęcia są bardziej czytelne .

Odp. Tak

Pytanie nr   3  - zad.nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby błony ogólnodiagnostyczne miały kontrast średni 2,45 ?

Odp. Nie

Pytanie nr  4 – zad.nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby błony mammograficzne miały kontrast średni 3,55 ?

Odp. Nie

Pytanie nr  5 – zad.nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby błony mammograficzne miały zaczerwienienie maksymalne                  ( Dmax 4,10 ?

Odp. Nie, podtrzymujemy odnośne zapisy dotyczące maksymalnego zaczernienia zawarte

w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania  stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem