III.2.230/795ZP/173/14                                                               Stalowa Wola dnia 10.07.2014 r.

…………………………..

…………………………..

…………………………..

dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy gazów medycznych Powiatowego Szpitala   Specjalistycznego w Stalowej Woli, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  numerem: 145419 z dnia 04.07.2014 r.

Informujemy Państwa, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Proszę na wydzielenie pozycji 7- mieszanina gazów medycznych O2 50% N2O 50%, dzierżawa aparatu do  sedacji (wózek i zawór dozujący), dzierżawa butli i stworzenie osobnego zadania.

Rozwiązanie takie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystnych ofert z zachowaniem  uczciwej konkurencji.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji w ten sposób, aby Zamawiający w Rozdziale III Specyfikacji, pkt. 2 - Wymagane dokumenty i formularze, ppkt 2.6 w miejsce zapisu:

„Kopia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego dla każdego z wymienionych produktów  wydane przez Ministra Zdrowia wraz ze specyfikacją produktu w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany produkt leczniczy wymagań monografii farmakopei polskiej (obowiązuje Farmakopea Polska VIII) wprowadził zapis:

„Kopia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowanych produktów leczniczych wydana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że Specyfikacja w tym zakresie nie jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych nie jest już wydawane przez Ministra Zdrowia, ale przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wskazane zmiany są zatem konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Odp. Wymóg pkt. 2 ppkt 2.6 o treści: Kopia pozwolenia na dopuszczenie  do obrotu produktu leczniczego dla każdego wymienionych produktów ,wydane przez Ministra Zdrowia wraz  ze specyfikacją  produktów , w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany produkt leczniczy wymagań monografii farmakopei polskiej ( obowiązuje Farmakopea Polska VIII)  zastępuje się następującym dokumentem:

Kopia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oferowanych produktów leczniczych wydana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Pytanie nr 3 dotyczy pozycji nr 7

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie mieszanina gazów medycznych O2 50% N2O 50% w butlach o pojemności wodnej 11 l i zawartości 3,23 m3 z przeliczeniem ilości butli w stosunku do zapotrzebowanego gazu? Ilość butli wyliczona z zaokrągleniem „w górę”.

10 butli x 2,8 m3=28 m3 mieszanina gazów medycznych O2 50% N2O 50%

28 m3 / 3,23 m3= 8,67 butli≈ 9 butli

Rozwiązanie takie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystnych ofert z zachowaniem  uczciwej konkurencji.

Odp. Tak.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza, aby zawór dozujący mieszanki, był zintegrowany z zaworem wydechowym,  kompatybilnym ze standardowymi wyrobami medycznymi (filtry, ustniki, maski) i był wyposażony w adapter do odprowadzania wydychanego powietrza np. do odciągu gazów anestetycznych?

Odp. Nie.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza by mieszanka produktu leczniczego (mieszanki tlen i podtlenek azotu 50%/50%) była podawana z użyciem maski, w celu uzyskania lepszego efektu przeciwbólowego?

Odp. Tak, maska powinna być zintegrowana z przyciskiem dozującym.

Pytanie nr 6

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu  Zamawiający wymaga  zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji zgodnie z Procedurą dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku lub w przypadku skażenia materiałem organicznym (krew, śluz, kał mocz) zgodnie z Procedurą dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym?

Proces porodowy jest związany z możliwością zakażenia pacjentek różnymi patogenami, a wynika to z wielu czynników takich jak: mimowolne oddanie moczu lub stolca (Enterococcus fecalis, Escerichia coli, Clostridium difficile, Salmonella spp.), kontakt z krwią i śluzem z dróg rodnych ( GBS- Streptococcus agalactiae, Chlamydia trachomatis, WZW typu B) czy też z patogenami obecnymi na skórze każdego człowieka ( Stphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis i inne gronkowce).

Odp. Nie.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby dla wygody personelu, butla, w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Podstawa butli na kółkach nie zmniejsza jej stabilności i jest oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 1,  2, 5

W związku z faktem że Zamawiający w tabeli Formularz Cenowy zamieścił pozycje Dzierżawa butli 
z dopiskiem „butle własnością szpitala” i „butle własne” odpowiednio w pozycjach tlen medyczny sprężony 2l i podtlenek azotu medyczny, zaś w przypadku tlenu medycznego w butlach 3 l Zamawiający pominął taką pozycję prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający wymaga realizacji dostaw tlenu medycznego pojemność butli 2 i 3 litra oraz podtlenku azotu w butlach własnych należących do Zamawiającego

Odp. Zamawiający informuje, że butle tlenu medycznego sprężonego  - 3 l są własnością szpitala.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 4

Prosimy o doprecyzowanie dotyczące sposobu dostaw ciekłego azotu:

Czy Zamawiający wymaga dostaw Ciekłego Azotu cysterną niskociśnieniową na miejsce do szpitala?

Odp. Zamawiający wymaga dostaw Ciekłego Azotu cysterną niskociśnieniową na miejsce do szpitala.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 7

Prosimy o doprecyzowanie dotyczące dzierżawy butli do mieszaniny gazów do znieczulenia 02 50% N20 50% oraz zaworu dozującego oraz wózka:

Prosimy o podanie w tabeli cenowej jednostki miary (butlo/doba) dzierżawy butli i ilości.

Prosimy o podanie w tabeli cenowej jednostki miary (szt/doba) dzierżawy zaworu dozującego i wózka na butlę i wymaganej ilości.

Odp. Zamawiający w Formularzu cenowym w Zadaniu nr 7  - Dzierżawa aparatu do sedacji gazów tj.( wózek i  zawór dozujący) przez 24 m-ce rozumie 730 B/D, i w pozycji Dzierżawa butli rozumie 730 Kpl./D, gdzie B/D = butli/ dobę , Kpl /D = kpl ( szt) na dobę.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zawór dozujący wymagający sterylizacji po każdym zabiegu/pacjencie?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści takiego zaworu.

Czy w przypadku dopuszczenia w/w zaworu Zamawiający pokryje koszty każdorazowej sterylizacji zaworu?

Odp. Nie.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga aby Oferenci w składanej przez siebie, ofercie do w/w postępowania byli zobowiązani, pod rygorem odrzucenia oferty, do wskazania w jej treści cech identyfikujących oferowany wyrób tj zawór dozujący, poprzez dołączenie do oferty instrukcji obsługi zaworu dozującego w języku polskim wydanej przez producenta z oświadczeniem Oferenta jakiego konkretnie wyrobu ona dotyczy z odniesieniem się do jego nazwy własnej i numeru katalogowego  oraz z deklaracją, że instrukcja ta dotyczy zaoferowanego konkretnie w ofercie wyrobu.

Uzasadnienie:

Podstawa prawna: mając na uwadze dyspozycję z art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz  89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP oraz konsekwencje wynikające z przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP tj. prowadzenie przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz mając na względzie porównywalność i właściwą ocenę ofert co do zgodności ich treści z treścią SIWZ, w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Uniknie się w ten sposób deklaracji, że przedmiotem dostawy będzie jakiś bliżej nieokreślony wyrób w stosunku do którego weryfikacja spełnienia posiadania lub nie, parametrów wymaganych w SIWZ odbywać się będzie dopiero wraz z pierwszą dostawą.

Odp.  Wskazane jest dołączenie do oferty instrukcji obsługi zaworu dozującego w języku polskim wydanej przez producenta z odniesieniem się nazwy własnej i numeru katalogowego  produktu, którego dotyczy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem