# Spr. 1520 ZP/12

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

## dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów

## krytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

## Specjalistycznego w Stalowej Woli

CPV:   33.69.65.00-0

Postępowanie poniżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

# Rozdz.  I          Formularz oferty - wzór

Rozdz. II         Opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami

Rozdz. IV        Umowa - projekt

Stalowa Wola  dnia ........................

ZATWIERDZAM:

## Rozdz. I     FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

### OFERTA

.................................................                          Zamawiający:

nazwa i adres Wykonawcy                               SAMODZIELNY PUBLICZNY

NIP..........................                                           ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGON...................                                          Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

tel/fax.....................                                           ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

e-mail.....................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP  dnia .............., pod nr ……………, na podstawie art. 39 ustawy  Prawo zamówień publicznych oferujemy :

## dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów

## krytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

## Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc   od daty podpisania umowy

za łączną wartość brutto………………………… zł/3 lata

w tym :

- cykliczne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania parametrów krytycznych :

za łączną wartość brutto ……………………… zł/3 lata

- dzierżawa analizatora

za łączną wartość brutto …………………..zł/ 3 lata

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.

2. Oferujemy termin płatności min. 90 dni, tj. .......... dni,  licząc od daty zrealizowania dostawy

odczynników i wystawienia faktury VAT. a w odniesieniu do opłaty dzierżawnej ,licząc od

zakończenia miesiąca ,którego ta opłata  dotyczy

3. Zapewniamy stałe ceny przez min.1 roku tj ………………..licząc od daty podpisania umowy

(dot. odczynników ,materiałów zużywalnych i czynszu)

4.Oświadczamy, że oferowany aparat nie jest starszy niż z 2008 r. i zobowiązujemy się do jego

dostarczenia i instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do …….. dni ,licząc od

daty zawarcia umowy.

Zobowiązujemy  się do bezpłatnej obsługi serwisowej oferowanego aparatu  oraz dostawy materiałów

zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy  .

Zobowiązujemy się do dostosowania pomieszczenia, w którym będzie pracował analizator pod

względem odpowiedniej temperatury oraz do dostarczenia drukarki OKI B6300 z opcją pracy w sieci

LAN i modułem duplex.

5.Oświadczamy ,że oferowany przez nas aparat ,odczynniki i materiały zużywalne zapewnią,

wymaganą  przez Zamawiającego, wydajność oraz  jakość oznaczeń parametrów krytycznych.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

8.  Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dotyczącej……………….

………………….*z udziałem Podwykonawcy

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach    określonych w ofercie   i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy  uchylimy się od zawarcia  umowy  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę  najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których  mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.).

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Formularz ofertowy, zgodnie z Rozdz. I SIWZ - Załącznik nr 6

2. Opis przedmiotu zamówienia i formularz cenowy, zgodnie z  Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1

3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy  Prawo

zamówień publicznych  - Załącznik nr 2.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.- Załącznik nr 3.

5.Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

6. Kopia umowy spółki cywilnej /w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców

prowadzonej w formie spółki cywilnej/ lub umowa konsorcjum- w przypadku wyboru oferty,

przy podpisaniu umowy

7.Pełnomocnictwo- jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie

zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze

lub ewidencji działalności gospodarczej

8.Wykaz wykonanych, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie lub za okres prowadzenia

działalności, jeśli jest on krótszy, niż trzy lata – Załącznik nr 4

9. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 4

10.Oświadczenie że oferowane produkty posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania

dla oferowanego asortymentu, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj.

ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach  medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679

z późn. zmianami)- Załącznik nr 5

11.Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia , z dokumentem potwierdzającym opłacenie

składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

12.Dane do kontaktu i korespondencji   (tel. fax, e-mail)

13.Opisy, foldery potwierdzające, że oferowany aparat spełnia wymogi, o których mowa

w Rozdz. II SIWZ

.....................................................................

podpisy osób uprawnionych

*- Wykonawca winien wpisać część zamówienia, którą zamierza realizować z udziałem Podwykonawcy

Załącznik nr 1

Rozdz. II Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora | Parametr graniczny Tak/Nie | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nie starszy niż z 2008 roku. |  |  |
| 2 | Pomiar wykonywany z krwi pełnej , surowicy, osocza płynów dializacyjnych. |  |  |
| 3 | Aparat zawiera: - moduł równowagi kwasowo-zasadowej - moduł hemoglobiny - moduł Co-oksytometrii |  |  |
| 4 | Objętość próbki – max 220 ul |  |  |
| 5 | Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń w ramach modułów wymienionych w punkcie 3 – z jednej próbki. |  |  |
| 6 | Aparat zawiera mapę równowagi kwasowo-zasadowej w odniesieniu do wyników standardowych |  |  |
| 7 | Elektrody bezobsługowe – nie wymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów |  |  |
| 8 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników |  |  |
| 9 | Czytnik kodów paskowych |  |  |
| 10 | Włączenie analizatora do sieci informatycznej Laboratorium – analizator musi posiadać interfeis programowy umożliwiajacy współpracę ( wymianę danych) z systemem Infomedica. |  |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim. |  |  |

Warunki gwarancji serwisu.

- Obsługa techniczna przez cały okres obowiązywania umowy.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 24 godziny. - w dni robocze , z wyłaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zastępcza aparatura na czas trwania naprawy dłuzszy niż 3 dni.

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

ODCZYNNIKI

| Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Deklarowana roczna liczba oznaczeń | Sugerowana liczba opakowań/ 3lata | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto/ 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

KALIBRATORY

| Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Deklarowana roczna liczba oznaczeń | Sugerowana liczba opakowań/3 lata | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto/ 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |

MATERIAŁY KONTROLNE

| Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Deklarowana roczna liczba oznaczeń | Sugerowana liczba opakowań/3 lata | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto/ 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Deklarowana roczna liczba oznaczeń | Sugerowana liczba opakowań/ 3 lata | Cena jednego opakowania netto | Stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość brutto/ 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |

WYSOKOŚĆ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ANALIZATORA

| Czynsz dzierżawny miesięczny netto | Podatek VAT % | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto | Czynsz dzierżawny brutto/ 3 lata |
| --- | --- | --- | --- |

              - Rozdz. III  INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4

# Dział Zamówień Publicznych

tel. 15/  843 33 97,  843 32 01       fax. 15/ 843 33 97

e-mail:zam-publ@szpital-stw.com

www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na:

## dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów

## krytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

## Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat , licząc   od daty podpisania umowy

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych

warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. U.

z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo

zamówień  publicznych

3) złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ

Na potwierdzenie warunku 1a  Wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 2 (w części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Na potwierdzenie warunku 1b Wykonawca przedstawia:

-  oświadczenie wg wzoru - Załącznik nr 2 (w części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych)

-  Wykaz wykonanych, lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie lub za okres prowadzenia

działalności, jeśli jest on krótszy, niż trzy lata wg Załącznika nr 4

-  dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 4

Na potwierdzenie warunków 1c

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie Warunku 1d Wykonawca przedstawia kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą, że jest on ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną , z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków,     o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp - wg Załącznika nr 4 do SIWZ.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia publicznego, oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców

oddzielnie.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast w/w dokumentu, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania , nie wydaje się takiego dokumentu, Wykonawca winien je zastąpić

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem

sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy

z Wykonawców oddzielnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden 
z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie

Warunek 3 będzie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oferte spełniająca wymogi SIWZ w tym:

- formularz ofertowy, zgodnie z Rozdz. I SIWZ

- formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 1

- oświadczenie, że oferowany asortymment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U.nr 107 poz. 679.z późn. zmianami ) wg Załącznika nr 5 do SIWZ

- opisy, foldery potwierdzające, że oferowany aparat spełnia wymogi, o których mowa

w Rozdz. II SIWZ

II.Wymagane dokumenty i formularze

2.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty wg Załącznika nr 6 do SIWZ wzoru.

2.2 Opis przedmiotu zamówienia i Formularz cenowy zgodnie z Rozdz. II SIWZ wg Załącznika nr 1 do SIWZ

2.3 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm)- Załącznik nr 2 do SIWZ

2.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w związku  z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm – Załącznik nr 3

2.5 Oswiadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 r

o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn.zmianami)  - wg Załącznika nr 5 do SIWZ

2.6 Opisy, foldery potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi, o których mowa 
w Rozdz. II SIWZ

2.8 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

Dokument w/w winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej Wykonawca winien, przy podpisaniu umowy, przedstawić kserokopię umowy spółki.

2.9 Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

2.10 Dokument określający zasady reprezentacji:

Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty, musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

2.11 Dane do kontaktu i korespondencji ( telefon, fax, e-mail, adres )

2.12 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców  - wg Załącznika nr 4 do SIWZ

2.13 Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 4

do SIWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentu, o którym mowa w pkt 2.8 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się takiego dokumentu, Wykonawca winien je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

W przypadku spółki cywilnej, wszystkie, wymagane niniejszą SIWZ dokumenty i oświadczenia, każdy z przedsiębiorców spółki składa odrębnie.

III. Pozostałe wymagania

4. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim.

Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

Oferta winna być złożona w formie pisemnej.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę .

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia”

6. W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.

9.Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej  lub

telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął

termin składania ofert.

10. Nie przewiduje się:

- wadium

- aukcji elektronicznej

-  zebrania Wykonawców

- składania ofert wariantowych

- zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

IV. Ocena ofert

1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA                                                                      100 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji

przetargowej.

Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie

z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

WARTOŚĆ PUNKTOWA                              / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:

Cmin   -  najniższa oferowana cena

Cn       -  cena w danej ofercie

Sposób obliczenia ceny

Cena  winna obejmować:

Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu

zamówienia – Specyfikacją przedmiotu dostawy” w ramach danego zadania przetargowego

i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją asortymentowo -cenową,

- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT)

- koszt dzierżawy aparatu

- koszt obsługi serwisowej aparatu

- koszt ubezpieczenia oferowanego aparatu

- koszt szkolenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi aparatu

Cena winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku

WARTOŚĆ  PUNKTOWA   ŁĄCZNA : =  Rc / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:

Rc       -   ranga kryterium: cena

V. Składanie i otwarcie ofert

1 .Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli

Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej

nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych , pok. Nr 8 - z dopiskiem: „dzierżawa analizatora wraz

z dostawą odczynników do oznaczania parametrów krytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki

Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”w terminie do

20.12.2012 r. do godz. 11.00.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwarcia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich

dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

3. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

4. Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2012 r. o godz. 11.30 w pokoju nr 7 w Dziale Zamówień

Publicznych  i Zaopatrzenia.

Otwarcie ofert jest jawne.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

dostawy realizowane średnio dwa razy w miesiącu , w ilości równej 1/72 ilości  wyszczególnionej w Formularzu cenowym , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ilości i  terminu dostawy , z tolerancją udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości   zamówienia  podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw , w przypadkach szczególnych – dostawa w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia potrzeby .

Okres realizacji zamówienia: trzy lata, licząc od daty podpisania umowy.

VI. Pozostałe wymogi i informacje

1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  są:

mgr Mirosława  Bartkiewicz –Orłowska    –  Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

tel.  0 – 15   843 33 60                   w godz.  9:00 – 14:00

(merytoryka)

mgr inż. Elżbieta Pamuła      -   Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.  15 /  843 32 01                    w godz.  9:00 – 13:00

(sprawy formalne)

2. Wszelkie pytania związane z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść prośby o wyjaśnienie SIWZ przekazanej w formie fax, drogą elektroniczną jest skuteczna dla Zamawiającego i winna być potwierdzona pismem wysłanym tego samego dnia , co fax , drogą elektroniczną.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. SIWZ wszystkim Wykonawcom , którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba wpłynęła nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę.

W przypadku, gdzie zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania  Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo  zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

4. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą

- - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem  art. 87

- ust.2 pkt.3

- - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

- konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki  o

której mowa w art.87 ust.2 pkt.3

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

5. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

6. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert

Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2,

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw .

8.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust.3 Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

9. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI w/w ustawy.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp – w tym postepowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwot, od których uzalezniony jest obowiązek publikacji ogłoszenia w dz. urzędowym UE.

Zgodnie z treścią art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; alboopublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Załacznik nr 7

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 1520 ZP/12r

Dnia  ...................... 2012 r.  w Stalowej Woli pomiędzy:

## Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej

## Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

## ul. Staszica 4;       37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Edwarda Surmacza    - Dyrektora

mgr Stanisławę Stopińską         - Gł. Księgowego

oraz

..............................................................................................................

..............................................................................................................

wpisanym do ............................................................................................................................................., zwanym w dalszej  części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....................................

.....................................

w wyniku wyboru  Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do :

## dzierżawy analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów

## krytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

## Specjalistycznego w Stalowej Woli

zgodnie z ” Opisem przedmiotu zamówienia - będącym jednocześnie specyfikacją przedmiotu

zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi

w SIWZ i ofercie Wykonawcy ,zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz

zapłaty za przedmiot dostawy.

2. Jednocześnie Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu analizator  typu : ………………….

…………………………. ………………..o wartości ……………….. zł brutto do prowadzenia badań

do oznaczania parametrów krytycznych  z wykorzystaniem odczynników i materiałów zużywalnych

objętych przedmiotem dostaw zgodnie z ust.1 za cenę netto : ……………… zł/3 lata

brutto: ……………… zł/ 3 lata

3.Wykonawca oświadcza , że dzierżawiony analizator jest własnością …………………………,

który upoważnił Wykonawcę i przekazał mu powyższy analizator w celu oddania jej

w dzierżawę  osobom trzecim.

4.Przedmiot dzierżawy  zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu ……….. dni od  daty zawarcia

niniejszej umowy.

5.Zamawiający przyjmie w dzierżawę analizator ,zgodnie z ust.2 po jego odbiorze i instalacji

potwierdzającej jego stan techniczny w protokole zdawczo – odbiorczym.

6.Autoryzowany serwis producenta  ……………………………………………… nieodpłatnie

zainstaluje przedmiot dzierżawy i przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie

prawidłowego jego użytkowania .

7.Wykonawca wskaże miejsce zainstalowania  dzierżawionego analizatora , zgodnie z wymogami

producenta dla prawidłowej jego pracy . Zmiana tego miejsca wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

8.Zamawiający zobowiązuje  się do dzierżawy analizatora zgodnie z  instrukcją techniczną i dobrą

praktyką laboratoryjną .

9.Wykonawca oświadcza, że:

a) oddany w dzierżawę Zamawiającemu analizator posiada świadectwo  dopuszczenia do obrotu

i stosowania w postaci : ……………………………………………………………………………………

b) oferowane  odczynniki posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci :

……………………………………………………………………………………………………………...

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

Zamawiającego na własny koszt i ryzyko .

2.Wykonawca będzie realizował dostawy odczynników średnio dwa razy w miesiącu w ilości równej 1/72

ilości wyszczególnionej w „Opisie przedmiotu zamówienia” po uprzednim ( pisemnym, fax) zgłoszeniu

potrzeby przez Zamawiającego.

3.Dopuszcza się możliwość innej częstotliwości dostaw uzgodnionej przez obie strony.

4. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie  art. 67  ust.1

pkt. 7  obowiązującej ustawy  Prawo zamówień publicznych , przy  zachowaniu tych  samych

warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.

5. W szczególnych przypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin wdni robocze,

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od chwili (pisemnego, fax) zgłoszenia  potrzeby

przez Zamawiającego .

§ 3

1.Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za przedmiot dostawy w wysokości wynikającej

z wielkości dostaw i cen jednostkowych ,zgodnie z „Formularzem cenowym –specyfikacją przedmiotu

dostawy”

2.Strony dopuszczają zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostaw określonych w ust. 1

w ilości 20%.

3.W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 obowiązującej ustawy  Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.

4.Za dzierżawione aparaty, o którym mowa w § 1 ust.2 Zmawiający regulował będzie  czynsz

dzierżawny w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych przez wykonawcę faktury VAT .

§ 4

1. Strony ustalają następujące warunki płatności:

Zamawiający będzie realizował  Wykonawcy, należne za dostarczany asortyment płatności,  przelewem na konto nr: ................................................................................................................................................

a) za dostarczanie odczynników  w terminie  ........... dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury

VAT za dostawę.

b) za dzierżawienie aparatu w terminie ……… dni ,licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego

faktury VAT za dzierżawę aparatu.

2.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach

zapłaty w transakcjach handlowych / Dz.U. z 2003 roku Nr 139 poz. 1323 z późn. zm/

Wykonawca nie będzie  żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia

po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT

do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1.

§ 5

Umowa  obowiązuje przez okres trzech lat, licząc od daty jej podpisania .

§ 6

1.Wykonawca zapewnia stałe ceny ( dot. odczynników , materiałów zużywalnych) przez

okres………. m-cy  obowiązywania umowy .

2.W okresie obowiązywania umowy ceny asortymentu dostawy tj. odczynników określone w ofercie

Wykonawcy mogą ulegać zmianom  maksymalnie w stopniu odpowiadającym kwartalnemu

wskaźnikowi wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych w minionym kwartale w stosunku

do kwartału poprzedzającego miniony kwartał .Zmiana ta może  następować od miesiąca

następnego po miesiącu , w którym   wskaźnik  ten został  ogłoszony przez prezesa GUS w

Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”

3. Wzrost ceny dopuszczalny jest w przypadku gdy :

- nastąpi zmiana przepisów podatkowych Wykonawcy

-  nastąpi zmiana kursu EURO względem PLN o min. 3 %

-  nastąpi  zmiana stawki VAT

4.O zamiarze zmiany ceny  Wykonawca powiadamia Zamawiającego przedstawiając jednocześnie

dokumenty potwierdzające występowanie okoliczności wymienionych w ust.3,

5.Ocena wysokości zmiany ceny będzie dokonywana poprzez porównanie wartości z formularza

cenowego aktualnego z wartością formularza cenowego dotychczas obowiązującego

6.Niedopuszczalny jest wzrost cen odczynników  i materiałów zużywalnych przez pierwszy rok

obowiązywania umowy

7. Strony zgodnie uznają ,że koszty dzierżawy oferowanego aparatu nie ulegają zmianie przez cały okres

obowiązywania umowy.

8.Wzrost cen dostarczanych przez Wykonawcę odczynników wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiającego i jest skuteczny w rozliczeniu stron z chwilą jego akceptacji.

9. Nieuzasadniony okolicznościami wymienionymi w ust. 3  wzrost ceny, jak również nie spełnienie

wymogu określonego w ust.5 może stanowić wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie

30 dni od powzięcia wiadomości o tym wzroście.

10.Zamawiający ma prawo  do porównania cen w firmach konkurencyjnych i w razie

stwierdzenia ,iż oferta Wykonawcy po podwyżce nie jest ofertą najkorzystniejszą, Zamawiający ma

prawo odstąpić od umowy .

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy asortyment posiada aktualne

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z prawem polskim i odpowiada wymaganiom

określonym w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych, zgodnie z Ustawą o wyrobach

medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zmianami).

2. Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji co do jakości, która biegnie od daty

jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru.

3. Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy na

zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych, terminów              i ilości dostaw określonych w § 3 niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę  o ujawnionych wadach dostarczonego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni, liczonym od powzięcia tej informacji.

6.Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie14 dni, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 8

1.Zamawiający zobowiązuje się do dzierżawy analizatora zgodnie z jej właściwościami i przeznaczeniem

oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie .

2.Zamawiający nie może oddać wydzierżawionego analizatora do użytku  osobie trzeciej.

3.Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia dzierżawionego analizatora przed uszkodzeniami

i kradzieżą , a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia jej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym

na swój koszt .

4.Obsługa techniczna analizatora oraz zabezpieczenie w materiały zużywalne wykonywane będą przez

autoryzowany serwis producenta

………………………………………………………………………………………………………………

na koszt Wykonawcy  przez cały okres trwania umowy tj. przez okres trzech lat.

5.Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na  zgłoszoną awarię  analizatora max 24 godz., licząc

od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do  usunięcia awarii, w dni robocze, z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

6.W przypadku naprawy aparatu powyżej 3 dni Wykonawca zapewni zastępczy aparat na

czas trwania naprawy.

6.Po rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dzierżawiony analizator

w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego użytkowania w okresie

obowiązywania umowy  .

7.Wykonawca jest uprawniony do kontroli wydzierżawionego analizatora w każdym czasie ,

a Zamawiający jest zobowiązany udostępnić go w tym celu.

8.W razie naruszenia przez Zamawiającego zasad prawidłowego użytkowania dzierżawionego  analizatora

Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i niezwłocznego odbioru analizatora od

Zamawiającego .

§ 9

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej umowy

obowiązują je następujące kary umowne:

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on

karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie

formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy,

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca

zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia wyliczonego na podstawie Formularza

cenowego za tę partię dostawy za każdy dzień opóźnienia dostawy.

2. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu

umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy zapłaci on

Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia zapłaty.

4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które on ponosi

odpowiedzialność  Wykonawca zapłaci karę w wysokości  5 %  wartości niezrealizowanej  części

umowy określonej na podstawie Formularza  cenowego stanowiącego integralną część niniejszej

umowy .

§ 10

1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust 3

3.  Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie między innymi w zakresie  :

- numeru katalogowego produktu

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

- zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt

- zmodyfikowany  udoskonalony

- zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów

- obniżenia cen jednostkowych asortymentu dostaw po upływie ½ roku obowiązywania umowy, po

uprzednich renegocjacjach cenowych

4.  Zmiany w treści niniejszej umowy nie mogą skutkować wzrostem cen jednostkowych i nie mogą być

niekorzystne dla Zamawiającego .

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

6.  W przypadku określonym w ust.5 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego

mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz

uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U nr 112,poz.654

z póź. zm.)

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dziennik Ustaw z 2010 nr 113, poz. 759 z  późn. zmianami /.

§ 13

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze

dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1.  Oferta Wykonawcy z dnia ......................

2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA:                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu  warunków

## zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

  - dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów

## krytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

## Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

  - dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów

## krytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

## Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku  z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

#### Załącznik   nr  4

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie prowadzenia działalności , jeśli jest on jest krótszy

| Lp. | Rodzaj dostawy | Wartość całkowita z VAT | Czas realizacji | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..............................                                                                                                         ..............................

Data                                                                                                          podpis  osoby  uprawnionej

ZAŁĄCZNIK   NR  5

..............................................

Pieczęć  firmowa

### OŚWIADCZENIE

Oświadczamy ,że oferowany w postępowaniu przetargowym na :

  - dzierżawę analizatora wraz z dostawą odczynników do oznaczania parametrów

## krytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala

## Specjalistycznego w Stalowej Woli

asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu  i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku ( Dz.U. nr 107 poz.679 z 17 czerwca 2010r  z póź. zm.) oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy w/w dokument dla wskazanego asortymentu dostaw.

.................................................                                                                                     ...............................................

miejsce i  data                                                                                                    podpisy osób uprawnionych

Wykaz załączników  do SIWZ, będących nierozerwalną  jej częścią:

| Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ: |
| --- |
| Numer Załącznika | Nazwa załącznika |
| 1 | Formularz cenowy i Opis Przedmiotu Zamówienia |
| 2 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 3 | Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert lub za okres prowadzenia działalności, jeśli jest on krótszy, niż trzy lata |
| 5 | Oświadczenie, że oferowane produkty posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania i spełniają wymagania, zgodnie z prawem polskim |
| 6 | Formularz oferty |
| 7 | Wzór umowy |