III.2.230/ 413ZP/ 14/130/2014 r.                                                                Stalowa Wola, 05.05.2014 r.

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

dot.  przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy implantów kostnych, protez stawu biodrowego 
i kolanowego oraz elementów do zespoleń kostnych dla Bloku Operacyjnego Ortopedii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ogłoszonego w Dzienniku Europejskim UE, pod numerem: 2014/S 074-127601 z dnia 15.04.2014 r.

Informujemy Państwa, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści:

Sterylny zestaw do szycia łąkotek typu Sequent złożony z 3 podłużnych implantów  wykonanych 
z materiału PEEK pozwalający założyć 1 lub 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samo zaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia ( bez potrzeby użycia dodatkowego aplikatora do wprowadzania implantu )?

Odp. Nie

Pytanie nr 2

Dotyczy projektu umowy

§ 6 ust. 6 – Prosimy Zamawiającego o rezygnację z niniejszego zapisu, który de facto pozwala Zamawiającemu nie ponosić kary za nieterminowe płatności. Jednoczesne umieszczenie w projekcie umowy zapisu o karach umownych, jakie będzie ponosił Wykonawca za nieterminowe dostawy pozwala przypuszczać, że strony umowy nie są równoprawne. W myśl art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.”, co ma miejsce w przypadku zastanego projektu umowy. Wnosimy zatem o dostosowanie zapisów umowy do warunków, które nie będą naruszać cywilnoprawnej równości stron.

Odp. Żądana przez Państwa prośba nie ma odniesienia do projektu umowy przygotowanego przez Zamawiającego dot. w/w procedury przetargowej.

Pytanie nr 3 dotyczy– Zadania 14

Poz. 1-4 – Czy Zamawiający dopuści folie chirurgiczne sterylizowane EO, wszystkie wykonane 
z polietylenu o następujących wymiarach:

poz. 1 – wymiary mieszczą się w tolerancji,

poz. 2 – rozmiar całkowity 30x27cm, pow. lepna 30x21cm,

poz. 3 – rozmiar całkowity 40x41cm, pow. lepna 40x35cm,

poz. 4 – pow. lepna 15x21cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 4 – Zadanie 17

Poz. 1 – Czy zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny wiskozowo-poliestrowej   oraz folii PE sterylizowaną radiacyjnie?

Odp. Tak

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 9, podpunkt: „Płyty do zespoleń w obrębie stopy z kompletem śrub – do halluxów”  implantów o następujących parametrach:

1.Płyty tytanowe, o profilu 1,3 mm, wielootworowe, wielokształtne, proste, w kształcie litery T, L, kompresyjne, pod śruby 2,0 oraz 2,3 mm.

2. Śruby tytanowe, o średnicy 2,3 mm, dł. 5-34 mm.

Odp. Tak

Pytanie nr 6 dot. Formularza oferty dot. Zadania 16

pkt. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu gwarancji w zakresie zadania 16 z 5-letniego na 2 letni od momentu zakupu? Nie ma uzasadnienia żądania tak długiego okresu gwarancyjnego zwłaszcza w przypadku tac narzędziowych, które jako wyrób wielokrotnego użytku podlegają naturalnym procesom starzenia i zużywania się. Stąd wnosimy jak na wstępie.

Odp.Nie. 2 letni okres gwarancji dopuszcza się tylko dla tac narzędziowych z drutu stalowego.

pkt. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu sterylności w zakresie zadania 16 – implanty i tace narzędziowe? Zwyczajowo implanty drobne nie są sprzedawane w wersji sterylnej, brak  natomiast uzasadnienia dla wymogu sterylności w odniesieniu do tac, które służą jako pojemniki do sterylizacji dla implantów lub narzędzi. Stad wnosimy jak na wstępie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o korektę w  projekcie umowy.

Odp. Tak

pkt. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu depozytu i  instrumentarium (też rozdz. III pkt.I ppkt. IV SIWZ oraz Formularz cenowy zapis pod zadaniem 16 oraz §4 projektu umowy) w zakresie zadania 16? Implanty drobne z uwagi na swoje gabaryty zwyczajowo nie są przewidziane do depozytu, z uwagi na trudności z ich rozliczeniem po wykonanym zabiegu operacyjnym. Prawidłowe rozliczenie polega bowiem na dokładnym podaniu nr katalogowego oraz serii co w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania. Stąd  sprzedawane są one sukcesywnie na bieżące zamówienia. Wyroby te z uwagi na powszechne stosowanie nie wymagają też stosowania specjalistycznych instrumentariów. Nie ma całkowicie uzasadnienia wymogu depozytu czy instrumentariów dla tac narzędziowych.

Odp. Tak

Pkt. 9 (oraz Formularz cenowy zapis pod zadaniem 16) -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu szkoleń w zakresie zadania 16, gdyż wyroby te z uwagi na powszechny charakter stosowania nie wymagają szkoleń.

Odp. Tak

Pytanie nr 7 dot. Zadania nr 16

1.)Poz. 1 Tace z drutu stalowego – Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania tac o rozmiarze  405x250x50 mm zamiast rozm. 405x253x50mm?

Odp. Tak

2.)Poz. 1,2,3 – Tace z drutu stalowego - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostaw tac z drutu stalowego do 4 tygodni od złożenia zamówienia? Tace nie są w ciągłej sprzedaży lecz produkowane są na konkretne zamówienie stąd 3-dniowy termin dostawy jest zbyt krótki do zrealizowania zamówienia na czas.

Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostaw tac z drutu stalowego do 4 tygodni od złożenia zamówienia

Pytanie nr 8 - Zapytania dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający usunie omyłkę w §6 ust. 3 poprzez zmianę z „od 60-go dnia” na „do 60-go dnia”?

Obecna treść postanowienia umowy prowadzi do możliwości naliczania odsetek pomiędzy 1-60 dniem zwłoki, odwrotnie niż jest to przewidziany w cytowanej ustawie.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. Nadmieniamy, ze termin zapłaty minimum wynosi 60 dni.(wide ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ)

Pytanie nr 9 - Zapytania dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 3, iż zwłoka w dostawie powyżej 15 dni roboczych może stanowić podstawę do rozwiązania umowy? Obecna treść §8 ust. 3 nie wskazuje jaki termin może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 10- Zapytania dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp.  Zamawiający wyraża zgodę na dopis w §8 ust. 4 następującej treści:” Termin rozpatrzenia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz

z reklamowanym towarem”

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu, sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu, sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie nr 12 dot. Pakiet 14 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu, o rozmiarze całkowitym 20x30cm, o rozmiarze przylepnym 20x26cm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu, o rozmiarze całkowitym 20x30cm, o rozmiarze przylepnym 20x26cm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu 14 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm, o rozmiarze całkowitym 40x42cm, o rozmiarze przylepnym 40x35cm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści taką folię .

Pytanie nr 14 dot. Pakietu 14 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną wykonaną z poliuretanu, o rozmiarze przylepnym 15x21cm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści taką folię .

Pytanie nr 15 dot.  Pakietu 17 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 120cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m2 (włóknina + błona poliolefinowa), pakowaną pojedynczo w opakowanie typu folia-papier, zbiorczo w opakowania kartonowe, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni od dnia złożenia zamówienia?

Odp. Tak.

Pytanie nr 17 dot. Pakietu 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu, który jest materiałem bardziej plastycznym, sterylizowanej tlenkiem etylenu, w rozmiarach:

Poz. 1 – powierzchnia lepna 45x55cm i całkowita 45x63,5cm

Poz. 2 – powierzchnia lepna 30x28cm i całkowita 28x38,5cm

Poz. 3 – powierzchnia lepna 30x28cm i całkowita 28x38,5cm lub powierzchnia lepna 40x42cm i powierzchnia całkowita 40x50,5cm

Poz. 4 – powierzchnia lepna 15x28cm i całkowita 15x36,5cm lub powierzchnia lepna 10x14cm i całkowita 10x22,5cm.

Odp. Dopuścimy n/w folie:

Poz. 1 – powierzchnia lepna 45x55cm i całkowita 45x63,5cm

Poz. 2 – powierzchnia lepna 30x28cm i całkowita 28x38,5cm

Poz. 3 – powierzchnia lepna 40x42cm i powierzchnia całkowita 40x50,5cm

Poz. 4 – powierzchnia lepna 15x28cm i całkowita 15x36,5cm

Pytanie nr 18 dot. Pakietu 17

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze niewiele różniącym się od opisanego przez Zamawiającego tj. 30x122cm, z min. 2 samoprzylepnymi etykietami, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Dopuścimy taka osłonę

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia, których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 20

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt 1.2,

W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru  na podstawie Formularza cenowego za każdy dzień opóźnienia dostawy jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną cześć SIWZ.

Z poważaniem