# Spr. 47 ZP/2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

CPV   33.14.13.00 – 3  - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

# Rozdz.  I          Formularz oferty - wzór

Rozdz. II         Opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami

Rozdz. IV        Umowa - projekt

Stalowa Wola  dnia ........................                                                              ZATWIERDZAM:

## Załącznik nr 6

## Rozdz. I     FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

### OFERTA

.................................................                          Zamawiający:

nazwa i adres Wykonawcy                               SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

1.   Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w BZP,

na   podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferujemy:

cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą

analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
      w Stalowej Woli w okresie trzech lat:

za łączną wartość netto: …............................... PLN,  brutto: ….................................PLN

słownie: …............................................................................................................. PLN brutto

w tym koszt dzierżawy analizatora do automatycznego oznaczania OB

wartość netto: …............................... PLN,  brutto: ….................................PLN

słownie: …............................................................................................................. PLN brutto

zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.

2.  Oferujemy termin płatności min. 60 dni, tj. .......... dni,  licząc od daty zrealizowania dostawy odczynników i

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,  a  w odniesieniu do opłaty dzierżawnej sprzętu 30 dni , po

zakończeniu miesiąca, którego ta opłata  dotyczy.

3.  Zapewniamy okres niezmienności cen oferowanego asortymentu – min. 1 rok, tj .........  od daty podpisania umowy.

5. Jednorazowy sprzęt zamkniętego systemu pobierania krwi dostarczany będzie w terminie do 3 dni tj. ….......dni od złożenia zamówienia, na nasz koszt i ryzyko.

6. Analizator do OB będący przedmiotem dzierżawy  zostanie przekazany Zamawiającemu w ciągu max

6 - ciu tygodni tj …….. tygodni dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

Dzierżawiony aparat jest fabrycznie nowy, nie starszy, niż  z 2013 roku.

7. Oferujemy czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię analizatora max 24 godz., tj  max …… godz., licząc od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia awarii, w dni  robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.Oświadczamy, że zapewnimy kontrolę firmową lub zewnętrzną automatycznego odczytu OB min. 1 raz

w roku.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ

10. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dotyczącej  …………………………………….z udziałem Podwykonawcy

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

informacje konieczne do przygotowania oferty.

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

13. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnimy szkolenie w zakresie techniki pobierania

krwi  systemem zamkniętym na oddziałach szpitala oraz w zakresie obsługi aparatu do oznaczania OB.

14. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w np. 93 ust.1 Ustawy-Prawo zamówień publicznych.

15.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (np. 297 K.k.).

16.    Załącznikami do niniejszego Formularza oferty są:

1.   Opis przedmiotu zamówienia (Zestawienie parametrów i warunków wymaganych) – Załącznik nr 1

- Formularz cenowy wg Załącznika nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w Art. 22 ust.1 ustawy  Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zmianami) wg Załącznika nr 3 do

SIWZ

- Oświadczenie potwierdzające nie  podleganie wykluczeniom  na   podstawie Art. 24  ustawy  Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) wg Załącznika nr 4 do

SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,  jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej

w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum- po wyborze oferty, przy podpisaniu umowy

7.  Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji   Wykonawcy, a

jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania,

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

8.   Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust.2 pkt 5

ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej. – Załącznik nr 8

- Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego asortymentu oraz analizatora, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla  oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy te zostały

zrealizowane -  wg  Załącznika nr 5 do SIWZ

11.  Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 5

12.  Dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (opisy, foldery)

13. Oświadczenia producentów o wzajemnej kompatybilności zaoferowanych elementów systemu – w przypadku gdy elementy systemu nie pochodzą od jednego producenta

14.  Opisy lub fotografie, opis urządzeń oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające

spełnianie parametrów granicznych, bezwzględnie wymaganych.

15. Próbki celem potwierdzenia oferowanych cech systemu

.....................................................................

podpisy osób uprawnionych

*- Wykonawca winien wpisać część zamówienia, którą realizował będzie z udziałem Podwykonawcy

##### Załącznik nr 1

ROZDZ. II  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą   analizatora do automatycznego

oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w  Stalowej Woli

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania graniczne dla oferowanego systemu zamkniętego: |  |
| 1 | Dostosowanie systemu do posiadanych przez Laboratorium Analityczne aparatów biochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych. | TAK |  |  |
| 2 | Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach wymagane oznakowanie: CE, sterylności, data ważności, numeru serii, objętość pobranej krwi. | TAK |  |  |
| 3 | Probówki powinny mieć zamknięcie umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie bez stosowania dodatkowych elementów. | TAK |  |  |
| 4 | Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne, jednorazowego użytku, w przypadku zaoferowania komponentów systemu różnych producentów oświadczenie producentów o wzajemnej kompatybilności zaoferowanych elementów systemu. | TAK |  |  |
| 5 | Pobieranie krwi za pomocą aspiracji i/lub podciśnienia. | TAK |  |  |
| 6 | Atesty dotyczące wyrobów medycznych dopuszczające do użytku na terenie RP – oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających. | TAK |  |  |
| 7 | Foldery, karty katalogowe komponentów wchodzących w skład oferowanego systemu – dołączyć do oferty | TAK |  |  |
| 8 | Termin realizacji zamówień częściowych – 3 dni od daty zamówienia faksem lub telefonicznie | TAK |  |  |
| 9 | Termin ważności wszystkich wyrobów nie krótszy niż 2/3 terminu od daty produkcji deklarowanego przez Producenta | TAK |  |  |
| II. Wymagania graniczne dla oferowanego aparatu do automatycznego oznaczania OB |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2013 r. | TAK |  |  |
| 2 | Automatyczny system odczytu OB. | TAK |  |  |
| 3 | Aparat posiada funkcję detekcji nieprawidłowo pobranych próbek | TAK |  |  |
| 4 | Aparat kompaktowy- z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych, wewnętrzną drukarką oraz wewnętrznym mieszadłem probówek | TAK |  |  |
| 5 | Korekcja wyników do temperatury referencyjnej 18 Stopni (wg.Manleya) | TAK |  |  |
| 6 | Aparat typu Random Acces - możliwość dokładania probówek bez przerywania pracy aparatu. | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni kontrolę firmową lub kontrolę zewnętrzną automatycznego odczytu OB. umożliwiającą ocenę wiarygodności uzyskiwanych wyników min. 1 raz w roku | TAK |  |  |
| 8 | Wydajność aparatu minimum 40 oznaczeń na godzinę | TAK |  |  |
| 9 | Atesty dotyczące wyrobów medycznych dopuszczające aparat do użytku na terenie RP - oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających. | TAK |  |  |
| 10 | Instrukcja w języku polskim - dołączyć do oferty w formie pisemnej | TAK |  |  |
| 11 | Szkolenie personelu w zakresie posługiwania się systemem zamkniętym oraz szkolenie na aparacie do oznaczania OB | TAK |  |  |

Uwaga:

Parametr graniczny  jest parametrem bezwzględnie wymaganym, brak jego potwierdzenia i udokumentowania w postaci dołączonych do oferty materiałów informacyjnych, prospektów zawierających pełne dane techniczne oferowanego sprzętu skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi szczegółowy opis oferowanego sprzętu, foldery, prospekty itp. jako załączniki do oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…..…………………………………..

pieczęć i podpis Wykonawcy

Rozdz. III  INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4

# Dział Zamówień Publicznych

tel. (0 –15)  843 32 01   tel./fax (0- 15) 843 33 97

www:szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na:

cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą   analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
w  Stalowej Woli

1.Warunki udziału w postępowaniu i opis spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A. Spełniają warunki udziału w postępowaniu  zgodnie z dyspozycja art. 22 ust. 1 obowiązującej

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)

tj.

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2.posiadają wiedzę i doświadczenie

3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

4.spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

B. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych

C. Złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ, w tym zaoferują asortyment zgodny z wymogami  Zamawiającego.

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie warunku A 1 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ,

Na potwierdzenie warunku A 2 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców -  wg  Załącznika nr 5  do SIWZ

- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 5

Na potwierdzenie Warunku A 3 Wykonawca przedstawia oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Na potwierdzenie Warunku A 4 Wykonawca przedstawia oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek C będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:

- Opis przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnianie warunków granicznych , bezwzględnie

wymaganych- Załącznik nr 1 do SIWZ

- świadectwa dopuszczenia do stosowania dla oferowanego asortymentu oraz analizatora zgodnie z

obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych tj. dokumenty potwierdzające,

że oferowane urządzenia są zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadają

certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą

93/42/ EEC

- Zestawienie parametrów i warunków wymaganych wg Załącznika nr 1 z potwierdzeniem

spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie wymaganych i opisem pozostałych parametrów

dotyczących oferowanego sprzętu medycznego

- opisy lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu i analizatora , potwierdzające

spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych z potwierdzeniem w ofercie numeru

strony

ponadto zapewni:

- szkolenie personelu w zakresie posługiwania się systemem zamkniętym oraz szkolenie na aparacie do oznaczania OB.

- kontrolę firmową lub kontrolę zewnętrzną automatycznego odczytu OB – jedna kontrola na rok

Warunek B będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie:

- oświadczenie wg Załącznika nr 4 ( w zakresie dot. art. 24)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,  jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5

ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej – Załącznik nr 8

Ponadto Wykonawca winien:

- dostarczyć oferowany sprzęt w nieprzekraczalnym terminie 6 - ciu tygodni, licząc od daty

podpisania umowy

- zaakceptować termin płatności min. 60 dni, licząc, od daty zrealizowania dostawy odczynników
  i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT,  a  w odniesieniu do opłaty dzierżawnej sprzętu 30 dni ,

po zakończeniu miesiąca, którego ta opłata  dotyczy.

Ponadto Wykonawca winien:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast  dokumentu, o którym mowa w Warunku B tiret 2, składa dokument wystawiony

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie

otwarto jego likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu

ubiegania się o zamówienie

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania , nie wydaje się takiego dokumentu, Wykonawca winien je zastąpić

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem

sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się

do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co

najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy

z Wykonawców oddzielnie.

2.   Wymagane dokumenty i formularze

  - Wypełniony i podpisany Formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru  - Załącznik nr 6

  - Specyfikacja cenowa, zgodnie z Rozdz. II SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ

  - Opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie wymaganych i opisem pozostałych parametrów dla oferowanego sprzętu medycznego

  - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo   zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) – Załącznik nr 3 do SIWZ

  - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo   zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)  )  – Załącznik nr 4 do SIWZ

  - Świadectwa dopuszczenia do stosowania dla oferowanego jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi  , zgodnie  z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych tj. dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia są zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadają certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą  93/42/ EEC

  - Dokumenty dotyczące oferowanego jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi

i analizatora do automatycznego oznaczania OB  potwierdzające spełnianie parametrów

granicznych , bezwzględnie wymaganych

2.8 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

Dokument w/w winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub konsorcjum Wykonawca

winien, przy podpisaniu umowy, przedstawić kserokopię umowy odpowiednio: spółki lub

konsorcjum

2.8  Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo

określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy

2.10 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców -  wg  Załącznika nr 5  do SIWZ

2.11 Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku  nr 5 do

SIWZ

2.12 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5

ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej – Załącznik nr 8 do SIWZ

2.13 Po 2 próbki z każdego rodzaju oferowanego asortymentu celem potwierdzenia wymaganych cech

Systemu

3.    Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

4.  Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim.

Dokumenty złożone w języku innym, niż język polski, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

###### Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

5.   Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferta, która składa Wykonawca, winna być kompletna w zakresie wymogów, o których mowa

w Opisie przedmiotu Zamówienia

6.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, zawierających

asortyment o parametrach  co najmniej takich jak sprzęt przedstawiony w „Opisie

przedmiotu zamówienia”

7.    Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.   Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i niezwłocznie została potwierdzona przez przekazującego pismem wysłanym tego samego dnia.

9.	Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA                                                                                          100 %

Każda oferta wg podanego kryterium będzie podlegała ocenie przez Komisję przetargową.

Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie

z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego

w przetargu

# Wartość punktowa ceny  =  / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:

Cmin  -  najniższa oferowana cena  spośród nie podlegających odrzuceniu ofert

Cn      -  cena w badanej ofercie

Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu

Zamówienia”  i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie

Sposób obliczenia ceny

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją asortymentowo-cenową

- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu)

- szkolenie personelu w zakresie posługiwania się systemem zamkniętym oraz szkolenie na aparacie do oznaczania OB.

- kontrola firmowa lub kontrola zewnętrzna automatycznego odczytu OB w okresie obowiązywania umowy – jedna kontrola na rok

- należny podatek VAT

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.

WARTOŚĆ  PUNKTOWA  ŁĄCZNA:

Rc/ Cmin : Cn/ x 100

gdzie:

Rc – ranga kryterium Cena  tj. 100%

10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- dostawa analizatora do sześciu tygodni od daty podpisania umowy

-  dostawy elementów systemu realizowane średnio dostawy dwa razy w miesiącu w okresie trzech lat

obowiązywania umowy, w ilości równej 1/ 24 ogólnej ilości wyszczególnionej w Formularzu

cenowym, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy.

W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości

zamówienia  podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na

podstawie art. 67   ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych .

11.	Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert,

na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

pok. nr 8, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

z dopiskiem: ”Dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do

automatycznego oznaczania OB”

w terminie do  28 stycznia 2014 roku do godz. 11.00.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

12. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego

Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje

te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część

informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający

potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść

oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

13.Otwarcie ofert nastąpi 28 stycznia 2014 roku o godz. 11.30 w pok. nr 7 -Dział Zamówień

Publicznych i  Zaopatrzenia

Otwarcie  ofert  jest  jawne.

14.Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- merytoryka:

mgr Mirosława  Bratkiewicz –Orłowska    –  Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

tel.  0 – 15   843 33 60     w godz.  9:00 – 14:00

-sprawy formalne:

mgr inż. Elżbieta Pamuła         -  Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel. 15   843 32 01 w godz.  9:00 – 12:00

15.Wszelkie pytania związane z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ należy kierować do

Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść prośby o wyjaśnienie SIWZ przekazanej w formie fax jest skuteczna dla

Zamawiającego i winna być potwierdzona pismem wysłanym tego samego dnia, co fax.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. SIWZ  wszystkim Wykonawcom,

którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba

wpłynęła nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania umieszczone zostaną na stronie internetowej

Zamawiającego

16. Nie przewiduje się:

- zebrania Wykonawców.

- wadium

- aukcji elektronicznej

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zamówień uzupełniających

17.Termin związania złożoną ofertą wynosi  30 dni, od daty składania ofert.

18.	Zamawiający  w toku  dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców,

w wyznaczonym przez siebie terminie  wyjaśnień dotyczących  treści  złożonej oferty.

19. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej  treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się  na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3  ustawy Prawo zamówień publicznych

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

20. Informacje dotyczące formalności związanych z wyborem oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Zgodnie z art. 94 ust.3 Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93

ust. 1 Pzp.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych, po

podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw.

21.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum lub spółce cywilnej (tzn. Wykonawcy

określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed

podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze

najkorzystniejszej oferty.

22. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie , rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek  na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona .

23. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy złożyli oferty.

24. Wraz z rozstrzygnięciem postępowania Zamawiający poda termin, po upływie którego może być zawarta umowa.

25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw .

26. Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5

obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

W niniejszym postępowaniu ,o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11

ust. 8 Pzp tj. poniżej  130 000 EURO, obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, przysługuje w zakresie jak opisano w art. 180 ust. 2 Pzp,  tj.

„Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.”

Odwołanie w swej treści winno:

-  wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

z przepisami ustawy,

-  zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów

-  określać żądanie

-  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

27.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego

Załącznik nr 7

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 47 ZP/ 2013

Dnia ……………….2014 roku  w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

oraz

……………………………………………………..

wpisanym do ……………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………..

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zmianami), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem umowy są:

cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą

analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
  w Stalowej Woli zgodnie z ”Formularzem cenowym” – będącym jednocześnie specyfikacją  przedmiotu

zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z  kryteriami podanymi

w SIWZ, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot .

2. Jednocześnie Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu analizator do automatycznego oznaczania OB

typu :  ………………… o wartości ……………….. zł brutto

za cenę netto:  ………….  zł/ rok, brutto: …………. zł/rok

3. Wykonawca oświadcza, że dzierżawiony analizator do oznaczania OB  jest własnością

…………………………………………………………………………………………..

który upoważnił Wykonawcę i przekazał mu powyższy sprzęt  w celu oddania go w  dzierżawę osobom

trzecim.

4. Dzierżawiony  analizator jest nowy,  nie starszy, niż z 2013 roku.

5.Aparat, będące przedmiotem dzierżawy, zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu

……. dni  od  daty zawarcia niniejszej umowy.

6. Zamawiający przyjmie w dzierżawę analizator do OB. , zgodnie z ust.2 po jej odbiorze

i instalacji potwierdzającej jej stan techniczny w protokole zdawczo – odbiorczym.

7. Autoryzowany serwis producenta  ……………………………………………

nieodpłatnie zainstaluje analizator będący przedmiotem dzierżawy i przeprowadzi

szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego jego użytkowania.

8.Wykonawca zapewni kontrolę firmowa lub kontrolę zewnętrzną automatycznego odczytu

OB. umożliwiającą ocenę wiarygodności uzyskanych wyników min. jeden raz na rok, w całym okresie

obowiązywania umowy.

8.Wykonawca wskaże miejsce zainstalowania dzierżawionego analizatora, zgodnie z wymogami

producenta dla prawidłowej pracy aparatury . Zmiana tego miejsca wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

9.Zamawiający zobowiązuje się do dzierżawy aparatury i sprzętu zgodnie z instrukcją

techniczną i dobrą praktyką laboratoryjną.

§ 2

1.Wykonawca oświadcza, że  :

a) oddany w dzierżawę Zamawiającemu analizator posiada świadectwo

dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

i używania w postaci  : ……………………

b) oferowany jednorazowy zamknięty system pobierania krwi, posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu

i stosowania w Polsce w postaci :   ………………………………………….

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu będącego przedmiotem niniejszej

umowy na własny koszt i ryzyko.

2.Wykonawca będzie realizował dostawy elementów jednorazowego zamkniętego systemu pobierania

krwi średnio dwa razy w miesiącu w ilości  równej 1/24 ilości wyszczególnionej w „Formularzu

cenowym”, po uprzednim ( pisemnym, fax) zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego.

3.Dopuszcza się możliwość innej częstotliwości dostaw uzgodnionej przez obie strony.

4. W szczególnych przypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu  48godzin, w dni robocze,

licząc od chwili (pisemnego, fax) zgłoszenia  potrzeby przez Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie

art. 67  ust.1  pkt. 7  obowiązującej ustawy  Prawo zamówień publicznych , przy

zachowaniu tych samych warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.

§ 4

1.Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczony przedmiot dostawy

w wysokości wynikającej z wielkości tej dostawy i cen jednostkowych, zgodnie

z „Formularzem cenowym”.

2.Za dzierżawiony analizator, o którym mowa w  § 1 ust 2, Zamawiający regulował

będzie czynsz dzierżawny w okresach miesięcznych na podstawie wystawianych przez

Wykonawcę faktur VAT .

§ 5

1. Strony ustalają następujące warunki płatności:

Zamawiający będzie realizował  Wykonawcy, należne za dostarczany asortyment płatności,  przelewem na konto nr: ................................................................................................................................................

- za dostarczony asortyment  jednorazowego zamkniętego systemu pobierani krwi -  w terminie  ….  dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę.

- za dzierżawienie analizatora do OB w terminie …dni ,licząc od daty

otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za dzierżawę analizatora.

2.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 6

Umowa na cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą

analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego 
 w Stalowej Woli obowiązuje przez okres trzech lat, licząc od daty jej podpisania .

§ 7

1.Na dostarczany asortyment jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi Wykonawca udziela

gwarancji co do jakości, która biegnie od daty ich dostarczenia i potwierdzenia odbioru .

Termin gwarancji jest tożsamy z terminem przydatności  do użycia zgodnie z deklaracją

producenta .

Zamawiający wymaga aby termin przydatności  do użycia wszystkich wyrobów był nie krótszy, niż 2/3

terminu liczonego od daty produkcji deklarowanego przez producenta.

2.Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczanego przedmiotu umowy

na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3.Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych,

terminów i ilości dostaw określonych w  § 3  ust.2, ust. 3, ust.4 niniejszej umowy stanowić

będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach .

4. Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę  o ujawnionych wadach

dostarczonego asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni,

liczony od powzięcia tej  informacji.

5.Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, od chwili jej

Zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 8

1.Zamawiający zobowiązuje się do dzierżawy aparatu do automatycznego oznaczania OB zgodnie

z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie .

2.Zamawiający nie może oddać wydzierżawionego analizatora do użytku  osobie

trzeciej.

3.Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia dzierżawionego analizatora  przed

uszkodzeniami i kradzieżą , a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia go

w Towarzystwie Ubezpieczeniowym  na swój koszt .

4.Obsługa techniczna analizatora  wykonywana będą przez  autoryzowany serwis producenta :

…………………………………………………………………………………………….

na koszt Wykonawcy,  przez cały okres trwania umowy tj. przez okres trzech lat.

5.Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w czasie trwania dzierżawy analizatora .

6.Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na  zgłoszoną awarię  aparatury max   …. godz.,

licząc od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do  usunięcia awarii ,  w dni robocze tj.

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7.Po rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dzierżawiony

analizator w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego użytkowania

w okresie obowiązywania umowy.

8.Wykonawca jest uprawniony do kontroli wydzierżawionego analizatora w każdym czasie,

a Zamawiający jest zobowiązany udostępnić ją w tym celu.

9.W razie naruszenia przez Zamawiającego zasad prawidłowego użytkowania dzierżawionego

analizatora Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i niezwłocznego odbioru

analizatora od Zamawiającego .

10.W przypadku niemożliwej do naprawy awarii analizatora ,bądź gdy koszty

naprawy będą przewyższały wartość analizatora ,Wykonawca  zobowiązuje się wydzierżawić

sprawny analizator kompatybilny  do posiadanego, w terminie …- dni w ramach odrębnej

umowy dzierżawy

11Wykonawca zapewnia możliwość wymiany dzierżawionego analizatora  na sprawny  na czas

usunięcia  uszkodzenia w przypadku przestoju w pracy dłuższym, niż …. - dni robocze .

12.Zamawiający ponosi koszty napraw awarii przedmiotu dzierżawy powstałych z winy

Zamawiającego .

§ 9

1.Wykonawca zapewnia stałe ceny przez okres …….   obowiązywania umowy.

2.W okresie obowiązywania umowy ceny asortymentu jednorazowego zamkniętego systemu do pobierania

krwi określone w ofercie Wykonawcy mogą ulegać zmianom maksymalnie w stopniu odpowiadającym

kwartalnemu  wskaźnikowi wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych w minionym

kwartale w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał .Zmiana ta może

następować od miesiąca  następnego po miesiącu , w którym   wskaźnik  ten został

ogłoszony przez prezesa GUS  w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

3. Wzrost ceny dopuszczalny jest w przypadku gdy :

- nastąpi zmiana przepisów podatkowych Wykonawcy

-  nastąpi zmiana kursu EURO względem PLN o min. 5 %

-  nastąpi  zmiana stawki VAT

4.O zamiarze zmiany ceny  Wykonawca powiadamia Zamawiającego przedstawiając

jednocześnie dokumenty potwierdzające występowanie okoliczności wymienionych

w ust.3.

5.Ocena wysokości zmiany ceny będzie dokonywana poprzez porównanie wartości

z formularza cenowego po, proponowanych przez Wykonawcę zmianach, z wartością

formularza cenowego dotychczas obowiązującego.

6.Niedopuszczalny jest wzrost cen  asortymentu jednorazowego zamkniętego systemu do pobierania

krwi przez ……obowiązywania umowy.

7. Strony zgodnie uznają ,że koszt dzierżawy oferowanego analizatora  nie ulega zmianie

przez cały okres obowiązywania umowy.

8.Wzrost cen dostarczanego przez Wykonawcę asortymentu jednorazowego zamkniętego systemu

do pobierania krwi wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego i jest skuteczny w rozliczeniu stron

z chwilą jego akceptacji.

9. Nieuzasadniony okolicznościami wymienionymi w ust. 3 wzrost ceny, jak również nie

spełnienie wymogu określonego w ust.4 może stanowić wystarczającą podstawę do

rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym wzroście.

§ 10

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej umowy

obowiązują je następujące kary umowne:

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy,

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru  na podstawie Formularza cenowego za każdy dzień opóźnienia dostawy.

2. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia zapłaty.

4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które on ponosi odpowiedzialność  Wykonawca zapłaci karę w wysokości  5 %  wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie Formularza  cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy .

§ 11

1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej,

pod rygorem nieważności.

2.   Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, o których

mowa w ust. 3

3.   Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie w zakresie:

- numeru katalogowego produktu

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

- zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę

produkt zmodyfikowany udoskonalony

- zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów

- obniżenia cen jednostkowych niezależnie od przesłanek, o których mowa w § 9

umowy

4.   W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.  W przypadku określonym w ust.4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zmianami)

§ 13

1.Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd powszechny.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
 z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami)

§ 14

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze

dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1.Oferta Wykonawcy z dnia ……………………., w tym Formularz cenowy

2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA:                                                                        ZAMAWIAJĄCY :

# Załącznik nr ….. do SIWZ                                                                   Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu  warunków

## zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n

cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą

analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w

Stalowej Woli

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 4

# Załącznik nr ….. do SIWZ

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n

cykliczne dostawy jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą

analizatora do automatycznego oznaczania OB dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w

Stalowej Woli

w związku  z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

#### Załącznik  nr 5

............................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert lub w okresie prowadzenia działalności , jeśli jest on jest krótszy

| Lp. | Rodzaj dostawy | Wartość całkowita z VAT | Realizacja | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..............................                                                                                                                                              ..............................

Data                                                                                                                                              podpis  osoby  uprawnionej

Załącznik nr 8

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności/lub nie  do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych  ( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................

działając w imieniu i na rzecz

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE              ….......................................................................................................

nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

…..............................................................................

(Podpis Wykonawcy)

…...................................dnia …...........2014 r.

2. Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) ….........................................................................................

2) ….........................................................................................

3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

…...............................................................................

(Podpis Wykonawcy)

….................................dnia …...............2014 r.

Wykaz załączników  do SIWZ, będących nierozerwalną  jej częścią:

| Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ: |
| --- |
| Numer Załącznika | Nazwa Załącznika |
| 1 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 2 | Formularz cenowy |
| 3 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 5 | Wykaz wykonanych dostaw |
| 6 | Formularz oferty |
| 7 | Wzór umowy |
| 8 | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |