III.2.230/889ZP/12/260/12 r.		Stalowa Wola dnia 13.11.2012 r.

AGFA Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 195 A

02 – 222 Warszawa

dot.: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację sieci strukturalnej w budynkach  A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem: 2012/S 144-240571.

Informujemy Państwa, że złożona przez Waszą Firmę oferta przetargowa została przez Zamawiającego odrzucona w części dotyczącej; Zadania nr 2 - Zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG na podstawie: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r. z póź. zm./– treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

UZASADNIENIE:

Zamawiający wymagał w opisie przedmiotu zamówienia dot. zadania nr 2 w punkcie 7.11

„System automatycznej densytometrycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego filmu poprzez naświetlenie i pomiar klina”

W specyfikacji oferowanego sprzętu brak jest informacji potwierdzającej wymaganą funkcjonalność.

W udzielonych Zamawiającemu odpowiedziach na pytania, nie potwierdzacie Państwo posiadania przez oferowane urządzenie wymaganej funkcjonalności.

Powyższe skutkować musi odrzuceniem oferty przetargowej jako nie spełniającej wymogów SIWZ.

Z tytułu odrzucenia oferty przysługują Państwu środki odwoławcze, o których mowa w Dziale VI

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem: