III.2.230/913ZP/13/169/13					                Stalowa Wola dnia 15.07.2013 r.

…..........................................

…..........................................

…..........................................

dot.:  przetargu nieograniczonego na  dzierżawę analizatora do oznaczania glukozy  i mleczanów wraz z dostawą odczynników do wykonywania tych oznaczeń dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:139705 z dnia 11.07.2013 r.

Pytanie I

Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki do analizatora glukozy i mleczanów były kompatybilne z analizatorem  będącym w posiadaniu Zamawiającego ( Biosen 5040 )?

Odp. Tak.

Pytanie II

Czy Zamawiający wymaga dwóch osobnych chip – sensorów: jeden dla oznaczeń glukozy oraz drugi dla oznaczeń mleczanów?

Odp. Tak.

Z poważaniem