III.2.230/1081 ZP/ 221 /2012						Stalowa Wola dnia 25.09.2012

…..............................

…..............................

…..............................

dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu w BZP pod numerem: 349014 - 2012 z dnia 14.09.2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie cewnika balonowego do kontrapulsacji 8,0 Fr o pojemności zamiast 40 cc – z pojemnością 50 cc, który może być zakładany pacjentom od 162 cm wzrostu?

Odp:Tak.

Pytanie nr 2

Zadanie nr 5 – Czy balony mogą być kompatybilne z systemami 7,5 i 8,0 Fr?

Odp:Tak.

Pytanie nr 3

Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści introducery o długości 10 cm, bez oplotu stalowego, pozostałe parametry bez zmian?

Odp:Nie.

Pytanie nr 4

dotyczy zadania 5 Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie nowoczesnych atraumatycznych balonów do kontrapulsacji których objętości wynoszą 7,0F 30cc; 8,0F 30cc i 40cc oraz 9F 50cc, współpracujące ze sterownikiem Datascope, których kanał centralny jest odporny na zagięcia i załamania oraz na wykrzepianie, kompatybilny z dostępnymi na rynku koszulkami naczyniowymi, gdzie istnieje możliwość zakładanie balonu do kontrapulsacji bezkoszulkowo, posiadających w zestawie min dwie długie (175 cm) prowadnice oraz dwie koszulki donaczyniowe

Odp:Tak.

Pytanie nr 5

dotyczące zapisów w formularzu oferty:Prosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar z 90 dni do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. tj. do 30 dni.

Odp:Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

dotyczące wzoru umowy:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 3 pkt 4 umowy na:„W szczególnych przypadkach: zniszczenia towaru w magazynie  lub innych wypadkach  losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 2 dni roboczych, licząc od chwili zgłoszenia  potrzeby przez Zamawiającego.”

Odp:Tak.

Pytanie nr 7

dotyczące wzoru umowy:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do § 8 pkt 3 umowy zapisu:

„W przypadku wzrostu stawki VAT, wartość jednostkowa netto oferowanego asortymentu pozostanie bez zmian.”

Odp: Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 8

zadanie nr 2 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 koszulek wprowadzających zbrojonych o średnicy 5-7F i długości 13cm.

Odp:Nie.

Pytanie nr 9

zadanie nr 3 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 2 koszulek wprowadzających długich zbrojonych o długościach: 30, 40 i 45cm.

Odp:Nie.

Pytanie nr 10

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek do zadania 5 z uwagi na ich wysoki koszt.

Odp:Tak – odstępujemy.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu na utworzenie komisu w Zadaniu nr 1 - Stentgrafty ze względu na małą ilość i bardzo rzadkie zużycie przedmiotu zamówienia?

Odp:Tak.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem