III.2.230/ 616 ZP/ 129 /2012 					Stalowa Wola dnia 04.06.2012

....................................................

…................................................

…................................................

dot. : cykliczne dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu w BZP pod numerem: 170274 - 2012 dnia 24.05.2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 9 pozycja nr 3 siatki przepuklinowej o wymiarach 8 x 13 cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty zrealizowania dostawy i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT?

Odp. Nie, podtrzymujemy termin płatności, o którym mowa w ogłoszeniu i SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający określając we wzorze umowy terminy, miał na myśli dni robocze (od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odp. Tak

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo ‘opóźnienia’ zostało zastąpione słowem ‘zwłoki’?

Odp. Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia.

Odp. Nie, podtrzymujemy odnośne zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do odstąpienia/rozwiązania umowy.

Odp. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy uznane będzie działanie niezgodne

z postanowieniami SIWZ lub podpisanej umowy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto.

Odp. Nie , podtrzymujemy odnosne zapisy projektu umowy. Nadmieniamy, że cena to w świetle przepsów Ustawy o cenach : wartość jednostkowa netto plus nalezny podatek VAT – nie ma w tej ustawie pojęcia „ceny brutto” .

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy i SIWZ .

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o uściślenie czy Zamawiający w poz. 1-3 wymaga siatek polipropylenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych, o gramaturze 80 g/m², średnicy oczka 0,3 -05 mm i grubości nici 0,15 mm w rozmiarach jak w SIWZ, dostarczanych obecnie do Zamawiającego?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadanie 6 pozycja 6 nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp. Nie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadanie 6 pozycji 11, 12 igły odwrotnie tnącej przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odp. Nie.

Pytanie nr 12

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego i polimlekowego (90% glikolidu i 10% L-laktydu), powlekany mieszaniną powyższych kwasów i stearynianem wapnia, profil podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, czas wchłaniania do max. 70 dni, bez powłoki antybakteryjnej?

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Hasło triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici zawierających ticlosan. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing.

Odp. Nie , podtrzymujemy zapis  SIWZ.

Pytanie nr 13

Dot. Zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 9 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie nr 14

Dot. Zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie nr 15

Dot. Zadania nr 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie.

Pytanie nr 16

Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie nr 17

Dot. Zadania nr 3, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie nr 18

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, profil podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania 42 dni?

Odp. Tak.

Pytanie nr 19

Dot. Zadania nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8x15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak.

Pytanie nr 20

Dot. Zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, profil podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania 42 dni?

Odp. Nie.

Pytanie nr 21 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji 3, 4, 9 dopuści igły okrągłe ½ koła 40 mm dodatkowo utwardzone bardziej odporne na zginanie, zmianę kształtu, czy złamanie?

Odp. Tak.

Pytanie nr 22 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji 3 dopuści nitkę o długości 90 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 23 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji 5 dopuści igłę okrągłą ½ koła 22 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 24 Zadanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 w pozycji 7 dopuści igłę okrągłą ½ koła 30 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 25 Zadanie nr 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w pozycji 1 dopuści nitkę o długości 90 cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 26 Zadanie nr 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w pozycji 2, 5 dopuści igłę odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 27 Zadanie nr 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w pozycji 11 i 12 dopuści igłę odwrotnie tnącą 3/8  koła ? (pozostałe parametry zgodne ze SIWZ).

Odp. Nie.

Pytanie nr 28 Zadanie nr 9 B

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 B w pozycji 3 dopuści siatkę polipropylenową

niewchłanialną w rozmiarze 7,5 x 15 cm lub 10 x 15 cm ?

Odp. Nie , podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie nr 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, plecionych, powlekanych, wchłaniających się od 60-90 dni nie posiadających powłoki antybakteryjnej?

Odp. Nie , podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

Odp. Nie.

Pytanie nr 31

Zadanie nr 1, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 32

Zadanie nr 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 33

Zadanie nr 1, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 34

Zadanie nr 1, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 35

Zadanie nr 1, pozycja 14 oraz pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści w tych pozycjach zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką o długości 75cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 36

Zadanie nr 1, pozycja 16 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 37

Zadanie nr 3, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm lub 36mm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 38

Zadanie nr 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie.

Pytanie nr 39

Zadanie nr 3, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 40

Zadanie nr 3, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie.

Pytanie nr 41

Zadanie nr 3, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Nie.

Pytanie nr 42

Zadanie nr 6, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 43

Zadanie nr 6, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 44

Zadanie nr 6, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 45

Zadanie nr 6, pozycja 11-12 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie zadania nr 6.

Odp. Nie.

Pytanie nr 46

Zadanie nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu chirurgicznego, naturalnego, niewchłanialnego, jedwabnego jałowego?

Odp. Nie.

Pytanie nr 47

Zadanie nr 9, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki w rozmiarze 7,5 x 15cm lub 10 x 15cm lub 9 x 13cm?

Odp. Siatki w rozmiarze 7,5 x 15 cm , 10 x 15 cm nie dopuszcza się. Dopuszcza się siatki w rozmiarze 9 x 13 cm.

Pytanie nr 48

Zadanie nr 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 29?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pytanie nr 49

Zadanie nr 11, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 32?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pytanie nr 50

Zadanie nr 11, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 34?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis SIWZ.

Pytanie nr 51

Zadanie nr 8 – Produkty specjalistyczne i inne materiały wspomagajace gojenie się ran A poz. 3 Czy zamawiający dopuści wchłanialną hemostatyczną gazę celulozową o rozmiarze 5 cm x 7 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw ? Uzasadnienie do pytania 1: Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi wkalkulować                    w cenę materiału koszty dostawy.

Odp. Zamawiający zakłada, że dostawy realizowane będą średnio dwa razy w miesiącu, w ilości równej 1/24 ogólnej ilości określonej w „Formularzu cenowym-specyfikacji przedmiotu dostaw”,

zgodnie z treścia § 3 projektu umowy. Przyblizony harmonogram ilościowy wydaje się w świetle w/w zbędny.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz.3 dopuści siatkę rozmiar 6cm x 11cm ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz.3 dopuści siatkę rozmiar 7,6cm x 15cm ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający w  Zadaniu nr 9 poz.3 dopuści siatkę rozmiar 10cm x 15cm ?

Odp. Nie.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający wymaga aby wchłanialna hemostatyczna gaza celulozowa w Zadaniu nr 8

poz. 3 posiadała dodatkowo następujące cechy:

• wartość ph poniżej 3,

• wykazywała działanie bakteriobójcze na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach,

• produkt nieżelujący, umożliwiający repozycjonowanie,

• czas wchłaniania 7-14 dni ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 57

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację siwz w zakresie Zadania nr 8 i nr 9,                   poprzez wprowadzenie precyzyjnego opisu kryteriów oceny ofert i wskazanie przez Zamawiającego podkryteriów (elementów, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów przez komisję przetargową) w ramach kryterium „ Jakość”, opisu za co (za osiągnięcie jakich parametrów, wymogów, wartości, itp.) będą przyznawane punkty w ramach elementów podlegających ocenie                  w obrębie kryterium „Jakość”, dokonania opisu sposobu oceny ofert i metodologii, sposobu przeprowadzenia badania próbek, sposobu i zasad przyznawania punktów za uzyskanie określonych wartości granicznych, albo spełnienie określonych wymogów w zakresie ww. podkryteriów, który pozwoli na rzetelną, obiektywną, mierzalną i jednakową w stosunku do wszystkich wykonawców ocenę ofert.

Odp. Zasady oceny jakościowej określone są w Rozdz. III – Instrukcja dla Wykonawców pkt 11 : wartość punktowa w ramach kryterium: Jakość.

Pytanie nr 58

Paragraf 5 ust. 3

Prosimy o wykreślenie zapisu:

Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 12 czerwca 2003 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz.U. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm/Wykonawca nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1.

Odp. Podtrzymujemy w/w zapisy w projekcie umowy.

Pytanie nr 59

Paragraf 7

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

Strony zgodnie ustalają, ze ceny netto określone w formularzu cenowym nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Odp. Wide odpowiedź na pytanie nr 7.

Pytanie nr 60

Paragraf 8 ust. 1.2

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki

Odp. Nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy odnośne zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 61

Paragraf 3 ust. 6

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 ust. 6 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odp. Wprowadza się ust. 6 w treści § 3 projektu umowy o treści :

„Składane przez Zamawiającego zamówienie  winno posiadać numer klienta i kody produktów”

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści szwy bez powłoki antybakteryjnej, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty? Obecnie szwy takie w swojej ofercie posiada tylko 1 firma na rynku, co w zasadzie uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie najniższej ceny.

Odp. Nie , podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 9 dopuści również igłę o długości 48mm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 10 dopuści również igłę o długości 30mm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie,  podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 11 dopuści również igłę o długości 32mm z nicią o grubości 1? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 12 dopuści również igłę o długości 20 mm lub 25 mm typu okrągła, przyostrzona, spłaszczona, z nicią o długości 75 cm? Jest to igła lekko stępiona na czubku. W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 13 dopuści również nić o długości 75cm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycjach 14 i 15 dopuści również igłę o długości 37mm z nicią o długości 75cm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 16 dopuści również nić o długości 75cm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający w zadaniu 2, w pozycjach, gdzie wymagana jest igła zaopatrzone w mikroostrze dopuści również igły wykonane ze stopu stali najwyższej jakości, o zwiększonej wytrzymałości, odpornego na wyginanie, okrągłe lub okrągłe przyostrzone, ale bez tego określenia? Igły te są przeznaczone m.in. do szycia zwapniałych naczyń bez traumatyzowania tkanek. W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o podanie medycznego uzasadnienia oraz wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający w zadaniu 2, w pozycjach, gdzie wymagana jest igła czarna dopuści również igły bez tego określenia? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o podanie medycznego uzasadnienia oraz wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający w zadaniu 2, w pozycji 1 dopuści również igłę o długości 17mm, pozostałe parametry bez zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 5 dopuści igłę o długości 13mm lub 9mm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie , podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 5 dopuści igłę o długości 9mm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie , podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 7 dopuści igłę bez określenia "przeciwzakłuciowa"? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty lub o wyjaśnienie, jaka cecha wymaganej igły decyduje o tym, że jest ona "przeciwzakłuciowa". Producenci używają różnych określeń, często dotyczących tej samej cechy danego produktu. Uzyskanie takiego wyjaśnienia pozwoli na dopasowanie dla Zamawiającego odpowiedniej igły, spełniającej żądane parametry.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 76

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie do osobnego zadania pozycji 8, z zadania nr 2 - pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty. Obecna konstrukcja zadania pozwala na start tylko jednej firmie, która produkuje takie szwy.

Odp. Nie , podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający w zadaniu 2 w pozycji 9 dopuści również igłę o długości 31mm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający w zadaniu 3, w pozycjach, gdzie wymagana jest nić o długości 70 cm, dopuści również nici o długości 75cm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o podanie medycznego uzasadnienia.

Odp. Tak.

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający w zadaniu 3 w pozycji 3 dopuści również nić o grubości 1? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający w zadaniu 3 w pozycji 7 dopuści również igłę o długości 30mm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający w zadaniu 5, w pozycji 2 dopuści również igłę o długości 40mm, parametry nici bez zmian lub igłę o długości 48mm, z nicią o długości 45cm, odpinaną, dodatkowo pakowaną po 5 sztuk w saszetce? W przypadku dopuszczenia, proszę zamawiającego o podanie przeliczonej ilości zamawianych saszetek. W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający w zadaniu 5, w pozycji 3 dopuści również nić o długości 90 cm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie.

Pytanie nr 83

Czy Zamawiający w zadaniu 5, w pozycji 3 dopuści również igłę okrągłą przyostrzoną o długości 48mm, z nicią 5, 75cm, dodatkowo pakowaną po 4 szt./saszetka? W przypadku dopuszczenia, proszę zamawiającego o podanie przeliczonej ilości zamawianych saszetek. W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 84

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 1 dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe paramtry bez zmian lub igłę 1/2 kołą z nicią o grubości 2/0 ? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie , podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 85

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 2 dopuści igłę o długości 25mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 86

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 4 dopuści igłę o długości 25mm?

Odp.Tak.

Pytanie nr 87

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 5 dopuści igłę o długości 24 mm lub 25 mm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie.

Pytanie nr 88

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 7-9 dopuści igłę o długości 20 mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 89

Czy Zamawiający w zadaniu 6 w pozycji 11 dopuści również nić o grubości 1 lub igłę odwrotnie tnącą o długości 77 mm, z nicią o grubości 2 o długości 45cm? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.Nie, podtrzymujemy zapis w SIWZ.

Pytanie nr 90

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9 w pozycji 1 dopuści siatkę w rozmiarze 35x22 cm?

Odp. Tak.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem