Załącznik nr 9 do SIWZ

Wykaz punktów poborów energii wg płatników

| Lp. | Obiekt | Kod | Miejscowość | Adres | Nr licznika | PPE | Grupa taryfowa | Moc umowna [kW] | Szacunkowe roczne zużycie energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek Diagnostyczno - Zabiegowy | 37-450 | Stalowa Wola | Staszica | 87605156 | 480548105000014112 | B23 | 160 | 293,1 |
| 2 | Budynek Diagnostyczno - Zabiegowy | 37-450 | Stalowa Wola | Staszica | 87605157 | 480548105000014213 | B23 | 80 | 198,6 |
| 3 | SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny | 37-450 | Stalowa Wola | Staszica 4a | 50099008 | 480548105000036633 | B23 | 276 | 1051,1 |
| 4 | SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny | 37-450 | Stalowa Wola | Staszica 4a | 50099009 | 480548205000035532 | B23 | 70 | 147,9 |
| 5 | Przychodnia Dermatologiczna | 37-450 | Stalowa Wola | Wyszyńskiego 2 | 6331370 | 480548105000629521 | C11 | 19 | 4,3 |