# Spr.  1199  ZP/2014r

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz 
z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ

w Stalowej Woli

Postępowanie poniżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

## Rozdz. I 	Formularz oferty – wzór

Rozdz. II 	Opis przedmiotu zamówienia -  Formularz asortymentowo - cenowy

Rozdz. III 	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdz. IV 	Umowa - wzór

Stalowa Wola dnia ............................	      zatwierdzam:

### ROZDZ. I    FORMULARZ  OFERTY  -  W Z Ó R

### Załącznik nr  6

#### O F E R T A

nazwa i adres Wykonawcy

NIP Wykonawcy:

REGON Wykonawcy:

Tel. Wykonawcy:

Fax Wykonawcy:

E-mail:

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

tel. 15/843 32 01

tel/fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie  Zamówień

Publicznych  z dnia ………………… pod numerem  ……………….............

oferujemy:

dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz

z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli,

w okresie trzech lat  licząc od daty podpisania umowy

za łączną wartość netto.................................... zł /3 lata     brutto..................................zł /3 lata

słownie: ........................................................................................................zł brutto /3 lata

w  tym :

odczynniki i materiały zużywalne netto ......................zł/3 lata	brutto ...................zł/3 lata

dzierżawa aparatury  netto..........................zł/3 lata	brutto ..............................zł/3 lata

zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia i Formularzem asortymentowo – cenowym

2. Zobowiązujemy się jednocześnie do wydzierżawienia na okres trzech lat aparatury

do badań biochemicznych ( analizatora głównego i dodatkowego , klimatyzatora, mikroskopu, ,

6 szt monitorów LCD) zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i formularzem

asortymentowo –  cenowym .

3.Oferujemy termin płatności min. 60 dni, tj. .............. licząc od daty zrealizowania dostawy

odczynników i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za tą dostawę.

Oferujemy termin płatności min. 60 dni, tj. .............. za dzierżawę aparatury, o której

mowa w pk 2,  licząc od daty otrzymania faktury VAT  za dzierżawę w okresach

miesięcznych /kwartalnych*.

4. Oferujemy:

- okres niezmienności cen przez okres min.1 rok, tj. …………., od daty podpisania umowy

z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię liczony od chwili zgłoszenia do chwili

przystąpienia serwisu do  usunięcia awarii

a) dla aparatury …….godz

b) dla sprzętu  ( analizatora głównego i dodatkowego , klimatyzatora, mikroskopu,

6 szt nowych monitorów LCD)……..godz

5. Aparatura i sprzęt będące przedmiotem dzierżawy zostaną przekazane Wykonawcy w terminie

nie dłuższym niż do 30 - dni , tj ………..dni, licząc od daty zawarcia niniejszej umowy.

6. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania    oferty.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

8. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dotyczącej

…………………………………….z udziałem Podwykonawcy.

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na  warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty

opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k)

Jednocześnie stwierdzam, że jesteśmy świadomi  odpowiedzialności karnej związanej ze

składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

wynikającej  z art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( Dz.U. z 1997 ,

Nr 88, poz.553 z późn. zmianami.)

11. Załącznikami  do niniejszej oferty są :

1.  Formularz asortymentowo - cenowy, zgodnie z  Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1 A

2.  Wypełniony Formularz  Opisu przedmiotu zamówienia -  potwierdzający spełnienie

parametrów granicznych, bezwzględnie wymaganych dla oferowanej aparatury                                         - Załącznik nr  1 B

2.  Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 2

3. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 3

4. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.

6. Dokument określający zasady reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji, we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

7.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.- Załącznik nr 4

8.Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.

9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 5

10. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 5

11.Dokumenty potwierdzające,  że oferowane odczynniki biochemiczne posiadają

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującą Ustawą

o wyrobach medycznych

12.Dokumenty potwierdzające trwałość oferowanych odczynników na pokładzie aparatów

13. Dokumenty potwierdzające, że oferowane w dzierżawie: aparatura i sprzęt  posiadają

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującą Ustawą

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 roku nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) – nie dotyczy

klimatyzatorów i monitorów

14. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia , z dokumentem potwierdzającym opłacenie

składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

.......................................

Podpisy osoby uprawnionej

ROZDZ. III   INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

Zamawiający :

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

tel. 15/843 32 01

tel/fax 15/ 843 33 97

e-mail : zam-publ@szpital-stw.com

strona: www.szpital-stw.com

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz

z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli,

w okresie trzech lat  licząc od daty podpisania umowy

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy ,którzy:

I. spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam. publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo  zamówień  publicznych

III. złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ, w tym zaoferują przedmiot zamówienia zgodny

z wymogami Zamawiającego

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 2 części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku  2 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 2 części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane wg Załącznik nr 5

- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 5

Na potwierdzenie warunku 3 - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg Załącznika nr 2

Na potwierdzenie Warunku 4 Wykonawca przedstawia:

- kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą, że jest on ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentami potwierdzającymi opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika

- oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg  Załącznik nr 2

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie

- oświadczenie wg Załącznika nr 3 w części dotyczącej art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

-  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5,  albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 4 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Warunek III będzie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi:

-  Dokumenty potwierdzające,  że oferowane odczynniki biochemiczne posiadają

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującą Ustawą

o wyrobach medycznych

-  Dokumenty potwierdzające trwałość oferowanych odczynników na pokładzie aparatów

- Dokumenty potwierdzające, że oferowane w dzierżawie: aparatura i sprzęt  posiadają

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującą Ustawą

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 roku nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) – nie dotyczy

monitorów i klimatyzatora

Ponadto Wykonawca spełni pozostałe warunki , o których mowa w SIWZ tj:

1.zaoferuje analizator  dodatkowy zapewniający ilość badań min.  15% wszystkich

badań biochemicznych wykonywanych w laboratorium

2.dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń zobowiązuje się wydzierżawić i

zainstalować klimatyzator w pomieszczeniu o kubaturze 135m3.

3.zobowiąże się do wydzierżawienia mikroskopu laboratoryjnego

o parametrach pokreślonych w Opisie przedmiotu zamówienia:

4.zobowiąże się do wydzierżawienia sześciu (6) sztukowych nowych monitorów o parametrach

określonych w Opisie przedmiotu zamówienia

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze:

1.  Formularz asortymentowo - cenowy, zgodnie z  Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1 A

2.  Wypełniony Formularz  Opisu przedmiotu zamówienia  potwierdzający spełnienie

parametrów granicznych, bezwzględnie wymaganych  - Załącznik nr  1 B

2.  Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 2

3. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust.1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 3

4. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.

6. Dokument określający zasady reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji, we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

7.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.- Załącznik nr 4

8.Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.

9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 5

10. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 5

11.Dokumenty potwierdzające,  że oferowane odczynniki biochemiczne posiadają

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującą Ustawą

o wyrobach medycznych

12.Dokumenty potwierdzające trwałość oferowanych odczynników na pokładzie aparatów

13. Dokumenty potwierdzające, że oferowane w dzierżawie: aparatura i sprzęt  posiadają

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującą Ustawą

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 roku nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) – nie dotyczy

klimatyzatorów i monitorów

14. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia , z dokumentem potwierdzającym opłacenie

składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim.

2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej.

3. Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się, co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

Zamawiający wymaga, aby oferta była kompletna i zawierała pełny asortyment

określony w  Formularzu asortymentowo - cenowym i opisie  przedmiotu zamówienia .

6. W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.

9. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej  lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

10. Nie przewiduje się:

- zebrania Wykonawców.

- wadium

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- aukcji elektronicznej

IV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia   19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

W przypadku, gdzie zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

merytoryka :

mgr Mirosława Bratkiewicz – Orłowska  – Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

(merytoryka)                                                  tel. 15 /843 33 60 w godz. 9:00-12:00

sprawy formalne :

mgr inż. Elżbieta Pamuła     -      Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.  15/   843 32 01  w godz.  9:00 – 14:00

V. Ocena ofert

1.Każda oferta wg podanych niżej  kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków Komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie

z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

Cena – 95 %

Termin dostawy – 5%

2. Sposób obliczenia ceny

Cena ofertowa winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu

zamówienia – Formularzem asortymentowo- cenowym ” i nie może podlegać zmianom,

z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

Cena ofertowa nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

Cena winna uwzględnić wszystkie koszty tj.:

- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę ,

Formularzem asortymentowo – cenowym tj. koszt odczynników  i materiałów zużywalnych

oraz koszt dzierżawy oferowanego ( analizator główny i dodatkowy , klimatyzatora, mikroskopu,

nowych monitorów LCD)

- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego

asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. ewentualne

koszty ,cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu,

należny podatek VAT)

- koszt montażu dzierżawionej aparatury

-  koszt montażu klimatyzatora

- koszt szkolenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonej aparatury

Wartość punktowa ceny  =   ( Cmin : Cn ) x 100

gdzie:

Cmin   -  najniższa oferowana cena

Cn       -  cena w badanej ofercie

Rc / Cmin : Cn/ x 100

Wartość punktowa terminu dostawy =  ( Tn : Tz ) x 100

gdzie :

Tn   -  najkrótszy zaoferowany termin dostawy analizatorów i sprzętu spośród nie podlegających \

odrzuceniu ofert

Tz   -  termin dostawy analizatorów i sprzętu zaproponowany w badanej ofercie

WARTOŚĆ  PUNKTOWA ŁĄCZNA   = Rc / Cmin : Cn/ x 100+ Rt / Tn : Tz / x 100

gdzie:

Rc       -  ranga kryterium: cena

Rt         - ranga kryterium: termin dostawy

VI. Termin realizacji zamówienia :  3 lata  , licząc od daty podpisania umowy.

VII. Składanie i otwarcie ofert

1.  Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli

Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej

nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

pok. nr 8,   Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

z dopiskiem: “ dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych

wraz z dzierżawą aparatury ”

w terminie do 19.11.2014 roku do godz. 11.00.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

2.  Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego

Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje

te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część

informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający

potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść

oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

3.Otwarcie ofert nastąpi 19.11.2014 roku o godz. 11.30 w pok. nr 7 -Dział Zamówień

Publicznych i  Zaopatrzenia

Otwarcie  ofert  jest  jawne.

VIII. Pozostałe wymogi i informacje

1.Termin związania złożoną ofertą wynosi  30 dni, od daty składania ofert.

2. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87  ust.2 pkt.3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

4. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się

o udzielenie zamówienia.

5. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostawy.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze

najkorzystniejszej oferty.

3.  Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp-          w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwoty 134 tys EURO

Załącznik  nr 7

UMOWA

o zamówienie publiczne nr  1199  ZP/2014

Dnia  ...................... 2014 roku  w Stalowej Woli pomiędzy:

## Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

## Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

## ul. Staszica 4;       37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

Mirosława Leśniewskiego - Dyrektora

oraz

..............................................................................................................

..............................................................................................................

wpisanym do ............................................................................................................................................., zwanym w dalszej  części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....................................

.....................................

w wyniku wyboru  Wykonawcy w  przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznych dostaw odczynników i materiałów

zużywalnych do badań biochemicznych zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1B i Zestawienie odczynników i materiałów zużywalnych”   i Formularzem  asortymentowo – cenowym  - Załącznik nr 1 A stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za przedmiot dostawy.

2. Jednocześnie Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu aparaturę medyczną typu:

.............................................................. o wartości ...........................zł do prowadzenia badań diagnostycznych z wykorzystaniem odczynników i materiałów zużywalnych objętych przedmiotem dostaw zgodnie z ust.1. za cenę netto....................... zł /3 lata

brutto .......................... zł/3 lata oraz mikroskop laboratoryjny typ……..o wartości

…………,klimatyzator typ ………o wartości………..wraz z jego instalacją

oraz monitory LCD typ……………..kpl. 6 o wartości…………….PLN /szt.

Wykonawca oświadcza, że analizator główny jest urządzeniem fabrycznie nowym, wyprodukowanym w roku 2014, analizator zastępczy jest urządzeniem wyprodukowanym w roku……., monitory są urządzeniami fabrycznie nowymi.

3.Wykonawca oświadcza, że dzierżawiona aparatura medyczna i sprzęt ( analizator główny

i dodatkowy , klimatyzatora, mikroskopu, monitorów LCD)  jest własnością ......................

............................ ............................, który upoważnił Wykonawcę i przekazał mu

powyższą aparaturę medyczną w celu oddania jej w dzierżawę osobom trzecim.

4.Aparatura i sprzęt będące przedmiotem dzierżawy zostaną przekazane Zamawiającemu

w ciągu ……….. dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

5. Zamawiający przyjmie w dzierżawę aparaturę medyczną i sprzęt, zgodnie z ust.2 po ich

odbiorze i instalacji potwierdzającej jej stan techniczny w protokole zdawczo- odbiorczym.

6. Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje aparaturę i sprzęt przez autoryzowany serwis

producenta, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie

prawidłowego użytkowania analizatorów oraz nieodpłatnie zainstaluje dodatkowy sprzęt

będący przedmiotem dzierżawy .

7. Wykonawca wskaże miejsce zainstalowania dzierżawionej aparatury, zgodnie z

wymogami producenta dla prawidłowej pracy aparatury. Zmiana tego miejsca wymaga

pisemnej zgody Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do dzierżawy aparatury zgodnie z instrukcją  techniczną i

dobrą praktyką laboratoryjną.

9. Wykonawca oświadcza, że

- oddawana w dzierżawę Zamawiającemu aparatura medyczna posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci:…………………………..

............................................................................................................................................. …

- oferowane odczynniki posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci:…….. ………………………………………………………………………………

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego dostarczania odczynników i materiałów zużywalnych do Laboratorium Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca będzie realizował dostawy średnio dwa razy w miesiącu w ilości, równej ilości wyszczególnionej w „Opisie przedmiotu zamówienia – część B – Zestawienie odczynników i materiałów zużywalnych” po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy.

- Dopuszcza się możliwość innej częstotliwości dostaw uzgodnionej przez obie strony.

- W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67, ust. 1 pkt 7 obowiązującej ustawy  Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych  warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw .

- W szczególnych przypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia potrzeby.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczane odczynniki i materiały

zużywalne  w wysokości wynikającej z wielkości dostaw i cen jednostkowych, zgodnie

z „Zestawieniem odczynników i materiałów zużywalnych” – Formularzem

asortymentowo – cenowym  dotyczącym przedmiotu dostawy.

2. Za dzierżawiony aparat i sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 2 Odbiorca regulował będzie

czynsz dzierżawny w okresach miesięcznych/ kwartalnych na podstawie wystawianych

przez Wykonawcę faktur VAT.

§ 5

1.Strony ustalają następujące warunki płatności:

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na konto Wykonawcy nr  .......................................................................................................................................

a)za dostarczane odczynniki i materiały zużywalne do badań biochemicznych

w  terminie………dni, licząc od daty dostawy i doręczenia faktury VAT za dostawę

b)za dzierżawienie analizatora i sprzętu w terminie …………..dni, licząc od daty dostawy

i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT za dostawę w okresach, o których mowa

w  § 3 ust. 2.

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT  bez podpisu

Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz.U. z 2013 roku, poz. 403/.

Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy  od 60 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT  do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .*

* jeśli zaproponowany termin płatności  ustalono na okres dłuższy, niż 60 dni

§ 6

1.W okresie obowiązywania umowy ceny określone w „Formularzu asortymentowo –

cenowym” mogą ulegać  zmianie maksymalne w stopniu odpowiadającym  kwartalnemu

wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług  publikowanemu przez Prezesa GUS w

Monitorze Polskim za okres, którego dotyczy wzrost cen .

2.  Zmiana  ceny może następować w n/w przypadkach:

1)  zmiany stawki podatku od towarów i usług

2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

3)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

-   jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia

publicznego objętego niniejszą umową

4)   wzrostu  kursu EURO względem PLN o min. 5 %

4.O zamiarze zmiany cen „Wykonawca” na piśmie  powiadamia „Zamawiającego”

przedstawiając jednocześnie dokumenty potwierdzające występowanie okoliczności

wymienionych w ust. 2

5.Ocena wysokości zmiany ceny dokonywana będzie poprzez porównanie wartości

z Formularza asortymentowo - cenowego aktualnego z wartością Formularza

asortymentowo  – cenowego dotychczas  obowiązującego.

6.Niedopuszczalny jest wzrost cen odczynników i materiałów zużywalnych przez

……miesięcy obowiązywania umowy z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku

VAT.

7.Strony zgodnie uznają, że koszt dzierżawy: oferowanego analizatora głównego

i dodatkowego , klimatyzatora, mikroskopu, nowych monitorów LCD   będących

przedmiotem niniejszej umowy, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania

umowy.

8. Zmiana cen dostarczanych przez Wykonawcę odczynników i materiałów zużywalnych

wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego  i jest skuteczny w rozliczeniu stron z chwilą

akceptacji.

9.Nieuzasadniony okolicznościami wymienionymi w ust. 2 wzrost ceny, jak również nie

spełnienie wymogu określonego w ust. 1 może stanowić wystarczająca podstawę do

rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym wzroście

10.Zamawiając ma prawo do porównania cen przedmiotu umowy w firmach

konkurencyjnych i u producentów i w razie stwierdzenia, iż oferta „Wykonawcy” po

podwyżce cen nie jest ofertą najkorzystniejszą, Zamawiający ma prawo odstąpić od

umowy w terminie 30 tu dni od daty podjęcia informacji.

§ 7

1.Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji co do jakości, która

biegnie od daty jego dostarczenia  i potwierdzenia odbioru.

2 Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy

na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3.Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych,

terminów i ilości dostaw określonych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy stanowić będzie

wystarczając podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach.

4. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o ujawnionych wadach

asortymentu będącego przedmiotem niniejszej  umowy w terminie 7 dni,

liczonym od powzięcia tej informacji.

5.Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, od chwili jej

zgłoszenia przez Zamawiającego.

§  8

1. Zamawiający zobowiązuje się do dzierżawy aparatury i sprzętu zgodnie z jej

właściwościami i przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie.

2. Zamawiający nie może oddać wydzierżawionej aparatury i sprzętu do używania osobie

trzeciej.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia dzierżawionej aparatury i sprzętu przed

uszkodzeniami i kradzieżą, a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia jej

Towarzystwie Ubezpieczeniowym na swój koszt.

4.Obsługa techniczna aparatury i sprzętu wykonywana będzie przez autoryzowany serwis

producenta ………………………………………………………………………………na

koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy tj. przez okres trzech lat.

5.Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszona awarię dzierżawionej aparatury

i sprzętu max……………godz., licząc od chwili przystąpienia do usunięcia awarii.

6.W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu dzierżawionej aparatury w miesiącu

lub czterech awarii różnych elementów aparatury w miesiącu, Wykonawca zobowiązuje się

do wymiany aparatury na fabrycznie nowy egzemplarz.

7.W razie konieczności naprawy aparatury i sprzętu, będących przedmiotem niniejszej

umowy, poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia

analizatora głównego lub dodatkowego  zastępczego w terminie 7 dni od daty powzięcia tej

informacji.

W sytuacji braku możliwości dotrzymania tego terminu Wykonawca poniesie koszty badań

wykonywanych w innej placówce.

Wykonawca poniesie koszty wykonywania badań w innej placówce również w przypadku

awarii aparatury za okres od awarii aparatury do chwili dostarczenia zastępczego

analizatora.

8.Po rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dzierżawioną

aparaturę i sprzęt w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego

użytkowania w okresie obowiązywania umowy.

9.Wykonawca jest uprawniony do kontroli wydzierżawionej aparatury i sprzętu w każdym

czasie, a Zamawiający jest zobowiązany udostępnić ją w tym celu.

10.W razie naruszenia przez Zamawiającego zasad prawidłowego użytkowania dzierżawionej

aparatury i sprzętu Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy

i   niezwłocznego odbioru aparatury od Zamawiającego.

§  9

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej

umowy obowiązują je następujące kary umowne:

1.1 W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn lezących po

stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy

określonej na podstawie Formularza asortymentowo - cenowego  stanowiącego integralną

część niniejszej umowy.

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego dostawy partii

odczynników Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za tę

partię dostawy za każdy dzień opóźnienia dostawy.

1.3 W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczona partię

przedmiotu umowy, w odniesieniu do terminu określonego w  § 5 ust. 1niniejszej umowy,

zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia zapłaty.

2. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn , za które on ponosi

odpowiedzialność Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej

części umowy określonej na podstawie Formularza asortymentowo- cenowego

stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

§ 10

1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej,

pod rygorem nieważności.

2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na

podstawie której dokonano wyboru „Wykonawcy”.

3.Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie w zakresie  :

-  numeru katalogowego produktu

-  nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

-  przedmiotowym/produkt zamienny

-  sposobu konfekcjonowania

-  liczby opakowań

-  zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt

zmodyfikowany  udoskonalony

- wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji, gdy wprowadzony

zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony

- zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia składowych aparatury w związku

z postępem technologicznym

- zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów

- nastąpi zmiana organizacji pracy Laboratorium Zamawiającego

- zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

-  obniżenia cen jednostkowych

- na podstawie przesłanek o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.W przypadku określonym w ust.3 „Wykonawca” może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres trzech lat , licząc od daty jej podpisania.

§ 12

Przeniesienia ewentualnych zobowiązań  Zamawiającego względem Wykonawcy na osobę trzecią Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej   ( Dz.U z 2013 roku, poz.217).

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  / Dziennik Ustaw z 2013 roku, , poz. 907 z  późn. zmianami /.

§ 14

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy :

1                                     1.  Oferta Wykonawcy z dnia ......................

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY :

Załącznik nr  2

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu  warunków

## zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz

z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz

z dzierżawą aparatury do wykonywania tych badań dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego SP ZZOZ w Stalowej Woli

w związku  z art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu

z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności/lub nie  do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................

działając w imieniu i na rzecz

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE              …................................................................................................................................................

nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

…..................................................................

(Podpis Wykonawcy)

…...................................dnia …...........2014r

2. Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) ….........................................................................................

2) ….........................................................................................

3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

….......................................................................

(Podpis Wykonawcy)

….................................dnia …...............2014

#### Załącznik nr 5

…............................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

| Lp | Rodzaj dostawy | Wartość całkowita Z VAT | Okres realizacji | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, ze dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................						........................................................

Data                                                                                                                podpis  osoby  uprawnionej

Wykaz załączników  do SIWZ, będących nierozerwalną  jej częścią:

| Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ: |
| --- |
| Numer Załącznika | Nazwa Załącznika |
| 1 A | Formularz asortymentowo – cenowy |
| 1 B | Opis przedmiotu zamówienia |
| 2 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 3 | Oświadczenie z art. 24ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |
| 5 | Wykaz wykonanych dostaw |
| 6 | Formularz oferty |
| 7 | Wzór umowy |