III. 2.230/1299 ZP/ 263/ 2013 					         Stalowa Wola 22 listopada 2013 r

…………………………….

……………………………..

…………………………….

dot.: przetargu nieograniczonego na  cykliczne dostawy materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym   UE pod numerem:

2013/S 211- 365513    z dnia 30. 10.2013 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Zadanie nr 13

Staplery jednorazowe – liniowe z manualną regulacją docisku do tkanki grubej oraz staplery liniowe z nożem

1.Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 zezwoli na zaoferowanie staplerów opisanych jak w SIWZ tylko

posiadających automatyczny docisk oraz kolorowy indykator pozycji zamknięcia staplera?

Odp. Nie

Zadanie nr 14

Staplery jednorazowego użytku okrężne

1.Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 zezwoli na zaoferowanie staplerów jednorazowego  użytku, z

łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, o wysokości 4,5-5,0mm przed zamknięciem i 1,8-2,2

mm po zamknięciu o roz. 26, 29, 32mm?

Odp. Nie

Pytanie nr 2

1.Paragraf 5 ust.3  umowy

Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Odp.  Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

2.Paragraf 6 ust. 5 umowy

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący :

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę , który rozpatrzy reklamację dotyczącą :

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3-dni od uwzględnienia reklamacji.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

3.Prosimy o dodanie do umowy zapisu :

„Zamówienie jest ważne  jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia .

Odp. Wyrażamy zgodę na dopis w § 3 ust. 1 umowy zdania: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer

klienta i kody produktów”

4.Z uwagi, iż Zamawiający w SIWZ zawarł konieczność załączenia próbek oferowanego asortymentu, zwracam się do Zamawiającego z prośbą o umożliwienie złożenia próbek w ilości 2 szt. z 2 dowolnych pozycji,                    w przypadku zadań na materiały szewne i zadania 17, a także o zwolnienie z konieczności złożenia próbek w przypadku zadań 10, 11, 12, 13, 14 z uwagi na fakt iż materiały, które oferuję w ww. zadaniach są używane i znane na Państwa bloku operacyjnym.                                                                                                                        W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wskazanie pozycji oraz ilości wymaganych próbek, przy uwzględnieniu cen jednostkowych danej próbki.                                                                                 Odp.  Wyrażamy zgodę na zaoferowanie próbek w ilości 2 szt. z 2 dowolnych pozycji,w przypadku zadań na materiały szewne i zadania 17 . W przypadku zaoferowania asortymentu dotychczas dostarczanego do Zamawiającego prosimy o szczegółową informację w składanej ofercie.

Zadania nr 4

5.Czy Zamawiający w zadaniu 4, w pozycji 12 dopuści również nitkę o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian? W przypadku odpowiedzi odmownej, proszę Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego zadania.

Odp. Nie

Zadania nr 7

6.Czy Zamawiający w  zadaniu nr 7 w pozycjach 2,4,5,7,8,9 dopuści tolerancję długości igły +/- 1mm?                                                                                                                                                                            Odp.   Podtrzymujemy wymogi SIWZ

7.Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 w pozycji 1 dopuści nić o grubości 2/0, pozostałe parametry bez zmian?                                                                                                                                                                            Odp.    Podtrzymujemy wymogi SIWZ                                                                                                                                             8.Czy Zamawiający w zadaniu nr 7, w pozycji 11 dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 77mm z nicią o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?                                                                                               Odp.    Podtrzymujemy wymogi SIWZ                                                                                                                                        Zadania nr 13

9.Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 1 dopuści stapler liniowy 45mm, zamykający na głucho, jednorazowy wyposażony w technologię brzeżnie spłaszczonych zszywek na calej długości, z 2 rodzajami ładunków (do tkanki grubej - zielony i do tkanki standardowej - niebieski), do określenia każdorazowo przy składaniu zamówienia, bez regulacji docisku tkanki?

Odp. Dopuszczamy

10.Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 2 dopuści stapler liniowy 60mm, zamykający na głucho, jednorazowy wyposażony w technologię brzeżnie spłaszczonych zszywek na calej długości, z 2 rodzajami ładunków (do tkanki grubej - zielony i do tkanki standardowej - niebieski), do określenia każdorazowo przy składaniu zamówienia, bez regulacji docisku tkanki?

Odp. Dopuszczamy

11.Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 3 dopuści stapler liniowy 90mm, zamykający na głucho, jednorazowy wyposażony w technologię brzeżnie spłaszczonych zszywek na calej długości, z 2 rodzajami ładunków (do tkanki grubej - zielony i do tkanki standardowej - niebieski), do określenia każdorazowo przy składaniu zamówienia, bez regulacji docisku tkanki?

Odp. Dopuszczamy

12.Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 4 wymaga aby w każdym ładunku znajdował się nowy nóż, co wpływa na pewność i jakość przecięcia tkanki przez urządzenie oraz zmniejsza ryzyko śródoperacyjnych zakażeń spowodowanych używaniem tego samego noża w staplerze kilka razy podczas jednego zabiegu?                                                                                                                                               Odp. Dopuszczamy

13.Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 5 dopuści ładunki do staplera liniowego 45mm, wyposażone w technologię brzeżnie spłaszczonych zszywek na calej długości, do tkanki grubej (zielony) i do tkanki standardowej (niebieski), do określenia każdorazowo przy składaniu zamówienia?

Odp. Dopuszczamy

14.Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 6 dopuści ładunki do staplera liniowego 60mm, wyposażone w technologię brzeżnie spłaszczonych zszywek na calej długości, do tkanki grubej (zielony) i do tkanki standardowej (niebieski), do określenia każdorazowo przy składaniu zamówienia?

Odp. Dopuszczamy

15.Czy Zamawiający w zadaniu 13 w pozycji 7 dopuści ładunki do staplera liniowego 90mm, wyposażone w technologię brzeżnie spłaszczonych zszywek na calej długości, do tkanki grubej (zielony) i do tkanki standardowej (niebieski), do określenia każdorazowo przy składaniu zamówienia?

Odp. Dopuszczamy

Zadania nr 17

16.Czy Zamawiający w zadaniu 17 wymaga aby igły posiadały optyczny i akustyczny wskaźnik sygnalizujący wejście do jamy brzusznej? Tak zdwojony system zabezpieczeń, zapewnia większe bezpieczeństwo dla pacjenta podczas wprowadzania igły i zmniejsza ryzyko przypadkowego uszkodzenia narządów wewnętrznych.                                                                                                                           Odp. Dopuszczamy                                                                                                                                                                Pytanie nr 3

Zadanie nr 7

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 10 nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?                                                                                                 Odp.     Podtrzymujemy wymogi SIWZ                                                                                                                                  2.Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 poz. 6 igłę o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian .                                                                                                             Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Pytanie nr   4

Zadanie nr 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby wchłanialna hemostatyczna gaza celulozowa z zadania nr 9               poz. 3 wchłaniała się w czasie od 7 do 14 dni?                                                                                                      Odp. Nie                                                                                                                                                                           2.Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby wchłaniana hemostatyczna gaza celulozowa z zadania nr 9 poz. 3 charakteryzowała się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn wchłanialnej hemostatycznej gazy celulozowej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.                                                                       Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.                                                                                                                                               3.Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby wchłanialna hemostatyczna gaza celulozowa z  zadania nr 9 poz. 3 posiadała właściwości bakteriobójcze m.in. na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?                                                                                                             Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.                                                                                                                                                       4.Czy Zamawiający może określić ile sztuk próbek wymaga dla poszczególnych pozycji w zadaniu nr 9?                                                                                                                                                                                      Odp. Zamawiający nie precyzuje ilości próbek dla poszczególnych pozycji w Zadaniu nr 9. Dla potrzeb prawidłowej oceny jakości wskazane byłoby dostarczenie min. 1 szt. dla każdej oferowanej pozycji  Zadania.

5.Zamawiający w zakresie zadania nr 9 nie określił parametrów, które będzie badał podczas oceniania jakości. W związku z tym prosimy o wskazanie podkryteriów oceny jakości oraz o dokonanie kwantyfikacji w ramach tych podkryteriów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047),  Zamawiający ma obowiązek określenia kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert. Określając parametry produktów, które zostaną poddane ocenie, Zamawiający zapewnia zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Wskazanie podkryteriów oraz dokonanie kwantyfikacji zapewni, że oferty będą podlegać obiektywnej ocenie.

Odp. Przy ocenie ofert w Zadaniu nr 9 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- wchłanialność

- porowatość struktury

- możliwość zachowania jałowości przy otwieraniu opakowania

Dotyczy -  zapisów umowy

6.Czy Zamawiający w § 8 ustęp 1 punkt 1.2 projektu umowy zastąpi słowa „wartości wynagrodzenia za tę partię dostawy” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?                                                                                                       Odp.  Wyrażamy zgodę na proponowaną zmianę zapisu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pytanie nr   5

Zadanie 10

Czy Zamawiający w  zadaniu 10 dopuści siatki o gramaturze 80g/m2?                                                                                  Odp.     Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Czy zamawiający w  zadaniu 10 poz 1 dopuści siatki w rozmiarze 25x36cm?                                                   Odp.    Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Zadanie 14

Czy zamawiający w  zadaniu 14 dopuści staplery bez łamanego kowadełka?                                                                      Odp.    Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Dotyczy  -  Termin dostawy - § 3ust. 2 – Umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 72 h. na 5dni .                                                                                           Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż  powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Dotyczy  - Formularza Oferty , Oświadczeń

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.                                                                                                                                                                                   Odp. Tak

Dotyczy Formularz cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć

tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?                                                                                                             Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępuje.

Dotyczy § 3 ust. 1-  Umowy

Wykonawca realizował będzie dostawy średnio dwa razy w miesiącu, w ilości równej 1/24 ogólnej ilości określonej w „Formularzu cenowym – „specyfikacji przedmiotu dostaw” po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu, czy zamawiający będzie składał zamówienie w ilości 1/24 czy po uzgodnieniu telefonicznym ilości .

Odp. § 3 ust. 1 projektu umowy winien mieć brzmienie:

Wykonawca realizował będzie dostawy średnio dwa razy w miesiącu, średnio w ilości równej 1/24 ogólnej

ilości określonej w „Formularzu cenowym – „specyfikacji przedmiotu dostaw” po uprzednim,

telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy.

Składane przez Zamawiającego zamówienie winno posiadać numer klienta i kod produktów.

Dotyczy § 3 ust. 4 -  Umowy

Wnosimy o modyfikacje w/w zapisu na:                                                                                                                         W szczególnych przypadkach: wystąpienie zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego (od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy) Zamawiający jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania wykonawcy o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. poprzednim.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Dotyczy § 5 ust.3 -  Umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu: Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o  terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz.U. z 2013 roku, poz. 403/ Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres do 60 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT  do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .*                                                          Odp.   Podtrzymujemy zapisy projektu umowy. Żądanie jest bezzasadne .Zamawiający nie narzuca terminu płatności dłuższego ,niż 60 – dni

Dotyczy § 6 ust.6 -  Umowy

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu z projektu umowy, gdyż Zamawiający może skorzystać ze środków takich jak : Kary oraz ma możliwość rozwiązania umowy na zasadach ogólnych .                                                Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.                                                                                                                                                                 Dotyczy § 7 ust. 1-  Umowy

Wnosimy o modyfikację                                                                                                                                            1.W okresie obowiązywania umowy ceny zawarte  w "Formularzu cenowym" Wykonawcy mogą ulegać zmianom maksymalnie w stopniu odpowiadającym kwartalnemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w minionym kwartale w stosunku do kwartału poprzedzającego miniony kwartał. Zmiana ta może następować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wskaźnik ten został ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" z zastrzeżeniem ust.3                                              Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.                                                                                                                                                              Dotyczy § 7 ust. 6-  Umowy

Wnosimy o modyfikację Niedopuszczalny jest wzrost cen  przez pierwszych 6  miesięcy obowiązywania umowy. z wyłączeniem  ust. 3 tiret 2.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy i wymogi SIWZ – wymagana jest niezmienność cen przez min. 12 m-cy od daty podpisania umowy.

Pytanie nr   6

Zadanie nr 4 poz. 12                                                                                                                                                       Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, poz. 12 dopuści również igłę o długości 37 mm,pozostałe parametry bez zmian ? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę Zamawiającego o wydzielenie ww.pozycji do osobnego zadania                                                                                                                                                                                  Odp. Tak

Pytanie nr   7                                                                                                                                                                   Zadanie nr 7                                                                                                                                                                    1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.1 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła ,

pozostałe parametry bez zmian ?                                                                                                                                     Odp.   Podtrzymujemy wymogi SIWZ

2.Czy Zamawiający wyłączy /wykreśli z Zadaniu nr 7 pozycję 1 ?

Odp.Nie

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz. 6 również na nić o długości  75 cm , pozostałe

parametry bez zmian ?

Odp. Nie

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.9 również na igłę najnowszej generacji typu  Xflex z opisem katalogowym „igła kosmetyczna” pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Tak

5.Czy Zamawiający  wyrazi zgodę w Zadaniu nr 9 poz.9 również na nić o długości  75 cm , pozostałe  parametry bez zmian ?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.11 i 12  również na igłę   o długości  77 mm  z nicią            75 cm  , parametry bez zmian ?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

7.Czy Zamawiający wyłączy / wykreśli z Zadania 7 poz. 11 i 12  ?

Odp.Nie

8.Czy Zamawiający mógłby  określić w Zadaniu nr 7  do jakich pozycji i w jakich ilościach oczekuje próbek.

Odp. Zamawiający nie precyzuje ilości próbek - oczekuje próbek w ilości min.  1 szt. dla wszystkich pozycji w Zadaniu nr 7 dla potrzeb miarodajnej oceny jakości.

Pytanie nr   8        Dot : Siwz

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować ile próbek należy dostarczyć do w/w postępowania?                              Odp. Zamawiający nie precyzuje ilości próbek - oczekuje próbek w ilości  min.1 szt. dla wszystkich pozycji w zadaniu.

Zadanie nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.Nie

Zadanie nr 7, pozycja 6, 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odp.Nie

Zadanie nr 7, pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej.

Odp.Tak

Zadanie nr 7, pozycja 11, 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Zadanie nr 7, pozycja 11, 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm,  z igłą 77mm?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Zadanie nr 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów z nożem do tkanki grubej o dł. 55 lub 75cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie zadania 13.

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Pytanie nr   9

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego i polimlekowego (90% glikolidu i 10%  L-laktydu), powlekany mieszaniną powyższych kwasów i stearynianem wapnia, profil podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, czas wchłaniania 60 do 70 dni, bez powłoki antybakteryjnej?                                                                                                       Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta równoważna,                               o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie.

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Dot. Zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długość nici 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Dot. Zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą z tnącym końcem  ( przyostrzoną ), przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Dot. Zadania nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą czarną                    o długości 9 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Dot. Zadania nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycji dopuści igłę tępą?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z pilidioksanonu, wchłaniające się w okresie 180-210 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w  43 dniu ok. 55%-60%  pierwotnej siły   ( w zależności od rozmiaru nici) w  57 dniu ok. 40% pierwotnej         siły ?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Dot. Zadania nr 4 poz. 11

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 11 do osobnego zadania. Umieszczenie tej pozycji w w/w zadaniu utrudnia złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.                                                 Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Dot. Zadania nr 16

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany, profil podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, czas wchłaniania 42 dni?                                                                                                          Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część siwz.

Odp. Nie

Pytanie nr    10

I.Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1.Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:

„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9  % wartości umowy”?

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

2.Zmianę brzmienia § 8 ust. 1.1 wzoru umowy na następujące:

„W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci karę w wysokości 4,9 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

3.Zmianę brzmienia § 8 ust. 1.4 wzoru umowy na następujące:

„W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn , za które on ponosi  odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 4,9 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy”.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

II.Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6 ust. 6 wzoru umowy na następujące:

„Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych, trzykrotnie terminów            i ilości dostaw określonych w § 3 niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą  po

dstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 11

Pakiet 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera jednorazowego użytku o rozm. 26 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Pakiet 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera jednorazowego użytku o rozm. 29 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Pakiet 14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera jednorazowego użytku o rozm. 32 mm, wysokości zszywek 5,0 mm przed zamknięciem i 2,2 mm po zamknięciu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Pytanie nr12

Zadanie nr 6

- Czy Zamawiający w poz. 1-3 dopuści szew szybkowchłanialny wykonany z glikolidu, kaprolaktonu i węglanu trimetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 6-7 dniach, 30-20% po 10 dniach, 0% po 14-21 dniach o okresie wchłaniania do 56 dni?

Odp. Dopuszczamy

- Czy Zamawiający w poz. 4-5 dopuści szew  wykonany z glikolidu, kaprolaktonu i węglanu trimetylenu o zdolności podtrzymywania tkankowego 50% po 14 dniach, 20% po 21 dniach, 0% po 28 dniach o okresie wchłaniania 60-90 dni?

Odp. Dopuszczamy

- Czy Zamawiający dopuści w poz. 1-5 nitkę o długości 70 cm?

Odp. Nie

Zadanie nr 7

1.  Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści nitkę o długości 90 cm?

Odp. Tak

2.  Czy Zamawiający w poz. 2, 5 dopuści igłę odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm?

Odp. Nie

3.  Czy Zamawiający w poz. 11 i 12 dopuści igłę odwrotnie tnącą 3/8  koła ? (pozostałe parametry zgodne ze SIWZ). Szew o tych parametrach o nazwie Dafilon był u Państwa używany, który dostarczaliśmy w ramach umowy.

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Zadanie nr 10 B

- Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, niewchłanialną o następujących parametrach: waga 82g/m², rozmiar porów 0,8 mm, grubość 0,48 mm?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

- Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści siatkę w rozmiarze 36 x 26 cm?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

- Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści siatkę w rozmiarze 7,5 x 15 cm lub 10 x 15 cm ?

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Ogólne

- Czy Zamawiający dopuści możliwość łączenia w ramach danej części przedmiotu zamówienia produktów różnych producentów?

Odp. Tak

Prosimy o uwzględnienie proponowanych przez naszą firmę tolerancji i dopuszczenie składania ofert równoważnych co pozwoli na wybranie ofert korzystniejszych cenowo i jakościowo .

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Dot. umowy

1. Czy mając na uwadze powszechnie przyjętą na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstrukcyjną zasadę neutralności VAT dla podatnika - podatek ten powinien obciążać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie zaś Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczności wprowadzania zmian do treści umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiający dopuszcza zmianę § 7 ust 3-8 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT."  Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatną na oddziaływania czynników cenotwórczych.

Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Cena stanowi wartość wyrażoną w pieniądzu, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT są niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowiązującej stawki (w przypadku przeciwnym dopuściłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkującej odrzuceniem oferty).

Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1.2

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za partię dostawy,  której dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki w dostawie jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia za partię dostawy, której dotyczy zwłoka.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część siwz. Proszę o uwzględnienie ich w treści składanych ofert przetargowych.

Z poważaniem