III.2.230/ 1542 ZP/2012/298/12					    Stalowa Wola dnia 31.12.2012 r.

......................................

…..................................

…..................................

dot. : dostawa i montaż 2 kpl. respiratorów dla dorosłych i dzieci dla potrzeb Oddziału Anestezjologii

i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przetargu ogłoszonego na portalu w BZP pod numerem: 521972 - 2012 dnia 20.12.2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1

Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z czytelnym kolorowym ekranem 13,3” wbudowanym w obudowę respiratora ?

Odp. NIE

Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z wydajną i cichą turbiną zapewniającą ciągłe zasilanie w powietrze medyczne? Turbina posiada dodatkową gwarancję producenta na 5 lat lub 25 000godzin pracy.

Odp. NIE

Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z ciśnieniem wdechowym w zakresie 0-80 cmH2O?

Odp. NIE

Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z PEEP/CPAP w zakresie 0-40cmH2O ?

Odp. NIE

Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z przepływem bazowym regulowanym automatycznie ?

Odp. NIE

Pkt. 26/27. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez pomiarów VC i NIF ?

Odp. NIE

Pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z czujnikiem tlenowym wymagającym okresowej wymiany co 2 lata  z automatyczną kalibracją niewymagającą interwencji serwisu ?

Odp. NIE

Czy Zamawiający będzie wymagał wbudowanej wydajnej i cichej turbiny zapewniającej możliwość wentylacji przy braku dostępu da gazów medycznych ?

Odp. NIE

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości wstępnego ustawienia parametrów wentylacji na podstawie płci, wagi oraz typ schorzenia pacjenta z wyliczeniem współczynnika IBW ?

Odp. NIE

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy jednostki o pakiety diagnostyczne SpO2 i CO2 ?

Odp. NIE

Czy Zamawiający będzie wymagał bezpłatnych aktualizacji oprogramowania na cały okres użytkowania respiratora (co najmniej 1/rok) ?

Odp. NIE

Pytanie nr  2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia autoryzowanego dystrybutora dla potwierdzenia czasookresu dostępności części zamiennych?

Odp. Tak, wyrażamy zgodę.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem