III.2.230/889ZP/191/ 2012                                                              Stalowa Wola  3 września 2012 roku

Wszyscy zainteresowani

postępowaniem przetargowym

dot. przetargu nieograniczonego na:”Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach

A,B, B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część

projektu: ‘Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej

Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej PSIM” – przetarg

ogłoszono w DZ. Urzędowym UE pod poz. 2012/S 144-240571

Informujemy wszystkich zainteresowanych prowadzoną procedurą przetargową, że Wykonawca FUJIFILM Europe Gmbh Sp. zo.o. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 178,

02-486 Warszawa wycofał  odwołanie wniesione dnia 9 sierpnia br. przed terminem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dot. Zadania nr 2:

Pyt. 1 – dot. pkt 1 i 2

Czy Zamawiający będzie wymagał skanerów wolnostojących, czy też dopuści skanery nastołowe (wymagające podstawy)?

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rodzaje skanerów. Wprowadza się następującą  punktację w pkt 1.1

i pkt 2.1 z wymaganiem podania typu skanera w tabeli: Opis przedmiotu zamówienia

dot. Zadania nr 2

skaner wolnostojący – 5 pkt

skaner nastołowy – 0 pkt

Zmianie ulega maksymalna , możliwa do uzyskania ilość „małych punktów” w ramach

kryterium:  Parametry techniczne – dot str 29 (pod tabelą) i str 37 pkt X SIWZ

w Kryterium: Parametry techniczne.

Było 265 pkt. Po zmianie jest: 275 pkt

Pyt. 2 – dot. pkt 4.3 i 4.14

Czy opisy w obu wymienionych punktach dotyczą tego samego?

Odp. Tak

Pyt. 3 – dot. pkt 3.3, 4.3, 4.14

Czy Zamawiający będzie wymagał spełnienia „przed lub po ekspozycji” jako obligatoryjne

i konieczne do spełnienia?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pyt.4 – dot pkt 3.37, 4.37

Czy Zamawiający będzie również wymagał funkcjonalności wydruku powiększeń i pomniejszeń obrazów?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pyt. 5

Jako, że w pkt 5.6 Zamawiający wymaga dostarczenia „kasety ogólnodiagnostycznej 35 x 43 z kratką przeciwrozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych – 1 szt”, zwracamy się z zapytaniem, czy będzie również wymagane dostarczenie opcjonalnego specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do zdjęć przyłóżkowych do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza dostarczenie takiego oprogramowania.

Pyt. 6 – dot. pkt 8.9

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistego błędu w opisie tego punktu pomijając urządzenie drukujące na filmach medycznych oraz sprzęt do kontroli jakości w radiografii cyfrowej pośredniej?

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy pkt 8.9 SIWZ.

Pyt. 7 – dot pkt 8.21

Czy Zamawiający ma na myśli skanery dedykowane lub przeznaczone do skanowania płyt obrazowych igłowych mammograficznych?

Odp. Zamawiający ma na myśli skanery przeznaczone do skanowania płyt obrazowych igłowych

mammograficznych.

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ.