Spr 889 ZP/2012

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kod i nazwa osi priorytetowej:  RPPK. 03.00.00 -3.   Społeczeństwo informacyjne

Nazwa działania: 3.1 Społeczeństwo informacyjne

Temat priorytetu: 13- Usługi i aplikacje dla obywateli ( e- zdrowie, e-administracja,

e-edukacja e-integracja itp.)

Działalność gospodarcza 19 – Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Rozdz. I          Formularz oferty – wzór

Rozdz. II         Opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami

Rozdz. IV        Umowa – projekt

Stalowa Wola………

ZATWIERDZAM

ROZDZ. I   FORMULARZ OFERTY - wzór

OFERTA

...................................................                                                ADRESAT:

siedziba, nazwa Wykonawcy                                                    Samodzielny Publiczny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w Dz.Urzędowym UE

Nr ………..z  dnia ……………………………:

1.Oferujemy realizację zamówienia:

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i     instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

w ramach

Zadania nr 1

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G

za łączną wartość  netto.................................................., brutto...............................................zł

słownie brutto ..........................................................................................................zł

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Zadania nr 2

Zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG

za łączną wartość  netto.................................................., brutto...............................................zł

słownie brutto ..........................................................................................................zł

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

Podana cena nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia i zawiera

wszystkie składniki cenotwórcze konieczne do jego realizacji, z wyjątkiem odpowiednich

zapisów w umowie.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczną, dokonaliśmy wizji lokalnej

przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy, na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie

informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Zamówienie zamierzamy realizować sami/w części dotyczącej………………………………

z  udziałem Podwykonawcy

W wypadku udziału w realizacji przedmiotowego zamówienia Podwykonawców, jako Generalny

Wykonawca, zlecimy wykonanie prac Podwykonawcom po poinformowaniu Zamawiającego

i spełnieniu innych uwarunkowań wynikających z  przepisów art. 6471  Kodeksu Cywilnego*.

6. Oferujemy termin realizacji zamówienia:

dla Zadania nr 1 –  2 miesiące, licząc od daty podpisania umowy

dla Zadania nr 2 –  70 dni, licząc od daty podpisania umowy

7. Zobowiązujemy się do realizacji robót objętych zamówieniem w sposób nie utrudniający funkcjonowania szpitala. Wszystkie roboty pylące wykonywane będą przy maksymalnym zabezpieczeniu pozostałej, czynnej części obiektów szpitalnych.

8. Oferujemy następujące okresy gwarancyjne:

l) dla Zadania nr 1

okres gwarancji  ......... lat, okres rękojmii .................lat , licząc od daty

odbioru końcowego wykonanych robót.

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty dla wykonanej sieci informatycznej,

zapewnimy 25 – cio letnią gwarancję systemową producenta i przedstawimy Zamawiającemu

certyfikat gwarancyjny producenta okablowania udzielony bezpośrednio Zamawiającemu

( użytkownikowi końcowemu), który stanowił będzie 25-cio letnie zobowiązanie gwarancyjne

producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych

i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania, przy czym okres

gwarancji liczony będzie od dnia, w którym podpisany będzie protokół odbioru wykonanych robót

2)dla Zadania nr 2

okres gwarancji …….lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostarczonego

i zainstalowanego sprzętu

9.  Akceptujemy płatność za wykonane roboty  30 dni, licząc od daty podpisania protokołu odbioru

wykonanych prac objętych zamówieniem i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

10.W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców, zobowiązujemy się do  dokumentowania Zamawiającemu zapłaty kwoty należnej Podwykonawcy, przed upływem terminu   zapłaty należnej nam kwoty.

11. Wadium w wysokości ................. PLN zostało przez nas wniesione w formie ........................... .

Zwrot wadium winien nastąpić na konto nr…………………………………………………………..

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na

warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan   faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia ofert (art. 297 k.k.).

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

- Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) – wymagana przy podpisaniu umowy

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 i  nie  podleganie wykluczeniu  na   podstawie   Art. 24 ust.1   i   ust.2   ustawy  Prawo  zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami ) wg Załącznika nr 1.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swym rodzajem i specyfiką robotom  stanowiącym przedmiot

zamówienia z wykazaniem wykonania , co najmniej trzech instalacji Kategorii 6

zawierających po minimum 300 linii transmisyjnych , objętych przez producenta okablowania

programem 25-cio letniej gwarancji– Załącznik nr 2 – dotyczy Zadania nr 1

lub (i)

Wykaz dostaw, zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swym rodzajem i specyfiką dostawie stanowiącej przedmiot

zamówienia z wykazaniem wykonania dostaw systemów radiografii cyfrowej realizowanej na

rzecz szpitali, w tym co najmniej trzech dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia w zakresie

urządzeń medycznych i oprogramowania wg Załącznika nr 2 –dotyczy Zadania nr 2

- Dokumenty potwierdzające, że roboty / dostawy* , o których mowa w Zał. Nr 2 zostały

należycie wykonane  i prawidłowo ukończone

6)   Imienna lista osób nadzoru technicznego z uprawnieniami do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń - Załącznik nr 3 wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia – dot. Zadania nr 1

7)  Oświadczenie o sposobie dysponowania osobami, o których mowa w pkt 6  i(jeśli dotyczy)

dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych osób

do wykonania przedmiotu zamówienia  – dot. Zadania nr 1

8)  Oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

i (jeśli dotyczy) dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia osób

zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia

9)   Oświadczenie wg Załącznika nr 3- o dysponowaniu min. dwoma osobami posiadającymi dyplomy

ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego w zakresie:

- instalacji, b) pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz c)projektowania

okablowania strukturalnego zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania – kopie dyplomów wymagane w przypadku wyboru oferty,  przy podpisaniu umowy – dot. Zadania nr 1

10)  Zakres powierzonych  zadań  wg Załącznika nr 5 – w przypadku wykorzystania potencjału innych

podmiotów (referencji, uprawnień, doświadczenia lub zdolności finansowych)

11)  Kosztorys ofertowy – dot. Zadania nr 1

Formularz cenowy – Załącznik nr 6 - dot. Zadania nr 2

12)  Kopia umowy zawartej z producentem okablowania  regulująca uprawnienia, procedurę , warunki

i tryb udzielenia gwarancji przez producenta oraz zobowiązania stron lub opinia tego producenta

o możliwości wykonania certyfikowanej instalacji zgodnie z wymogami Zamawiającego-

dot. Zadania nr 1 – wymagana przy podpisaniu umowy

13) Oświadczenie, że oferowane materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania,

certyfikaty , potwierdzenie gwarancji dla sieci teleinformatycznej – dot. Zadania nr 1

- Załącznik nr 4

14)  Certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z prawem polskim dla

oferowanego asortymentu dostaw – dot. Zadania nr 2

15)    Karty katalogowe wszystkich elementów systemu – dot. Zadania nr 1

16). Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie

wymaganych – dot. Zadania nr 2

17)  Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji   Wykonawcy,

a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres

umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

18)  Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS

19). Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego

20).Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt. 4-8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

21)  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9

ustawy  Prawo zamówień publicznych

22)  Jeśli dotyczy-  dokumenty wskazane w par. 2 ust.2 , par. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

22).Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .

23).Dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełnia wymogi o których mowa

w Rozdz. II – Opis przedmiotu zamówienia, w tym opisy, foldery, instrukcje obsługi

24).Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  z dokumentem potwierdzającym opłacenie

składki, jeśli z treści polisy to nie wynika, z sumą gwarancyjną w wysokości min.400 tys. PLN

na jedno i min.400 tys. PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

25) Zakres zadań, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem potencjału innych

podmiotów  ( jeśli dotyczy)-  wg Załącznika nr 5

podpis osoby uprawnionej

- - niepotrzebne skreślić

ROZDZ. II    OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

Zadanie nr 1- Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach

A,B,B1,C,D,F i G

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Projekt  budowlany wykonawczy – branża elektryczna

4.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 - Zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG

1.Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych

Uwagi

1. Realizacja prac objętych zamówieniem winna być prowadzona w sposób nie utrudniający funkcjonowania  szpitala. Wszystkie roboty pylące winny być wykonywane  przy maksymalnym zabezpieczeniu pozostałej, czynnej części obiektów szpitalnych.

2.Oferowany sprzęt  winien być fabrycznie nowy

3.Zastrzega się możliwość unieważnienia prowadzonej procedury przetargowej

w przypadku nie podpisania umowy na dofinansowanie ze środków UE

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia dot. Zadania nr 1

1. Załączona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

z    opisanymi tam wymaganiami, stanowią integralną część SIWZ

- Zadanie zgodne z projektem z wyłączeniem urządzeń aktywnych, budynku H i połączenia światłowodowego między budynkiem F i H, przedmiar jest aktualny.

- Połączenia szkieletowe światłowodowe maja realizować transmisję 10GbE.

- 6 włókien światłowodu idącego do budynku F ma być zespawana ze włóknami idącymi do budynku H

- Wszystkie nowe szafy muszą być zasilone z najbliższej tablicy elektrycznej i zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym.

- Należy dołączyć do oferty karty katalogowe wszystkich elementów systemu.

- Wszystkie elementy systemu muszą być jednego producenta i muszą być objęte jedną systemową gwarancją.

- czas realizacji 2 miesiące

- wymagane jest używanie mało pylących urządzeń z odciągami miejscowymi.

Zmianie podlega sposób prowadzenia okablowania LAN.

- W kwestii wymagań i Wykonawcy

- Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu producenta okablowania udzielonego bezpośrednio użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta wszystkich elementów całego systemu okablowania w zakresie dotrzymania parametrów jakościowych i materiałowych). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. Procedury gwarancyjne, w których gwarancja jest udzielana przez dystrybutorów nawet przy wykorzystaniu warunków stawianych przez producenta, jak również  oświadczenia o specjalnie wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, pośredników, wykonawców lub innych nie będą uznawane za wiarygodne i spowodują bezwzględne odrzucenie oferty. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancyjny.

- W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę instalatorów (ukończony kurs 1 stopnia), wyciąg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta-instalatora (ukończony kurs 2 stopnia, 3 stopnia), wyniki pomiarów dynamicznych kanału transmisyjnego (Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007.

- W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika końcowego by dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania - Użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) Wykonawca okablowania (firma instalacyjna) przedstawi przy podpisaniu umowy:

- dokument (imienny) poświadczający ukończenie trzystopniowego kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego pracownika - wydany bezterminowo przez producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski. 
Do umowy Wykonawca winien dołączyć:

- aktualną umowę z producentem okablowania regulującą warunki udzielenia gwarancji bezpłatnie Użytkownikowi końcowemu (umowa i zdolność oferenta do udzielenia gwarancji musi być potwierdzona w oddzielnym piśmie od producenta okablowania).Z kopii umowy winno wynikać, że dostawca okablowania spełnia wymogi Zamawiającego w zakresie warunków i trybu udzielenia gwarancji

- Ze względu na wymagania dotyczące niezawodności i jakości oferowanych produktów i technologii, Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami: Six Sigma (status Belt), Premium Verification Program (PVP) oraz ISO 9001

- Wykonawca ma dysponować minimum 2 osobami posiadającymi wydane bezterminowo dyplomy ukończenia oddzielnych kursów kwalifikacyjnych w zakresie 1. Instalacji okablowania strukturalnego, 2. pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń i certyfikacji oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty (dyplomy potwierdzające ukończenie każdego ze stopni kwalifikacji) mają być wydane przez producenta okablowania (a nie dostawcę czy dystrybutora). Osoby o których mowa w zdaniu poprzedzającym winny legitymować się co najmniej 6-miesięcznym okresem doświadczenia zawodowego po odbyciu kursów kwalifikacyjnych opisanych powyżej.  Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski.

- W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak również zapoznania Zamawiającego z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadać umowę, zawartą bezpośrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania), regulującą uprawnienia, procedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji zamawiającemu przez producenta oraz zobowiązania każdej ze stron, spełniającą wymogi Zamawiającego w zakresie warunków i trybów udzielenia gwarancji- kopia umowy winna być okazana przy podpisaniu umowy na realizację zamówienia.

- Jako załącznik do oferty należy przedstawić referencję - opinię o możliwości wykonania certyfikowanej instalacji przez rzeczonego Wykonawcę/podwykonawcę oraz oświadczenie od producenta wszystkich elementów toru transmisyjnego o gotowości do udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej po wykonaniu zadania przez w/w wykonawcę/podwykonawcę.

- W celu zagwarantowania Zamawiającemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym.

- Wykonawca ma udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 instalacji Kategorii 6 zawierających po minimum 300 linii transmisyjnych. Podane instalacje referencyjne muszą być objęte przez producenta okablowania programem 25-letniej gwarancji systemowej – oprócz ilości zainstalowanych linii kablowych (gniazd), należy podać nazwy i adresy obiektów referencyjnych oraz  daty i numery udzielonych gwarancji producenta (do zweryfikowania przez Zamawiającego).

- Załączone do specyfikacji przedmiary robót  nie są elementem dokumentacji

projektowej, lecz stanową materiał pomocniczy na użytek:

- określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń ,

- oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny.

- rozliczenia prac w przypadku konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji na wypadek rozwiązania umowy z Wykonawcą przed zakończeniem zadania inwestycyjnego

Wykonawcy zobowiązani są dokonać wizji lokalnej terenu i obiektu w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego – dot. Zadania nr 1

- Zamawiający nie przewiduje wprowadzania istotnych zmian do umowy, zawartej z Wykonawcą w wyniku złożenia oferty

- W kwestii podwykonawstwa

- Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien dostarczyć przed podpisaniem umowy szczegółowy harmonogram realizacji robót, uzgodniony z Zamawiającym, a w przypadku wykorzystania zasobów innych podmiotów należy określić również zakres  robót przez niego wykonywanych.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części wymienionych w ofercie robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. W tym przypadku należy wskazać jakie elementy zamówienia będą realizowane przy użyciu podwykonawców

- a/ W przypadku realizacji zadania przy udziale innych podwykonawców niż wskazani w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na innego podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy dla podwykonawcy, zgodnie z art. 647 k.c. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią i nie pozostawać w sprzeczności z postanowieniami umowy.

- b/ Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw, zastrzeżenia, żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- c/ Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- d/ W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W zakresie zgody stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. a/ do d/ SIWZ.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W kwestii cen i oferty

## Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

## Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia co najmniej równoważne). Zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu.

## Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

## Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku składania oferty w oparciu o produkty równoważne, wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty zestawienie materiałów i zakresów prac zamienionych w stosunku do dokumentacji projektowej. Zestawienie ma zawierać numery katalogowe producenta, opis materiału/technologii oraz proponowane ilości. Brak takiego zestawienia stanowi wymaganie do zabudowania rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej.

## Zestawienie materiałów i urządzeń oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi materiałami i urządzeniami w dokumentacji projektowej.

## W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów, Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. Nr 226, poz 1817 ze zmianami), na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, Zamawiający dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.

# Opis przedmiotu zamówienia        dot. Zadania nr 2

# Należy wypełnić i dołączyć do składanej oferty

Zestawienie parametrów technicznych

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu radiografii cyfrowej pośredniej składającego się z:

- Skanera do płyt obrazowych do diagnostyki ogólnej – 2 szt. (2 kpl.),

- Skanera do płyt obrazowych do mammografii i diagnostyki ogólnej – 1 szt. (1 kpl.),

- Stacji/konsoli dla techników do diagnostyki ogólnej – 2 szt. (2 kpl.),

- Stacji/konsoli dla techników do mammografii – 1 szt. (1 kpl.),

- Kaset z płytami obrazowymi,

- Sprzętu do kontroli jakości w radiografii cyfrowej pośredniej,

- Urządzenia drukującego na błonach medycznych,

- Inne, w tym: wymagania ogólne, gwarancja, montaż, uruchomienie, kalibracja, wykonanie testów odbiorczych, przeszkolenie personelu, podłączeniu urządzeń do systemów RIS i PACS.

Szpital zapewni zasilanie dedykowane urządzeń zabezpieczone zasilaczem awaryjnym, dostęp do sieci lokalnej, dostęp do sieci rozległej.

Szpital nie zapewni dedykowanego zewnętrznego adresu(ów) IP do spełniania wymagań związanych ze zdalnym monitorowaniem/serwisowaniem oferowanych urządzeń. Oferent musi uwzględnić w ofercie rozwiązanie zapewniające mu bezpieczny szyfrowany dostęp. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za połączenia i ich skutki, zrealizowane za pośrednictwem oferowanego rozwiązania.

Podłączenie dostarczonych w bieżącym postępowaniu systemów CR do systemu RIS i PACS na wezwanie zamawiającego (dostawa systemów RIS i PACS realizowana będzie w odrębnym zamówieniu, uwzględniającym licencje podłączenia urządzeń systemu CR), w okresie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu kalibracji mammografu i szkoleń personelu w związku z koniecznością realizacji ich jednoczasowo z uruchomieniem systemów RIS i PACS.

- Wymagane parametry poszczególnych składników systemu:

| Lp. | Szczegółowa specyfikacja techniczna | Wymagane wartości graniczne | Oferowane wartości, parametry, dane techniczne (wypełnia Oferent) | Parametry oceny | Skala punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skaner do płyt obrazowych do diagnostyki ogólnej – 2 szt. (2 kpl.) | - | - | - | - |
|  | Producent, nazwa, typ urządzenia | Podać |  | X | X |
|  | Skanowanie wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. ( 10 pikseli/mm | Tak |  | X | X |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, | Tak, Podać wszystkie rodzaje i formaty |  | X | X |
|  | Skanowanie wszystkich zamawianych płyt mammograficznych z rozdzielczością min. ≥ 20 pikseli/mm | Podać |  | NIE : 0 pkt. Możliwość rozbudowy (przez zmianę/dodanie oprogramowania) : 2 pkt. TAK : 10 pkt. | 0 – 10 pkt. |
|  | Współpraca urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiar 35x83 cm (± 10 cm) | Podać |  | NIE : 0 pkt. Możliwość rozbudowy : 2 pkt. TAK : 4 pkt. | 0 – 4 pkt. |
|  | Współpraca urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiar 35x124 cm (± 10 cm) | Podać, |  | NIE : 0 Możliwość rozbudowy : 2 pkt. TAK : 4 pkt. | 0 – 4 pkt. |
|  | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) | Tak |  | X | X |
|  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | Tak |  | X | X |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 12 bitów | Tak, Podać |  | <16 bitów : 0 pkt. ≥ 16 bitów : 6 pkt. | 0 – 6 pkt. |
|  | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm ( 45 płyt/godz. | Tak, Podać |  | < 60 płyt/godz.: 0 pkt. ≥ 60 płyt/godz.: 4 pkt. | 0 – 4 pkt. |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  | X | X |
|  | Masa | Podać |  | ≥ 75 kg: 0 pkt. < 75 kg: 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Maksymalna moc pobierana | Podać |  | ≥ 200 W: 0 pkt. < 200 W: 4 pkt. | 0 – 4 pkt. |
|  | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć do oferty |  | X | X |
|  | Gabaryt (x y z w cm) | Podać |  | X | X |
|  | Skaner do płyt obrazowych do mammografii i diagnostyki ogólnej – 1 szt. (1 kpl.) | - | - | - | - |
|  | Producent, nazwa, typ urządzenia | Podać |  | X | X |
|  | Skanowanie wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. ( 10 pikseli/mm | Tak |  | X | X |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, kasety mammograficzne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm | Tak, Podać wszystkie rodzaje i formaty |  | X | X |
|  | Skanowanie wszystkich zamawianych płyt mammograficznych formatu 18x24 i 24x30 z rozdzielczością min. ( 20 pikseli/mm | Tak |  | X | X |
|  | Współpraca urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiar 35x83 cm (± 10 cm) | Podać |  | NIE : 0 pkt. Możliwość rozbudowy : 1 pkt. TAK : 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Współpraca urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiar 35x124 cm (± 10 cm) | Podać |  | NIE : 0 Możliwość rozbudowy : 1 pkt. TAK : 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu) | Tak |  | X | X |
|  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | Tak |  | X | X |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej oraz do kamery cyfrowej min. 12 bitów | Tak, Podać |  | <16 bitów : 0 pkt. ≥ 16 bitów : 3 pkt. | 0 – 3 pkt. |
|  | Wydajność skanowania płyt ogólnodiagnostycznych 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm ( 45 płyt/godz. | Tak, Podać |  | < 60 płyt/godz. : 0 pkt. ( 60 płyt/godz. : 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Wydajność skanowania płyt mammograficznych 18x24 cm z rozdzielczością 20 pikseli/mm ( 31 płyt/godz. | Tak, Podać |  | < 60 płyt/godz. : 0 pkt. ( 60 płyt/godz. : 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Zdalny nadzór i serwisowanie urządzenia | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  | X | X |
|  | Masa | Podać |  | ≥ 75 kg : 0 pkt. < 75 kg : 1 pkt. | 0 – 1 pkt. |
|  | Maksymalna moc pobierana | Podać |  | ≥ 200 W : 0 pkt. < 200 W : 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Gabaryt (x y z w cm) | Podać |  | X | X |
|  | Skaner (czytnik) zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć do oferty |  | X | X |
|  | Stacja/konsola technika do diagnostyki ogólnej – 2 szt. (2 kpl.) | - | - | - | - |
|  | Producent, nazwa, typ urządzenia | Podać |  | X | X |
|  | Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem | Tak |  | X | X |
|  | Wiązanie danych pacjenta z płytą przed lub po ekspozycji | Tak |  | X | X |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego, (i klawiatury i myszy) | Tak |  | X | X |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 2,80GHz, 3GB RAM, dysk twardy 250 GB, | Tak |  | X | X |
|  | Napęd DVD RW, nagrywanie na lokalnej nagrywarce na płytę CD lub DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM | Podać |  | NIE : 0 pkt. TAK : 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Nagrywanie na sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM | Podać |  | NIE : 0 pkt. TAK : 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Monitor, minimalne wymagania: LCD kolorowy, dotykowy, 19’’, jasność 230 cd/m2, rozdzielczość 1280x1024 | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | X | X |
|  | Monitor, opcjonalne wymagania: dedykowany do zastosowań medycznych z kalibracją DICOM, matryca min. 1,2M piksela, min. kontrast 700:1, min. kąty widzenia pionowy/poziomy 175˚/175˚ | Podać |  | Spełnione: NIE : 0 pkt. TAK : 10 pkt. | 0 – 10 pkt. |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  | X | X |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |  | X | X |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, oraz opcjonalnie rodzaj badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  | Kryteria bez rodzaju badania : 0 pkt. Kryteria z rodzajem badania : 8 pkt. | 0 – 8 pkt. |
|  | Oprogramowanie do wykonywania badań ogólnodiagnostycznych | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie stacji z funkcją MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  | X | X |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  | X | X |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak |  | X | X |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, oraz opcjonalnie funkcja pozytyw – negatyw | Tak, podać czy oprogramowanie posiada funkcję pozytyw – negatyw |  | oprogramowanie bez funkcji pozytyw – negatyw : 0 pkt. oprogramowanie z funkcją pozytyw – negatyw : 8 pkt. | 0 – 8 pkt. |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednorazowym wywołaniem funkcji | Tak |  | X | X |
|  | Powiększanie obrazu i/lub lupa | Tak, podać |  | Powiększanie obrazu lub lupa: 0 pkt. Powiększanie obrazu i lupa: 4 pkt. | 0 – 4 pkt. |
|  | Płynne powiększanie obrazu i powiększanie wybranego fragmentu obrazu | Podać |  | NIE: 0 pkt TAK: 6 pkt | 0 – 6 pkt. |
|  | Wykonywanie pomiarów w zakresie podstawowym: - pomiar odległości, pomiar kąta, Wykonywanie pomiarów w zakresie opcjonalnym: - automatyczny pomiar różnicy długości nóg, pomiary skoliozy, automatyczne wyznaczanie połowy oznaczonej długości | Tak, podać |  | Wykonywanie pomiarów w zakresie podstawowym: 0 pkt. Wykonywanie pomiarów w zakresie podstawowym i opcjonalnym: 4 pkt. | 0 – 4 pkt. |
|  | Automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, | Tak |  | X | X |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  | X | X |
|  | W przypadku odrzucenia obrazu automatyczne tworzenie nowej ekspozycji lub powrót do ustawień odrzuconej ekspozycji | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatycznie blendowanie (przesłanianie) nienaświetlonych fragmentów obrazu, zmianę obszaru blendowanego przez osobę obsługującą, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej lub Kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak, podać |  | dodawanie skali : 0 pkt. kalibracja liniowa i kołowa : 10 pkt. | 0 – 10 pkt. |
|  | Funkcjonalność nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki | Tak |  | X | X |
|  | Funkcjonalność nanoszenia adnotacji – kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Podać |  | NIE : 0 pkt. TAK : 4 pkt. | 0 – 4 pkt. |
|  | Wyświetlany na ekranie znacznik umożliwiający jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu | Tak, podać, opisać |  | X | X |
|  | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu na podstawie wybranego rodzaju projekcji | Tak |  | X | X |
|  | Multisesyjność – funkcjonalność otwarcia wielu sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak, podać ilość |  | < 4 sesji: 0 pkt. 4 – 9 sesji : 4 pkt. ≥ 10 sesji : 10 pkt. | 0 – 10 pkt. |
|  | Funkcjonalność otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta zidentyfikowana - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / zarchiwizowane | Tak, podać dostępne wskaźniki statusu |  | X | X |
|  | Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji z aparatu RTG (kV mAs) | Tak |  | X | X |
|  | Kompozycja wydruków, możliwość wydruku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4 Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | X | X |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników. Analiza zdjęć przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umożliwiająca optymalizację procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów. Statystyka ilości ekspozycji dla danej kasety. | Tak |  | X | X |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie do zdjęć dzieci z podziałem na min. 3 grupy wiekowe | Tak/Nie |  | NIE : 0 pkt. TAK : 10 pkt. | 0 – 10 pkt. |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. SWF - Scheduled Workflow, PIR - Patient Info Reconciliation, PDI - Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta |  | (Liczba spełnionych profili IHE wymienionych w specyfikacji tj. SWF, PIR, PDI) Żaden z wymienionych: 0 pkt. 1 z wymienionych : 2 pkt. 2 z wymienionych: 4 pkt. 3 z wymienionych: 6 pkt. | 0 – 6 pkt. |
|  | Oprogramowanie umożliwia bezpośrednie monitorowanie procesów życiowych, np. badania urograficzne | Tak/Nie, załączyć certyfikat wyrobu medycznego |  | NIE: 0 pkt. TAK: 6 pkt. | 0 – 6 pkt. |
|  | Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć do oferty |  | X | X |
|  | Podstawa dla stacji technika oraz uchwyt/y do mocowania monitora z klawiaturą i myszą na ścianie | Tak |  | X | X |
|  | Stacja/konsola technika do mammografii 1 szt. ( 1 kpl.) | - | - | - | - |
|  | Producent, nazwa, typ urządzenia | Podać |  | X | X |
|  | Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem | Tak |  | X | X |
|  | Wiązanie danych pacjenta z płytą przed lub po ekspozycji | Tak |  | X | X |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego, (i klawiatury i myszy) | Tak |  | X | X |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 2,80GHz, 3GB RAM, dysk twardy 250 GB, | Tak |  | X | X |
|  | Napęd DVD RW, nagrywanie na lokalnej nagrywarce na płytę CD lub DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM | Podać |  | NIE : 0 pkt. TAK : 1 pkt. | 0 – 1 pkt. |
|  | Nagrywanie na sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM | Podać |  | NIE : 0 pkt. TAK : 1 pkt. | 0 – 1 pkt. |
|  | Monitor, minimalne wymagania: LCD kolorowy, dotykowy, 19”, jasność 230 cd/m2, rozdzielczość 1280x1024 | Tak, podać nazwę, typ i parametry |  | X | X |
|  | Monitor, opcjonalne wymagania: dedykowany do zastosowań medycznych z kalibracją DICOM, matryca min. 1,2M piksela, min. kontrast 700:1, min. kąty widzenia pionowy/poziomy 175˚/175˚ | Podać |  | Spełnione: NIE : 0 pkt. TAK : 5 pkt. | 0 – 5 pkt. |
|  | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | Tak |  | X | X |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |  | X | X |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | Tak, podać kryteria wyszukiwania |  | X | X |
|  | Oprogramowanie dedykowane do wykonywania badań mammograficznych | Tak |  | X | X |
|  | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed lub po ekspozycji | Tak |  | X | X |
|  | Możliwość integracji sprzętowej z mammografami różnych producentów zapewniająca odbieranie przez oprogramowanie stacji i automatyczne uzupełnianie odpowiednich tagów DICOM odebranymi wartościami parametrów ekspozycji, min.: - kVp, - mAs, - mGy, - siły nacisku, - grubości narządu. |  |  | X | X |
|  | Oprogramowanie stacji z funkcją MPPS (Modality Performed Procedure Step) | Tak |  | X | X |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak |  | X | X |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak |  | X | X |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, oraz opcjonalnie funkcja pozytyw – negatyw | Tak, podać czy oprogramowanie posiada funkcję pozytyw – negatyw |  | oprogramowanie bez funkcji pozytyw – negatyw : 0 pkt. oprogramowanie z funkcją pozytyw – negatyw : 4 pkt. | 0 – 4 pkt. |
|  | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednorazowym wywołaniem funkcji | Tak |  | X | X |
|  | Powiększanie obrazu i/lub lupa | Tak, podać |  | Powiększanie obrazu lub lupa: 0 pkt. Powiększanie obrazu i lupa: 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Płynne powiększanie obrazu, powiększanie wybranego fragmentu obrazu | Podać |  | NIE: 0 pkt. TAK: 3 pkt. | 0 – 3 pkt. |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, | Tak |  | X | X |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  | X | X |
|  | W przypadku odrzucenia obrazu automatyczne tworzenie nowej ekspozycji lub powrót do ustawień odrzuconej ekspozycji | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej lub kalibracja liniowa i kołowa pozwalająca na wykonywanie pomiarów w wielkościach rzeczywistych | Tak, podać |  | dodawanie skali : 0 pkt. kalibracja liniowa i kołowa : 5 pkt. | 0 – 5 pkt. |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej | Tak |  | X | X |
|  | Funkcjonalność nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, linie, strzałki | Tak |  | X | X |
|  | Funkcjonalność nanoszenia adnotacji –kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok), wybór koloru adnotacji z palety kolorów | Podać |  | NIE : 0 pkt. TAK : 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Wyświetlany na ekranie znacznik umożliwiający jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie uwidaczniające mikrozwapnienia w obrazach mammograficznych Dopuszczamy alternatywnie rozwiązanie w postaci systemu CAD, który będzie posiadał wymaganą funkcjonalność uwidaczniania mikrozwapnień w obrazach mammograficznych i będzie zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak, podać |  | X | X |
|  | Multisesyjność – możliwość otwarcia min. 4 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie | Tak |  | X | X |
|  | Funkcjonalność otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: - kaseta zidentyfikowana - obraz wydrukowany - obraz zarchiwizowany - badanie otwarte / zarchiwizowane | Tak, podać dostępne wskaźniki statusu |  | X | X |
|  | Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji min.: - kVp, - mAs, - mGy, - siły nacisku, - grubości narządu. | Tak |  | X | X |
|  | Kompozycja wydruków, możliwość wydruku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4 Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | X | X |
|  | Funkcjonalność prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników. Analiza zdjęć przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umożliwiająca optymalizację procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów. Statystyka ilości ekspozycji dla danej kasety. | Tak |  | X | X |
|  | Generowanie histogramu dla obrazu | Tak |  | X | X |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim z obsługą polskich znaków diakrytycznych | Tak |  | X | X |
|  | Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, min. SWF - Scheduled Workflow, PIR - Patient Info Reconciliation, PDI - Portable Data for Imaging | Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta |  | (Liczba spełnionych profili IHE wymienionych w specyfikacji tj. SWF, PIR, PDI) Żaden z wymienionych: 0 pkt. 1 z wymienionych : 1 pkt. 2 z wymienionych: 2 pkt. 3 z wymienionych: 3 pkt. | 0 – 3 pkt. |
|  | Oprogramowanie CR zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć do oferty |  | X | X |
|  | Podstawa dla stacji technika oraz uchwyt/y do mocowania monitora z klawiaturą i myszą na ścianie | Tak |  | X | X |
|  | Kasety z płytami obrazowymi | - | - | - | - |
|  | Producent, nazwa, typ | Podać |  | X | X |
|  | Ogólnodiagnostyczne 35x43 cm - szt. 7 | Tak |  | X | X |
|  | Ogólnodiagnostyczne 35x35 cm - szt. 7 | Tak |  | X | X |
|  | Ogólnodiagnostyczne 24x30 cm - szt. 7 | Tak |  | X | X |
|  | Ogólnodiagnostyczne 18x24 cm - szt. 7 | Tak |  | X | X |
|  | Ogólnodiagnostyczna 35x43 cm z kratką przeciwrozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych – szt. 1 | Tak |  | X | X |
|  | Dodatkowa 24x30 cm (planowana do wykorzystania na oddziale dziecięcym) Obsługiwana przez wszystkie zamawiane skanery | Tak, Podać typ, technologię |  | Ogólnodiagnostyczna : 0 pkt. Pediatryczna : 3 pkt. | 0 – 3 pkt. |
|  | Wszystkie zamawiane ogólnodiagnostyczne kasety z płytą obrazową obsługiwane na wszystkich trzech zamawianych skanerach | Tak |  | X | X |
|  | Wszystkie zamawiane ogólnodiagnostyczne płyty obrazowe skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm | Tak |  | X | X |
|  | Mammograficzne 18x24 cm – 4 szt. | Tak |  | X | X |
|  | Mammograficzne 24x30 cm – 4 szt. | Tak |  | X | X |
|  | Wszystkie zamawiane mammograficzne płyty obrazowe w technologii proszkowej lub igłowej | Tak, Podać technologię |  | proszkowa: 0 pkt. igłowa: 60 pkt. | 0 – 60 pkt. |
|  | Wszystkie zamawiane mammograficzne płyty obrazowe skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm | Tak |  | X | X |
|  | Wszystkie zamawiane mammograficzne kasety z płytą obrazową obsługiwane przez co najmniej jeden zamawiany skaner | Tak |  | X | X |
|  | Gwarancja producenta na każdą pojedynczą płytę obrazową przez okres eksploatacji nie mniejszy niż 24 miesiące oraz nie mniej niż deklarowana ilość cykli, minimum 10000 cykli. | Tak, podać ilość cykli (zapis-odczyt-kasowanie) |  | > 10000 cykli: 0 pkt. > 40000 cykli: 6 pkt. | 0 – 6 pkt. |
|  | Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę | Tak |  | X | X |
|  | Kasety i płyty obrazowe zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I dla kaset i co najmniej IIa dla płyt obrazowych lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej I dla kaset i co najmniej IIa dla płyt obrazowych stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć do oferty |  | X | X |
|  | Sprzęt do kontroli jakości w radiografii cyfrowej pośredniej | - | - | - | - |
|  | Producent, nazwa, typ | Podać |  | X | X |
|  | Zainstalowane oprogramowanie (3szt) do kontroli jakości każdego zamawianego skanera i kaset, w oferowanym zakresie obsługi diagnostyki (ogólnej i ew. mammograficznej), umożliwiające wykonywanie dziennej kontroli jakości | Tak, Podać |  | X | X |
|  | Fantom do kontroli jakości zamawianych skanerów i kaset w zakresie diagnostyki ogólnej, niezbędny do wykonania dziennej kontroli jakości | Tak, Podać |  | X | X |
|  | Fantom do kontroli jakości zamawianych skanerów i kaset w zakresie diagnostyki mammograficznej, niezbędny do wykonania dziennej kontroli jakości | Tak, Podać |  | X | X |
|  | Fantom do wykonywania testów eksploatacyjnych podstawowych dla mammografii – jednorodny fantom o grubości 4,5cm z PMMA o wymiarach pozwalających na pokrycie całego detektora tzn. 24x30cm | Tak, Podać |  | X | X |
|  | Urządzenie drukujące na błonach medycznych – 1 szt. | - | - | - | - |
|  | Producent, nazwa, typ | Podać |  | X | X |
|  | Urządzenie pracujące w systemie suchym | Tak |  | X | X |
|  | Sposób uzyskania obrazu | Podać |  | X | X |
|  | Interfejs typu DICOM Print 3.0 | Tak |  | X | X |
|  | Rozdzielczość wydruku ( 508 DPI | Tak |  | X | X |
|  | Wydruk obrazów badań mammograficznych i ogólnodiagnostycznych | Tak |  | X | X |
|  | Liczba odcieni skali szarości min. 14 bit | Tak |  | X | X |
|  | Wydajność dla filmu 35x43cm przy maksymalnej rozdzielczości ≥ 70 błon/godz. | Tak, Podać |  | X | X |
|  | Czas pierwszego wydruku formatu 35x43 cm | Podać |  | ≥ 70s: 0 pkt. < 70s: 2 pkt. | 0 – 2 pkt. |
|  | Współczynnik zaczernienia Dmax ( 3,6 dla filmów mammograficznych, | Tak |  | X | X |
|  | System automatycznej densytometrycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego filmu poprzez naświetlenie i pomiar klina | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi poprzez internet | Tak |  | X | X |
|  | Obsługa co najmniej następujących formatów błon 8x10”, 10x12”, 11x14”, 14x14”, 14x17” | Tak, Podać |  | X | X |
|  | 2 magazynki na formaty błon dostępne jednocześnie | Tak |  | X | X |
|  | Zmiana formatu błony przez użytkownika (bez potrzeby interwencji serwisu i bez użycia narzędzi) | Tak |  | X | X |
|  | Możliwość załadunku filmów w świetle dziennym (daylight) | Tak |  | X | X |
|  | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego urządzenia | Tak |  | X | X |
|  | Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie min. 20 lat. | Tak |  | X | X |
|  | Interfejs typu DICOM Print 3.0 | Tak |  | X | X |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |  | X | X |
|  | Świetlna sygnalizacja braku filmów w urządzeniu | Tak |  | X | X |
|  | Urządzenie (kamera) zarejestrowana/zgłoszona w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej I lub posiadająca w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej I stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, załączyć do oferty |  | X | X |
|  | Zestaw startowy błon – po jednym opakowaniu (min. 100 błon) każdego typu tj.: - ogólnodiagnostyczne formatów 8x10”, 10x12”, 11x14”, 14x14” i 14x17” - mammograficzne formatów 8x10” i 10x12” | Tak |  | X | X |
|  | Inne | - | - | - | - |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak, przy dostawie |  | X | X |
|  | Cały sprzęt tj. każdy element systemu – fabrycznie nowy | Tak |  | X | X |
|  | Deklaracje i certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski | Tak, razem z ofertą |  | X | X |
|  | Szkolenie lekarzy i techników RTG (minimum 2 dni szkoleniowe po 5 godzin każdy dzień). Szkoleniem muszą być obgięci wszyscy technicy (9 osób) oraz dwaj radiolodzy, | Tak |  | X | X |
|  | Montaż, uruchomienie | Tak |  | X | X |
|  | Kalibracja | Tak |  | X | X |
|  | Wykonanie testów odbiorczych | Tak |  | X | X |
|  | Podłączenie urządzeń do systemów RIS i PACS. (wykonanie testu współpracy z systemami) | Tak |  | X | X |
|  | Następujące elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia ich pełnej kompatybilności i integracji: - Skaner do płyt obrazowych, - kasety z płytami obrazowymi, - oprogramowanie medyczne stacji/konsoli technika | Tak |  | X | X |
|  | Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji wybranych przez Zamawiającego wymagań SIWZ w jednej z jednostek w Polsce, w których funkcjonuje system przedmiotowo zgodny - w zakresie min. urządzeń medycznych i oprogramowania medycznego - z wymaganym w niniejszym SIWZ. Prezentacja odbędzie się przy udziale max 3 osób ze strony Zamawiającego w ciągu max 3 dni roboczych od wyrażenia chęci takiej prezentacji przez Zamawiającego po otwarciu ofert. Wymóg spełnią instalacje, które są zgodne co do oferowanych urządzeń medycznych bez uwzględnienia ilości i zawierają sprzęt medyczny taki sam jak przedstawiony w ofercie z dokładnością do skanerów, stacji technika z oprogramowaniem, jednej kasety ogólnodiagnostycznej, jednej kasety mammograficznej oraz urządzenia drukującego na błonach medycznych. | Tak, podać min. 3 placówki, z których Zamawiający wybierze tę, w której odbędzie się prezentacja |  | X | X |
|  | Wykaz dostaw co najmniej 3 tożsamych z przedmiotem zamówienia dostaw w zakresie min. urządzeń medycznych i oprogramowania medycznego. Wymóg spełnią instalacje, które są zgodne co do oferowanych urządzeń medycznych bez uwzględnienia ilości | Tak, podać i załączyć referencje |  | X | X |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat (w przypadku sprzętu komputerowego dopuszczalna jest wymiana na nowszy o ile nie wymusza zmiany oprogramowania i zachowana jest pełna funkcjonalność) | Tak |  | X | X |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia ( 24 miesięcy | Tak, podać |  | X | X |
|  | W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne rocznie | Tak, podać ilość przeglądów |  | X | X |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | Podać |  | X | X |
|  | Wykaz punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta w Polsce | Podać |  | X | X |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] | ≤ 8 godz., podać |  | X | X |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] | ≤ 48 godz., podać |  | X | X |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] | ≤ 96 godz., podać |  | X | X |
|  | Certyfikat EUREF lub dokument potwierdzający spełnienie wymagań EUREF wystawiony przez EUREF. Załączany certyfikat/dokument musi dotyczyć oferowanych płyt obrazowych mammograficznych i oferowanych skanerów do płyt mammograficznych | Tak, załączyć do oferty |  | X | X |
|  | Skanowanie płyt obrazowych mammograficznych igłowych przez oferowane skanery dedykowane do skanowania płyt obrazowych mammograficznych | Podać |  | NIE : 0 pkt. TAK : 30 pkt. | 0 – 30 pkt. |

(maksymalnie można uzyskać 265 pkt.)

Pola wyróżnione (kolorem żółtym) dotyczą modyfikowanych zapisów.

Wszystkie podane przez Wykonawcę parametry techniczne muszą być potwierdzone oryginalnymi opracowaniami firmowymi zaoferowanego sprzętu (w języku polskim).

Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany powyżej i wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.................................................................... 	....................................................................

# Data	podpisy, pieczęcie osób uprawnionych

# ROZDZ. III. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

# Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

# tel 0-15 843 32 01, 843 33 97  fax 0-15 843 33 97

# organizuje przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

Zadanie nr 1 -  Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G

Zadanie nr 2-   Zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG

Zapraszamy do składania ofert.

1.Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP(Dz. Ustaw

Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) , tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)  posiadają wiedzę i doświadczenie

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

II.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo

zamówień  publicznych

III. złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ

Sposób oceny spełniania warunków jest następujący:

Warunek Ia) jest spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie wg Załącznika nr 1 do SIWZ

Warunek 1b) będzie spełniony jeżeli Wykonawca:

-  złoży oświadczenie wg Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust1 obowiązującej

ustawy Prawo zam. publicznych

oraz

w części dotyczącej Zadania nr 1

- dołączy dokument sporządzony wg wzoru jak w Załączniku nr 2 i dokumenty potwierdzające, że

roboty, o których mowa w tym załączniku  wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone.

W w/w wykazie Wykonawca winien udokumentować wykonanie co najmniej 3 instalacji Kategorii 6

zawierających po minimum 300 linii transmisyjnych.

Podane instalacje referencyjne muszą być objęte przez producenta okablowania programem 25-letniej

gwarancji systemowej – oprócz ilości zainstalowanych linii kablowych (gniazd), należy podać nazwy

i adresy obiektów referencyjnych oraz  daty i numery udzielonych gwarancji producenta

-  poświadczy, że w przypadku wyboru oferty, przy podpisaniu umowy, przedstawi aktualną kopię

umowy z producentem okablowania regulującą warunki udzielenia gwarancji bezpłatnie

Użytkownikowi końcowemu (umowa i zdolność oferenta do udzielenia

gwarancji musi być potwierdzona w oddzielnym piśmie od producenta okablowania).

Z kopii umowy winno wynikać, że dostawca okablowania spełnia wymogi Zamawiającego

w zakresie warunków i trybu udzielenia gwarancji

-  przedstawi zakres zadań, które Wykonawca zamierza realizować z wykorzystaniem potencjału

innych podmiotów w tym powierzyć Podwykonawcom- wg Załącznika nr 5

w części dotyczącej Zadania nr 2

- dołączy dokument sporządzony wg wzoru jak w Załączniku nr 2 i dokumenty potwierdzające, że

dostawy, o których mowa w tym załączniku  wykonane zostały należycie

W w/w wykazie Wykonawca winien wykazać dostawy systemów radiografii cyfrowej realizowane

na rzecz szpitali, w tym co najmniej trzy dostawy tożsame z przedmiotem zamówienia.

3 tożsame dostawy z przedmiotem zamówienia- wymóg spełniają instalacje, które są zgodne co do oferowanych urządzeń medycznych bez uwzględnienia ich ilości i zawierają sprzęt medyczny taki sam jak przedstawiony w składanej ofercie z dokładnością do skanerów, stacji technika z oprogramowaniem, jednej kasety ogólnodiagnostycznej, jednej kasety mammograficznej oraz urządzenia drukującego na błonach medycznych.

Referencja winna wskazywać w treści wykaz w/w elementów.

Warunek Ic) będzie spełniony, jeśli Wykonawca:

w części dot. Zadania nr 1

-dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia i przedstawi wykaz  tych

osób z informacją dotyczącą uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,

w specjalności elektrycznej bez ograniczeń wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Kadra techniczna musi mieć uprawnienia zapewniające właściwy nadzór bezpośredni

realizowanych robót w branżach objętych ofertą przetargową.

W celu zagwarantowania Zamawiającemu najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym – należy to udokumentować w składanej ofercie

- przedstawi oświadczenie wg Załącznika nr 3 o dysponowaniu min. 2 osobami

posiadającymi dyplomy ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego w zakresie: a) instalacji,

b) pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz c)projektowania okablowania

strukturalnego zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta

okablowania, wydanymi, dla każdego ze stopni, przez producenta okablowania oraz posiadającymi

min. 6 –miesięczny okres doświadczenia zawodowego po odbyciu tych kursów- kopie dyplomów

wymagane w przypadku wyboru oferty,  przy podpisaniu umowy

- przedstawi oświadczenie o sposobie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

i (jeśli dotyczy) dołączy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do

wykonania przedmiotu zamówienia

- przedstawi zakres zadań, które zamierza realizować z wykorzystaniem potencjału innych

podmiotów - wg Załącznika nr 5 ( jeśli dotyczy)

w części dot. Zadania nr 2

- przedstawi oświadczenie z art. 22 ust. 1 w części dotyczącej art.22 ust. pkt 3 wg wzoru określonego

w Załączniku nr 1

Warunek I c) będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie, że spełnia wymogi sytuacji ekonomicznej i finansowej i złoży( dot. Zadania nr 1, Zadania nr 2):

- oświadczenie wg wzoru Zał. Nr 1

- kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności na wartość co najmniej 400 tys. PLN na jedno i 400 tys. PLN na wszystkie zdarzenia

w okresie ubezpieczenia, z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to

nie wynika.

Warunek  II będzie spełniony jeżeli Wykonawca złoży(dot. Zadania nr 1, Zadania nr 2):

1)oświadczenie wg wzoru określonego w Załączniku nr 1

2)aktualny odpis z właściwego rejestru , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób

fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) kopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące

przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców)

4) kopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące

przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).

5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt  9 ustawy Prawo zamówień publicznych , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.Ustaw Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne

Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i osoby mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w „Warunek II będzie spełniony”:

1) pkt 2 do 4 i pkt 6–składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) pkt 5–składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.  24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) lit. a) i c) oraz w punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w punkcie 1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania– wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Warunek III będzie spełniony jeżeli oferta złożona przez Wykonawcę będzie spełniać wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym zawierała będzie:

a) w części dotyczącej Zadania nr 1

- oświadczenie, że oferowane materiały posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania,

certyfikaty - Załącznik nr 4

- certyfikaty  Six Sigma (status Belt), Premium Verification Program (PVP) oraz ISO 9001 dot.

producenta oferowanego okablowania

- karty katalogowe wszystkich elementów systemu

- oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty dla wykonanej sieci informatycznej,

zapewniona będzie 25 – cio letnia gwarancja systemowa producenta i przedstawiony będzie

Zamawiającemu certyfikat gwarancyjny producenta okablowania udzielony bezpośrednio

Zamawiającemu ( użytkownikowi końcowemu), który stanowił będzie 25-cio letnie zobowiązanie

gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych,

funkcjonalnych  i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania, przy

czym okres gwarancji liczony będzie od dnia, w którym podpisany będzie protokół odbioru

wykonanych robót.

-   Kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru robót w formie uproszczonej

Wycena musi być sporządzona przy założeniu, że zabezpiecza, wymaganą przez Zamawiającego

i opisaną w przedmiarach robót i technicznych specyfikacjach wykonania i odbioru robót, technologię oraz zapewni realizację robót w wymaganych przez Zamawiającego: standardzie i ilości.

Obliczona przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową za wykonywany przedmiot       zamówienia.

Nie uwzględnienie jakichkolwiek robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może rodzić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji przedmiotu  zamówienia, jak też po jego wykonaniu.

b) w części dotyczącej Zadania nr 2

- oświadczenie, że oferowany asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

i stosowania  zgodnie z prawem polskim  i na każde żądanie przedłoży te dokumenty

Zamawiającemu  - Załącznik nr 4

-  dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełnia wymogi o których mowa w Rozdz. II

SIWZ, w tym opisy, foldery

Wykonawca, na potwierdzenie spełniania parametrów granicznych  i  pożądanych, winien wskazać

numer strony  oferty na której widnieje potwierdzenie każdego z tych parametrów i odpowiednio je

zaznaczyć. Numer strony winien być wpisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” w miejscu, gdzie

znajduje się opis parametrów wymaganych i podlegających ocenie punktowej dla przedmiotu

zamówienia.

-  deklaracje zgodności, certyfikaty CE dla oferowanego asortymentu dostaw

-  Formularz cenowy wg Załącznika nr 6

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Weryfikacja warunków udziału Wykonawców w postępowaniu realizowana będzie wg zasad:

„spełnia/nie spełnia”

II. Zakresy robót do wykonania:

a) dla Zadania nr 1

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem  robót oraz specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych.

b) dla Zadania nr 2

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia  dot. Zadania nr 2

III. Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia

- dla Zadania nr 1

-muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

zgodnie z art.10 ustawy-Prawo budowlane

Wykonawca przedstawia oświadczenie wg Załącznika nr 4

- dla Zadania nr 2

- muszą posiadać deklaracje zgodności, certyfikaty CE wymagane dla dopuszczenia do obrotu

i stosowania na terenie Polski

-Wykonawca przedstawia oświadczenie wg Załącznika nr 4 i certyfikaty, zgodnie z wymogami

SIWZ

IV. Wadium

1.Wykonawca w terminie do dnia złożenia oferty przetargowej  tj. do 20.09.2012 r  godz. 11:00

winien wnieść wadium w następującej wysokości:

Zadanie nr 1                   2 500,00 PLN

Zadanie nr 2                   2 450,00 PLN

2. Warunki wpłaty i zwrotu wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
( Dz.U. Nr. 109 ,poz. 1158 z póz. zm. )

3. Wadium w formie pieniądza wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy nr :

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI  51 9430 0006 0024 0002 2000 0003

W przypadku pieniężnej formy wadium za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego .

Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty przetargowej.

4. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami ,jeżeli :

- Wykonawca w  odpowiedzi  na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3 , ustawy Prawo   zamówień

publicznych , nie złoży dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw , chyba że udowodni ,że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w   ofercie,

-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców ,którym zwrócono wadium w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania ,jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

V. Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej, faxu lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona przez przekazującego pismem wysłanym w tym samym dniu, co fax.

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

dla Zadania nr 1            2 miesiące , licząc od daty podpisania umowy

dla Zadania nr 2            70 dni, licząc od daty podpisania umowy

VII. Termin zapłaty: 30 dni, licząc od daty odbioru prac objętych zamówieniem  i otrzymania przez   Zamawiającego faktury VAT.

Zapłata za  wykonane zamówienie nastąpi po udokumentowaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcy tj po przedstawieniu Zamawiającemu, wraz z fakturą za wykonane prace, kopii przelewu należnej Podwykonawcy, z tytułu wykonania części realizowanego zamówienia,  kwoty

VIII. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych tj. takich, które zabezpieczą

jakość realizowanych robót w standardzie co najmniej takim, jak przedstawiono w Rozdz. II

niniejszej SIWZ

## Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia co najmniej równoważne). Zaoferowanie urządzeń lub materiałów równoważnych nie może prowadzić do zmiany projektu.

## Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

## Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku składania oferty w oparciu o produkty równoważne, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty zestawienie materiałów i zakresów prac zamienionych w stosunku do dokumentacji projektowej. Zestawienie ma zawierać numery katalogowe producenta, opis materiału/technologii oraz proponowane ilości. Brak takiego zestawienia stanowi wymaganie do zabudowania rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej.

## Zestawienie materiałów i urządzeń oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi materiałami i urządzeniami w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na zadania jak, niżej:

Zadanie nr 1 -Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G

Zadanie nr 2-   Zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

IX.   Dotyczy Zadania nr 1

W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym,

których zakres nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do

jego prawidłowego wykonania,  ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5

obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Kryteria oceny ofert:

a) dla Zadania nr 1

Cena  - 100 %

b) dla Zadania nr 2

Cena  70%

Parametry techniczne  30%

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu   zamówienia  odpowiednio dla zadań przetargowych

tj.

dla Zadania nr 1

koszty robót podstawowych, przygotowawczych, koszt robót porządkowych, zabezpieczających, zaplecza budowy wraz z kosztami utrzymania tego zaplecza tj. projektu organizacji robót, usuwania ewentualnych szkód  powstałych w czasie prowadzenia robót i innych wyliczone  zgodnie z obowiązującymi zasadami  sporządzania  kosztorysów ofertowych i winna obejmować wszystkie składniki cenotwórcze oraz  należny podatek VAT

dla Zadania nr 2

wartość netto kompletnej dostawy

cło i opłaty celne

koszt transportu  loco Zamawiający

koszt ubezpieczenia dostawy

koszt montażu i uruchomienia aparatury

koszt szkolenia personelu

koszt szkolenia lekarzy (dwóch radiologów) i techników RTG (9 osób) - (minimum 2 dni

szkoleniowe po 5 godz. każdy)

należny podatek VAT

Oferty oceniane będą punktowo przez, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Komisję Przetargową, zgodnie z poniższym opisem sposobu oceny:

Kryterium: CENA          C

C=  ( Cmin : Cb) x 100

gdzie:

Cmin - najniższa oferowana cena ofertowa

Cb     - cena badanej oferty

Kryterium :  Parametry techniczne        P

Każdy z członków komisji przetargowej wyliczy „punkty małe” wg formularza  Opis przedmiotu

zamówienia” dot. Zadania nr 2 , a następnie dokona oceny w tym kryterium wg następującej formuły:

P = (Pn : Pmax) x 100

gdzie:

Pn -  „punkty małe” przyznane ofercie badanej

Pmax - maksymalna, możliwa do przyznania ilość „małych punktów” w ramach kryterium tj. 265 pkt

OCENA  OSTATECZNA

dla Zadania nr 1                             C x Wc

gdzie:

Wc - ranga kryterium "Cena"    100%

dla Zadania nr 2                            C x Wc + P x Wp

gdzie:

Wc - ranga kryterium "Cena"   70%

Wp –ranga kryterium Parametry techniczne  30%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów

w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert tj.:

w Zadaniu nr 1 – za Cenę

w Zadaniu nr 2 -  Łączne punkty za: Cenę  plus Parametry techniczne,

zgodnie z w/w podanym sposobem Oceny ostatecznej ofert

XI.    Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić  z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający     potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Firmy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

XII. Okres związania ofertą:  60 dni od ostatecznego terminu złożenia ofert.

XIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę, w zamkniętej kopercie, oznaczonej:

###### "Przetarg - Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej”

złożyć należy na n/w adres:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4,  37-450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. Nr 8

w nieprzekraczalnym terminie do: 20.09. 2012 r. godz. 11.00

XIV. Otwarcie ofert: 20. 09. 2012 r. godz. 11.30  Dział Zamówień Publicznych pok. Nr 7

Otwarcie ofert jest jawne.

###### XV. Inne informacje

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93 ust.4 ustawy

Prawo zamówień publicznych

2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

Merytoryka:

Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak

tel 0-15 843 32 10 w godz. 9.00 - 12.00

Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański

tel. 0-15   843 32 84   w godz. 9.00 – 12.00

Informatyk                                                        Adam Silenko

tel. 0-15  843 33 70   w godz. 9.00- 12.00

Sprawy formalne:

Kierownik Działu Zam. Publ. i Zaopatrzenia.- mgr inż. Elżbieta Pamuła

tel. 0-15   843  32  01 w godz. 9.00 - 12.00

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej

na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Staszica 4

37 - 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym

na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie

udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie

później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Pliki specyfikacji

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

Nie przewiduje się wnoszenia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów

przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy dla poszczególnych zadań przetargowych-

Rozdz. IV SIWZ.

Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru  umowy.

Oferta, której treść nie odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  będzie

odrzucona.

5.  Zamawiający w toku dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6.  Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona wizji lokalnej przedmiotu zamówienia

w uzgodnionym z Zamawiającym terminie – dot. Zadania nr 1

7.  Maksymalna liczba Wykonawców , z którymi zamawiający zawrze umowę ramową – nie dotyczy

8.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 3 – nie dotyczy

9.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między

Zamawiającym i Wykonawcą – nie przewiduje się. Rozliczenia w PLN

10. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w prowadzonym postępowaniu.

11. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu. Koszty te ponosi

Wykonawca.

12.Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4

13.Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego, na jego stronie internetowej, wysłane zostanie również do Wykonawców, którzy

złożyli oferty.

O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi

niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana w oparciu o przyjęte kryteria(kryterium) oceny

ofert Zamawiający prześle zawiadomienie określające termin i miejsce zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Dziennika Urzędowego UE  po podpisaniu

umowy z wybranym (i) Wykonawcami  robót

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust.3 Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XVII. Środki ochrony prawnej

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5

Pzp.

W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości

zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp

Zgodnie z treścią art. 182 ustawy Pzp odwołanie wnosi się:

  - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

  - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

  - 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

  - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

  - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

  - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

  - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

  - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

    - nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

    - opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załącznik   nr 1

pieczęć  wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

złożone zgodnie z Art. 22 ust.1 i Art.24 ust.1, ust.2 ustawy  z 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25 czerwca 2010r z późn. zmianami/

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ...............................................................

...................................................................................................................................................................................

Ja / imię i nazwisko /

....................................................................................................................................................................................

reprezentując firmę / nazwa firmy /

.....................................................................................................................................................................................

jako /stanowisko służbowe /

.....................................................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że

- posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia /Art. 22 ust. 1 pkt.1/

- posiadamy wiedzę i doświadczenie ?Art. 22 ust. 1 pkt 2

- dysponujemy odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania  zamówienia /Art. 22 ust.

pkt 3/

- spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej /Art. 22 ust.1 pkt. 4/

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  /Art. 24 ust.1 ust. 2/, co oznacza, że

a/    nie wyrządziliśmy szkody stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, nie wykonując zamówienia  lub wykonując je  nienależycie /Art. 24 ust. 1Pkt. 1 /

b/    w stosunku do nas nie otwarto  likwidacji ani też nie ogłoszono naszej upadłości *zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,  nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli  poprzez likwidację majątku upadłego*  /Art.24 ust.1 pkt.2 /

c/    nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy  uzyskaliśmy przewidzianą prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  / Art. 24 ust.1 pkt.3 /

d/    żadna z osób fizycznych nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę zarobkową , przestępstwo przekupstwa ,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych  , a także za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko środowisku lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego   /Art.24 ust.1 pkt.4 / *

e/    w spółce jawnej, żaden  wspólnik nie został  prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę  zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia  korzyści  majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału w zorganizowanej  grupie albo związku mających  na celu popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego   /Art.24 ust.1 pkt.5 / *

f/   w spółce partnerskiej żaden  partner lub członek zarządu nie został  prawomocnie skazany za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową , przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa ,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego  /Art.24 ust.1 pkt.6 / *

g/   w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób  wykonujących  pracę zarobkową ,przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także  za przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego/Art.24 ust.1 pkt.7 / *

h/   żadna osoba prawna , których  urzędującego członka organu zarządzającego  nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom osób wykonujących  pracę zarobkową ,przestępstwo przeciw środowisku, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne przestępstwo  popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych , a także  za  przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie  albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstwa skarbowego /Art.24 ust.1 pkt.8 / *

i/   jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary /Art.24 ust.1 pkt.9 / *

ponadto

j/   nie wykonywaliśmy  bezpośrednio  czynności  związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, nie posługiwaliśmy się  w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi w  dokonywaniu tych czynności , chyba że udział  nasz  nie utrudni  uczciwej konkurencji, z wyłączeniem naszego udziału w postępowaniu  na podstawie  Art. 62 ust.1 pkt.2 , Art. 67 ust.1 pkt.1 i 2 /Art.24 ust.2 pkt.1 /

PONADTO:

zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je

nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez zamawiającego / Art. 85/

w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego na warunkach , o których mowa w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Miejscowość.......................................dnia..............2012r.

.............................................

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 2

………………………………	                                               dot. Zadania nr 1

/pieczątka Wykonawcy/ Wykonawca

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót budowlanych odpowiadających swym rodzajem i specyfiką robotom  stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych, z należytą starannością ,w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert lub za okres prowadzenia działalności jeśli jest on krótszy, niż 5 lat

| L.p. | Zamawiający | Przedmiot | Data realizacji od-do | Wartość wykonanego zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

w tym:

| Lp | Data wykonania instalacji (MM - RR) | Nazwa instalacji referencyjnej (nazwa obiektu) | Adres Użytkownika | Ilość linii (gniazd) oraz nazwa producenta systemu okablowania | Data udzielenia gwarancji przez producenta (DD-MM-RR) | Numer (znacznik indywidualny) gwarancji producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 271 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późń. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje są prawdziwe

Dnia...................................			          ...................................................................

pieczątki i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy-

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa

w Zał. Nr 2 zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

#### Załącznik  nr 2

dot. Zadania nr 2

............................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, odpowiadających swym rodzajem i specyfiką dostawom stanowiącym przedmiot

zamówienia, dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert lub w okresie prowadzenia działalności , jeśli jest on jest krótszy, niż 3 lata

| Lp. | Rodzaj dostawy | Wartość całkowita z VAT | Realizacja | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..............................                                                                …………………………………………                                                                                                                    data                                                                                                  podpis  osoby  uprawnionej

Załącznik nr 3

dot. Zadania nr 1

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ  ZAMÓWIENIA WRAZ Z ICH KWALIFIKACJAMI

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Przewidziana funkcja | Doświadczenie zawodowe | Nr i rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że dysponujemy min. 2  osobami posiadającymi dyplomy

ukończenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego w zakresie: a) instalacji, b) pomiarów,

nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz c)projektowania okablowania strukturalnego

zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania

posiadającymi min. 6 miesięczne doświadczenie zawodowe po odbyciu w/w kursów

kwalifikacyjnych - kopie dyplomów przedstawimy w przypadku wyboru oferty,  przy podpisaniu

umowy

Ponadto oświadczamy, że cała instalacja będzie(bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy przez

inżynierów ze strony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym

................................................							...............................................................

miejscowość i data							            podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 4

dot. Zadania nr 1

.........................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji rzeczowej robót dotyczących realizacji zadania:

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

Zadanie nr 1- Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G

zastosujemy materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie określonym w Art. 10 Prawo Budowlane tj.:

-     posiadające wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa

-     posiadające certyfikat zgodności z obowiązującymi normami (Polską Normą  lub

europejską normą zharmonizowaną)

-     posiadające dokument w postaci oświadczenia wskazującego, że zapewniono zgodność wyrobu

z dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami (dla wyrobów wykonywanych wg

indywidualnej dokumentacji technicznej)

Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się okazać w/w dokumenty

dla żądanych, wbudowywanych materiałów.

W przypadku wyboru naszej oferty, przy podpisaniu umowy  przedstawimy aktualną kopię

umowy z producentem okablowania regulującą warunki udzielenia gwarancji bezpłatnie

Użytkownikowi końcowemu (umowa i zdolność Wykonawcy do udzielenia

gwarancji będzie potwierdzona w oddzielnym piśmie od producenta okablowania).

Z kopii umowy będzie wynikać, że dostawca okablowania spełnia wymogi Zamawiającego

w zakresie warunków i trybu udzielenia gwarancji.

Ponadto oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty dla wykonanej sieci informatycznej,

zapewniona będzie 25 – cio letnia gwarancja systemowa producenta tj. gwarancja materiałowa,

gwarancja parametrowa, gwarancja aplikacji , ponadto przedstawiony będzie

Zamawiającemu certyfikat gwarancyjny producenta okablowania udzielony bezpośrednio

Zamawiającemu ( użytkownikowi końcowemu), który stanowił będzie 25-cio letnie zobowiązanie

gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych,

funkcjonalnych  i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania,

przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia, w którym podpisany będzie protokół odbioru

wykonanych robót

................................................                                                                                                             .........................................................

Data                                                                                                                                                  Podpisy osób uprawnionych

ZAŁĄCZNIK   NR  4

dot. Zadania nr 2

..............................................

Pieczęć  firmowa

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, oświadczamy, że asortyment oferowany w postępowaniu przetargowym  na:

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

Zadanie nr 2- Zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG

posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania i odpowiada wymaganiom zgodnym

z obowiązującą  Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku  (Dz. U. nr 107 poz. 679

z późn. zmianami) oraz na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy w/w dokument dla wskazanego  asortymentu dostaw.

.............................................................                                                  ...................................................

miejsce i data                                              podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 5

Dot. Zadania nr 1, Zadana nr 2

Zakres zadań , które Wykonawca zamierza realizować

z wykorzystaniem potencjału innych podmiotów

| Zakres powierzonego zadania do realizacji | Nazwa firmy udostępniającej swój potencjał, zdolności, wiedzę lub osoby |
| --- | --- |

Jeżeli Wykonawca deklaruje wykorzystanie potencjału innych podmiotów (referencji, uprawnień czy doświadczenia lub zdolności finansowych) do spełniania warunków określonych przez SIWZ, tym samym zobowiązuje się do realizacji przy ich wykorzystaniu w/w  części realizowanego zamówienia.

W Załączniku, zgodnie z dyspozycją art.36 ust.4 ustawy Pzp, należy wskazać części zamówienia,

które Wykonawca powierzy Podwykonawcom.

……………………………….                                                                                    ………………………………………

Data                                                                                                                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

dot. Zadania nr 2

Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ kol. 4 x kol. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | System radiografii cyfrowej z dostawą, montażem i uruchomieniem oraz kosztem szkoleń | kpl. | 1 |  |  |

_______________dnia ___________ r.

(miejscowość)

___________________________________________

Podpis i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 889 ZP/2012/1           dotyczy Zadania nr 1

W  dniu ................................. 2012 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

# Samodzielnym Publicznym  Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym  w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,   ul Staszica 4

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

reprezentowanym przez:

Edwarda Surmacza	 - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

............................................................................................................................................

wpisanym do ........................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................

.......................................................

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego n/w robót budowlanych:

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

Zadanie nr 1  Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G

§ 2

1.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy jest zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektami budowlanymi, kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wizją lokalną przedmiotu zamówienia i uzgodnieniami

z Zamawiającym.

2.  Oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy ofertowe Wykonawcy są załącznikami do niniejszej umowy

i stanowią integralną jej część.

3.   Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z normami przywołanymi w dokumentacji

projektowej i przetargowej oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów  własnych.

Materiały, o których mowa w ust.1 winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 27 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. Ustaw z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623, z późn. zmianami).

2.  Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, europejską normą zharmonizowaną lub aprobatę techniczną oraz atest higieniczny PZH.

3.  Wykonawca zobowiązuje  się , po zakończeniu prac objętych umową , do zgłoszenia wniosku do producenta o certyfikację systemu okablowania m. innymi  z listą zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listą pracowników wykonujących instalację ( ukończony kurs 1 i 2 –go stopnia), wyciągiem z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika pełniącego funkcję nadzorującą z ukończonym kursem 3-go stopnia oraz wynikami pomiarów dynamicznych łącza /kanału transmisyjnego.

4.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia frontu robót.

Wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji robót objętych umowa Wykonawca usuwa na swój koszt.

5. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

6. W przypadku nie poinformowania o w/w Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć 	roboty lub umożliwić w inny sposób ich zbadanie, a następnie przywrócić roboty do stanu 	poprzedniego.

§ 4

1.   Termin realizacji robót : dwa miesiące od daty podpisania umowy.

Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę

o gotowości do odbioru, po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę wniosku o jego dokonanie.

2. Koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy zawiera się w kwocie określonej w ust.1, § 5 niniejszej umowy.

3.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie  podpisania umowy.

§ 5

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy w wysokości:

................................. zł netto;    ............................... zł brutto

słownie: ..................................................................................................................... brutto.

- Strony niniejszej umowy zgodnie uznają, że obliczone przez Wykonawcę wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonywany

przedmiot umowy i strony umowy nie mogą go zmienić.

3.   Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania oferty

przetargowej nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno

w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 6

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem „podstawowym”, których zakres nie przekracza 50% wartości przedmiotu umowy, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania,  Wykonawca zobowiązany jest je wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone przez Zamawiającego na podstawie art. 67 ust. pkt 5 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7

1.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań     technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy, zgodnie z ust.1 § 5 niniejszej umowy.

2.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikającymi

z przyjętych rozwiązań technicznych, warunkami organizacji miejsca wykonania robót i z tego

tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w ust.1 § 5 niniejszej umowy.

§ 8

1. Nadzór koordynacyjny z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową

prowadził będzie:

mgr inż. Stanisław Szymański , tel. 0-15 843 32 84, ………………………………………………..

Zakres podstawowych uprawnień i obowiązków inspektora nadzoru  wynika z zapisów Art. 25,

Art.26 ustawy Prawo budowlane.

2.  Nadzór z ramienia Wykonawcy nad robotami będącymi przedmiotem umowy prowadził będzie

………………………………………..…… tel. …………………….. pełniący obowiązki

kierownika budowy.

Zakres jego podstawowych obowiązków i uprawnień wynika z zapisów Art. 22, Art. 23

ustawy Prawo budowlane.

- Strony zgodnie uznają, że pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi Wykonawca, jako strona niniejszej umowy, niezależnie od faktu zatrudniania Podwykonawców.

4.  Wykonawca oświadcza, że posiada umowę, zawartą bezpośrednio z producentem okablowania

(tj. producentem wszystkich elementów systemu okablowania), regulującą uprawnienia, procedurę,

warunki i tryb udzielenia gwarancji Zamawiającemu przez producenta oraz zobowiązania każdej ze

stron, spełniającą  wymogi Zamawiającego w zakresie warunków i trybu udzielenia gwarancji.

Kopia umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

5.  W celu zagwarantowania Zamawiającemu najwyższej jakości parametrów technicznych

i użytkowych, cała instalacja podlegać będzie nadzorowi w trakcie budowy przez inżynierów ze

trony producenta oraz zweryfikowana niezależnie przed odbiorem technicznym na koszt

Wykonawcy.

§ 9

1.   Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę

faktury VAT wraz z protokołem odbioru wykonanych robót potwierdzonym przez

Zamawiającego.

2.   Zapłata nastąpi w terminie 30 dni, po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru robót

objętych niniejsza umową.

3.   Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia

o osiągnięciu gotowości do odbioru, informując o tym Wykonawcę.

- Strony zgodnie uznają, że przedmiotem odbioru będzie w pełni wykonany przedmiot umowy.

- Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru wykonanych robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu:

1)  dokumentację powykonawczą;

2)  atesty materiałowe, inne dokumenty, o których mowa w § 3 ust.1, ust.2;

3)  protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów i prób, w tym wyniki pomiarów

dynamicznych kanału transmisyjnego (Channel) wszystkich torów transmisyjnych według norm

ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007

4)  gwarancję systemową producenta potwierdzającą weryfikację wszystkich zainstalowanych torów

na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E/Kategorii 6 wg obowiązujących norm

5)  oświadczenie o zgodności wykonania robót objętych umową z przepisami i obowiązującymi

normami.

§ 10

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru wykonanych robót, w zakresie określonym w §1, sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych, stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Wobec przesłanek zaistniałych w ust.1, ust.2  rozliczenia stron podlegały będą nowemu terminowi, liczonemu od daty odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad.

§ 11

- Płatność za wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty odbioru wykonanych robót

i dostarczeniu przez Wykonawcę faktury VAT.

- Należność za wykonane roboty płacona będzie Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego uregulowania należności Podwykonawcom wynikających z  wykonanych przez Podwykonawców i odebranych przez Zamawiającego robót jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców.

- Strony zgodnie uznają, że wraz z fakturą za wykonane roboty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie przelewów należnych Podwykonawcom, z tytułu wykonania części realizowanego zamówienia, kwot.

- Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

- Okres gwarancji wynosi: .......... lat, licząc od daty odbioru.

- Okres rękojmi wynosi:    ........... lat, licząc od daty odbioru.

- Dla wykonanej sieci informatycznej Wykonawca zapewnia 25 – cio letnią gwarancję systemową

producenta tj. gwarancję materiałową, gwarancję parametrową, gwarancję aplikacji , ponadto

przedstawiony będzie Zamawiającemu certyfikat gwarancyjny producenta okablowania udzielony

bezpośrednio Zamawiającemu ( użytkownikowi końcowemu), który stanowił będzie 25-cio letnie

zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych,

jakościowych, funkcjonalnych  i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu

okablowania, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia, w którym podpisany będzie

protokół odbioru wykonanych robót

§ 13

1.Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kar umownych:

a) za zwłokę w zapłacie faktury za wykonane roboty, w wysokości wyliczonej jak ustawowe

odsetki za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury.

2)         Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego realizacji, zgodnie

z § 4 ust.1

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego

za tę część przedmiotu zamówienia, od której wykonania Wykonawca odstąpił

2. Strony  zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

1.   W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę, na część robót objętych niniejszą umową,

z Podwykonawcą lub przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda

Zamawiającego.

2.   W wypadku robót realizowanych przez Podwykonawców Generalny Wykonawca musi uzyskać

zgodę Zamawiającego oraz spełnić wymogi, o których mowa w art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Wymagane jest również okazanie Zamawiającemu faktur wystawionych przez Podwykonawców wystawionych przez nich dla Wykonawcy za roboty wykonane w związku z niniejszą umową.

3.  W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca lub Podwykonawca winien okazać Zamawiającemu kopię stosownej umowy lub jej projekt wraz z zakresem robót, które wykonywał będzie osobiście lub z pomocą Podwykonawców.

§ 15

Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 16

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy

w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 17

- W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na okoliczności  tego odstąpienia, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego winien sporządzić protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu robót według stanu w dniu odstąpienia od umowy oraz zabezpieczyć przerwane roboty na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

- Bez względu na przyczyny i okoliczności odstąpienia od umowy Wykonawca, w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, winien zgłosić do odbioru przerwane roboty usuwając jednocześnie z terenu budowy urządzenia zaplecza będące własnością Wykonawcy.

- Zamawiający, po odbiorze robót przerwanych, ma obowiązek przejęcia terenu budowy pod swój dozór.

§ 18

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 19

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz

uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz. Ustaw Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami)

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759, z późn. zm.).

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ................................. 2012 roku

- Kosztorys ofertowy

- SIWZ

- Aktualna kopia umowy z producentem okablowania regulująca warunki udzielenia gwarancji

bezpłatnie Użytkownikowi końcowemu potwierdzająca, że dostawca okablowania spełnia

wymogi Zamawiającego w zakresie warunków i trybu udzielenia gwarancji

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:

UMOWA

o zamówienie publiczne nr  889 ZP/ 2012/2

dot. Zadania nr 2

Dnia ...................2012 roku  w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

ul. Staszica 4    37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

zwanym  w dalszej części umowy  Zamawiającym, reprezentowanym przez:

mgr inż. Edwarda Surmacza    - Dyrektora

oraz

...............................................................................................................

wpisanym do ..............................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................

.......................................................

w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego na podstawie art. 39  ustawy Prawo zamówień publicznych – “przetarg nieograniczony”  została zawarta umowa

o następującej treści:

( 1

Wykonawca dostarcza a  Zamawiający nabywa:

sprzęt do ucyfrowienia Pracowni RTG w ramach Zadania nr 2

w wyniku postępowania :

Rozbudowa i modernizacja sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

zgodnie z  Formularzem cenowym - Opisem przedmiotu zamówienia ” stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot.

( 2

- Wartość umowy netto: ...................zł

brutto: ...................zł, w tym należny podatek VAT w wysokości  .......... %

słownie złotych : .....................................................................................................brutto,

- W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:

- Wartość netto dostawy

- cło

- opłaty celne

- koszt transportu  loco Zamawiający

- koszt ubezpieczenia dostawy

- koszt montażu i uruchomienia aparatury

- koszt szkolenia personelu

- koszt szkolenia 2 lekarzy  i 9 techników RTG (minimum 2 dni szkoleniowe po 5 godz. każdy)

- należny podatek VAT

- Wartość umowy nie ulegnie zmianie  do dnia dostawy aparatu objętego niniejszego umową.

( 3

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na własny koszt i ryzyko.

( 4

Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy aparat jest produktem Firmy:

................................................................................................................................................

i posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce w postaci:

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

( 5

1.Za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Zamawiający

zobowiązuje się zapłacić  Wykonawcy kwotę w wysokości …………………………….zł

netto, …………………zł brutto;

słownie………………………………………………….………………..zł brutto,

2.Należność, o której mowa w ust. 1 płatna będzie Wykonawcy w terminie 30 - tu dni, licząc od

daty dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury po jej skutecznym odbiorze przez

Zamawiającego i otrzymaniu faktury VAT.

3.Płatność , o której mowa w ust.2 , dokonana będzie przez Zamawiającego w formie

przelewu na  konto Wykonawcy nr............................................................................

§ 6

1.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy

w terminie do 70 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Wraz z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart

gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

( 7

- Wykonawca gwarantuje , że dostarczany przedmiot umowy jest nowy, nie używany

i nie pochodzący z wystaw i pokazów oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Wykonawca  udziela ..................miesięcznej gwarancji na dostarczony, w ramach

umowy sprzęt, która biegnie od daty dostawy, montażu, uruchomienia, podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania napraw sprzętu,  który uległ niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu.

- Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi maksymalnie 48 godz. w dni robocze, licząc od chwili zgłoszenia potrzeby do chwili przystąpienia do jej usunięcia.

- W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek z podzespołów elementu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie nowy podzespół elementu z przedłużeniem jego okresu gwarancji.

- Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej .... dni roboczych,  niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres  niesprawności aparatury.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku naprawy, której czas przekracza ......... dni

zabezpieczy aparat zastępczy na czas trwania naprawy

- Wykonawca zapewnia minimum ................. okres obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność części zamiennych przez okres ........... lat.

- Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny  prowadzony jest przez :

.............................................................................................................................................

§ 8

1.Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej

umowy obowiązują je następujące kary umowne:

  - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci

on karę w wysokości 20 % wartości umowy określonej na podstawie Formularza cenowego.

  - W przypadku niezrealizowania dostawy będącej przedmiotem niniejszej umowy w terminie,

o którym mowa w § 6 ust.1niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

w wysokości 0,2 % wartości umowy określonej na podstawie Formularza cenowego, za każdy dzień

opóźnienia w realizacji dostawy.

  - W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot

umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust.2 niniejszej umowy, zapłaci on

Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia zapłaty

§ 9

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod

rygorem nieważności.

2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy.

3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach.

4.W przypadku określonym w ust.3  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 10

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz

uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz. Ustaw Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami)

( 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maj( zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dziennik Ustaw z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/.

( 12

#### Wszelkie spory mogące powstać z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą

przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny

( 13

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia..........................., w tym Formularz cenowy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA:                                                          ZAMAWIAJĄCY: