III.2.230/1270 ZP/247 /2012						Stalowa Wola dnia 26.10.2012

…..............................

…..............................

…..............................

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb oddziałów: Położniczego i Neonatologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem: 404106 - 2012 z dnia 17.10.2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1

Dotyczy Zadania nr 2 II – myjnia do basenów i kaczek: ad 4 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 545 mm, w którym można myć jednocześnie 1 basen z pokrywą i 2 kaczki?

Odp. Tak

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania nr 2 II – myjnia do basenów i kaczek: ad 5- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1.630 mm, dzięki czemu załadunek odbywa się na ergonomicznej wysokości co znacznie ułatwia pracę personelu?

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 2 II – myjnia do basenów i kaczek: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie myjni do basenów i kaczek oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odp. Nie

Pytanie nr 4

Pyt. Nr 1 dotyczy SIWZ Rozdz. 1 pk 6 dla zadania nr 1 – termin realizacji.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni.

Odp. Wydłuża się termin realizacji do 9 tygodni od daty podpisania umowy – zgodnie ze zmianami  w SIWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie nr 5

w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego - Dostawa i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb oddziałów: Położniczego i Neonatologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie punktów poboru gazów medycznych innego producenta niż firma INSTAL Rzeszów.

Prośbę motywujemy faktem, że dostosowanie proponowanych urządzeń pod punkty produkcji firmy Instal (technologia montażu ) jest czasochłonne i zmieszczenie się w wyznaczonym terminie byłoby niemożliwe. Proponowane przez nas rozwiązanie punktów poboru gazów medycznych byłoby w standardzie AGA. Ponadto prosimy o przedłużenie terminu realizacji zadania do 9 tygodni od czasu podpisania umowy

Odp. 1) Nie zgadzamy się na punkty poboru innego producenta, niż firma Instal Technika

Medyczna.

2) Zgoda na przedłużenie terminu realizacji do 9 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 1320mm?

Odp. Tak

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ .

Z poważaniem